ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea: catetere periferice, lancete și lame pentru glucometru

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

2. IDNO 1003600150783

3. Adresa str. Testemițanu 29

4. Numărul de telefon/fax 022-403-697

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante:

e-mail: scr@ms.md   achizitiipublicescr@gmail.com

pagina web: www.scr.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - www.achizitii.md.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituție medico-sanitară publică.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | CPV | Denumirea bunurilor | U/m | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată F/TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33141200-2 | Lot 1 Cateter i/v periferic 22G | buc | 3000 | 1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. | 24.999,00 |
| 2 | 33141200-2 | Lot 2 Cateter i/v periferic 24G | buc | 500 | 1.Dimensiune:24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. | 4.166,5 |
| 3 |  | Lot 3 glucometru, lancete și teste pentru acesta |  |  |  | 57.500,00 |
| 3.1 | 33141411-4 | Lot 3.1 Glucometru | buc | 30 | 1.1 a. Dispozitiv portativ pentru determinarea nivelului de glicemie; b. Toate accesoriile şi consumabilele dispozitivului trebuie să fie compatibile; c. Ecran LCD; d. Proces automat de măsurare; e. Proba: sînge capilar, venos, Volumul probei ≤4μl; f. Diapazonul de măsurare: 1mmol/l - 30mmol/l; g.Indicatorul nivelulului de baterie şi alarma baterie descărcată; h. Timpul de măsurare ≤ 10 secunde; j. Autonomie bateriei ≥1000 teste; k. Calibrare automată; 1.2. Dispozitiv de înţepare cu nivel reglabil de străpungere; 1.3. Geanta de transport pentru glucometru şi accesorii (ace, dispozitiv de înţepare, teste) |  |
| 3.2 | 33141411-4 | Lot 3.2 Teste pentru glucometru | buc | 30000 | Compatibile cu glucometrul oferit cu titlu gratuit |  |
| 3.3 | 33141411-4 | Lot 3.3 Lancete pentru glucometru | buc | 30000 | Compatibile cu glucometrul oferit cu titlu gratuit |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală |  |  |  | 86.665,5 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot 

2) pentru mai multe loturi 

3) pentru toate loturile 

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: Minim 30 % în termen de maxim 15 zile de la data solicitării, 70 % în decurs de 30 zile de la data solicitării.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2024.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informații generale despre ofertant | Să conțină obligatoriu numele conducătorului, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 2 | Oferta conform modelului atașat | Oferta completată exact formularul încărcat de către AC, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice: 1 formular Specificația tehnică - confirmată prinaplicarea semnăturii electronice; 2. formular Specificația de preț – confirmată prinaplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 3 | Certificat/Decizie/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 4 | Acte ce atestă calitatea produselor | - Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice pentru produsul oferit, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 5 | Declarația de eligibilitate, conform modelului atașat de AC | Declarație completată cu confirmarea prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Declarație pe propria răspundere privind înregistrarea AMDM | Produsele vor fi înregistrate la AMDM – număr de înregistrare | Obligatoriu |
| Prezentarea mostrelor |  | Prezentarea mostrelor la sediul autorității contractante în termen de 5 zile de la solicitare | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) nu se aplică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz) nu se aplică.

15. Ofertele se prezintă în valută  MDL (Lei)

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor, pe lot.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică.

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP” până la: vezi pe pagina www.achizitii.md

- pe: vezi pe pagina www.achizitii.md

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor SIA ,,RSAP” achizitii.md

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare română

23. Alte informații relevante: Achitarea în termen de 45 zile de la prezentarea facturii fiscale.

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandru Ferdohleb ________________

| Nr. d/o | Nume Prenume | Funcţia în cadrul grupului | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Natalia Țurcanu | Secretar |  |
| 3 | Elvira Melinteanu | Membrul grupului de lucru |  |
| 4 | Galina Gabuja | Membrul grupului de lucru |  |
| 5 | Larisa Josan | Membrul grupului de lucru |  |
| 6 | Irina Croitor | Specialist de profil – membru |  |
| 7 | Victor Șchiopu | Specialist de profil – membru |  |