# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabile parafarmaceutice

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preț

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO: 1003600152606

- Adresa: str. Toma Ciorbă, 1

- Numărul de telefon/fax: (022) 250 704 / (022) 250 809

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achiziții@urgenta.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor/serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cant | Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33140000-3 | Poliamid (Nylon) USP 1/0 | bucată | 180 | Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 36 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 2160 |  |  |  |
| 2 | 33140000-3 | Poliamid (Nylon) USP 2/0 | bucată | 240 | Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 2880 |  |  |  |
| 3 | 33140000-3 | Poliamid (Nylon) USP 3/0 | bucată | 240 | Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 2880 |  |  |  |
| 4 | 33140000-3 | Poliamid (Nylon) USP 3/0 | bucată | 240 | Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 24 mm, ac tăietor, curbura acului ⅜, ascuțite | 2880 |  |  |  |
| 5 | 33140000-3 | Poliamid (Nylon) USP 4/0 | bucată | 240 | Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20 mm, ac tăietor, curbura acului ⅜, ascuțite | 2880 |  |  |  |
| 6 | 33140000-3 | Poliamid (Nylon) USP 5/0 | bucată | 240 | Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17 mm, ac tăietor, curbura acului ⅜, ascuțite | 3600 |  |  |  |
| 7 | 33140000-3 | Poliamid (Nylon) USP 5/0 | bucată | 120 | Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17 mm, ac rotund, curbura acului ⅜, ascuțite | 1800 |  |  |  |
| 8 | 33140000-3 | Polidiaxanon USP 1 | bucată | 360 | Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 4320 |  |  |  |
| 9 | 33140000-3 | Polidiaxanon USP 2/0 | bucată | 240 | Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 2880 |  |  |  |
| 10 | 33140000-3 | Polidiaxanon USP 3/0 | bucată | 360 | Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 4320 |  |  |  |
| 11 | 33140000-3 | Polidiaxanon USP 4/0 | bucată | 420 | Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 20 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 5040 |  |  |  |
| 12 | 33140000-3 | Polidiaxanon USP 5/0 | bucată | 480 | Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 7200 |  |  |  |
| 13 | 33140000-3 | Poliglactin USP 0 | bucată | 360 | Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 37 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 4320 |  |  |  |
| 14 | 33140000-3 | Poliglactin USP 1/0 | bucată | 780 | Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 37 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 9360 |  |  |  |
| 15 | 33140000-3 | Poliglactin USP 2/0 | bucată | 480 | Absorbabil, L- 75 cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 5760 |  |  |  |
| 16 | 33140000-3 | Poliglicolic USP 0 | bucată | 480 | Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 12 |  |  |  |
| 17 | 33140000-3 | Poliglicolic USP 1/0 | bucată | 360 | Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 12 |  |  |  |
| 18 | 33140000-3 | Poliglicolic USP 2/0 | bucată | 540 | Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 12 |  |  |  |
| 19 | 33140000-3 | Poliglicolic USP 3/0 | bucată | 960 | Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 12 |  |  |  |
| 20 | 33140000-3 | Poliglicolic USP 4/0 | bucată | 780 | Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 20 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 12 |  |  |  |
| 21 | 33140000-3 | Poliglicolic USP 5/0 | bucată | 600 | Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 15 |  |  |  |
| 22 | 33140000-3 | Polipropilen USP 0 (chir. Vasculară) | bucată | 24 | Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 37 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 50 |  |  |  |
| 23 | 33140000-3 | Polipropilen USP 1/0 (chir. Vasculară) | bucată | 36 | Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 37 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 50 |  |  |  |
| 24 | 33140000-3 | Polipropilen USP 2/0 (chir. Vasculară) | bucată | 60 | Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 50 |  |  |  |
| 25 | 33140000-3 | Polipropilen USP 3/0 (chir. Vasculară) | bucată | 72 | Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 50 |  |  |  |
| 26 | 33140000-3 | Polipropilen USP 4/0 (chir. Vasculară) | bucată | 72 | Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 22 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 60 |  |  |  |
| 27 | 33140000-3 | Polipropilen USP 4/0 (chir. Vasculară) | bucată | 240 | Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 60 |  |  |  |
| 28 | 33140000-3 | Polipropilen USP 5/0 (chir. Vasculară) | bucată | 240 | Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 60 |  |  |  |
| 29 | 33140000-3 | Polipropilen USP 5/0 (chir. Vasculară) | bucată | 240 | Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 13 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 60 |  |  |  |
| 30 | 33140000-3 | Polipropilen USP 6/0 (chir. Vasculară) | bucată | 240 | Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 13 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 15600 |  |  |  |
| 31 | 33140000-3 | Polipropilen USP 7/0 (chir. Vasculară) | bucată | 72 | Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 13 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 5040 |  |  |  |
| 32 | 33140000-3 | Polipropilen USP 0 | bucată | 480 | Neabsorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 7200 |  |  |  |
| 33 | 33140000-3 | Polipropilen USP 1 | bucată | 960 | Neabsorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 14400 |  |  |  |
| 34 | 33140000-3 | Polipropilen USP 2/0 | bucată | 480 | Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 26 mm, ac tăietor, curbura acului ⅜, ascuțite | 7200 |  |  |  |
| 35 | 33140000-3 | Polipropilen USP 2/0 | bucată | 480 | Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 7200 |  |  |  |
| 36 | 33140000-3 | Polipropilen USP 2/0 | bucată | 360 | Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 26 mm, ac tăietor, curbura acului ⅜, ascuțite | 5400 |  |  |  |
| 37 | 33140000-3 | Polipropilen USP 3/0 | bucată | 960 | Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 14400 |  |  |  |
| 38 | 33140000-3 | Polipropilen USP 4/0 | bucată | 960 | Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 20 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 14400 |  |  |  |
| 39 | 33140000-3 | Polipropilen USP 5/0 | bucată | 360 | Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 7200 |  |  |  |
| 40 | 33140000-3 | Polipropilen USP 6/0 | bucată | 240 | Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 13 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 6000 |  |  |  |
| 41 | 33140000-3 | Polipropilen USP 7/0 | bucată | 360 | Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 10 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 10800 |  |  |  |
| 42 | 33140000-3 | Polipropilen USP 8/0 | bucată | 180 | Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 8 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite | 7200 |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea se va face la comandă, după necesități

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): -

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): -

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificația de preț | - Original confirmat prin semnătura/ștampila participantului | Obligatoriu |
| 2 | Specificația tehnică | - Original confirmat prin semnătura/ștampila participantului | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de înregistrare | - Copie confirmată prin semnătura/ștampila participantului | Obligatoriu |
| 4 | Licența de activitate/Autorizație de funcționare | copie confirmată prin semnătura/ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de calitate (CE sau alternativ) | - Copie confirmată prin semnătura/ștampila participantului | Pentru produsele certificate |
| 6 | DUAE |  | Obligatoriu |
| 7 | Notă | Operatorul economic se obligă de a prezenta mostre, la solicitarea autorității contractante, în termen de 5 zile. |  |
| 8 | Notă | Toate documentele vor fi încarcate până la termenul limită de depunere a ofertelor, în caz contrar oferta va fi descalificată. |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al procedurii negociate), după caz-

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: ecaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu cerințele tehnice înaintate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform SIA RSAP

- pe: Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 40 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): -

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:-

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:-

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 08.02.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | nu |
| plățile electronice | - |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: toate documentele de calificare solicitate, vor fi încarcate până la termenul limită de depunere a ofertele, în caz contrar oferta va fi respinsă.

În urma licitației electronice, operatorul economic va transmite, prin SIA RSAP sau poșta electronică, autorității contractante varinta finală a specificației de preț.

Cerintețe obligatorii privind specificațiile tehnice ale produselor solicitate:

- rezistență la tracție;

- diametrul firului trebuie sa fie standard pe toată lungime;

- să fie pliabil;

- rezistență la îmbinarea suturii cu acul;

- sutura monofilament să nu se defribileze.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.