CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Мини поле для футбола в с.Копчак АТО Гагаузия

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Общестроительные работы |  |  |
|  |  | 1.1. Земляные работы |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт 2 категории)- -для расширения поля толщиной 40см | 100 m3 | 4,2920 |
| 2 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории) -429,2м3 | 100m2 | 10,7300 |
| 3 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной< 1,5 м, твердый грунт) -ямы под столбы | m3 | 3,6000 |
| 4 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) -под фундамент | m3 | 13,0000 |
|  |  | 1.2. Металлическое ограждение |  |  |
| 5 | RpCP45D | Demontarea elemente metalice etc (Демонтаж металлических оград и т.д.) | kg | 550,0000 |
| 6 | CO06B3мод | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из металлических панелей Евросетка ОЦ-оцинкованная проволока Ф-5мм-размерами 2,0х2,5м-PROTECTO код 62050, установленная поверх пластиковых ограждений по металлическим столбам из трубы Ф80мм высотой 3,0м =40шт =120м-без стоимости(существующие) и прожилины из профильной трубы 40*20мм=261м/632кг со стоимостью ) с бетонированием=3,1м3 | m | 87,0000 |
| 7 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических труб масляной краской в 2 слоя) | m2 | 69,7000 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной затертой штукатурки с подпорной стены) | m2 | 139,0000 |
| 9 | CF05A | Tencuieli de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке=148м2, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки Вр3)-подпорной стенки | m2 | 148,0000 |
|  |  | 1.3. Основание поля-пирог |  |  |
| 10 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)-с уплотнением | m3 | 107,3000 |
| 11 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка щебня фр.40*70мм, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) -с уплотнением толщиной 30см | m3 | 321,9000 |
| 12 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка щебня фр.40*20мм, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) -с уплотнением толщиной 10см | m3 | 107,3000 |
| 13 | DA06B2мод | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка мелуза, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) -с уплотнением -толщиной 3см | m3 | 50,1900 |
|  |  | 1.4. Строительные работы по электрике |  |  |
| 14 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под кабель шириной 0,5м, высотой 0,8м и длиной 87м, средний грунт) | m3 | 35,0000 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание -обратная засыпка грунта в траншеи вручную с разбивкой комьев, средний грунт) | m3 | 35,0000 |
| 16 | CL17Aприм | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Наращивание существующих столбов для прожекторов освещения трубой Ф76мм-16шт длиной 2м=32мп*7,05кг/м=226кг ) | kg | 226,0000 |
|  |  | 2. Монтажные работы |  |  |
| 17 | 08-02-141-1 | Прокладка и стоимость кабеля марки АВВГ-3*2.5мм2 в траншее | 100 m | 0,6000 |
| 18 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб Ф15мм для кабеля АВВГ, выполняющего роль футляра в земле) | m | 60,0000 |
| 19 | 08-02-374-1 | Установка стальной трубы Ф20мм высотой 2,5м -ввод эл.кабеля | buc | 1,0000 |
| 20 | 08-02-409-1 | Прокладка гофрированной трубы Ф15мм по верху ограждения | 100 m | 0,6000 |
| 21 | 08-02-412-1 | Затягивание проводов марки ВВГ 3*2,5мм2 в проложенные гофрированные трубы | 100 m | 0,6000 |
| 22 | 08-03-599-1 | Монтаж распределительных щитков металлических с предупредительными надписями | buc | 1,0000 |
| 23 | 08-03-526-1 | Монтаж автоматов устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | buc | 1,0000 |
| 24 | 08-03-596-5 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью, Вт: 500-установка | 100 buc | 0,0600 |
|  |  | 3. Оборудование |  |  |
| 25 | цена офертанта | Распредщиток ЩРв металлический | buc | 1,0000 |
| 26 | цена офертанта | Автомат 1РВ25А | buc | 1,0000 |