# Caiet de sarcini ale responsabilului tehnic

În cadrul lucrărilor de construcție a complexului sportiv s. Mitoc

(teren de fotbal)

## 1. Documentație și autorizare

- Să accepte execuția lucrărilor doar în baza devizelor și detaliilor de execuție verificate și ștampilate de specialiști verificatori de proiecte, conform legislației în vigoare.

- Să analizeze și să avizeze, conform contractului:

- - schițe/proiecte tehnologice;

- - proceduri tehnice de execuție;

- - grafice de execuție aferente cerințelor esențiale de calitate.

## 2. Supravegherea lucrărilor

- Să supravegheze zilnic execuția lucrărilor pe șantier.

- Să verifice respectarea procesului tehnologic și a normativelor tehnice.

- Să controleze conformitatea lucrărilor cu proiectul, inclusiv a celor ce pot deveni ascunse, prin procese verbale de verificare.

- Să oprească execuția în caz de abateri grave sau defecte de calitate.

## 3. Controlul materialelor

- Să accepte doar materiale și elemente de construcție însoțite de certificate de calitate și rapoarte de încercări.

- Să controleze recepția calitativă a materialelor și echipamentelor.

## 4. Evidență și raportare

- Să țină registrul lucrărilor verificate și documentația de control a calității.

- Să verifice volumele lucrărilor executate și să confirme prin semnătură și ștampilă.

- Să raporteze Beneficiarului deficiențele apărute și măsurile corective propuse.

- Să solicite avize pentru eliminarea neconformităților ce afectează cerințele esențiale ale construcției.

## 5. Coordonare și suport

- Să colaboreze cu Prestatorul și proiectantul pentru identificarea și soluționarea problemelor apărute (inclusiv a celor neprevăzute).

- Să asigure suport pentru identificarea cantităților de lucrări și estimarea costurilor pentru reparații/întreținere, în limitele competențelor.

## 6. Responsabilități specifice construcției unui teren de fotbal

- Să verifice conformitatea lucrărilor cu normele tehnice aplicabile construcțiilor sportive (ex: planeitate, drenaj, tip gazon – natural/sintetic).

- Să supravegheze montarea echipamentelor sportive (porți, tribune, instalații de iluminat/irigații etc.).

- Să participe la probele funcționale ale instalațiilor (drenaj, iluminat, irigații).

- Să se asigure de respectarea cerințelor de siguranță și confort pentru utilizatorii finali ai complexului sportiv.

## 7. Termene și responsabilitate

- Să contribuie la finalizarea lucrărilor în termenii contractuali.

- Să își asume responsabilitatea materială individuală față de Beneficiar pentru verificarea corectă a execuției lucrărilor, în baza Legii nr. 721/1996 și HG nr. 361/1996.

## Cerințe minime față de responsabilul tehnic

- Atestare valabilă în domeniul construcțiilor civile/industriale.

- Experiență de minimum 3 ani în domeniul execuției lucrărilor de construcții.

- Disponibilitate de deplasare zilnică pe șantier (prezență cel puțin o dată pe zi).

- Disponibilitate de intervenție operativă la solicitarea Beneficiarului.

- Cunoașterea normelor tehnice naționale privind construcțiile sportive.

- Experiența în proiecte similare (terenuri de sport, complexuri sportive) constituie un avantaj.