## Sheet1
Nr. de ord. | Nr Lot | Nr.Lot Nou | Denumire lot | Specificații TEHNICE | Unitatea de măsură | Preț cu TVA estimativ (MDL) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BIRUINTA | IMSP CENTRUL DE SANATATE REZINA | IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase TOMA CIORBA | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR | CENTRUL DE MEDICINA LEGALA | CENTRUL DE PLASAMENT SI REABILITARE PENTRU COPII DE VARSTA FRAGEDA CHISINAU | CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (ADULTE) BADICENI | CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR SI REABILITARE PENTRU COPII MUN BALTI | CENTRUL FTIZIOPNEUMOLOGIC DE REABILITARE PENTRU COPII CORNESTI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI | CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE PANFILI PAVEL | IMSP CENTRUL DE SANATATE ANENII NOI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BILICENII VECHI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICEA | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CALARASI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CANTEMIR | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAUSENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CEADIR-LUNGA | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHISCARENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CIMISLIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE CIOROPCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CIUCIULENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE COCIULIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE CORNESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE COSTESTI IALOVENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE COSTESTI RASCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CRIULENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CROCMAZ | IMSP CENTRUL DE SANATATE DANUTENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE DROCHIA A MANZIUC | IMSP CENTRUL DE SANATATE DUBASARI | IMSP CENTRUL DE SANATATE FUNDURII VECHI | IMSP CENTRUL DE SANATATE GHINDESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE GLODENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE GRIBOVA | IMSP CENTRUL DE SANATATE GURA GALBENEI | IMSP CENTRUL DE SANATATE HANCESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE HARBOVAT | IMSP Centrul de Sănătate Hăsnășenii Mari | IMSP CENTRUL DE SANATATE HORESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE IALOVENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE IARGARA | IMSP CENTRUL DE SANATATE MARCULESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE MIHAILENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE NISPORENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE OCHIUL ALB | IMSP CENTRUL DE SANATATE ONISCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 1 | IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 2 | IMSP CENTRUL DE SANATATE OTACI | IMSP CENTRUL DE SANATATE PARJOLTENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE PELINIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE PERESECINA | IMSP CENTRUL DE SANATATE RADOAIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE RASCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE RASPOPENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE RAZENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE REZINA | IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SIPOTENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOFIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOLDANESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA-NOUA | IMSP AMT CENTRU | IMSP CENTRUL DE SANATATE STRASENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE STURZOVCA | IMSP CENTRUL DE SANATATE TALMAZA | IMSP CENTRUL DE SANATATE TELENESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE TRUSENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE VALEA MARE | IMSP CENTRUL DE SANATATE VARATIC | IMSP CENTRUL DE SANATATE VARNITA | IMSP CENTRUL DE SANATATE ZGURITA | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BALTI | IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA | IMSP CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL DE COPII | IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTEMITANU | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP MATERNITATEA MUNICIPALA NR 2 | IMSP POLICLINICA DE STAT | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1 | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP SPITALUL DE DERMATOLOGIE SI MALADII COMUNICABILE | IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI | IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI | IMSP SPITALUL RAIONAL BASARABEASCA | IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI | IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU | IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA | IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA | IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL | IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI | IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU | IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET | IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI | IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI | IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA | IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI | IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA | IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI | IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA | IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI | IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI | IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA | IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI | IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI | IMSP SPITALUL RAIONAL VULCANESTI | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | IMSP Centrul de Sănătate Căinarii Vechi | Grand Total | Suma totală cu TVA
1 | 1 | 1 | Acetonă | Acetonă Puritatea-analitică sau chimică , Ambalaj nu mai mult de 1 litru | litru | 179.43 |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | [43 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 2 | [17 empty] | 0 | [17 empty] | 1 | [9 empty] | 6 | 1076.58
2 | 2 | 2 | Acetonă Analitică | Acetonă Analitică Amb max 0,5 kg | kg | 179.43 |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | [62 empty] | 0 |  |  | 1 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | [14 empty] | 2 | 358.86
3 | 3 | 3 | Acid acetic glacial (Amb max 0,1 kg) | Acid acetic glacial Amb max 0,1 kg | kg | 276.05 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.6 | [6 empty] | 0 | [44 empty] | 0.5 |  |  | 1 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 0.5 |  | 0.1 | [7 empty] | 0 |  | 0.1 | [19 empty] | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 4.1 | 1131.805
4+6 | 4 | 4 | Acid acetic glacial (Amb max 0,5 kg) | Acid acetic glacial Amb max 0,5 kg | kg | 276.05 |  |  |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  |  | 0.5 | 1 | [5 empty] | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1.5 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5 |  | 3 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 | 0 | [5 empty] | 2 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 37.5 | 10351.875
5 | 5 | 5 | Acid acetic glacial (Amb max 1 kg) | Acid acetic glacial Amb max 1 kg | kg | 276.05 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 1 |  | 0 | [30 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [13 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 | [13 empty] | 14 | 3864.7
8 | 8 | 6 | Acid azotic (HNO3) ( Amb max 0,1 litru) | Acid azotic (HNO3) Amb max 0,1 litru | litru | 662.51 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.3 | [15 empty] | 0 | [53 empty] | 0.2 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0 |  | 0.5 | [20 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 1.7 | 1126.267
7+9 | 9 | 7 | Acid azotic (HNO3) (Amb max 0,5 litru) | Acid azotic (HNO3) Amb max 0,5 litru | litru | 662.51 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2 |  | 2 | [9 empty] | 1 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | [12 empty] | 0.5 |  | 0 | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 3 | [7 empty] | 0.5 | [7 empty] | 20.5 | 13581.455
11 | 10 | 8 | Acid carbolic (fenol- (C6H5OH)) | Acid carbolic (fenol- (C6H5OH)) Ambalaj flacon până la 0,5 kg | kg | 1200 |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | [58 empty] | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 8 | 9600
12 | 11 | 9 | Acid citric monohidrat (amb. 1 kg.) | Acid citric monohidrat 1. Substanță 2. Amb max. 1 kg Acid citric monohidrat, Puritate ≥ 99,5 % , ambalat in recipient de plastic a cite 1 kg | kg | 550.56 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 5 | [12 empty] | 0 | [34 empty] | 1 | [27 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [27 empty] | 6 | 3303.36
14 | 12 | 10 | Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg | Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg 1. Substanță 2. Puritate analitică 3. Amb max. 0,1 kg | kg | 385.2 |  |  | 2 | 0 |  |  | 0.3 |  |  |  | 2 |  | 0.2 |  | 2 | 0.1 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 6 | 0.1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0.3 |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 1 |  | 5 | 0.5 |  |  | 1 |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1 | 5 | 3 |  | 0.1 |  | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.5 |  | 0.5 | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.5 |  |  | 3 | [9 empty] | 0.3 | 2 |  | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 50.8 | 19568.16
15+16 | 13 | 11 | Acid sulfuric, H2SO4 (Amb max 0,5 litru) | Acid sulfuric, H2SO4 Ambalaj max 0,5 litru | litru | 276.05 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 5 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 0.5 | [10 empty] | 0.5 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 1 | 0.5 | 2 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 0 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 19 | 5244.95
20 | 17 | 12 | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 1000 ml) | Azur –Eozină Romanovski 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 1000 ml | ml | 0.4776 |  | 1000 | [135 empty] | 1000 | 477.6
22 | 19 | 13 | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 500 ml) | Azur –Eozină Romanovski 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 500 ml | ml | 2.796 |  |  | 5000 | [134 empty] | 5000 | 13980
24 | 21 | 14 | Citrat de natriu | Citrat de natriu Amb max 1 kg | kg | 1081.31 |  |  |  | 0 |  |  | 0.2 |  | 1 | 0.3 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 0.1 |  |  | 0.7 | 0.5 |  |  | 0.3 |  | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | 1 |  | 0.2 |  | 0.2 | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 0.2 |  | 1 |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 1 |  | 4 | 0.5 | 0.5 |  | 1 |  | 0.3 |  |  | 0.2 | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 1 | 2 | [7 empty] | 0.5 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0.1 |  | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0.2 | 0.5 | [5 empty] | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.3 |  |  |  | 1 | 39.9 | 43144.269
25 | 22 | 15 | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 0,5 kg) | Clorură de natriu (NaCl) Amb max 0,5 kg | kg | 138.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 2 | [5 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | [12 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.5 |  | 5 | [10 empty] | 0.5 | 1 |  |  | 0 | [8 empty] | 1 |  | 2.5 | [7 empty] | 0.1 | 0.5 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 2 | [19 empty] | 19.4 | 2677.588
26 | 23 | 16 | Clorură de natriu (NaCl) (Amb max 1 kg) | Clorură de natriu (NaCl) Amb max 1 kg | kg | 82.81 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 50 |  | 30 |  | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | 2 | 1 |  |  | 1 | 10 |  |  |  |  | 2 | 10 |  | 0 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 1.5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 20 |  | 4 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 171.5 | 14201.915
30 | 27 | 17 | Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml | Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml, compatibil cu hemoglobina cu cianidă, de la același producător compatibil cu hemoglobina cu cianidă, de la același producător | set | 240 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 5 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 5 | 1 | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 | 4 | [5 empty] | 5 |  |  | 2 | [11 empty] | 7 |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  | 4 | [10 empty] | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 86 | 20640
43 | 27 | 18 | Hemoglobină cu cianidă (sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml) | Hemoglobină cu cianidă (sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml) Set 3 fl. cu sub. solidă din care se pregătește 3000 ml + calibrator, compatibil cu materialul de control, de la același producător | set | 240 |  |  |  | 1 |  | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 15 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 0 |  |  | 10 |  |  | 20 | 2 |  |  | 7 | [5 empty] | 5 | 3 | 3 |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 25 |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 8 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 | [15 empty] | 12 |  | 12 |  |  | 0 | [5 empty] | 10 |  | 5 | [5 empty] | 1 |  |  | 15 |  |  | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 223 | 53520
31 | 28 | 19 | Eozin K | Eozin K 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg | kg | 4140.67 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.1 |  | 0.025 | [12 empty] | 0 | [43 empty] | 0.2 | [16 empty] | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0.05 | [12 empty] | 0.1 |  | 0 | [7 empty] | 0.1 | [11 empty] | 0.1 | [7 empty] | 1.775 | 7349.6893
32 | 29 | 20 | Eozină H | Eozină H 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg | kg | 4140.67 |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | [60 empty] | 0.1 |  | 0 | 0.25 |  |  | 0.2 | [14 empty] | 0.1 |  | 0 | [27 empty] | 0.65 | 2691.4355
33 | 30 | 21 | Fenolftaleină | Fenolftaleină 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg | gram | 24.84 |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 25 | [54 empty] | 0 | [14 empty] | 100 | [5 empty] | 0 | [22 empty] | 50 | 0.1 |  |  |  | 185.1 | 4597.884
34 | 31 | 22 | Fixator citologic (pentru lamă port-obect, cu material citologic) | Fixator citologic (pentru lamă port-obect, cu material citologic) 1. Soluție 2. Puritate analitică 3. Amb max. 1,0 litru | litru | 214.56 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3 |  |  | 4 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 0 | [18 empty] | 1 |  | 0 | [27 empty] | 18 | 3862.08
35 | 32 | 23 | Formalină 40% | Formalină 40% Ambalaj cu volum de 100 ml | ml | 0.22 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 100 | [12 empty] | 0 | [60 empty] | 100 |  | 0 |  |  | 500 |  |  | 20000 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 100 |  | 5000 | [7 empty] | 5000 | [9 empty] | 30800 | 6776
36 | 33 | 24 | Fuxină acidă | Fuxină acidă 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg | kg | 3588.58 |  |  |  | 0 | 1 | [20 empty] | 0 | [62 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [27 empty] | 1 | 3588.58
37 | 34 | 25 | Fuxină bazică | Fuxină bazică 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg | kg | 3588.58 |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | [62 empty] | 0 | [10 empty] | 0.01 | [9 empty] | 0 | [27 empty] | 0.01 | 35.8858
39 | 36 | 26 | Glicerină (Ambalaj max 0,1 kg) | Glicerină 1. Ambalaj max 0,1 kg | kg | 124.22 |  |  |  | 0 |  | 0.1 | [6 empty] | 0.4 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | [9 empty] | 1 | [34 empty] | 1 | [15 empty] | 0.1 |  | 0 |  |  | 0.1 | [17 empty] | 0 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 5.7 | 708.054
40 | 37 | 27 | Glicerină (Ambalaj max 0,5 kg) | Glicerină 1. Ambalaj max 0,5 kg | kg | 124.22 |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 1.5 | [15 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [41 empty] | 1 | [5 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0 | [9 empty] | 0.5 | 0.1 | [6 empty] | 1 |  | 0.4 | [7 empty] | 14 | 1739.08
41+42 | 38 | 28 | Glucoză (Ambalaj max 0,5 kg) | Glucoză Ambalaj max 0,5 kg | kg | 276.04 |  |  |  | 0 |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 5 | [22 empty] | 2 | 15 | [16 empty] | 30 | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.5 | [12 empty] | 2 |  |  |  |  | 57.5 | 15872.3
44 | 40 | 29 | Metanol | Metanol Ambalaj cu volum de 1 litru | litru | 72 |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 10 | [15 empty] | 0 | [55 empty] | 8 | [6 empty] | 0 | 10 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 32 | 2304
45 | 41 | 30 | Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) | Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) 1. Substanță 2. Puritate analitică 3. Amb max. 1 kg | kg | 56.112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 150 | 20 | [12 empty] | 0 | [43 empty] | 200 | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 373 | 20929.776
46 | 42 | 31 | Plasma de control 11 normal parametri | Plasma de control 11 normal parametri Ambalaj până la 3 ml | ml | 214.76 |  |  |  | 0 |  | 30 | [19 empty] | 0 | [25 empty] | 1 | [34 empty] | 9 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | 55 | 11811.8
47 | 43 | 32 | Plasma de control normal 4 parametri | Plasma de control normal 4 parametri Ambalaj până la 3 ml | ml | 54 |  | 15 | [135 empty] | 15 | 810
48 | 44 | 33 | Plasma de control patologică 4 parametri | Plasma de control patologică 4 parametri Ambalaj până la 3 ml | ml | 54 |  | 15 | [135 empty] | 15 | 810
49 | 45 | 34 | Plasma de control patologică normal 11 parametri | Plasma de control patologică normal 11 parametri Ambalaj până la 3 ml | ml | 68.57 |  |  |  | 0 |  | 30 | [19 empty] | 0 | [25 empty] | 1 | [26 empty] | 2 | [7 empty] | 9 |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | 57 | 3908.49
50 | 46 | 35 | Reacție citochimică - Esteraza nespecifică | Reacție citochimică - Esteraza nespecifică Ambalaj în set | set | 5382.7 |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | [62 empty] | 0 | 1 | [19 empty] | 0 | [27 empty] | 1 | 5382.7
51 | 47 | 36 | Reacție citochimică - Mieloperoxidaza | Reacție citochimică - Mieloperoxidaza Ambalaj în set | set | 6248.61 |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | [62 empty] | 0 | 1 | [19 empty] | 0 | [27 empty] | 1 | 6248.61
52 | 48 | 37 | Reacție citochimică - Reacția PAS (Periodic Acid - Schiff reaction) | Reacție citochimică - Reacția PAS (Periodic Acid - Schiff reaction) Ambalaj în set | set | 5055.05 |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | [62 empty] | 0 | 1 | [19 empty] | 0 | [27 empty] | 1 | 5055.05
53 | 49 | 38 | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-AB | Reagent monoclonal anti AB. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze) | ml | 4.806 |  | 10 | [135 empty] | 10 | 48.06
54 | 50 | 39 | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-A | Reagent monoclonal anti A. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze) | ml | 3.834 |  | 60 | [135 empty] | 60 | 230.04
55 | 51 | 40 | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-B | Reagent monoclonal anti B. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze) | ml | 3.834 |  | 60 | [135 empty] | 60 | 230.04
56 | 52 | 41 | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-D IgG | Reagent monoclonal Anti-D IgG. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze) | ml | 13.86 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 500 | 300 | [7 empty] | 70 |  |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 30 | [5 empty] | 100 | [14 empty] | 50 |  |  |  |  | 20 | [8 empty] | 20 |  |  |  | 100 |  | 150 | 120 |  |  | 10 | [5 empty] | 40 |  |  |  | 10 |  | 40 | 100 |  | 250 | 100 | 20 | [6 empty] | 10 |  | 700 | 100 |  |  |  | 120 | 50 |  | 300 |  | 60 | [6 empty] | 180 | 80 |  |  |  | 50 | 200 | 10 |  |  | 20 |  |  |  | 100 | 10 | 40 |  |  |  |  | 4100 | 56826
58 | 53 | 42 | Reagent monoclonal (Toliclon) Kell antigen | Reagent monoclonal Kell antigen. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze) | ml | 42.4 |  | 40 |  | 0 | [20 empty] | 100 | 0 | [36 empty] | 40 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 10 | [11 empty] | 40 | 2100 |  | 0 | 200 | [7 empty] | 10 |  | 200 | 200 | [6 empty] | 150 |  | 60 |  |  | 100 | 200 |  |  | 10 | 100 | [8 empty] | 40 |  |  | 30 | 10 |  | 20 | 40 |  | 100 |  | 3850 | 163240
59 | 54 | 43 | Reagent monoclonal anti A1 | Reagent monoclonal anti A1 Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze) | ml | 3.834 |  | 10 |  | 0 | [8 empty] | 80 | [11 empty] | 10 | 0 | [47 empty] | 10 | [11 empty] | 20 | 40 |  | 200 | 100 | [7 empty] | 10 |  | 20 |  | 150 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  | 40 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 740 | 2837.16
60 | 55 | 44 | Reagent monoclonal anti D (IgM). (Toliclon anti D Super) | Reagent monoclonal anti D (IgM). Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze) | ml | 5.346 |  | 60 | [135 empty] | 60 | 320.76
61 | 56 | 45 | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator. Ambalaj:8 fl x10ml (4fl de control, 4 fl de calibrator) | set | 1176 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [27 empty] | 2 | [6 empty] | 4 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 4 |  | 2 | [9 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 6 |  | 71 | 83496
62 | 57 | 46 | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator. Ambalaj:8 fl x10ml. | set | 1176 |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | [36 empty] | 16 | 4 | [21 empty] | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 13 | [7 empty] | 0 |  | 4 | [13 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 44 | 51744
63 | 58 | 47 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 100 teste) | Reagent tromboplastina-calciu pentru determinarea timpului de protrombina după Quick, INR, ISI-1,05 în plasmă. Plasma de control și reagenții de la același producător. Ambalaj: până la 10 ml cu CaCl2 inclus în set. | set | 90 |  | 25 | 70 | [134 empty] | 95 | 8550
65 | 60 | 48 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) | Pentru TTPA Set- min 480 teste.Reagent, plasma de control de la același producător | set | 266.76 |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | [59 empty] | 2 |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [27 empty] | 2 | 533.52
66 | 61 | 49 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste) | set | 44.28 |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | [59 empty] | 28 |  |  | 0 | [12 empty] | 5 | [7 empty] | 0 |  |  | 25 |  |  |  |  | 2 | [17 empty] | 10 |  | 70 | 3099.6
67 | 62 | 50 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste) | set | 34.56 |  |  |  | 0 | [21 empty] | 100 | [58 empty] | 5 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [15 empty] | 60 | [11 empty] | 165 | 5702.4
69 | 64 | 51 | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 100 teste) | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 100 teste) | set | 116.64 |  |  | 70 | [134 empty] | 70 | 8164.8
70 | 65 | 52 | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste) | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste) | set | 72.36 |  | 30 | [135 empty] | 30 | 2170.8
72 | 67 | 53 | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% Ambalaj nu mai mult de 1 litru | ml | 0.31 |  |  | 5000 | [134 empty] | 5000 | 1550
77 | 72 | 54 | Sudan-III | Sudan-III 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g | gram | 8.97 |  |  |  | 0 | 100 | [20 empty] | 0 | [37 empty] | 25 | [22 empty] | 100 |  | 0 | [10 empty] | 1000 | 100 | [6 empty] | 100 |  | 0 | [23 empty] | 100 |  |  |  | 1525 | 13679.25
79 | 74 | 55 | Teste pentru determinarea proteinei în urina | Teste pentru determinarea proteinei în urina Ambalaj până la 25 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni, iar pentru testele cu un termen de stabilitate de 6 luni- ambalarea se permite până la 50 teste în cutie. | test | 0.3456 |  |  |  | 0 |  | 300 | 100 | [12 empty] | 200 |  |  |  |  | 500 | 100 |  |  | 500 |  |  | 500 | 1500 |  |  |  |  | 1000 | [9 empty] | 1000 |  |  |  | 400 |  |  |  | 600 | [5 empty] | 1000 |  |  | 2000 |  | 2500 | [8 empty] | 300 | 100 | [8 empty] | 1000 |  | 3000 | 0 |  |  |  |  | 8000 | [5 empty] | 500 |  | 200 | [5 empty] | 300 |  | 0 | [7 empty] | 400 | [8 empty] | 3000 | [8 empty] | 10000 |  | 39000 | 13478.4
80 | 75 | 56 | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina Ambalaj până la 25 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni, iar pentru testele cu un termen de stabilitate de 6 luni- ambalarea se permite până la 50 teste în cutie. | test | 0.62 |  |  |  | 300 |  | 300 | [13 empty] | 100 |  |  |  |  | 300 | 100 | [6 empty] | 500 |  |  |  |  | 1000 | [9 empty] | 500 | [9 empty] | 1000 | [11 empty] | 2000 | [5 empty] | 300 | [9 empty] | 1000 |  | 500 | 0 | [12 empty] | 600 | [5 empty] | 100 |  | 0 | [27 empty] | 8600 | 5332
81 | 76 | 57 | Trilon B | Trilon B 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g | gram | 0.17 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 100 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 100 | [22 empty] | 100 | [29 empty] | 0 | 500 |  | 200 |  |  |  |  | 100 | [10 empty] | 100 |  | 0 | [27 empty] | 1200 | 204
82 | 77 | 58 | Ulei de imersie | Ulei de imersie Ambalaj până la 100 ml | ml | 0.27 |  | 300 | 500 | 2000 |  |  | 100 | 100 |  | 3000 |  |  | 1000 |  | 500 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 400 | 600 | 200 | 500 | 0 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 2000 | 400 | 100 |  | 200 | 100 |  | 1000 | 100 | 100 |  | 500 |  | 100 |  | 300 |  | 200 | 500 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  |  |  | 500 | 100 | 200 | 5000 | 500 | 100 |  | 200 | 200 |  |  |  | 100 | 400 | 2000 |  |  | 300 | 500 | 200 | 1000 | 500 | 2500 | 2000 |  | 300 |  | 300 |  | 200 | 300 | 300 | 200 | 3000 | 700 | 4000 | 500 | 300 | 600 | 500 | 500 | 3000 | 300 | 100 | 100 | 400 | 300 | 100 | 500 | 1000 | 500 | 800 |  |  |  | 300 | 300 |  |  | 700 | 500 | 100 | 600 | 200 | 500 | 200 | 200 | 800 | 200 |  | 100 | 56000 | 15120
| 79 | 59 | Acid boric concentrat (kg) | Acid boric concentrat (kg) | kg | 420 | [101 empty] | 1 | [35 empty] | 1 | 420
| 80 | 60 | Tetraborat de sodiu | Tetraborat de sodiu | kg | 520 | [101 empty] | 1 | [35 empty] | 1 | 520
|  | 61 | Expres test p/u analiza de rutina a urinei 8U | Expres test p/u analiza de rutina a urinei 8U ( NIT,URO,PRO,Ph,BLO,KET,BIL,GLU), până la 100 TESTE IN SET. Certificat ISO,SE | test | 0.9 | [97 empty] | 10000 | [39 empty] | 10000 | 9000
|  | 62 | Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A | Expres test p/u analiza de rutina a urinei 11A ( NIT,URO,PRO,Ph,BLO,KET,BIL,GLU, LEU,SG,ASC), până la 100 teste in set. Certificat ISO,SE | test | 0.96 | [97 empty] | 10000 | [39 empty] | 10000 | 9600
13 |  | 63 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Protocol de adaptare: raport dintre volumul minim admisibil de dozare a probelei biologice și reagenților în analizatoare automate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | ml | 12.37 |  |  |  | 0 | [65 empty] | 800 | [16 empty] | 350 |  | 0 | [48 empty] | 1150 | 14225.5
14 |  | 64 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | ml | 12.37 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | [9 empty] | 80 | [6 empty] | 200 |  |  | 250 | [15 empty] | 1000 |  |  |  | 100 | [17 empty] | 200 | [13 empty] | 400 | [9 empty] | 0 | [15 empty] | 3000 | [31 empty] | 200 | 5530 | 68406.1
26 |  | 65 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Protocol de adaptare: raport dintre volumul minim admisibil de dozare a probelei biologice și reagenților în analizatoare automate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | ml | 0.6261 |  |  |  | 1000 | [24 empty] | 1500 |  | 1400 | [7 empty] | 3000 | [5 empty] | 2000 | [11 empty] | 800 |  |  |  | 500 | [5 empty] | 2500 |  |  | 20000 | [18 empty] | 0 | [37 empty] | 4500 | [9 empty] | 200 | 37400 | 23416.14
62 |  | 66 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Protocol de adaptare: raport dintre volumul minim admisibil de dozare a probelei biologice și reagenților în analizatoare automate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | ml | 12.852 |  |  |  | 0 | [82 empty] | 350 | 240 | 0 | [48 empty] | 590 | 7582.68
63 |  | 67 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | ml | 12.852 |  |  |  | 0 | [81 empty] | 100 |  |  | 0 | [27 empty] | 250 | [20 empty] | 350 | 4498.2
92 |  | 68 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Protocol de adaptare: raport dintre volumul minim admisibil de dozare a probelei biologice și reagenților în analizatoare automate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | ml | 0.2484 |  |  |  | 0 | [82 empty] | 600 |  | 2000 | [48 empty] | 2600 | 645.84
93 |  | 69 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | ml | 0.2484 |  |  |  | 0 |  | 80 |  |  | 875 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 40 | [19 empty] | 300 |  | 30 |  |  |  |  | 350 | [11 empty] | 1000 |  | 1500 | [17 empty] | 1000 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 500 | [22 empty] | 1000 | [20 empty] | 6975 | 1732.59
97 |  | 70 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 ME/ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | ml | 4.104 |  | 100 | [135 empty] | 100 | 410.4
103 |  | 71 | Strip-test la troponina I în ser | Sensibilitatea 0,5ng/ml(98,5%),specificitatea 98,4%,precizitatea 98,5% | test | 13.79 |  | 30 | [135 empty] | 30 | 413.7
2 |  | 72 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | ml | 0.624 | 600 | [136 empty] | 600 | 374.4
6 |  | 73 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | ml | 0.768 | 100 | [130 empty] | 250 | [5 empty] | 350 | 268.8
9 |  | 74 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | ml | 4.92 | 350 | [136 empty] | 350 | 1722
16 |  | 75 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | ml | 0.624 | 600 | [136 empty] | 600 | 374.4
20 |  | 76 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | ml | 0.852 | 1000 | [136 empty] | 1000 | 852
28 |  | 77 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | ml | 0.708 | 1000 | [136 empty] | 1000 | 708
41 |  | 78 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. e (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională). *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | ml | 0.744 | 2000 | [136 empty] | 2000 | 1488
45 |  | 79 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | ml | 0.18 | 1200 | [136 empty] | 1200 | 216
51 |  | 80 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | ml | 1.44 | 2500 | [136 empty] | 2500 | 3600
69 |  | 81 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | ml | 0.3279 | 100 | [136 empty] | 100 | 32.79
73 |  | 82 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | ml | 1.188 | 1000 | [136 empty] | 1000 | 1188
77 |  | 83 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | ml | 0.732 | 800 | [136 empty] | 800 | 585.6
83 |  | 84 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | ml | 0.84 | 900 | [136 empty] | 900 | 756
85 |  | 85 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1,5% Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤0,2 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 Ul/ml Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . | ml | 54 | 300 | [136 empty] | 300 | 16200
98 |  | 86 | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml | ml | 42 | 25 | [130 empty] | 71 | [5 empty] | 96 | 4032
99 |  | 87 | Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml | Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml | ml | 42 | 25 | [130 empty] | 38 | [5 empty] | 63 | 2646
934802.7686
779002.3071