| Proiectarea unei anexe la blocul gradinitei pentru copii in vederea extinderii spatiului pentru grupe, amplasata pe terenul cu nr.cadastral 0100201.254.01 din mun.Chisinau, str.Ialoveni nr.98/1 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Gradinita de copii. Apeduct A1, T3, T9.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (термосмеситель ТСВБ) | buc | 2,00 |  |  |
| 2 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (смеситель для мойки) | buc | 4,00 |  |  |
| 3 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (смеситель для умывальника) | buc | 6,00 |  |  |
| 4 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (вентиль запорный муфтовый) | buc | 12,00 |  |  |
| 5 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (вентиль запорный муфтовый) | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25 mm (вентиль запорный муфтовый) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 15 mm (кран водоразборный) | buc | 6,00 |  |  |
| 8 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (кран шаровый) | buc | 18,00 |  |  |
| 9 | SD18A | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de1/ 2" (кран поливочный с краном водоразборным и шлангом 6.0м) | buc | 2,00 |  |  |
| 10 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (обратный клапан муфтовый) | buc | 2,00 |  |  |
| 11 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (душевая сетка на гибком шланге) | buc | 2,00 |  |  |
| 12 |  | Монтаж фитингов учтен в расценках на прокладку труб |  |  |  |  |
| 13 |  | Муфта cталь-полипропилен PPRC-3 (PN10), Ду15х20 мм | buc | 20,00 |  |  |
| 14 |  | Муфта cталь-полипропилен PPRC-3 (PN10), Ду20х25 мм | buc | 4,00 |  |  |
| 15 |  | Муфта cталь-полипропилен PPRC-3 (PN10), Ду25х32 мм | buc | 4,00 |  |  |
| 16 |  | Муфта соединительная с внутренней резьбой, Ду20 мм | buc | 8,00 |  |  |
| 17 |  | Муфта угловая с нар. резьбой и установочной рамой, Ду20 мм | buc | 14,00 |  |  |
| 18 |  | Угольник полипропиленовый, Ду20 мм | buc | 30,00 |  |  |
| 19 |  | Угольник полипропиленовый, Ду25 мм | buc | 4,00 |  |  |
| 20 |  | Угольник полипропиленовый, Ду32 мм | buc | 4,00 |  |  |
| 21 |  | Тройник полипропиленовый, Ду20 мм | buc | 22,00 |  |  |
| 22 |  | Тройник полипропиленовый, Ду25х20 мм | buc | 4,00 |  |  |
| 23 |  | Тройник полипропиленовый, Ду25 мм | buc | 2,00 |  |  |
| 24 |  | Тройник полипропиленовый, Ду32х25 мм | buc | 1,00 |  |  |
| 25 |  | Муфта переходная полипропиленовая, Ду20х25 мм | buc | 4,00 |  |  |
| 26 |  | Муфта переходная полипропиленовая, Ду32х25 мм | buc | 2,00 |  |  |
| 27 |  | Гибкий шланг в металлической оплетке 1/2" L=500 | buc | 25,00 |  |  |
| 28 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20х2,1 mm (труба полипропиленовая, без стоимости фитингов) | m | 50,00 |  |  |
| 29 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25х2,5 mm (труба полипропиленовая, без стоимости фитингов) | m | 20,00 |  |  |
| 30 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32х3,0 mm (труба полипропиленовая, без стоимости фитингов) | m | 20,00 |  |  |
| 31 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 90,00 |  |  |
| 32 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 90,00 |  |  |
| 33 | SB08B | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm (футляр из полиэтиленовых труб) | m | 10,00 |  |  |
| 34 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (шланги теплоизоляционные "Armflex") | m | 40,00 |  |  |
| 35 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (шланги теплоизоляционные "Armflex") | m | 20,00 |  |  |
| 36 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (шланги теплоизоляционные "Armflex") | m | 20,00 |  |  |
| 37 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20 mm (хомут трубодержатель с болтом и дюбелем) | buc | 25,00 |  |  |
| 38 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20 mm (хомут трубодержатель с болтом и дюбелем двойной) | buc | 2,00 |  |  |
| 39 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 25 mm (хомут трубодержатель с болтом и дюбелем) | buc | 8,00 |  |  |
| 40 | SA38D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 32 mm (хомут трубодержатель с болтом и дюбелем) | buc | 18,00 |  |  |
| 41 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 2,00 |  |  |
| 42 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) 50 mm (кран пожарный с вентилем Ду50, муфтой и цапкой, стволом ручным спрыском Ду16, рукавом пожарным пеньковым Ду50 L=20.0, рычагом для открывания крана) | buc | 2,00 |  |  |
| 43 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 50 mm (угольник из ковкого чугуна) | buc | 5,00 |  |  |
| 44 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 50 mm (тройник из ковкого чугуна) | buc | 2,00 |  |  |
| 45 | SA05A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50 mm (ст. водогазопроводных оцинк.) | m | 24,00 |  |  |
| 46 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 24,00 |  |  |
| 47 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 24,00 |  |  |
| 48 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 4,56 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 49 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (электроводонагреватель V=80 l, N=1,5kwt) | buc | 2,00 |  |  |
| 50 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15 mm | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 51 |  | Электроводонагреватель V=80 l, N=1,5kwt | buc | 2,00 |  |  |
| 52 |  | Фильтр сетчатый, Dn15 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 53 |  | Огнетушитель химический пенный ОХП-5 | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |