| Extinderea sistemului de iluminat public stradal in s.Rediul Mare r-ul Donduseni | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

# Deviz-oferta № 1

## Iluminat electric exterior PT-541

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru priza de pamint | m3 | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,190 |  |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |  |
| 3 | 33-04- 017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , conductor izolat **Al 2*25 mm2 (СИП) | 1000 m | 1,65 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 107,646 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 1,353 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 16,104 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 19,717 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 40,276 |  |  |
| 4 |  | Conductor izolat (**Al) autoportant **AL 2*25 mm2 | m | 1 650,00 |  |  |
|  | 11022254 | Conductor izolat (**Al) autoportant **AL 2*25 mm2 | m | 1 650,000 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |
| Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 5 | 08-02- 369-3 | Demontare corp de iluminat vechi (de exclus materiale) K=0.5 | buc | 9,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,235 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,090 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,620 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,090 |  |  |
| 6 | 08-02- 369-3 | Montare corp de iluminat LED | buc | 56,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 102,480 |  |  |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,672 |  |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,560 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,028 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20- 30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,560 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,120 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 20,160 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,120 |  |  |
| 7 | 08-02- 363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola | buc | 56,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 190,960 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,034 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 5,600 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 28,000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,120 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 74,480 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,120 |  |  |
| 8 |  | Consola prefabricata din metal L=0.5 m | buc | 56,00 |  |  |
|  | 330-01012 | Consola prefabricata din metal L=0.5 m | buc | 56,000 |  |  |
| 9 | 08-03- 575-1 | Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat LED | buc | 56,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,720 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,112 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,112 |  |  |
| 10 |  | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A, 220V | buc | 56,00 |  |  |
|  | 24517 | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A, 220V | buc | 56,000 |  |  |
| 11 |  | Suport pentru siguranta fuzibila VO-1 | buc | 56,00 |  |  |
|  | 25487 | Suport pentru siguranta fuzibila VO-1 | buc | 56,000 |  |  |
| 12 | 08-03- 572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |  |  |
| 13 | 08-01- 087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,12 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,464 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,022 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,504 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,240 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,096 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,018 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,209 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,812 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,209 |  |  |
| 14 |  | Pilon metalic 80*80*5 mm | m | 9,50 |  |  |
|  | 21543 | Pilon metalic 80*80*5 mm | m | 9,500 |  |  |
| 15 |  | Cornier metalic 45*45*4 mm | m | 5,50 |  |  |
|  | 215431 | Cornier metalic 45*45*4 mm | m | 5,500 |  |  |
| 16 | 08-02- 411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior , d 48 mm, | 100 m | 0,15 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,205 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,008 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,158 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,270 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,270 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 1,500 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,750 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,500 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,150 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 0,750 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,033 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,685 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,666 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,033 |  |  |
| 17 |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d 48 mm | m | 15,00 |  |  |
|  | 3258713 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d 48 mm | m | 15,000 |  |  |
| 18 | 08-03- 575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (contactor - 1 buc, automat VA - 5 buc, timer - 1 buc, separator de sarcina - 2 buc,dispozitiv de supratensiune OPS -1 buc, ) | buc | 10,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,200 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |  |  |
| 19 | 08-01- 081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,130 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,060 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
| 20 |  | Buton de control modular KMU 11 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 254784544 | Buton de control modular KMU 11 | buc | 1,000 |  |  |
| 21 | 08-02- 148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg pentru conectarea corpuri de iluminat VVG 3*1.5 mm2 | 100 m | 1,12 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,888 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,009 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,005 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,011 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,560 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,437 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,360 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,360 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,437 |  |  |
| 22 |  | Cablu izolat pina la 35 kV, p/u conectarea CI VVG 3*1.5 mm2 | m | 112,00 |  |  |
|  | 254873 | Cablu izolat pina la 35 kV, p/u conectarea CI VVG 3*1.5 mm2 | m | 112,000 |  |  |
| 23 | 08-02- 148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m | 100 m | 0,20 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pina la: 1 kg pentru conectarea corpuri de iluminat VVG 3*1.5 mm2 |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,480 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,001 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,002 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,078 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,078 |  |  |
| 24 |  | Cablu izolat pina la 35 kV AVVG 2*25 mm2 | m | 20,00 |  |  |
|  | 254825 | Cablu izolat pina la 35 kV AVVG 2*25 mm2 | m | 20,000 |  |  |
| 25 | 08-02- 472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 0,35 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,035 |  |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,315 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,870 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,870 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,700 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,525 |  |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 4,690 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,038 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,176 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,038 |  |  |
| 26 |  | Otel zincat rotund d 8 mm | m | 35,00 |  |  |
|  | 254548588 | Otel zincat rotund d 8 mm | m | 35,000 |  |  |
| 27 | 08-02- 472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,84 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,892 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,756 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,888 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,888 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,016 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,260 |  |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 11,256 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,160 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,822 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,160 |  |  |
| 28 |  | Conductor de impamintare ЗП1М | buc | 56,00 |  |  |
|  | 11801 | Conductor de impamintare ЗП1М | buc | 56,000 |  |  |
| 29 |  | Consola de ancorare KA-1500 (CA1500) | buc | 72,00 |  |  |
|  | 111-5 | Consola de ancorare KA-1500 (CA1500) | buc | 72,000 |  |  |
| 30 |  | Clema de ancorare PA 25-100 | buc | 72,00 |  |  |
|  | 1124812 | Clema de ancorare PA 25-100 | buc | 72,000 |  |  |
| 31 |  | Set pentru suspendare SIP piloni intermediari ES-1500 | buc | 30,00 |  |  |
|  | 211547455 | Set pentru suspendare SIP piloni intermediari ES-1500 | buc | 30,000 |  |  |
| 32 |  | Clema de strapungere ermetica pentru felinare ЗОИ 16-70/1,5- 10 mm2 | buc | 196,00 |  |  |
|  | 23154 | Clema de strapungere ermetica pentru felinare ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 | buc | 196,000 |  |  |
| 33 |  | Lenta pentru montaj F2007 | m | 244,00 |  |  |
|  | 112007 | Lenta pentru montaj F2007 | m | 244,000 |  |  |
| 34 |  | Clema (скрепа) A200 | buc | 244,00 |  |  |
|  | 112200 | Clema (скрепа) A200 | buc | 244,000 |  |  |
| 35 |  | Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК) | buc | 12,00 |  |  |
|  | 42157 | Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК) | buc | 12,000 |  |  |
| 36 |  | Capacel ermetic de capat CECT- 35 | buc | 48,00 |  |  |
|  | 32154 | Capacel ermetic de capat CECT-35 | buc | 48,000 |  |  |
| 37 |  | Curelusa de stringere SIP XC- 180 | buc | 48,00 |  |  |
|  | 124571 | Curelusa de stringere SIP XC-180 | buc | 48,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 |  | Clema PS-1-1 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 112587 | Clema PS-1-1 | buc | 4,000 |  |  |
| 39 |  | Clema ZVI 1.5-4 mm2 | buc | 168,00 |  |  |
|  | 23569-1 | Clema ZVI 1.5-4 mm2 | buc | 168,000 |  |  |
| 40 | 08-02- 144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 0,10 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,710 |  |  |
| 41 |  | Clema de perforare ГИФ 25 (MJPT 25N) | buc | 5,00 |  |  |
|  | 131025 | Clema de perforare ГИФ 25 (MJPT 25N) | buc | 5,000 |  |  |
| 42 |  | Clema de perforare ГИH 25 (MJPT 25N) | buc | 5,00 |  |  |
|  | 1310252 | Clema de perforare ГИH 25 (MJPT 25N) | buc | 5,000 |  |  |
| 43 |  | Clema KZP1 | buc | 72,00 |  |  |
|  | 13201 | Clema KZP1 | buc | 72,000 |  |  |
| 44 |  | Clema KZP2 | buc | 30,00 |  |  |
|  | 13202 | Clema KZP2 | buc | 30,000 |  |  |
| 45 |  | Bolt M10,saiba,grover,piulita | set | 102,00 |  |  |
|  | 14510 | Bolt M10,saiba,grover,piulita | set | 102,000 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |
| Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
| Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 46 |  | Сorp de iluminate stradal exteriore LED,ECO,Power=33W,4470Lm , IP66,Color rendering index>=80,Color temperature=4000K,LED module type 8 LEDs type 2x2 lens,Color black (RAL 9005),Console post top/side- entry,60 mm,Dimming non | buc | 56,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dimmable,Surge protector 6kV...10kV integrated in driver,Insulation class I |  |  |  |  |
|  | 3710033 | Сorp de iluminate stradal exteriore LED,ECO,Power=33W,4470Lm, IP66,Color rendering index>=80,Color temperature=4000K,LED module type 8 LEDs type 2x2 lens,Color black (RAL 9005),Console post top/side- entry,60 mm,Dimming non dimmable,Surge protector 6kV...10kV integrated in driver,Insulation class I | buc | 56,000 |  |  |
| 47 |  | Dulap de distributie ,aparent , IP54 500*400*220 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  | 773-2741 | Dulap de distributie ,aparent , IP54 500*400*220 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 48 |  | Contactor 220V In-10A, 2P 40A | buc | 1,00 |  |  |
|  | 740-0251 | Contactor 220V In-10A, 2P 40A | buc | 1,000 |  |  |
| 49 |  | Intreruptor automat BA47-29, C, 25A ,1P | buc | 1,00 |  |  |
|  | 740-116142 | Intreruptor automat BA47-29, C, 25A ,1P | buc | 1,000 |  |  |
| 50 |  | Intreruptor automat BA47-29, C, 20A ,1P | buc | 1,00 |  |  |
|  | 740-116120 | Intreruptor automat BA47-29, C, 20A ,1P | buc | 1,000 |  |  |
| 51 |  | Intreruptor automat BA47-29, B, 10A ,1P | buc | 1,00 |  |  |
|  | 740-11611121 | Intreruptor automat BA47-29, B, 10A ,1P | buc | 1,000 |  |  |
| 52 |  | Intreruptor automat BA47-29, C, 10A ,1P | buc | 1,00 |  |  |
|  | 740-11611122 | Intreruptor automat BA47-29, C, 10A ,1P | buc | 1,000 |  |  |
| 53 |  | Intreruptor automat BA47-29, C, 2A, 1P | buc | 1,00 |  |  |
|  | 740-116141281 | Intreruptor automat BA47-29, C, 2A, 1P | buc | 1,000 |  |  |
| 54 |  | Timer In-15A, Ub-220V programabil | buc | 1,00 |  |  |
|  | 124587 | Timer In-15A, Ub-220V programabil | buc | 1,000 |  |  |
| 55 |  | Separator de sarcina BH-32 63A 1P | buc | 2,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 430001 | Separator de sarcina BH-32 63A 1P | buc | 2,000 |  |  |
| 56 |  | Dispozitiv de protectie la supratensiune de impuls OPS 1P/B Inom=60kA | buc | 1,00 |  |  |
|  | 74011 | Dispozitiv de protectie la supratensiune de impuls OPS 1P/B Inom=60kA | buc | 1,000 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.Ş.

| Extinderea sistemului de iluminat public stradal in s.Rediul Mare r-ul Donduseni | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

# Deviz-oferta № 3

## Iluminat electric exterior PT-95

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru priza de pamint | m3 | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,190 |  |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |  |
| 3 | 33-04- 017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , conductor izolat **Al 2*25 mm2 (СИП) | 1000 m | 1,98 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 129,175 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 1,624 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 19,325 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 23,661 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 48,332 |  |  |
| 4 |  | Conductor izolat (**Al) autoportant **AL 2*25 mm2 | m | 1 980,00 |  |  |
|  | 11022254 | Conductor izolat (**Al) autoportant **AL 2*25 mm2 | m | 1 980,000 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |
| Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 5 | 08-02- 369-3 | Demontare corp de iluminat vechi (de exclus materiale) K=0.5 | buc | 20,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 3,600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,200 |  |  |
| 6 | 08-02- 369-3 | Montare corp de iluminat LED | buc | 48,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 87,840 |  |  |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,576 |  |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,480 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,024 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20- 30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,480 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,960 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 17,280 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,960 |  |  |
| 7 | 08-02- | Console metalice, speciale, | buc | 48,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 363-1 | sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 163,680 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,029 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 4,800 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 24,000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,960 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 63,840 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,960 |  |  |
| 8 |  | Consola prefabricata din metal L=0.5 m | buc | 48,00 |  |  |
|  | 330-01012 | Consola prefabricata din metal L=0.5 m | buc | 48,000 |  |  |
| 9 | 08-03- 575-1 | Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat LED | buc | 48,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 53,760 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,960 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,096 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,096 |  |  |
| 10 |  | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A, 220V | buc | 48,00 |  |  |
|  | 24517 | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A, 220V | buc | 48,000 |  |  |
| 11 |  | Suport pentru siguranta fuzibila VO-1 | buc | 48,00 |  |  |
|  | 25487 | Suport pentru siguranta fuzibila VO-1 | buc | 48,000 |  |  |
| 12 | 08-03- 572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 Dulap de distributie, aparent, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,250 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,260 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,030 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,330 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc | h-ut | 1,290 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | electric (de curent continuu) |  |  |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,330 |  |  |
| 13 | 08-01- 087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,12 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,464 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,022 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,504 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,240 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,096 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,018 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,209 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,812 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,209 |  |  |
| 14 |  | Pilon metalic 80*80*5 mm | m | 9,50 |  |  |
|  | 21543 | Pilon metalic 80*80*5 mm | m | 9,500 |  |  |
| 15 |  | Cornier metalic 45*45*4 mm | m | 5,50 |  |  |
|  | 215431 | Cornier metalic 45*45*4 mm | m | 5,500 |  |  |
| 16 | 08-02- 411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior , d 48 mm, | 100 m | 0,15 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,205 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,008 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,158 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,270 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,270 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 1,500 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,750 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,500 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,150 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 0,750 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,033 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,685 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,666 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,033 |  |  |
| 17 |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d 48 mm | m | 15,00 |  |  |
|  | 3258713 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d 48 mm | m | 15,000 |  |  |
| 18 | 08-03- 575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (contactor | buc | 10,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1 buc, automat VA - 5 buc, timer - 1 buc, separator de sarcina - 2 buc,dispozitiv de supratensiune OPS -1 buc, ) |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |  |  |
| 19 | 08-01- 081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,130 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,060 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
| 20 |  | Buton de control modular KMU 11 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 254784544 | Buton de control modular KMU 11 | buc | 1,000 |  |  |
| 21 | 08-02- 148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg pentru conectarea corpuri de iluminat VVG 3*1.5 mm2 | 100 m | 0,84 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,416 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,007 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,003 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,008 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,420 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,328 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,520 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,520 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,328 |  |  |
| 22 |  | Cablu izolat pina la 35 kV, p/u | m | 84,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | conectarea CI VVG 3*1.5 mm2 |  |  |  |  |
|  | 254873 | Cablu izolat pina la 35 kV, p/u conectarea CI VVG 3*1.5 mm2 | m | 84,000 |  |  |
| 23 | 08-02- 148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg pentru conectarea corpuri de iluminat VVG 3*1.5 mm2 | 100 m | 0,20 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,480 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,001 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,002 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,078 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,078 |  |  |
| 24 |  | Cablu izolat pina la 35 kV AVVG 2*25 mm2 | m | 20,00 |  |  |
|  | 254825 | Cablu izolat pina la 35 kV AVVG 2*25 mm2 | m | 20,000 |  |  |
| 25 | 08-02- 472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 0,35 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,035 |  |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,315 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,870 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,870 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,700 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,525 |  |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 4,690 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,038 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,176 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,038 |  |  |
| 26 |  | Otel zincat rotund d 8 mm | m | 35,00 |  |  |
|  | 254548588 | Otel zincat rotund d 8 mm | m | 35,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 08-02- 472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 1,34 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,542 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,206 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,988 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,988 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,216 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 2,010 |  |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 17,956 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,255 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,502 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,255 |  |  |
| 28 |  | Conductor de impamintare ЗП1М | buc | 89,00 |  |  |
|  | 11801 | Conductor de impamintare ЗП1М | buc | 89,000 |  |  |
| 29 |  | Consola de ancorare KA-1500 (CA1500) | buc | 48,00 |  |  |
|  | 111-5 | Consola de ancorare KA-1500 (CA1500) | buc | 48,000 |  |  |
| 30 |  | Clema de ancorare PA 25-100 | buc | 48,00 |  |  |
|  | 1124812 | Clema de ancorare PA 25-100 | buc | 48,000 |  |  |
| 31 |  | Set pentru suspendare SIP piloni intermediari ES-1500 | buc | 65,00 |  |  |
|  | 211547455 | Set pentru suspendare SIP piloni intermediari ES-1500 | buc | 65,000 |  |  |
| 32 |  | Clema de strapungere ermetica pentru felinare ЗОИ 16-70/1,5- 10 mm2 | buc | 160,00 |  |  |
|  | 23154 | Clema de strapungere ermetica pentru felinare ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 | buc | 160,000 |  |  |
| 33 |  | Lenta pentru montaj F2007 | m | 274,00 |  |  |
|  | 112007 | Lenta pentru montaj F2007 | m | 274,000 |  |  |
| 34 |  | Clema (скрепа) A200 | buc | 274,00 |  |  |
|  | 112200 | Clema (скрепа) A200 | buc | 274,000 |  |  |
| 35 |  | Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК) | buc | 12,00 |  |  |
|  | 42157 | Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК) | buc | 12,000 |  |  |
| 36 |  | Capacel ermetic de capat CECT- 35 | buc | 36,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32154 | Capacel ermetic de capat CECT-35 | buc | 36,000 |  |  |
| 37 |  | Curelusa de stringere SIP XC- 180 | buc | 18,00 |  |  |
|  | 124571 | Curelusa de stringere SIP XC-180 | buc | 18,000 |  |  |
| 38 |  | Clema PS-1-1 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 112587 | Clema PS-1-1 | buc | 4,000 |  |  |
| 39 |  | Clema ZVI 1.5-4 mm2 | buc | 144,00 |  |  |
|  | 23569-1 | Clema ZVI 1.5-4 mm2 | buc | 144,000 |  |  |
| 40 | 08-02- 144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 0,12 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,052 |  |  |
| 41 |  | Clema de perforare ГИФ 25 (MJPT 25N) | buc | 6,00 |  |  |
|  | 131025 | Clema de perforare ГИФ 25 (MJPT 25N) | buc | 6,000 |  |  |
| 42 |  | Clema de perforare ГИH 25 (MJPT 25N) | buc | 6,00 |  |  |
|  | 1310252 | Clema de perforare ГИH 25 (MJPT 25N) | buc | 6,000 |  |  |
| 43 |  | Clema KZP1 | buc | 48,00 |  |  |
|  | 13201 | Clema KZP1 | buc | 48,000 |  |  |
| 44 |  | Clema KZP2 | buc | 65,00 |  |  |
|  | 13202 | Clema KZP2 | buc | 65,000 |  |  |
| 45 |  | Bolt M10,saiba,grover,piulita | set | 89,00 |  |  |
|  | 14510 | Bolt M10,saiba,grover,piulita | set | 89,000 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |
| Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
| Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 46 |  | Сorp de iluminate stradal exteriore LED,ECO,Power=33W,4470Lm , IP66,Color rendering | buc | 48,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | index>=80,Color temperature=4000K,LED module type 8 LEDs type 2x2 lens,Color black (RAL 9005),Console post top/side- entry,60 mm,Dimming non dimmable,Surge protector 6kV...10kV integrated in driver,Insulation class I |  |  |  |  |
|  | 3710033 | Сorp de iluminate stradal exteriore LED,ECO,Power=33W,4470Lm, IP66,Color rendering index>=80,Color temperature=4000K,LED module type 8 LEDs type 2x2 lens,Color black (RAL 9005),Console post top/side- entry,60 mm,Dimming non dimmable,Surge protector 6kV...10kV integrated in driver,Insulation class I | buc | 48,000 |  |  |
| 47 |  | Dulap de distributie ,aparent , IP54 500*400*220 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  | 773-2741 | Dulap de distributie ,aparent , IP54 500*400*220 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 48 |  | Contactor 220V In-10A, 2P 40A | buc | 1,00 |  |  |
|  | 740-0251 | Contactor 220V In-10A, 2P 40A | buc | 1,000 |  |  |
| 49 |  | Intreruptor automat BA47-29, C, 25A ,1P | buc | 1,00 |  |  |
|  | 740-116142 | Intreruptor automat BA47-29, C, 25A ,1P | buc | 1,000 |  |  |
| 50 |  | Intreruptor automat BA47-29, C, 20A ,1P | buc | 2,00 |  |  |
|  | 740-116120 | Intreruptor automat BA47-29, C, 20A ,1P | buc | 2,000 |  |  |
| 51 |  | Intreruptor automat BA47-29, B, 10A ,1P | buc | 1,00 |  |  |
|  | 740-11611121 | Intreruptor automat BA47-29, B, 10A ,1P | buc | 1,000 |  |  |
| 52 |  | Intreruptor automat BA47-29, C, 10A ,1P | buc | 1,00 |  |  |
|  | 740-11611122 | Intreruptor automat BA47-29, C, 10A ,1P | buc | 1,000 |  |  |
| 53 |  | Intreruptor automat BA47-29, C, 2A, 1P | buc | 1,00 |  |  |
|  | 740-116141281 | Intreruptor automat BA47-29, C, 2A, 1P | buc | 1,000 |  |  |
| 54 |  | Timer In-15A, Ub-220V | buc | 1,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | programabil |  |  |  |  |
|  | 124587 | Timer In-15A, Ub-220V programabil | buc | 1,000 |  |  |
| 55 |  | Separator de sarcina BH-32 63A 1P | buc | 2,00 |  |  |
|  | 430001 | Separator de sarcina BH-32 63A 1P | buc | 2,000 |  |  |
| 56 |  | Dispozitiv de protectie la supratensiune de impuls OPS 1P/B Inom=60kA | buc | 1,00 |  |  |
|  | 74011 | Dispozitiv de protectie la supratensiune de impuls OPS 1P/B Inom=60kA | buc | 1,000 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.Ş.

| Extinderea sistemului de iluminat public stradal in s.Rediul Mare r-ul Donduseni | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

# Deviz-oferta № 6

## Iluminat electric exterior PT-499

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru priza de pamint | m3 | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,190 |  |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |  |
| 3 | 33-04- 017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , conductor izolat **Al 2*25 mm2 (СИП) | 1000 m | 0,075 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,893 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,062 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 0,732 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 0,896 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 1,831 |  |  |
| 4 |  | Conductor izolat (**Al) autoportant **AL 2*25 mm2 | m | 75,00 |  |  |
|  | 11022254 | Conductor izolat (**Al) autoportant **AL 2*25 mm2 | m | 75,000 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |
| Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 5 | 08-02- 369-3 | Demontare corp de iluminat vechi (de exclus materiale) K=0.5 | buc | 11,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,065 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,110 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,980 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |  |  |
| 6 | 08-02- 369-3 | Montare corp de iluminat LED | buc | 25,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 45,750 |  |  |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,300 |  |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,250 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,012 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20- 30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,250 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,500 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 9,000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,500 |  |  |
| 7 | 08-02- 363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola | buc | 25,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 85,250 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,015 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,500 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 12,500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,500 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 33,250 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,500 |  |  |
| 8 |  | Consola prefabricata din metal L=0.5 m | buc | 25,00 |  |  |
|  | 330-01012 | Consola prefabricata din metal L=0.5 m | buc | 25,000 |  |  |
| 9 | 08-03- 575-1 | Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat LED | buc | 25,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,050 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,050 |  |  |
| 10 |  | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A, 220V | buc | 25,00 |  |  |
|  | 24517 | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A, 220V | buc | 25,000 |  |  |
| 11 |  | Suport pentru siguranta fuzibila VO-1 | buc | 25,00 |  |  |
|  | 25487 | Suport pentru siguranta fuzibila VO-1 | buc | 25,000 |  |  |
| 12 | 08-03- 572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 Dulap de distributie, aparent, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,250 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,260 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,030 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,330 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,290 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,330 |  |  |
| 13 | 08-01- 087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,12 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,464 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,022 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,504 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,240 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,096 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,018 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,209 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,812 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,209 |  |  |
| 14 |  | Pilon metalic 80*80*5 mm | m | 9,50 |  |  |
|  | 21543 | Pilon metalic 80*80*5 mm | m | 9,500 |  |  |
| 15 |  | Cornier metalic 45*45*4 mm | m | 5,50 |  |  |
|  | 215431 | Cornier metalic 45*45*4 mm | m | 5,500 |  |  |
| 16 | 08-02- 411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior , d 48 mm, | 100 m | 0,15 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,205 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,008 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,158 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,270 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,270 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 1,500 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,750 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,500 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,150 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 0,750 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,033 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,685 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,666 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,033 |  |  |
| 17 |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d 48 mm | m | 15,00 |  |  |
|  | 3258713 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d 48 mm | m | 15,000 |  |  |
| 18 | 08-03- 575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (contactor - 1 buc, automat VA - 5 buc, timer - 1 buc, separator de sarcina - 2 buc,dispozitiv de supratensiune OPS -1 buc, ) | buc | 10,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |  |  |
| 19 | 08-01- 081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,130 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,060 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
| 20 |  | Buton de control modular KMU 11 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 254784544 | Buton de control modular KMU 11 | buc | 1,000 |  |  |
| 21 | 08-02- 148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg pentru conectarea corpuri de iluminat VVG 3*1.5 mm2 | 100 m | 0,50 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,200 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,004 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,002 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,005 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,250 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,195 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,500 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,195 |  |  |
| 22 |  | Cablu izolat pina la 35 kV, p/u conectarea CI VVG 3*1.5 mm2 | m | 50,00 |  |  |
|  | 254873 | Cablu izolat pina la 35 kV, p/u conectarea CI VVG 3*1.5 mm2 | m | 50,000 |  |  |
| 23 | 08-02- 148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m | 100 m | 0,20 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pina la: 1 kg pentru conectarea corpuri de iluminat VVG 3*1.5 mm2 |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,480 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,001 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,002 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,078 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,078 |  |  |
| 24 |  | Cablu izolat pina la 35 kV AVVG 2*25 mm2 | m | 20,00 |  |  |
|  | 254825 | Cablu izolat pina la 35 kV AVVG 2*25 mm2 | m | 20,000 |  |  |
| 25 | 08-02- 472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 0,35 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,035 |  |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,315 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,870 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,870 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,700 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,525 |  |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 4,690 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,038 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,176 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,038 |  |  |
| 26 |  | Otel zincat rotund d 8 mm | m | 35,00 |  |  |
|  | 254548588 | Otel zincat rotund d 8 mm | m | 35,000 |  |  |
| 27 | 08-02- 472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,38 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,094 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,342 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,116 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,116 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,912 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,570 |  |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 5,092 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,072 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,277 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,072 |  |  |
| 28 |  | Conductor de impamintare ЗП1М | buc | 25,00 |  |  |
|  | 11801 | Conductor de impamintare ЗП1М | buc | 25,000 |  |  |
| 29 |  | Consola de ancorare KA-1500 (CA1500) | buc | 2,00 |  |  |
|  | 111-5 | Consola de ancorare KA-1500 (CA1500) | buc | 2,000 |  |  |
| 30 |  | Clema de ancorare PA 25-100 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1124812 | Clema de ancorare PA 25-100 | buc | 2,000 |  |  |
| 31 |  | Set pentru suspendare SIP piloni intermediari ES-1500 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 211547455 | Set pentru suspendare SIP piloni intermediari ES-1500 | buc | 2,000 |  |  |
| 32 |  | Clema de strapungere ermetica pentru felinare ЗОИ 16-70/1,5- 10 mm2 | buc | 77,00 |  |  |
|  | 23154 | Clema de strapungere ermetica pentru felinare ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 | buc | 77,000 |  |  |
| 33 |  | Lenta pentru montaj F2007 | m | 56,00 |  |  |
|  | 112007 | Lenta pentru montaj F2007 | m | 56,000 |  |  |
| 34 |  | Clema (скрепа) A200 | buc | 56,00 |  |  |
|  | 112200 | Clema (скрепа) A200 | buc | 56,000 |  |  |
| 35 |  | Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК) | buc | 5,00 |  |  |
|  | 42157 | Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК) | buc | 5,000 |  |  |
| 36 |  | Capacel ermetic de capat CECT- 35 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 32154 | Capacel ermetic de capat CECT-35 | buc | 4,000 |  |  |
| 37 |  | Curelusa de stringere SIP XC- 180 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 124571 | Curelusa de stringere SIP XC-180 | buc | 2,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 |  | Clema PS-1-1 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 112587 | Clema PS-1-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 39 |  | Clema ZVI 1.5-4 mm2 | buc | 75,00 |  |  |
|  | 23569-1 | Clema ZVI 1.5-4 mm2 | buc | 75,000 |  |  |
| 40 | 08-02- 167-1 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,820 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,004 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,062 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 3,000 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,005 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |  |  |
| 41 | 08-02- 144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 0,02 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,342 |  |  |
| 42 |  | Clema de perforare ГИФ 25 (MJPT 25N) | buc | 1,00 |  |  |
|  | 131025 | Clema de perforare ГИФ 25 (MJPT 25N) | buc | 1,000 |  |  |
| 43 |  | Clema de perforare ГИH 25 (MJPT 25N) | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1310252 | Clema de perforare ГИH 25 (MJPT 25N) | buc | 1,000 |  |  |
| 44 |  | Clema KZP1 | buc | 5,00 |  |  |
|  | 13201 | Clema KZP1 | buc | 5,000 |  |  |
| 45 |  | Clema KZP2 | buc | 20,00 |  |  |
|  | 13202 | Clema KZP2 | buc | 20,000 |  |  |
| 46 |  | Bolt M10,saiba,grover,piulita | set | 25,00 |  |  |
|  | 14510 | Bolt M10,saiba,grover,piulita | set | 25,000 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |
| Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
| Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 47 |  | Сorp de iluminate stradal exteriore LED,ECO,Power=33W,4470Lm , IP66,Color rendering index>=80,Color temperature=4000K,LED module type 8 LEDs type 2x2 lens,Color black (RAL 9005),Console post top/side- entry,60 mm,Dimming non dimmable,Surge protector 6kV...10kV integrated in driver,Insulation class I | buc | 25,00 |  |  |
|  | 3710033 | Сorp de iluminate stradal exteriore LED,ECO,Power=33W,4470Lm, IP66,Color rendering index>=80,Color temperature=4000K,LED module type 8 LEDs type 2x2 lens,Color black (RAL 9005),Console post top/side- entry,60 mm,Dimming non dimmable,Surge protector 6kV...10kV integrated in driver,Insulation class I | buc | 25,000 |  |  |
| 48 |  | Dulap de distributie ,aparent , IP54 500*400*220 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  | 773-2741 | Dulap de distributie ,aparent , IP54 500*400*220 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 49 |  | Contactor 220V In-10A, 2P 40A | buc | 1,00 |  |  |
|  | 740-0251 | Contactor 220V In-10A, 2P 40A | buc | 1,000 |  |  |
| 50 |  | Intreruptor automat BA47-29, C, 25A ,1P | buc | 1,00 |  |  |
|  | 740-116142 | Intreruptor automat BA47-29, C, 25A ,1P | buc | 1,000 |  |  |
| 51 |  | Intreruptor automat BA47-29, C, 20A ,1P | buc | 1,00 |  |  |
|  | 740-116120 | Intreruptor automat BA47-29, C, 20A ,1P | buc | 1,000 |  |  |
| 52 |  | Intreruptor automat BA47-29, B, 6A ,1P | buc | 1,00 |  |  |
|  | 740-116111211 | Intreruptor automat BA47-29, B, 6A ,1P | buc | 1,000 |  |  |
| 53 |  | Intreruptor automat BA47-29, C, | buc | 1,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6A ,1P |  |  |  |  |
|  | 740-116111221 | Intreruptor automat BA47-29, C, 6A ,1P | buc | 1,000 |  |  |
| 54 |  | Intreruptor automat BA47-29, C, 2A, 1P | buc | 1,00 |  |  |
|  | 740-116141281 | Intreruptor automat BA47-29, C, 2A, 1P | buc | 1,000 |  |  |
| 55 |  | Timer In-15A, Ub-220V programabil | buc | 1,00 |  |  |
|  | 124587 | Timer In-15A, Ub-220V programabil | buc | 1,000 |  |  |
| 56 |  | Separator de sarcina BH-32 63A 1P | buc | 2,00 |  |  |
|  | 430001 | Separator de sarcina BH-32 63A 1P | buc | 2,000 |  |  |
| 57 |  | Dispozitiv de protectie la supratensiune de impuls OPS 1P/B Inom=60kA | buc | 1,00 |  |  |
|  | 74011 | Dispozitiv de protectie la supratensiune de impuls OPS 1P/B Inom=60kA | buc | 1,000 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.Ş.