LOT

Reagenți  și  consumabile  pentru  hematologie   analizatorul    PCE-210 ,

anul  fabricării   2008

| N d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor /serviciilor solicitate | Unitate de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată ,Standarde de referi8nță |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33696500-0 | Dialyze – Erma 500 ml | flacon | 8 | CELichid stabil ,gata de utilizare .Reagent pentru numărarea și dimensionarea celulelor sangvine . Flacon a 500 ml Prevederile ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 “Privind implementarea specificațiilor standardîn procesul organizării și desfășurării procedurilor pentru achiziționarea testelor utilizate în investigațiile de laborator ,filmelor radio(foto )grafie și reactivelor de developare a acestora “ Cerinţe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Notă: 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate.. |
| 2 | 33696500-0 | Diaton-Erma, butelie 20 Litri | butilie | 8 | CE.Reagent pentru numărarea și dimensionarea celulelor sangvine . Butilie 20 litri . Prevederile ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 “Privind implementarea specificațiilor standardîn procesul organizării și desfășurării procedurilor pentru achiziționarea testelor utilizate în investigațiile de laborator ,filmelor radio(foto )grafie și reactivelor de developare a acestora “ Cerinţe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Notă: 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate.. |
| 3 | 33696500-0 | Diaclenz-Erma, butelie 5itri. | butilie | 3 | CE.Reagent pentru numărarea și dimensionarea celulelor sangvine . Butilie a 5 litri . Prevederile ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 “Privind implementarea specificațiilor standardîn procesul organizării și desfășurării procedurilor pentru achiziționarea testelor utilizate în investigațiile de laborator ,filmelor radio(foto )grafie și reactivelor de developare a acestora “ Cerinţe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Notă: 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate.. |
| 4 | 33696500-0 | Sol. Hypocloridi 0,5% 100ml | flacon | 20 | Reagent pentru spălare Detergent enzimatoc proteolitic concentrat pentru spălarea curentă . Volum 100 ml . Prevederile ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 “Privind implementarea specificațiilor standardîn procesul organizării și desfășurării procedurilor pentru achiziționarea testelor utilizate în investigațiile de laborator ,filmelor radio(foto )grafie și reactivelor de developare a acestora “ Cerinţe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Notă: 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate.. |
| 5 | 33696500-0 | Material de control hematologic pentru trei nuvele | set | 4 | Set de control hematologic 3 nivele 3fl x 2ml Prevederile ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 “Privind implementarea specificațiilor standardîn procesul organizării și desfășurării procedurilor pentru achiziționarea testelor utilizate în investigațiile de laborator ,filmelor radio(foto )grafie și reactivelor de developare a acestora “ Cerinţe generale Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Notă: 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate.. |