Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Lucrari de reparatie DDF Botanica or. Chisinau str. Teiului 7/2	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Scara interioara et. 5
					
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			11,50
—————
11,40	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
2	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2			15,93
—————
6,30	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,30	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	22,00	9,13	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
3	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			70,13
—————
54,90	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16	
4	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			21,90
—————
9,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
5	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,25
—————
1,35	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
6	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			29,54
—————
24,25	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
7	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			40,37
—————
24,75	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
8	R14C
	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)
	m2			38,36
—————
27,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	45,00	27,00	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,00	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,00	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,07	
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 200,00	1,07	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	15,00	0,23	
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	0,80	8,00	
		2. Reparatie coridor et. 3
					
9	RpCK42E
	Desfacerea plinte din PVC
	m			10,75
—————
10,60	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	45,00	5,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	40,00	5,20	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0150	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15	
10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,25
—————
1,35	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
11	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m			61,10
—————
22,00	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	45,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,74	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	6,0000	0,10	0,63	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,00	2,10	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
12	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			40,37
—————
24,75	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
13	RpCP10C
	Pufere de cauciuc montate cu suruburi pentru lemn (cu cap inecat)
	buc			6,39
—————
4,35	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0700	45,00	3,15	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm	buc	1,0200	1,00	1,02	
	2513736621337	Pufere din cauciuc	buc	1,0200	1,00	1,02	
14	CI09A
	Placaj din placute de gresie portelanata Viceu
	m2			386,58
—————
242,50	
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,5000	45,00	202,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	40,00	40,00	
	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	1,0800	100,00	112,73	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	2,00	1,67	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,0000	2,00	8,33	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,10	2,08	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,91	
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	60,00	1,09	
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,4000	10,00	4,00	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	10,00	4,00	
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,3000	10,00	3,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,27	
		3. Reparatie coridor et. 4
					
15	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2			16,00
—————
16,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	40,00	8,00	
16	RpCK42E
	Desfacerea plinte din PVC
	m			10,75
—————
10,60	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	45,00	5,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	40,00	5,20	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0150	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15	
17	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2			68,15
—————
68,00	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,00	36,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,00	32,00	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0030	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15	
18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,25
—————
1,35	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
19	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			40,37
—————
24,75	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
20	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m			61,11
—————
22,00	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	45,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,73	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	6,0000	0,10	0,63	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,00	2,10	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
21	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2			15,92
—————
6,25	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,25	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	22,00	9,17	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
22	CI09A
	Placaj din placute de gresie portelanata
	m2			385,96
—————
242,50	
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,5000	45,00	202,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	40,00	40,00	
	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	1,0800	100,00	112,22	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	2,00	1,67	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,0000	2,00	8,32	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,10	2,08	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,89	
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	60,00	1,00	
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,4000	10,00	4,00	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	10,00	4,00	
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,3000	10,00	3,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,28	
23	CK26A
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, 
	m			117,32
—————
14,40	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	40,00	11,20	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20	
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	100,00	102,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
24	RpCP10C
	Pufere de cauciuc montate cu suruburi pentru lemn (cu cap inecat)
	buc			6,39
—————
4,35	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0700	45,00	3,15	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm	buc	1,0200	1,00	1,02	
	2513736621337	Pufere din cauciuc	buc	1,0200	1,00	1,02	
		4. Lucru et. 3,4,5
					
25	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" (numai panourile)
	m2			218,15
—————
88,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	120,00	126,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15	
26	RpEC16A
	Demontarea intrerupatoarelor
	buc			41,40
—————
41,40	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	45,00	41,40	
27	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc			45,60
—————
12,15	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	30,00	30,30	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	
28	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc			38,25
—————
6,75	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	45,00	6,75	
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	30,00	31,50	
		5. Scara et. 3-4
					
29	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2			68,15
—————
68,00	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,00	36,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,00	32,00	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0030	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15	
30	RpCM33C
	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte
	m			35,80
—————
35,70	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4200	45,00	18,90	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	40,00	16,80	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
31	RpCK42E
	Desfacerea plintelor din teracota
	m			10,75
—————
10,60	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	45,00	5,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	40,00	5,20	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0150	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15	
32	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg			1,81
—————
1,70	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	45,00	0,90	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0200	40,00	0,80	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,00	0,01	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	16,00	0,02	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	10,00	0,03	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05	
33	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2			68,99
—————
53,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,40	4,41	
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,00	7,20	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	160,00	4,09	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	60,00	0,27	
34	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2			15,93
—————
6,30	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,30	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	22,00	9,13	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
35	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm 
	m2			278,86
—————
154,20	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	40,00	154,20	
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	100,00	102,00	
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,00	11,60	
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	20,00	3,00	
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00	
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,00	0,20	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0050	0,00	0,00	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	10,00	3,43	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0360	10,00	0,36	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0072	10,00	0,07	
36	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2			232,74
—————
111,25	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	45,00	101,25	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,02	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,10	2,00	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12	
37	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m			61,11
—————
22,00	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	45,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,74	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	6,0000	0,10	0,63	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,00	2,10	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
38	CK26D
	Coltar aluminiu la trepte
	m			105,30
—————
4,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,00	3,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40	
	2743123549027	Pervazuri ( baghete)  din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	100,00	100,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
39	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.  existente
	kg			37,08
—————
6,45	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	40,00	5,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	45,00	0,45	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	25,00	0,25	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,40	0,03	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,20	
40	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m
	t			143,20
—————
143,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	40,00	143,20	
41	TrI1AF08A1
	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in vagon categoria 1 
	t			56,00
—————
56,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	40,00	56,00	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.