| Anexa nr.22 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Teste pentru determinarea drogurilor și muștucuri pentru anul 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Expres teste pentru determinare drogurilor în urină 6-multi factor |  |  |  | 1. Determinarea eficace rapidă calitativă (în vitro) a drogurilor în urină prin metoda imunohroma-tografică a următoarelor droguri și derivații lor: Morfină, Tetrahidrocanabinol, Benzodeazepine, Amfetamine, Metamfetamine, Cocaină. 2. Casetă cu ambalaj individual în vacuum din fîșie de aluminiu cu abserbent. 3. Instrucțiune de exploatoare, caracteristicele tehnice și normative în limba de stat. 4. Durata testării ± 5 min 5. Veridicitatea rezultatelor testării nu mai mică de 98-99% confirmată prin certificatul producătorului 6. Valabilitatea 24 luni 7.Amb. cîte 25 teste în set. |  |  |  |
| Expres teste pentru determinare drogurilor în urină 12-multi factor |  |  |  | 1. Determinarea eficace rapidă calitativă (în vitro) a drogurilor în urină prin metoda imunohroma-tografică a următoarelor droguri și derivații lor: Morfină, Tetrahidrocanabinol, Benzodeazepine, Amfetamine, Metamfetamine (MET), Cocaină, Feniciclidina, Barbiturice, Ketamine, Metamfetamine (MAMP), Tramadol, Fentanyl. 2. Casetă cu ambalaj individual în vacuum din fîșie de aluminiu cu abserbent. 3. Instrucțiune de exploatoare, caracteristicele tehnice și normative în limba de stat. 4. Durata testării ± 5 min 5. Veridicitatea rezultatelor testării nu mai mică de 98-99% confirmată prin certificatul producătorului 6. Valabilitatea 24 luni 7.Amb. cîte 25 teste în set. |  |  |  |
| Muștucuri |  |  |  | Muștucuri igienice-getabile cu supapă, compatibilă cu analizatorul „Alcotest 6810” producător Dreager Safety AG&kGA, Germania. Termen de valabilitate a mărfii nu mai puțin de 18 luni. Grafic de livrare la comandă – 10-30 zile |  |  |  |
| THC Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | In ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |
| AMP Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |
| BZO Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |
| COC Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |
| EDDP Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |
| MDMA Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |
| MET Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |
| MOP Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |
| mtd Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |
| TML Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |  |
| BAR Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |
| K2 Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |
| TCA Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |
| PCP Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |
| MDPV Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Teste pentru determinarea drogurilor și muștucuri pentru anul 2022. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lotul 1. 33140000-3; Expres teste pentru determinare drogurilor în urină 6-multi factor; buc; 7 500,0; Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022. Total lot 1. Lotul 2. 33140000-3; Expres teste pentru determinare drogurilor în urină 12-multi factor; buc; 2 500,0; Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022. Total lot 2. Lotul 3. 33100000-4; Muștucuri; buc; 5 000,0; Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022. Total lot 3. Lotul 4. 33140000-3; THC Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe; buc; 100,0; Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022. Total lot 4. Lotul 5. 33140000-3; AMP Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe; buc; 150,0; Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022. Total lot 5. Lotul 6. 33140000-3; BZO Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe; buc; 100,0; Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022. Total lot 6. Lotul 7. 33140000-3; COC Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe; buc; 100,0; Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022. Total lot 7. Lotul 8. 33140000-3; EDDP Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe; buc; 40,0; Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022. Total lot 8. Lotul 9. 33140000-3; MDMA Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe; buc; 40,0; Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022. Total lot 9. Lotul 10. 33140000-3; MET Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe; buc; 80,0; Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022. Total lot 10. Lotul 11. 33140000-3; MOP Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe; buc; 40,0; Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022. Total lot 11. Lotul 12. 33140000-3; mtd Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe; buc; 40,0; Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022. Total lot 12. Lotul 13. 33140000-3; TML Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe; buc; 40,0; Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022. Total lot 13. Lotul 14. 33140000-3; BAR Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe; buc; 80,0; Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022. Total lot 14. Lotul 15. 33140000-3; K2 Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe; buc; 80,0; Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022. Total lot 15. Lotul 16. 33140000-3; TCA Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe; buc; 80,0; Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022. Total lot 16. Lotul 17. 33140000-3; PCP Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe; buc; 80,0; Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022. Total lot 17. Lotul 18. 33140000-3; MDPV Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe; buc; 100,0; Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022. Total lot 18. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |