Anexa nr. 7

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

– se completează de către operatorul economic.

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                              (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                        (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 9

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se aplică pentru garantia pentru ofertă - cuantum 2% din suma ofertei fără TVA.

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

Lucrări de reparație curentă la edificiul CM Leova din str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr. 2/B, or. Leova

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna 1 |  |  |  | Luna 2 |  |  |  | Luna 3 |  |  |  | Luna 4 |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Demolări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pereți |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Încălzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ape pluviale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Lucrări de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractu lui/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Inspectoratului Național

pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director __________________                             Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

## Se completează de către autoritatea contractantă.

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă la edificiul CM Leova din str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr. 2/B, or. Leova

Autoritatea contractantă: I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42.

1. Descriere generală: La edificiul CM Leova din str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr. 2/B, or. Leova, se vor efectua lucrări de reparație a pardoselii în arhive, finisări interioare și asigurarea teritoriului cu scurgeri a apelor pluviale.

Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

- Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996;

- Actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”;

- Standardele ISO.

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre: Pentru lucrările de finisare vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul (plăcile din porțelanat)

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: Conform proiectului.

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: în conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 12 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 69 din 07 mai 2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 12 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

    - Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație curentă la edificiul CM Leova din str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr. 2/B, or. Leova

Autoritatea contractantă: I.P.Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolari |  |  |  |
| 1 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor gresie (inclusiv plintele) |  | m2 | 63,6200 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 24,8118 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 24,8118 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,1810 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 3,1810 |
| 2 | RpCK42A |  | Desfacerea sapei de mortar de ciment |  | m2 | 63,6200 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 9,5430 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,5430 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,1810 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,5448 |
| 3 | RpIzC41B |  | Desfacerea izolatiilor termice din placi de polistiren la pardosele |  | m2 | 63,6200 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 3,1810 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,9982 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,8172 |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 7,6344 |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,6362 |
| 4 | RpCK42A |  | Desfacerea stratului de beton |  | m2 | 63,6200 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 9,5430 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,5430 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,1810 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,5448 |
| 5 | RpIzA03A |  | Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor (pereti si tavane) |  | m2 | 25,2000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,5280 |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 7,5600 |
| 6 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie - usi (cu recuperarea materialelor) |  | m2 | 5,4300 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,1403 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,1403 |
| 7 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc.) - fara costul usilor |  | m2 | 5,4300 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 4,6155 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,5430 |
|  | 28121063060501 |  | Usi din profiluri din aluminiu |  | m2 | 5,4300 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 21,7200 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,7150 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,9502 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,2580 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 5,4300 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1086 |
| 8 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) - similar cu modelul existent |  | m2 | 1,8100 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 1,5385 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1810 |
|  | 2812106306050133 |  | Usi din profiluri din aluminiu cu sticla |  | m2 | 1,8100 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 7,2400 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,9050 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,3167 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,0860 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,8100 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0362 |
| 9 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei |  | m2 | 100,0000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 10,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,0000 |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  | m | 112,3500 |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  | m3 | 0,2100 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |
|  |  |  | 1.2. Evacuare gunoi |  |  |  |
| 10 | TrB05B2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m |  | t | 45,5000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 134,6800 |
| 11 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 45,5000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 20,4750 |
| 12 | TsI50G |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) |  | t | 45,5000 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 11,7390 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuare gunoi |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pardosea |  |  |  |
| 13 | RpCA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  | m3 | 9,5400 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 29,5740 |
| 14 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,2300 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,0286 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 2,3897 |
| 15 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 9,5400 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,4446 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 10,9710 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,9540 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 2,0034 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 4,0068 |
| 16 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  | buc | 340,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 40,8000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 535,5000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 107,1000 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 20,4000 |
| 17 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg | 1 314,8600 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 65,7430 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,9446 |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg | 1 347,7315 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 197,2290 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 13,1486 |
| 18 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 | 63,6200 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 50,8960 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,3620 |
|  | 26631021002921022 |  | Beton marfa clasa C20/25 |  | m3 | 6,5210 |
| 19 | CG22A4 k=5 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade |  | m2 | 63,6200 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 31,8100 |
|  | 26631021002921022 |  | Beton marfa clasa C20/25 |  | m3 | 3,2446 |
| 20 | IzF04J1 |  | Folie PE |  | m2 | 63,6200 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,2724 |
|  | 268213226016263 |  | Folie PE |  | m2 | 68,7096 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0318 |
| 21 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat |  | m2 | 63,6200 |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  | h-om | 4,4534 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,1810 |
|  | 2670112204002 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm |  | m2 | 65,8658 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2545 |
| 22 | IzF04J1 |  | Folie PE |  | m2 | 63,6200 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,2724 |
|  | 268213226016263 |  | Folie PE |  | m2 | 68,7096 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0318 |
| 23 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 |  | kg | 190,8600 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 4,7715 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9543 |
|  | 287312200410023 |  | Plase sudate VrI D2 mm 150x150 |  | kg | 192,7686 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,9543 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,9086 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 57,2580 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,1145 |
| 24 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 63,6200 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 38,1720 |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  | m3 | 2,0995 |
| 25 | CG01A1 k=6 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  | m2 | 63,6200 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 38,1720 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,6344 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 820,6980 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,6720 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,7634 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,1452 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,5726 |
| 26 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300*600 mm |  | m2 | 63,6200 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 69,9820 |
|  | 11266111223230112222 |  | Placi de portelanat 300*600 |  | m2 | 66,1839 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 411,2397 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 26,3450 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 285,1240 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1928 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1145 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 1,0688 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 4,0081 |
| 27 | CI14A |  | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 600x100 mm |  | m | 55,0000 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 22,0000 |
|  | 2874116312500 |  | Plinte din ceramica |  | m2 | 4,0425 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 20,2125 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 346,5000 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 5,7750 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 16,5000 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 2,7500 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,0550 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |
|  |  |  | 1.4. Pereti (inclusiv tocuri in jurul usilor si geamurilor) |  |  |  |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 15,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,4650 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,3250 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,7750 |
| 29 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 15,5000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 18,9100 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 110,6700 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0620 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,2480 |
| 30 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 212,4300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,3729 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 31,8645 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 10,6215 |
| 31 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 212,4300 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 95,5935 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 224,0924 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2124 |
| 32 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 212,4300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,3729 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 31,8645 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 10,6215 |
| 33 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 21,4300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,7865 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 8,5720 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,2858 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 10,7150 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,0715 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0429 |
| 34 | CD72D |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm) |  | m2 | 13,2400 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 48,3128 |
|  | 266210555270100012 |  | Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob |  | m2 | 55,8860 |
|  | 25213026029061 |  | Vata minerala -70 mm (pereti despartitori) |  | m2 | 13,7054 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 15,2356 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 29,2736 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 16,2336 |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m | 40,3178 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 12,9203 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 2,3286 |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 19,9593 |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc | 168,8557 |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  | buc | 391,6015 |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 | 0,2129 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2039 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,2406 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti (inclusiv tocuri in jurul usilor si geamurilor) |  |  |
|  |  |  | 1.5. Tavane |  |  |  |
| 35 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 20,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,6000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,0000 |
| 36 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 20,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 9,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 21,0980 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0200 |
| 37 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 52,8200 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,5846 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,9230 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,6410 |
| 38 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 52,8200 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 29,0510 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 21,1280 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,1692 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 26,4100 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,6410 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1056 |
| 39 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 16,8100 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,5215 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 34,4605 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 67,2400 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" 600 x 600 |  | m2 | 17,6505 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2521 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |
|  |  |  | 1.6. Incalzire |  |  |  |
| 40 | RpIB12B |  | Demontari calorifere |  | buc | 5,0000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,6000 |
| 41 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (fara costul caloriferelor) |  | buc | 5,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,2500 |
|  | 566282211571212002230005 |  | Radiator "Korado" 22K-500-1100 |  | buc | 5,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0400 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,2500 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 20,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,2500 |
| 42 | IC35B k=0,5 la salar |  | Demontare teava din PPR (doar manopera) |  | m | 36,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 6,3000 |
|  | 25212167103000211 |  | Teava 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 |  | m | 37,0800 |
| 43 | IC35B |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fitinguri) |  | m | 36,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 12,6000 |
|  | 25212167103000211 |  | Teava 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 |  | m | 48,2040 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |
|  |  |  | 1.7. Ape pluviale |  |  |  |
| 44 | RpCS19A |  | Demontari: pavaj acces pietonal |  | m2 | 25,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 8,7500 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 9,0000 |
| 45 | DE18A |  | Montarea placilor de pavaj demontate anterior (fara costul placilor de pavaj) |  | m2 | 25,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 14,5050 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,3950 |
|  | 26611128006552233532 |  | Placi de pavaj vibropresat |  | m2 | 25,3750 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 40,0000 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 196,7500 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,1250 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 1,0700 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 0,5000 |
| 46 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  | m3 | 9,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 11,8800 |
| 47 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip) |  | m3 | 2,5000 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 1,5250 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 2,5625 |
| 48 | AcD18C |  | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm |  | m | 25,0000 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 10,0000 |
|  | 252121673300000 |  | Teava din PVC neplastifiata D160 mm |  | m | 26,5125 |
|  | 2523156670000 |  | Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) |  | buc | 4,3178 |
|  | 2462106110467 |  | Codez - 100 |  | kg | 0,6060 |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 1,0100 |
|  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  | buc | 12,6250 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg | 0,9848 |
| 49 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 5,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,5500 |
| 50 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 | 5,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,7500 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,5000 |
| 51 | AcE06A |  | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere |  | buc | 2,0000 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 2,2600 |
|  | 2875274203624 |  | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil |  | buc | 2,0400 |
| 52 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm |  | m | 24,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,6000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 10,5600 |
|  | 26631021000201 |  | Beton clasa C15 |  | m3 | 1,0800 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 70,0800 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1920 |
|  | 266612280032853 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300 cm |  | m | 24,1200 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1440 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ape pluviale |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 53 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 0,4500 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,0330 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0090 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,1395 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,3600 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 5,4900 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,0225 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0090 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0720 |
| 54 | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-3*2,5 |  | m | 45,0000 |
|  | 5544590-400155 |  | Cablu VVGng-LS-3*2.5 |  | m | 45,0000 |
| 55 | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x11 mm |  | 100 buc | 0,0400 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,7600 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0021 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0040 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,0001 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0168 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0484 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 1,6880 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0484 |
| 56 | pret de piata |  | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x11 mm |  | buc | 4,0000 |
|  | 422099444114442222 |  | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x11 mm |  | buc | 4,0000 |
| 57 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 |  | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,3220 |
|  | 540-40525 |  | Intreruptor monopolar10A/230V IP20 |  | buc | 1,0000 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 1,0200 |
| 58 | pret de piata |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 |  | buc | 1,0000 |
|  | 4220994441144422223 |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 |  | buc | 1,0000 |
| 59 | pret de piata |  | Cutie pentru intrerupator si priza |  | buc | 1,0000 |
|  | 42209944411444222233 |  | Cutie pentru intrerupator si priza |  | buc | 1,0000 |
| 60 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,2200 |
| 61 | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  | m | 20,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,2000 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |

Data „____"__________________                                         ____________________________

(semnătura autorizată)