## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Articole sanitare. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 44411000-4; Bunuri/servicii. Teava D. 63/PN10 PE100 SDR17 x 3.8; m; 100; 5 zile la comanda; MD17ML000000002251308233. Vana fonta D. 50 PN16 pana cauciucata EN558 (Serie 14) (L=150 mm) (4 gauri) WATO; buc; 3. Flansa sudura plata otel D. 50 (60.3) PN16 DIN (4 gauri); buc; 6. Garnitura din cauciuc pentru flanse D. 50 RM; buc; 3. Bulon zincat M16x 80 cu filet deplin; buc; 24. Piulita zincata M16; buc; 24. Cot otel sudura 90° D. 2" (57x2.9); buc; 6. Filet otel sudabil D. 2" L=60 mm; buc; 6. Mecanism pentru alimentare laterala a rezervorului WC АН-031.00 SOLOPLAST; buc; 10. Reductie D. 3/8" x 1/2" FE/FI alama; buc; 10. Ventil alama D. 2" FI/FE PN16; buc; 2. Adaptor compresiune cu flansa D. 63 x 2" / 10 T (flansa 4 gauri); buc; 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: _______________________________________________.