Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1771340552663 din 17.02.2026. Obiectul de achiziției: Lucrări de reparație și modernizare a rețelelor electrice cu înlăturarea abaterilor specificate în prescripția ANRE la Comisia Electorală Centrală. Nr.; Denumirea serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul prestare; Clasificație bugetară IBAN; Discount %. Lotul 1. Servicii de masurare a rezistentei si actualizare a schemelor rețelor electrice clădirea administrativă Casa Guvernului. 1; Lucrări de mentenanță în TDI-0,4 kV; lucrare; 1; 1800,00; 2160,00; 1800,00; 2160,00; Pina la data 10.04.2026; 0%. 2; Calibrare/redimensionare siguranțe fuzibile în TDI-0,4 kV; buc; 21; 480,00; 576,00; 10080,00; 12096,00. 3; Instalare canal metal pentru protejare linii electrice lângă CC-2; lucrare; 1; 1200,00; 1440,00; 1200,00; 1440,00. 4; Instalare canal metal în încăperea personalului de pază; lucrare; 1; 1360,00; 1632,00; 1360,00; 1632,00. 5; Instalare canal metal pe traseul agentului termic (subsol); lucrare; 1; 2780,00; 3336,00; 2780,00; 3336,00. 6; Demontare cablu pozat neconform (copaci/construcții); m/l; 30; 354,00; 424,80; 10620,00; 12744,00. 7; Instalare comutator pentru sursă autonomă CC-2; lucrare; 1; 2600,00; 3120,00; 2600,00; 3120,00. 8; Măsurare rezistență curenți de scurgere; serviciu; 1; 4500,00; 5400,00; 4500,00; 5400,00. 9; Verificare continuitate prize de pământ; buc; 100; 98,50; 118,20; 9850,00; 11820,00. 10; Măsurare impedanță circuit fază–nul; serviciu; 1; 3850,00; 4620,00; 3850,00; 4620,00. 11; Măsurare rezistență izolație; serviciu; 1; 3250,00; 3900,00; 3250,00; 3900,00. 12; Siguranță NH0 gG 160A/500V; buc; 21; 77,00; 92,40; 1617,00; 1940,40. 13; Întrerupător automat 1P (6–16A) curba C; buc; 2; 30,00; 36,00; 60,00; 72,00. 14; Întrerupător automat 3P 40A curba C; buc; 4; 95,00; 114,00; 380,00; 456,00. 15; Inversor sursă automată 4P 40A; buc; 1; 980,00; 1176,00; 980,00; 1176,00. 16; Bară DIN perforată 35 mm; buc; 1; 47,00; 56,40; 47,00; 56,40. 17; Bară nul pe șină DIN; buc; 1; 35,00; 42,00; 35,00; 42,00. 18; Bloc de distribuție pe șină DIN; buc; 3; 68,00; 81,60; 204,00; 244,80. 19; Jgheab metalic perforat 50×300; buc; 24; 80,00; 96,00; 1920,00; 2304,00. 20; Suport jgheab metalic; buc; 12; 30,00; 36,00; 360,00; 432,00. 21; Furtun metalic izolat D26; ml; 50; 25,00; 30,00; 1250,00; 1500,00. 22; Coliere metalice cu garnitură; buc; 50; 5,00; 6,00; 250,00; 300,00. 23; Coliere plastic (diverse dimensiuni); pachet; 3; 15,00; 18,00; 45,00; 54,00. 24; Cablu electric PB 3×6 mm²; ml; 10; 19,00; 22,80; 190,00; 228,00. 25; Semne de avertizare electrică; buc; 20; 18,00; 21,60; 360,00; 432,00. 26; Raportul tehnic cu rezultatele măsurărilor echipamentelorși aparatelor instalațiilor electrice Schema monofilară de alimentare cu energie electrică a instituției; buc; 1; 9560,00; 11472,00; 9560,00; 11472,00. TOTAL; 69 148,00; 82 977,60. Semnat:_______________ Numele, Prenumele: GONDOBESCU STEPAN În calitate de: Director General Ofertantul: Electro Service Grup S.R.L. Adresa: strada Carierei 5/D, ap. 14, mun. Chişinău, Republica Moldova.