Lucrari de reparatie a incaperilor din cadrul I.P. L.T. "Spiru Haret", din mun. Chisinau, str. Maria Cebotari, 53	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta	
(denumirea obiectivului)		
Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Reparatie
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	
U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total	

1	2	3	4	5	6	
 1. Lucrari de constructie
	
1.1. Vestiar exterior Baieti/Fete
	
1.1.1. Demolari
	
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta
	m2		45,00
	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	36,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,00	
	4100126202818	 Apa	m3	0,003	0,14	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,68	
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2		68,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	8,16	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	10,20	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	3,40	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,68	
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2		25,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	9,75	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	9,75	
	4100126202818	 Apa	m3	0,05	1,25	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	1,25	
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2		25,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	3,75	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	3,75	
	4100126202818	 Apa	m3	0,05	1,25	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	1,00	
5	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor  tavanelor de vopsea,
	m2		25,00
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,23	5,75	
6	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 110 mm (K=3.7, pentru grosimea peretelui de 400mm)
	buc		2,00
	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,35	0,70	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,15	0,30	
	5001000100135-1	Freza cu carota diamanta D110	buc	0,0075	0,02	
	4100126202818	 Apa	m3	0,033	0,07	
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,24	0,48	
7	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m		15,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	1,50	
8	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m		15,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	4,50	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	25,50	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,01	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,15	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,22	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,30	
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t		3,35
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	0,84	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00	3,35	
10	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t		3,35
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	1,68	
11	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t		3,35
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	1,26	
						
		Total				
		Total Demolari		
1.1.2. Pardoseli
	
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2		25,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,75	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,15	3,75	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,25	
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2		25,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	15,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	2,50	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	325,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	1,05	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,25	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	0,75	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,30	
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)
	m2		25,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	65,25	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	7,25	
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1,03	25,75	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	101,25	
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	7,50	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,00	500,00	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	22,50	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	1,12	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	0,30	
						
		Total				
		Total Pardoseli		
1.1.3. Pereti
	
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2		70,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	2,10	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,15	10,50	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,50	
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2		68,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	95,20	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	20,40	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	714,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	2,04	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	0,48	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	0,27	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	0,54	
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m		10,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	4,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	2,20	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	9,80	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	0,01	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	0,06	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,02	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	0,01	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,001	0,01	
18	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm  (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		70,00
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	154,00	
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	72,11	
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	424,20	
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	27,57	
	4100126202818	 Apa	m3	0,003	0,21	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	2,20	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	1,06	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	3,19	
						
		Total				
		Total Pereti		
1.1.4. Tavane
	
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2		25,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,75	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	3,75	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,25	
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2		25,00
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	11,25	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	2,50	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	26,37	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,02	
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2		25,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,75	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	3,75	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,25	
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)
	m2		25,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	13,75	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,40	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	12,50	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,25	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,05	
						
		Total				
		Total Tavane		
						
		Total				
		Total Vestiar exterior Baieti/Fete		
1.2. Reparatii exterioare
	
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din metal (usi- 2buc,)
	m2		6,70
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	1,41	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,21	1,41	
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exterioare profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm, cu 2 deschideri, 2300x1450mm- 2 buc)
	m2		6,70
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	4,89	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	0,54	
	2030112939150-1	Usi interioare profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm	m2	1,00	6,70	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	26,80	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	3,35	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	1,17	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	4,02	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	6,70	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,13	
25	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,
	m		37,00
	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,09	3,33	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	1,85	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,37	
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm
	m		27,00
	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30	8,10	
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  150mm	m	1,05	29,20	
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40	38,93	
	2666122800555	Element de inchidere 	buc	0,20	5,56	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10	2,78	
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20	5,56	
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20	5,56	
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00	278,10	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,54	
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm
	m		10,00
	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	3,50	
	2710406311726-1	Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm	m	1,05	10,71	
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50	5,10	
	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	0,25	2,55	
	2413217300010	Cleme	buc	0,50	5,10	
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25	2,55	
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25	2,55	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25	2,55	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,15	
28	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - Glaf la parapet
	m		15,00
	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,09	1,35	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	0,75	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,15	
29	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Glaf pentru parapet 1200mm)
	m		15,00
	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,55	8,25	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,50	7,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	3,00	
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	3,20	49,92	
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,20	3,12	
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,00	15,60	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,08	1,25	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,10	63,96	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,013	0,20	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	0,01	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,06	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,30	
						
		Total				
		Total Reparatii exterioare		
1.3. Sala pentru sport in subsol
	
1.3.1. Demolari
	
30	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare
	buc		2,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,12	0,24	
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum
	m2		20,50
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	4,72	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	4,72	
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	0,62	
	4100126202818	 Apa	m3	0,03	0,62	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03	0,62	
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2		43,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	16,77	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	16,77	
	4100126202818	 Apa	m3	0,05	2,15	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	2,15	
33	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2		43,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	6,45	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	6,45	
	4100126202818	 Apa	m3	0,05	2,15	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	1,72	
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2		90,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	10,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	13,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	4,50	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,90	
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din metal (usi- 1buc,)
	m2		2,31
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	0,49	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,21	0,49	
36	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong
	m2		22,50
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	2,92	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,12	2,70	
37	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm
	m		6,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	0,48	
38	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m		25,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	2,50	
39	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m		25,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	7,50	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	42,50	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,01	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,25	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,38	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,50	
40	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)
	buc		4,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	0,88	
41	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	0,10	
42	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc		6,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,36	
43	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t		5,00
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	1,25	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00	5,00	
44	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t		5,00
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	2,50	
45	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t		5,00
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	1,88	
						
		Total				
		Total Demolari		
1.3.2. Pardoseli
	
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2		43,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,29	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,15	6,45	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,15	
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2		43,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	25,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	4,30	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	559,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	1,81	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,43	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,29	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,52	
48	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum sportiv 10 mm grosime, inclusiv plinta 15cm, inclusiv marcajele de delimitare, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)
	m2		48,56
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	97,12	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,19	57,79	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	7,28	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	17,00	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	254,94	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	49,53	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	7,28	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	53,42	
	2523116716346-1	Linoleum sportiv 10 mm grosime	m2	1,05	50,99	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0015	0,07	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01	0,49	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	0,58	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	9,71	
						
		Total				
		Total Pardoseli		
1.3.3. Pereti
	
49	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Astuparea usii cu blocuri BCA 200mm)
	m3		0,46
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,85	2,23	
	1411122201053	Bloc BCA	m3	1,002	0,46	
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" 	kg	22,50	10,35	
	4100126202818	 Apa	m3	0,007	0,00	
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea  40-75 mm, categoria IV 	m3	0,0006	0,00	
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,10	0,51	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,44	0,20	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,42	0,19	
50	СF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti
	m2		3,50
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	13,19	
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	1,05	3,67	
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,075	7,26	
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,20	14,70	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	14,70	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,48	15,68	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	2,90	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	6,30	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,31	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	15,86	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	187,08	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	0,02	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	0,48	
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2		90,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	2,70	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,15	13,50	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,50	
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos
	m2		90,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	109,80	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	642,60	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,11	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,44	
53	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)
	m2		90,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	21,60	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1 930,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	1,35	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	21,60	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	4,05	
54	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2		6,50
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	9,66	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	1,95	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	94,96	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0112	0,07	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	0,51	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,19	
55	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm
	m		30,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	2,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,30	
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	30,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	180,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,30	
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2		96,50
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	19,30	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	106,15	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	14,48	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,03	
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		96,50
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	43,42	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	9,65	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	101,80	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,10	
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		96,50
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	2,90	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	14,48	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,83	
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		96,50
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,08	
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,40	38,60	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	5,79	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	48,25	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,83	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,19	
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact (Perete din coridor)
	m2		2,31
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,07	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,15	0,35	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,12	
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos  (Perete din coridor)
	m2		2,31
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	2,82	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	16,49	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	0,18	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	0,04	
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  (Perete din coridor)
	m2		2,31
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	0,46	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	2,54	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	0,35	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,   (Perete din coridor)
	m2		2,31
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	1,04	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,23	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,44	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,00	
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  (Perete din coridor)
	m2		2,31
	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	0,32	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	0,96	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,12	
65	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti  (Perete din coridor)
	m2		2,31
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	2,82	
	26531021008311	Tink	kg	2,30	5,31	
	4100126202818	 Apa	m3	0,004	0,01	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,006	0,01	
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		13,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,39	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	1,95	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,65	
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)  (Perete din coridor)
	m2		13,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	7,15	
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,40	5,20	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	0,78	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,50	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,65	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,03	
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)
	buc		2,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	0,94	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	0,06	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	0,30	
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,00	2,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,00	
						
		Total				
		Total Pereti		
1.3.4. Tavane
	
69	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2		22,50
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	3,38	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	46,12	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	90,00	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	23,62	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,34	
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2		20,50
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,62	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,15	3,08	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,02	
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2		20,50
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	31,36	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	146,37	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,08	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,62	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,40	
72	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la art CF52)  (K=5 pentru material si mecanisme)
	m2		20,50
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	6,36	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	29,31	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	0,08	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	0,33	
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  (Perete din coridor)
	m2		20,50
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	4,10	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	22,55	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,08	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,01	
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		20,50
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	9,22	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	2,05	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	21,63	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,02	
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2		20,50
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,62	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	3,08	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,02	
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)
	m2		20,50
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	11,28	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,40	8,20	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,23	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,25	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,02	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,04	
						
		Total				
		Total Tavane		
1.3.5. Retele de canalizare
	
77	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 x 4.9mm- verde )
	m		6,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	1,92	
	2521216720160-1	Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 x 3.4 mm, SN10	m	1,03	6,18	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	0,09	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	0,09	
78	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110- verde)
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	0,28	
	2523156721037-1	Revizie din polipropilena PP D110	buc	1,00	1,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	0,04	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	0,02	
79	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot din polipropilena PP D110- verde)
	buc		3,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	0,84	
	2523156721037-2	Cot din polipropilena PP D110- verde	buc	1,00	3,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	0,10	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	0,04	
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu din polipropilena PP D110- verde)
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	0,28	
	2523156721037-3	Teu din polipropilena PP D110- verde	buc	1,00	1,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	0,04	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	0,02	
81	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D110 mm x 13mm
	m		6,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,51	3,06	
	332051735223-1	Termoizolatie conducte D110 x13mm	m	1,03	6,49	
						
		Total				
		Total Retele de canalizare		
1.3.6. Incalzire
	
82	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)
	buc		2,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	1,30	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	0,01	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	0,02	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,10	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	8,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	0,50	
						
		Total				
		Total Incalzire		
						
		Total				
		Total Sala pentru sport in subsol		
1.4. Reparatia si mentenanta blocurilor sanitare
	
1.4.1. Demolare
	
83	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta
	m2		13,50
	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	10,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	10,80	
	4100126202818	 Apa	m3	0,003	0,04	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,20	
84	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m		6,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	0,60	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,80	4,80	
85	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m		6,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14	0,84	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,60	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	10,20	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,06	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,09	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,12	
						
		Total				
		Total Demolare		
1.4.2. Pereti
	
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2		13,50
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,40	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,15	2,03	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,68	
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment
	m2		13,50
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	16,47	
	2653102100831-1	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,14	96,39	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,07	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	0,22	
88	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm  (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		13,50
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	29,70	
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	13,91	
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	81,81	
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	5,32	
	4100126202818	 Apa	m3	0,003	0,04	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	0,42	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,21	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,62	
						
		Total				
		Total Pereti		
1.4.3. Lucrari tehnico-sanitare
	
89	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)
	m		15,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,31	4,65	
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,02	15,30	
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,20	3,00	
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,21	3,15	
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,04	0,60	
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,04	0,60	
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	15,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,30	
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,09	
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,03	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	0,31	
90	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)
	buc		15,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	4,35	
	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,00	15,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	0,07	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	4,65	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,02	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,02	
91	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m		1,50
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	0,12	
92	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m		15,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	2,25	
93	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")
	buc		6,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	1,20	
	2875274119000-5	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,00	6,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,06	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,12	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,24	
94	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")
	buc		2,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40	
	2875274119000-6	Racord Olandez PPR 20 x 1"	buc	1,00	2,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08	
95	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)
	buc		2,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,13	0,26	
	2913124202100-1	Robinet bila de serviciu 1/2	buc	1,00	2,00	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	2,00	
96	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)
	m		18,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	4,50	
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,03	18,54	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	0,07	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,22	
97	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50
	buc		3,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	0,66	
	2523156721037-12	Revizie din polipropilena PP D50	buc	1,00	3,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	0,03	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,04	
98	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc		12,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	2,64	
	2523156721037-11	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare D50	buc	1,00	12,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	0,12	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,14	
99	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)
	buc		15,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43	6,45	
	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,00	15,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	0,09	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	4,65	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,02	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,02	
100	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)
	buc		64,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	11,52	
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,00	64,64	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	64,64	
101	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"  (Racord flexibil, lungime 300mm, D1/2)
	buc		64,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,55	35,20	
	2721204117810-1	Racord flexibil, lungime 300mm, D1/2	buc	1,00	64,64	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	2,46	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,08	5,17	
102	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Demontarea si montarea Sifon PVC pentru lavuar )
	buc		15,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,00	15,00	
	2875114202905-1	Sifon PVC pentru lavuar	buc	1,00	15,75	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,11	1,73	
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,04	0,63	
103	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Demontarea si montarea Sifon PVC pentru pisuar)
	buc		9,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,00	9,00	
	2875114202905-2	Sifon PVC pentru pisuar	buc	1,00	9,45	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,11	1,04	
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,04	0,38	
104	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime (Rezervor de apa pentru WC turcesc in pardosea)
	buc		25,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90	22,50	
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale pentru WC turcesc in pardosea	buc	1,00	25,25	
						
		Total				
		Total Lucrari tehnico-sanitare		
						
		Total				
		Total Reparatia si mentenanta blocurilor sanitare		
1.5. Reparatie incapere izolator
	
1.5.1. Demolare
	
105	RpIB11B	Demontari de radiatoare
	buc		1,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,12	0,12	
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2		42,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	5,04	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	6,30	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	2,10	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,42	
107	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat
	m2		15,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27	4,05	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	4,05	
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	0,38	
	4100126202818	 Apa	m3	0,03	0,45	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,04	0,60	
108	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2		0,75
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,16	0,12	
109	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	0,44	
110	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	0,10	
111	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc		4,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,24	
112	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t		1,00
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	0,25	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00	1,00	
113	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t		1,00
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	0,50	
114	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t		1,00
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	0,38	
						
		Total				
		Total Demolare		
1.5.2. Pardoseli
	
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2		15,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	3,51	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	229,50	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	1,35	
	4100126202818	 Apa	m3	0,004	0,06	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	0,63	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,15	
116	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp  (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 15,9m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		15,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,38	20,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	2,55	
	2670112204051-1	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,05	15,91	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	15,91	
	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m	1,05	15,91	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	0,45	
						
		Total				
		Total Pardoseli		
1.5.3. Pereti
	
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2		42,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,26	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,15	6,30	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos
	m2		42,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	51,24	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	299,88	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	3,32	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	0,67	
119	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)
	m2		42,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	10,08	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	900,90	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,63	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,08	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	1,89	
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2		42,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	8,40	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	46,20	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,30	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,01	
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		42,00
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	18,90	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	4,20	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	44,31	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,04	
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		42,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,26	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	6,30	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,10	
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		42,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	23,10	
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,40	16,80	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,52	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	21,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,10	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,08	
						
		Total				
		Total Pereti		
1.5.4. Tavane
	
124	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2		15,00
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	2,25	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	30,75	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	60,00	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	15,75	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,22	
						
		Total				
		Total Tavane		
1.5.5. Lucrari tehnico-sanitare
	
125	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 80 mm (K=27,1, pentru lungimea totala a forajului 3m)
	buc		1,00
	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,308	8,35	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,132	3,58	
	5001000100135-2	Freza cu carota diamanta D80	buc	0,0068	0,18	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0201	0,54	
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,21	5,69	
126	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)
	m		16,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,31	4,96	
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,02	16,32	
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,20	3,20	
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,21	3,36	
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,04	0,64	
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,04	0,64	
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	16,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,32	
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,10	
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,03	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	0,33	
127	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)
	buc		10,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	2,90	
	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,00	10,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	0,05	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	3,10	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,01	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,01	
128	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)
	buc		2,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	0,36	
	2913124202100-1	Robinet bila de serviciu 1/2	buc	1,00	2,02	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	2,02	
129	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)
	buc		2,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	0,36	
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,00	2,02	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	2,02	
130	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	1,90	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	1,03	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	1,02	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	1,02	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,30	0,31	
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01	1,03	
131	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	1,65	
	2913124201370	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	1,00	1,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	2,00	
132	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)
	m		10,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	2,50	
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,03	10,30	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	0,04	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,12	
133	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc		6,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	1,32	
	2523156721037-11	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare D50	buc	1,00	6,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	0,06	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,07	
134	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)
	buc		5,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43	2,15	
	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,00	5,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	0,03	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,55	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,01	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00	
						
		Total				
		Total Lucrari tehnico-sanitare		
1.5.6. Incalzire
	
135	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25
	m		4,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	1,60	
	2521216710000-3	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,03	4,12	
136	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25
	buc		4,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,80	
	2875274204000-41	Bratara fixare PPR D25	buc	1,00	4,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,20	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	4,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	4,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	4,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	0,40	
137	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)
	buc		6,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	0,90	
	2875274110102-2	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,00	6,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,12	
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,04	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	0,09	
138	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25
	m		1,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	0,35	
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,03	1,03	
139	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)
	buc		4,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	0,60	
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,00	4,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,08	
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,02	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	0,06	
140	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20
	buc		4,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,80	
	2875274204000-42	Bratara fixare PPR D25	buc	1,00	4,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,20	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	4,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	4,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	4,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	0,40	
141	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m		5,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	0,45	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	0,20	
142	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente  (Radiator bimetal 500mm (h)-15 sectii)
	buc		1,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50	2,50	
	2822115700000-3	Radiator bimetal 500mm (h) - 15 sectii	buc	1,00	1,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08	0,08	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,05	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	4,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	0,25	
143	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")
	buc		1,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,18	
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	1,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,01	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,02	
144	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")
	buc		1,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,18	
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	1,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,01	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,02	
145	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")
	buc		2,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40	
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	2,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08	
146	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")
	buc		2,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40	
	2875274119000-1	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,00	2,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08	
						
		Total				
		Total Incalzire		
						
		Total				
		Total Reparatie incapere izolator		
1.6. Reparatie bir. 003
	
1.6.1. Demolari
	
147	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat
	m2		93,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27	25,11	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	25,11	
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	2,32	
	4100126202818	 Apa	m3	0,03	2,79	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,04	3,72	
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2		93,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	13,95	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	13,95	
	4100126202818	 Apa	m3	0,05	4,65	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	3,72	
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2		123,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	14,76	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	18,45	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	6,15	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,23	
150	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong
	m2		93,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	12,09	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,12	11,16	
151	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m		50,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	5,00	
152	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m		50,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	15,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	85,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,02	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,50	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,75	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	1,00	
153	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m		40,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	4,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,80	32,00	
154	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m		40,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14	5,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	4,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	68,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	0,02	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,40	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,60	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,80	
155	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)
	m2		35,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	3,50	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,60	10,50	
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)
	buc		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	2,20	
157	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	0,10	
158	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc		15,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,90	
159	RpIB11B	Demontari de radiatoare
	buc		5,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,12	0,60	
160	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"
	m		30,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,46	13,80	
	2875274123510	Dop din fonta 	buc	0,30	9,45	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	0,91	
161	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t		7,50
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	1,88	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00	7,50	
162	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t		7,50
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	3,75	
163	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t		7,50
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	2,81	
						
		Total				
		Total Demolari		
1.6.2. Pardoseli
	
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2		93,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	55,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	9,30	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1 209,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	3,91	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,93	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,79	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	1,12	
165	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2		93,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	21,76	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	1 422,90	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	8,37	
	4100126202818	 Apa	m3	0,004	0,37	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	3,91	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,93	
166	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp  (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		93,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,38	128,34	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	15,81	
	2670112204051-1	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,05	98,63	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	98,63	
	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m	0,45	42,27	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,79	
						
		Total				
		Total Pardoseli		
1.6.3. Pereti
	
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2		123,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	3,69	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,15	18,45	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	6,15	
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos
	m2		123,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	150,06	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	878,22	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	9,72	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,97	
169	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)
	m2		123,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	29,52	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2 638,35	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	1,84	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	29,52	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	5,54	
170	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2		16,00
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	23,78	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	4,80	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	233,76	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0112	0,18	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,26	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,47	
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2		139,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	27,80	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	152,90	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,85	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,04	
172	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm
	m		70,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	6,30	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,70	
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	70,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	420,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,70	
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		139,00
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	62,55	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	13,90	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	146,63	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,14	
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		139,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	4,17	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	20,85	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	6,95	
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		139,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	76,45	
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,40	55,60	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	8,34	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	69,50	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,95	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,28	
						
		Total				
		Total Pereti		
1.6.4. Tavane
	
176	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2		93,00
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	13,95	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	190,65	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	372,00	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	97,65	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	1,40	
						
		Total				
		Total Tavane		
1.6.5. Timplarie
	
177	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele din stofa in rulouri zi-noapte)
	m2		15,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	3,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,60	9,00	
	2812106308432-1	Jaluzele din stofa in rulouri zi-noapte	m2	1,00	15,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,16	2,40	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,00	30,00	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,00	15,00	
178	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)
	m2		20,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	4,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,60	12,00	
	2812106308432-2	Jaluzele verticale pentru birouri	m2	1,00	20,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,16	3,20	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,00	40,00	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,00	20,00	
179	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)
	buc		3,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	1,41	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	0,09	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	0,45	
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,00	3,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,50	
						
		Total				
		Total Timplarie		
1.6.6. Incalzire
	
180	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc		20,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	11,60	
181	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc		20,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	8,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	3,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	7,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,02	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,12	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,20	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,30	
182	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm
	buc		20,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,37	7,40	
	2521216701000	Teava din otel D40	m	0,25	5,00	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02	0,40	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,049	0,98	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,009	0,18	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,025	0,50	
	2710602000092	Armaturi	kg	0,022	0,44	
183	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)
	m		40,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	18,00	
	2521216710000-5	Teava PPR D32, PN 25	m	1,03	41,20	
184	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32
	buc		40,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	8,00	
	2875274204000-51	Bratara fixare PPR D32	buc	1,00	40,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	2,00	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	40,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	40,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	40,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	4,00	
185	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)
	buc		36,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	7,56	
	2875274110102-11	Fitinguri PPR D32	buc	1,00	36,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,72	
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	0,29	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	0,76	
186	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25
	m		5,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	1,75	
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,03	5,15	
187	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)
	buc		20,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	3,00	
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,00	20,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,40	
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,12	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	0,30	
188	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20
	buc		10,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	2,00	
	2875274204000-42	Bratara fixare PPR D25	buc	1,00	10,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,50	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	10,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	10,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	10,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	1,00	
189	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20
	buc		8,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	1,60	
	2875274204000-42	Bratara fixare PPR D25	buc	1,00	8,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,40	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	8,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	8,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	8,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	0,80	
190	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m		5,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	0,45	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	0,20	
191	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m		40,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11	4,40	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,05	2,00	
192	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente  (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)
	buc		5,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50	12,50	
	2822115700000-4	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	1,00	5,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04	0,20	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08	0,40	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,25	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	20,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	1,25	
193	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")
	buc		5,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,90	
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	5,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,06	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,12	
194	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")
	buc		5,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,90	
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	5,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,06	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,12	
195	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"  (Robinet PPR D32, PN25)
	buc		10,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	2,50	
	2875274205100-21	Robinet PPR D32, PN25	buc	1,00	10,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	0,30	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	0,60	
196	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")
	buc		20,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	5,00	
	2875274119000-3	Racord olandez PPR D32/ 1 1/4"	buc	1,00	20,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,015	0,30	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	0,52	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	1,04	
197	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")
	buc		10,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	2,00	
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	10,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,10	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,20	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,40	
						
		Total				
		Total Incalzire		
						
		Total				
		Total Reparatie bir. 003		
1.7. Reparatie anticamera
	
1.7.1. Demolari
	
198	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat
	m2		20,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27	5,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	5,40	
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	0,50	
	4100126202818	 Apa	m3	0,03	0,60	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,04	0,80	
199	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2		20,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	3,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	3,00	
	4100126202818	 Apa	m3	0,05	1,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	0,80	
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2		50,60
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	6,07	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	7,59	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	2,53	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,51	
201	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong
	m2		20,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	2,60	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,12	2,40	
202	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	1,00	
203	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m		10,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	3,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	17,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,10	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,15	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,20	
204	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m		6,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	0,60	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,80	4,80	
205	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m		6,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14	0,84	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,60	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	10,20	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,06	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,09	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,12	
206	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)
	m2		4,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	0,40	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,60	1,20	
207	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	0,44	
208	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	0,10	
209	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc		6,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,36	
210	RpIB11B	Demontari de radiatoare
	buc		1,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,12	0,12	
211	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"
	m		8,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,46	3,68	
	2875274123510	Dop din fonta 	buc	0,30	2,52	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	0,24	
212	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t		2,00
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	0,50	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00	2,00	
213	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t		2,00
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	1,00	
214	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t		2,00
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	0,75	
						
		Total				
		Total Demolari		
1.7.2. Pardoseli
	
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2		20,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	12,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	2,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	260,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	0,84	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,20	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	0,60	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,24	
216	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2		20,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	4,68	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	306,00	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	1,80	
	4100126202818	 Apa	m3	0,004	0,08	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	0,84	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,20	
217	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp  (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 17,78 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		20,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,38	27,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	3,40	
	2670112204051-1	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,05	21,21	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	21,21	
	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m	0,88	17,78	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	0,60	
						
		Total				
		Total Pardoseli		
1.7.3. Pereti
	
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2		50,60
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,52	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,15	7,59	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,53	
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos
	m2		50,60
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	61,73	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	361,28	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	4,00	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	0,81	
220	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)
	m2		50,60
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	12,14	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1 085,37	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,76	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	12,14	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	2,28	
221	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2		5,00
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	7,43	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	1,50	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	73,05	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0112	0,06	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	0,40	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,15	
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2		55,60
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	11,12	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	61,16	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,34	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,02	
223	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm
	m		20,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	1,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,20	
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	20,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	120,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,20	
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		55,60
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	25,02	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	5,56	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	58,65	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,06	
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		55,60
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,67	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,34	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,78	
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		55,60
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,58	
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,40	22,24	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,34	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	27,80	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,78	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,11	
						
		Total				
		Total Pereti		
1.7.4. Tavane
	
227	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2		20,00
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	3,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	41,00	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	80,00	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	21,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,30	
						
		Total				
		Total Tavane		
1.7.5. Timplarie
	
228	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)
	m2		4,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	0,80	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,60	2,40	
	2812106308432-2	Jaluzele verticale pentru birouri	m2	1,00	4,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,16	0,64	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,00	8,00	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,00	4,00	
229	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)
	buc		1,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	0,47	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	0,03	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	0,15	
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,00	1,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	0,50	
230	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)
	m2		4,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	0,80	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,60	2,40	
	2812106308432-2	Jaluzele verticale pentru birouri	m2	1,00	4,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,16	0,64	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,00	8,00	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,00	4,00	
						
		Total				
		Total Timplarie		
1.7.6. Incalzire
	
231	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc		4,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,16	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	2,32	
232	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc		4,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	1,72	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,60	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	1,40	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,02	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,04	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,06	
233	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm
	buc		4,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,37	1,48	
	2521216701000	Teava din otel D40	m	0,25	1,00	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02	0,08	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,049	0,20	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,009	0,04	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,025	0,10	
	2710602000092	Armaturi	kg	0,022	0,09	
234	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)
	m		8,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	3,60	
	2521216710000-5	Teava PPR D32, PN 25	m	1,03	8,24	
235	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32
	buc		8,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	1,60	
	2875274204000-51	Bratara fixare PPR D32	buc	1,00	8,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,40	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	8,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	8,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	8,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	0,80	
236	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)
	buc		6,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	1,26	
	2875274110102-11	Fitinguri PPR D32	buc	1,00	6,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,12	
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	0,05	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	0,13	
237	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25
	m		1,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	0,35	
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,03	1,03	
238	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)
	buc		4,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	0,60	
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,00	4,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,08	
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,02	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	0,06	
239	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20
	buc		2,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40	
	2875274204000-42	Bratara fixare PPR D25	buc	1,00	2,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,10	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	2,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	2,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	2,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	0,20	
240	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m		1,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	0,09	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	0,04	
241	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m		8,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11	0,88	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,05	0,40	
242	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente  (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)
	buc		1,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50	2,50	
	2822115700000-4	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	1,00	1,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08	0,08	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,05	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	4,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	0,25	
243	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")
	buc		1,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,18	
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	1,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,01	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,02	
244	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")
	buc		1,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,18	
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	1,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,01	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,02	
245	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"  (Robinet PPR D32, PN25)
	buc		2,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	0,50	
	2875274205100-21	Robinet PPR D32, PN25	buc	1,00	2,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	0,06	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	0,12	
246	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")
	buc		4,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	1,00	
	2875274119000-3	Racord olandez PPR D32/ 1 1/4"	buc	1,00	4,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,015	0,06	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	0,10	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	0,21	
247	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")
	buc		2,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40	
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	2,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08	
						
		Total				
		Total Incalzire		
						
		Total				
		Total Reparatie anticamera		
1.8. Reparatie birou director
	
1.8.1. Demolari
	
248	RpIB11B	Demontari de radiatoare
	buc		3,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,12	0,36	
249	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)
	buc		6,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	1,32	
250	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,60	
251	RpIB11B	Demontari de radiatoare
	buc		3,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,12	0,36	
252	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"
	m		24,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,46	11,04	
	2875274123510	Dop din fonta 	buc	0,30	7,56	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	0,73	
						
		Total				
		Total Demolari		
1.8.2. Incalzire
	
253	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc		12,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,48	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	6,96	
254	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc		12,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	5,16	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	1,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	4,20	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,01	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,07	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,12	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,18	
255	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm
	buc		12,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,37	4,44	
	2521216701000	Teava din otel D40	m	0,25	3,00	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02	0,24	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,049	0,59	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,009	0,11	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,025	0,30	
	2710602000092	Armaturi	kg	0,022	0,26	
256	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)
	m		24,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	10,80	
	2521216710000-5	Teava PPR D32, PN 25	m	1,03	24,72	
257	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32
	buc		24,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	4,80	
	2875274204000-51	Bratara fixare PPR D32	buc	1,00	24,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	1,20	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	24,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	24,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	24,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	2,40	
258	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)
	buc		18,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	3,78	
	2875274110102-11	Fitinguri PPR D32	buc	1,00	18,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,36	
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	0,14	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	0,38	
259	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25
	m		3,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	1,05	
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,03	3,09	
260	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)
	buc		12,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	1,80	
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,00	12,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,24	
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,07	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	0,18	
261	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20
	buc		6,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	1,20	
	2875274204000-42	Bratara fixare PPR D25	buc	1,00	6,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,30	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	6,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	6,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	6,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	0,60	
262	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m		3,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	0,27	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	0,12	
263	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m		24,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11	2,64	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,05	1,20	
264	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente  (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)
	buc		3,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50	7,50	
	2822115700000-4	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	1,00	3,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04	0,12	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08	0,24	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,15	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	12,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	0,75	
265	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")
	buc		3,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,54	
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	3,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,07	
266	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")
	buc		3,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,54	
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	3,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,07	
267	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"  (Robinet PPR D32, PN25)
	buc		6,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	1,50	
	2875274205100-21	Robinet PPR D32, PN25	buc	1,00	6,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	0,18	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	0,36	
268	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")
	buc		12,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	3,00	
	2875274119000-3	Racord olandez PPR D32/ 1 1/4"	buc	1,00	12,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,015	0,18	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	0,31	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	0,62	
269	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")
	buc		6,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	1,20	
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	6,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,06	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,12	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,24	
						
		Total				
		Total Incalzire		
						
		Total				
		Total Reparatie birou director		
1.9. Reparatie Bloc sanitar
	
1.9.1. Demolari
	
270	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta
	m2		22,50
	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	18,00	
	4100126202818	 Apa	m3	0,003	0,07	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,34	
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2		22,50
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	2,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	3,38	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	1,12	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,22	
272	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2		5,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	1,95	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	1,95	
	4100126202818	 Apa	m3	0,05	0,25	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	0,25	
273	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2		5,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	0,75	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,75	
	4100126202818	 Apa	m3	0,05	0,25	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	0,20	
274	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong
	m2		5,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	0,65	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,12	0,60	
275	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m		5,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	0,50	
276	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m		5,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	1,50	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	8,50	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,05	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,07	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,10	
277	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m		5,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	0,50	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,80	4,00	
278	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m		5,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14	0,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,50	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	8,50	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,05	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,07	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,10	
279	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	0,22	
280	RpIB11B	Demontari de radiatoare
	buc		1,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,12	0,12	
281	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"
	m		8,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,46	3,68	
	2875274123510	Dop din fonta 	buc	0,30	2,52	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	0,24	
282	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	1,10	
283	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	0,95	
284	RpSE06A	Demontarea unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la  100 l
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,45	2,45	
285	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm
	m		3,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	0,24	
286	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t		1,00
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	0,25	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00	1,00	
287	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t		1,00
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	0,50	
288	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t		1,00
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	0,26	
						
		Total				
		Total Demolari		
1.9.2. Pardoseli
	
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2		5,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,15	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,15	0,75	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,25	
290	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2		5,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	3,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,50	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	65,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	0,21	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,05	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	0,15	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,06	
291	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)  (Mastica bituminoasa)
	m2		6,80
	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	0,27	
	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	1,70	11,56	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	2,31	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,00	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	7,68	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	0,01	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	0,09	
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)
	m2		5,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	13,05	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	1,45	
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1,03	5,15	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	20,25	
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	1,50	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,00	100,00	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	4,50	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	0,22	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	0,06	
						
		Total				
		Total Pardoseli		
1.9.3. Pereti
	
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2		26,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,78	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,15	3,90	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	
294	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment
	m2		26,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	31,72	
	2653102100831-1	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,14	185,64	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,05	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	0,42	
295	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm  (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		26,00
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	57,20	
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	26,79	
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	157,56	
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	10,24	
	4100126202818	 Apa	m3	0,003	0,08	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	0,82	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,40	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	1,19	
						
		Total				
		Total Pereti		
1.9.4. Tavane
	
296	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2		5,00
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,75	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	10,25	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	20,00	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	5,25	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,07	
						
		Total				
		Total Tavane		
1.9.5. Lucrari tehnico-sanitare
	
297	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	4,70	
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1,06	
	2622102452900-1	Rezervor de apa cu accesoriile sale 	buc	1,00	1,05	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	1,05	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	1,05	
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	1,05	
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00	1,05	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	1,05	
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00	1,05	
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	1,05	
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	1,05	
298	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	1,90	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	1,03	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	1,02	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	1,02	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,30	0,31	
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01	1,03	
299	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	1,65	
	2913124201370-1	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	1,00	1,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	2,00	
300	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50 )
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,83	0,83	
	2875114202905-3	Sifon de pardoseala din inox D50 	buc	1,00	1,05	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,11	0,12	
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,04	0,04	
301	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	0,75	
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,01	1,03	
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00	4,08	
302	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35	0,35	
	2924127356800-1	Dozator de sapun	buc	1,00	1,02	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	2,04	
303	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)
	m		8,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,31	2,48	
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,02	8,16	
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,20	1,60	
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,21	1,68	
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,04	0,32	
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,04	0,32	
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	8,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,16	
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,05	
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,02	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	0,16	
304	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)
	buc		7,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	2,03	
	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,00	7,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	0,04	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,17	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,01	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,01	
305	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m		0,80
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	0,06	
306	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m		8,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	1,20	
307	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")
	buc		4,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,80	
	2875274119000-5	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,00	4,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,04	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,08	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,16	
308	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")
	buc		2,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40	
	2875274119000-6	Racord Olandez PPR 20 x 1"	buc	1,00	2,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08	
309	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)
	buc		3,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	0,54	
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,00	3,03	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	3,03	
310	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,13	0,13	
	2913124202100-1	Robinet bila de serviciu 1/2	buc	1,00	1,00	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	1,00	
311	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110)
	m		4,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	1,28	
	2521216720160-4	Tuburi din polipropilena pentru canalizare D110	m	1,03	4,12	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	0,06	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	0,06	
312	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)
	m		3,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	0,75	
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,03	3,09	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	0,01	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,04	
313	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu ( Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110)
	buc		2,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60	1,20	
	2875277330522-1	 Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110	buc	1,00	2,00	
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,012	0,02	
314	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	0,28	
	2523156721037-1	Revizie din polipropilena PP D110	buc	1,00	1,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	0,04	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	0,02	
315	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc		4,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	1,12	
	2523156721037-10	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare D110	buc	1,00	4,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	0,14	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	0,06	
316	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc		5,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	1,10	
	2523156721037-11	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare D50	buc	1,00	5,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	0,05	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,06	
317	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110)
	buc		3,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,52	1,56	
	2875274204040-4	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110	buc	1,00	3,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	0,02	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	0,93	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00	
318	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)
	buc		4,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43	1,72	
	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,00	4,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	0,02	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,24	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00	
						
		Total				
		Total Lucrari tehnico-sanitare		
						
		Total				
		Total Reparatie Bloc sanitar		
1.10. Reparatie bir. 302
	
1.10.1. Demolari
	
319	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat
	m2		87,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27	23,49	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	23,49	
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	2,18	
	4100126202818	 Apa	m3	0,03	2,61	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,04	3,48	
320	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2		68,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	10,20	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	10,20	
	4100126202818	 Apa	m3	0,05	3,40	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	2,72	
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2		108,20
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	12,98	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	16,23	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	5,41	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,08	
322	RpCO56C	Demontari: captuseli din Gips Carton la pereti
	m2		15,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	1,95	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,12	1,80	
323	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong
	m2		87,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	11,31	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,12	10,44	
324	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m		50,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	5,00	
325	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m		50,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	15,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	85,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,02	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,50	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,75	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	1,00	
326	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m		40,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	4,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,80	32,00	
327	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m		40,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14	5,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	4,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	68,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	0,02	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,40	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,60	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,80	
328	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)
	m2		20,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	2,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,60	6,00	
329	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)
	buc		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	2,20	
330	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	0,10	
331	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc		15,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,90	
332	RpIB11B	Demontari de radiatoare
	buc		5,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,12	0,60	
333	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"
	m		30,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,46	13,80	
	2875274123510	Dop din fonta 	buc	0,30	9,45	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	0,91	
334	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t		7,50
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	1,88	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00	7,50	
335	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t		7,50
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	3,75	
336	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t		7,50
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	2,81	
						
		Total				
		Total Demolari		
1.10.2. Pardoseli
	
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2		68,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	40,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	6,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	884,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	2,86	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,68	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,04	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,82	
338	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2		68,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	15,91	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	1 040,40	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	6,12	
	4100126202818	 Apa	m3	0,004	0,27	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	2,86	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,68	
339	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp  (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		93,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,38	128,34	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	15,81	
	2670112204051-1	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,05	98,63	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	98,63	
	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m	0,45	42,27	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,79	
						
		Total				
		Total Pardoseli		
1.10.3. Pereti
	
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2		108,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	3,24	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,15	16,20	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,40	
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos
	m2		108,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	131,76	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	771,12	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	8,53	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,73	
342	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)
	m2		108,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	25,92	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	2 316,60	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	1,62	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	25,92	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	4,86	
343	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2		16,00
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	23,78	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	4,80	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	233,76	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0112	0,18	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,26	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,47	
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2		124,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	24,80	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	136,40	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	18,60	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,04	
345	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm
	m		70,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	6,30	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,70	
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	70,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	420,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,70	
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		124,00
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	55,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	12,40	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	130,81	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,12	
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		124,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	3,72	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	18,60	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	6,20	
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		124,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	68,20	
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,40	49,60	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	7,44	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	62,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,20	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,25	
						
		Total				
		Total Pereti		
1.10.4. Tavane
	
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2		87,00
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	13,05	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	178,35	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	348,00	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	91,35	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	1,30	
						
		Total				
		Total Tavane		
1.10.5. Timplarie
	
350	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)
	m2		20,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	4,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,60	12,00	
	2812106308432-2	Jaluzele verticale pentru birouri	m2	1,00	20,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,16	3,20	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,00	40,00	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,00	20,00	
351	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)
	buc		3,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	1,41	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	0,09	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	0,45	
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,00	3,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,50	
352	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, 400mm
	m		8,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	2,24	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	0,64	
	2521106718392-1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	1,00	8,16	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	32,64	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,08	
						
		Total				
		Total Timplarie		
1.10.6. Incalzire
	
353	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc		20,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	11,60	
354	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc		20,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	8,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	3,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	7,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,02	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,12	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,20	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,30	
355	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm
	buc		20,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,37	7,40	
	2521216701000	Teava din otel D40	m	0,25	5,00	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02	0,40	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,049	0,98	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,009	0,18	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,025	0,50	
	2710602000092	Armaturi	kg	0,022	0,44	
356	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)
	m		40,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	18,00	
	2521216710000-5	Teava PPR D32, PN 25	m	1,03	41,20	
357	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32
	buc		40,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	8,00	
	2875274204000-51	Bratara fixare PPR D32	buc	1,00	40,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	2,00	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	40,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	40,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	40,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	4,00	
358	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)
	buc		36,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	7,56	
	2875274110102-11	Fitinguri PPR D32	buc	1,00	36,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,72	
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	0,29	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	0,76	
359	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25
	m		5,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	1,75	
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,03	5,15	
360	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)
	buc		20,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	3,00	
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,00	20,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,40	
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,12	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	0,30	
361	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20
	buc		10,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	2,00	
	2875274204000-42	Bratara fixare PPR D25	buc	1,00	10,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,50	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	10,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	10,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	10,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	1,00	
362	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m		5,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	0,45	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	0,20	
363	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m		40,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11	4,40	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,05	2,00	
364	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente  (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)
	buc		5,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50	12,50	
	2822115700000-4	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	1,00	5,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04	0,20	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08	0,40	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,25	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	20,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	1,25	
365	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")
	buc		5,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,90	
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	5,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,06	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,12	
366	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")
	buc		5,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,90	
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	5,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,06	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,12	
367	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"  (Robinet PPR D32, PN25)
	buc		10,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	2,50	
	2875274205100-21	Robinet PPR D32, PN25	buc	1,00	10,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	0,30	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	0,60	
368	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")
	buc		20,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	5,00	
	2875274119000-3	Racord olandez PPR D32/ 1 1/4"	buc	1,00	20,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,015	0,30	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	0,52	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	1,04	
369	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")
	buc		10,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	2,00	
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	10,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,10	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,20	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,40	
						
		Total				
		Total Incalzire		
						
		Total				
		Total Reparatie bir. 302		
1.11. Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3
	
1.11.1. Demolari
	
370	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2		88,80
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	10,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	13,32	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	4,44	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,89	
371	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2		16,50
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	1,82	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	1,82	
	4100126202818	 Apa	m3	0,03	0,49	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03	0,49	
372	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t		4,00
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	1,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00	4,00	
373	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t		4,00
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	2,00	
374	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t		4,00
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	1,50	
						
		Total				
		Total Demolari		
1.11.2. Pardoseli
	
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2		16,50
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,49	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,15	2,48	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,82	
376	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2		16,50
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	9,90	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	1,65	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	214,50	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	0,69	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,16	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	0,49	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,20	
377	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (K=6 pentru material si utilaj)
	m2		16,60
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	1,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	0,33	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	214,14	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	0,70	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,20	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	0,30	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,15	
378	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)
	m2		25,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	65,25	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	7,25	
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1,03	25,75	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	101,25	
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	7,50	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,00	500,00	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	22,50	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	1,12	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	0,30	
379	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m		29,50
	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	8,85	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	2,95	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	31,59	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	10,84	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	6,00	185,85	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	3,10	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	0,30	8,85	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	1,48	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	0,03	
						
		Total				
		Total Pardoseli		
1.11.3. Pereti
	
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2		88,80
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	2,66	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,15	13,32	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,44	
381	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2		88,80
	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	124,32	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	26,64	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	932,40	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	2,66	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	0,62	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	0,36	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	0,71	
382	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m		4,70
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	2,07	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	1,03	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	4,61	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	0,03	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,001	0,00	
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos
	m2		88,80
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	108,34	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	634,03	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,02	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,42	
384	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2		2,00
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	2,97	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	0,60	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	29,22	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0112	0,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	0,16	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,06	
385	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2		90,80
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	18,16	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	99,88	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	13,62	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,03	
386	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm
	m		10,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	0,90	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,10	
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	10,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	60,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,10	
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		90,80
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	40,86	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	9,08	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	95,78	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,09	
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		90,80
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	2,72	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	13,62	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,54	
389	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		90,80
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	49,94	
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,40	36,32	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	5,45	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	45,40	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,54	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,18	
						
		Total				
		Total Pereti		
1.11.4. Tavane
	
390	СF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2		16,50
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	31,52	
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	1,05	17,32	
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	0,919	15,16	
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	2,20	36,30	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,35	38,77	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	12,50	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,47	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	1,44	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	27,22	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	267,14	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,08	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,78	
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2		16,50
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	7,42	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	1,65	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	17,41	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,02	
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2		16,50
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,49	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	2,48	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,82	
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)
	m2		16,50
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	9,08	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,40	6,60	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	0,99	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,25	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,82	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,03	
						
		Total				
		Total Tavane		
						
		Total				
		Total Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3		
1.12. Timplarie scari
	
394	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete din profil PVC Clasa A, minim 60mm, inclusi usa si furnitura necesara, cu umplutura din panou sandwich, 24mm)
	m2		7,70
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,76	5,85	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	0,31	
	2030112951150-1	Perete din profil PVC Clasa A, minim 60mm, inclusi usa si furnitura necesara, cu umplutura din panou sandwich, 24mm	m2	1,00	7,70	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	30,80	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16	1,23	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	0,43	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	3,08	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60	4,62	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,15	
395	IzJ13A Aplicativ	Revizuirea si schimbarea garniturii de etansare din cauciuc la ferestre PVC (100 buc), modelul si tipul se va concretiza la fata locului
	m		1 100,00
	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,08	88,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,08	88,00	
	2430226102885-1	garniturii de etansare din cauciuc la ferestre PVC	m	1,05	1 155,00	
						
		Total				
		Total Timplarie scari		
1.13. Reparatie bir. 303
	
1.13.1. Demolari
	
396	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2		58,20
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	6,98	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	8,73	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	2,91	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,58	
397	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2		7,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	2,73	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	2,73	
	4100126202818	 Apa	m3	0,05	0,35	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	0,35	
398	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat
	m2		9,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27	2,43	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	2,43	
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	0,22	
	4100126202818	 Apa	m3	0,03	0,27	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,04	0,36	
399	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2		16,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	2,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	2,40	
	4100126202818	 Apa	m3	0,05	0,80	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	0,64	
400	RpCO56C	Demontari: tavanelor gips -carton
	m2		16,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	2,08	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,12	1,92	
401	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m		15,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	1,50	
402	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m		15,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	4,50	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	25,50	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,01	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,15	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,22	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,30	
403	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m		8,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	0,80	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,80	6,40	
404	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m		8,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14	1,12	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,80	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	13,60	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,08	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,12	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,16	
405	RpIB11B	Demontari de radiatoare
	buc		1,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,12	0,12	
406	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)
	m2		4,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	0,40	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,60	1,20	
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)
	buc		4,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	0,88	
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,60	
409	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"
	m		8,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,46	3,68	
	2875274123510	Dop din fonta 	buc	0,30	2,52	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	0,24	
410	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t		2,50
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	0,62	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00	2,50	
411	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t		2,50
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	1,25	
412	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t		2,50
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	0,94	
						
		Total				
		Total Demolari		
1.13.2. Pardoseli
	
413	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2		16,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	9,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	1,60	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	208,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	0,67	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,16	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	0,48	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,19	
414	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2		16,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	3,74	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	244,80	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	1,44	
	4100126202818	 Apa	m3	0,004	0,06	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	0,67	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,16	
415	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp  (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 20,6 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		16,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,38	22,08	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	2,72	
	2670112204051-1	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,05	16,97	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	16,97	
	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m	1,275	20,60	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	0,48	
						
		Total				
		Total Pardoseli		
1.13.3. Pereti
	
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2		58,20
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,75	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,15	8,73	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,91	
417	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos
	m2		58,20
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	71,00	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	415,55	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	4,60	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	0,93	
418	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)
	m2		58,20
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	13,97	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1 248,39	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,87	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	13,97	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	2,62	
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2		5,25
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	7,80	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	1,58	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	76,70	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0112	0,06	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	0,41	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,16	
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2		63,45
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	12,69	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	69,80	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	9,52	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,02	
421	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm
	m		26,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	2,34	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,26	
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	26,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	156,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,26	
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		63,45
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	28,55	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	6,34	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	66,93	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,06	
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		63,45
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,90	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	9,52	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,17	
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		63,45
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	34,90	
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,40	25,38	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,81	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	31,72	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,17	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,13	
						
		Total				
		Total Pereti		
1.13.4. Tavane
	
425	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2		16,00
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	2,40	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	32,80	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	64,00	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	16,80	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,24	
						
		Total				
		Total Tavane		
						
		Total				
		Total Reparatie bir. 303		
1.14. Reparatie bir. 14
	
1.14.1. Demolari
	
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2		31,50
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	3,78	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	4,73	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	1,58	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,32	
427	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong
	m2		8,50
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	1,10	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,12	1,02	
428	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m		5,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	0,50	
429	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m		5,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	1,50	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	8,50	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,05	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,07	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,10	
430	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m		8,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	0,80	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,80	6,40	
431	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m		8,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14	1,12	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,80	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	13,60	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,08	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,12	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,16	
432	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)
	m2		4,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	0,40	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,60	1,20	
433	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	0,44	
434	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc		5,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,30	
435	RpIB11B	Demontari de radiatoare
	buc		1,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,12	0,12	
436	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"
	m		8,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,46	3,68	
	2875274123510	Dop din fonta 	buc	0,30	2,52	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	0,24	
437	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t		0,50
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	0,12	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00	0,50	
438	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t		0,50
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	0,25	
439	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t		0,50
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	0,19	
						
		Total				
		Total Demolari		
1.14.2. Pereti
	
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2		31,50
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,94	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,15	4,73	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,58	
441	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos
	m2		31,50
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	38,43	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	224,91	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,49	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	0,50	
442	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2		3,75
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	5,57	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	1,12	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	54,79	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0112	0,04	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	0,30	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,11	
443	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2		35,25
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	7,05	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	38,78	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,29	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,01	
444	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm
	m		10,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	0,90	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,10	
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	10,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	60,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,10	
445	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		35,25
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	15,86	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	3,52	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	37,19	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,04	
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		35,25
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,06	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	5,29	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,76	
447	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		35,25
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	19,39	
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,40	14,10	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	17,62	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,76	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,07	
						
		Total				
		Total Pereti		
1.14.3. Tavane
	
448	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2		8,50
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	1,28	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	17,42	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	34,00	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	8,92	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,13	
						
		Total				
		Total Tavane		
						
		Total				
		Total Reparatie bir. 14		
1.15. Reparatie camera tehnica subsol
	
1.15.1. Demolari
	
449	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2		30,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	3,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	4,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	1,50	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,30	
450	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2		5,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	0,75	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,75	
	4100126202818	 Apa	m3	0,05	0,25	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	0,20	
451	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 110 mm (K=3.7, pentru grosimea peretelui de 400mm)
	buc		1,00
	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,35	0,35	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,15	0,15	
	5001000100135-1	Freza cu carota diamanta D110	buc	0,0075	0,01	
	4100126202818	 Apa	m3	0,033	0,03	
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,24	0,24	
452	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	1,00	
453	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m		10,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	3,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	17,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,10	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,15	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,20	
454	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t		1,50
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	0,38	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00	1,50	
455	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t		1,50
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	0,75	
456	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t		1,50
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	0,56	
						
		Total				
		Total Demolari		
1.15.2. Pardoseli
	
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2		5,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,15	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,15	0,75	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,25	
458	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2		5,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	3,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,50	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	65,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	0,21	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,05	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	0,15	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,06	
459	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)
	m2		5,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	13,05	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	1,45	
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1,03	5,15	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	20,25	
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	1,50	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,00	100,00	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	4,50	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	0,22	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	0,06	
460	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m		8,50
	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	2,55	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,85	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	9,10	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	3,12	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	6,00	53,55	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	0,89	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	0,30	2,55	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	0,42	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	0,01	
						
		Total				
		Total Pardoseli		
1.15.3. Pereti
	
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2		30,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,90	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,15	4,50	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	
462	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2		30,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	42,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	9,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	315,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	0,90	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	0,21	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	0,12	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	0,24	
463	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m		5,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	2,20	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	1,10	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	4,90	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	0,03	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,001	0,00	
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos
	m2		30,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,60	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	214,20	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,37	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	0,48	
465	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2		1,00
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	1,49	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	0,30	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	14,61	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0112	0,01	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	0,08	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,03	
466	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2		31,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	6,20	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	34,10	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,65	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,01	
467	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm
	m		5,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	0,45	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,05	
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	5,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	30,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,05	
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		31,00
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	13,95	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	3,10	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	32,70	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,03	
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		31,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,93	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	4,65	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,55	
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		31,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	17,05	
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,40	12,40	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,86	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	15,50	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,55	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,06	
						
		Total				
		Total Pereti		
1.15.4. Tavane
	
471	СF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2		7,00
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	13,37	
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	1,05	7,35	
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	0,919	6,43	
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	2,20	15,40	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,35	16,45	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,30	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	1,90	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,61	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	11,55	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	113,33	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,03	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,33	
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2		7,00
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	3,15	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,70	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,38	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,01	
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2		7,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,21	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	1,05	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,35	
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)
	m2		7,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	3,85	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,40	2,80	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	0,42	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	3,50	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,35	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	
						
		Total				
		Total Tavane		
						
		Total				
		Total Reparatie camera tehnica subsol		
						
		Total				
		Asigurari sociale				
		Transport				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiul				
		Total Lucrari de constructie		
2. Montare utilaj
	
2.1. Vestiar exterior Baieti/Fete
	
475	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw
	buc		2,00
	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,55	23,10	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	0,20	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,15	0,30	
						
		Total				
		Total Vestiar exterior Baieti/Fete		
2.2. Sala pentru sport in subsol
	
476	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	3,57	
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	8,08	
	2874115883760	Saiba   M 12	buc	8,00	8,08	
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	4,04	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	0,81	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,02	
477	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  (Separator de sarcina 3P 32A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,38	0,38	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	2,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	2,00	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	2,00	
	2874115881198	Saiba   M 6	buc	2,00	2,00	
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,00	2,00	
478	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C10)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,54	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,01	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,10	
479	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C16)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,54	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,01	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,10	
480	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C20)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
481	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
482	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)
	m		25,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	1,75	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	28,32	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	1,38	
483	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)
	m		40,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	2,80	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	45,32	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	2,20	
484	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp  (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)
	m		15,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,09	1,35	
	2722103107001-14	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,03	16,53	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,03	0,48	
485	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)
	m		65,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	16,25	
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	69,96	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	10,24	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	10,24	
486	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)
	m		15,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54	4,05	
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,025	16,14	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,10	1,58	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	2,36	
487	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,60	
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,00	2,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,01	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,40	
488	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)
	buc		6,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	1,86	
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	6,12	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	6,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,03	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,03	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	12,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	12,00	
489	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)
	buc		8,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	2,24	
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,00	8,32	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	8,32	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	8,32	
490	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme
	buc		1,00
	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	1,60	
491		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)
	buc		1,00
	
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Sala pentru sport in subsol		
2.3. Reparatie incapere izolator
	
492	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	3,57	
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	8,08	
	2874115883760	Saiba   M 12	buc	8,00	8,08	
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	4,04	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	0,81	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,02	
493	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  (Separator de sarcina 3P 25A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,38	0,38	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	2,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	2,00	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	2,00	
	2874115881198	Saiba   M 6	buc	2,00	2,00	
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,00	2,00	
494	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C10)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
495	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C16)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
496	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C20)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
497	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
498	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)
	m		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	0,70	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	11,33	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	0,55	
499	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)
	m		20,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	1,40	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	22,66	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	1,10	
500	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp  (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)
	m		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,09	0,90	
	2722103107001-14	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,03	11,02	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,03	0,32	
501	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)
	m		30,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	7,50	
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	32,29	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	4,72	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	4,72	
502	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)
	m		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54	2,70	
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,025	10,76	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,10	1,05	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	1,58	
503	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,30	
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,00	1,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,00	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,20	
504	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)
	buc		6,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	1,86	
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	6,12	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	6,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,03	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,03	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	12,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	12,00	
505	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)
	buc		3,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	0,84	
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,00	3,12	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	3,12	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	3,12	
506	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme
	buc		1,00
	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	1,60	
507		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)
	buc		1,00
	
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Reparatie incapere izolator		
2.4. Reparatie bir. 003
	
2.4.1. Retele electrice interne
	
508	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 16 module IP54)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	3,57	
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	8,08	
	2874115883760	Saiba   M 12	buc	8,00	8,08	
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	4,04	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	0,81	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,02	
509	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  (Separator de sarcina 3P 32A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,38	0,38	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	2,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	2,00	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	2,00	
	2874115881198	Saiba   M 6	buc	2,00	2,00	
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,00	2,00	
510	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C10)
	buc		3,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,81	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,02	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,15	
511	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C16)
	buc		4,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	1,08	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,02	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,20	
512	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C20)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,54	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,01	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,10	
513	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
514	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)
	m		70,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	4,90	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	79,31	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	3,85	
515	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)
	m		120,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	8,40	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	135,96	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	6,60	
516	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp  (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)
	m		20,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,09	1,80	
	2722103107001-14	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,03	22,04	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,03	0,64	
517	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)
	m		190,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	47,50	
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	204,49	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	29,92	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	29,92	
518	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)
	m		20,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54	5,40	
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,025	21,52	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,10	2,10	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	3,15	
519	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,60	
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,00	2,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,01	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,40	
520	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)
	buc		7,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	2,17	
	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	7,14	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	7,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,04	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,04	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	14,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	14,00	
521	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza ascunsa montata in pardosea, incorporata 3 prize 220V, 1 Priza RJ45, 1 Priza USB)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	0,31	
	2746167335100-15	Priza ascunsa montata in pardosea, incorporata 3 prize 220V, 1 Priza RJ45, 1 Priza USB	buc	1,02	1,02	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	2,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	2,00	
522	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)
	buc		12,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	3,36	
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,00	12,48	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	12,48	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	12,48	
523	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme
	buc		1,00
	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	1,60	
524		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)
	buc		1,00
	
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice interne		
2.4.2. Retele de tensiuni slabe
	
525	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m		1,30
	
	1	Muncitor	h-om	6,74	8,76	
	1019852	Vopsea	kg	0,02	0,03	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	0,40	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	15,86	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,16	0,21	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	0,03	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	0,03	
526		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24
	m		100,00
	
	776232	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51	m	1,00	100,00	
527	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)
	100 m		1,00
	
	1	Muncitor	h-om	23,80	11,90	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,96	0,96	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	13,40	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	13,40	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20	0,20	
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	1,00	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	6,70	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	18,00	
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	1,80	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	0,11	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	15,80	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	2,70	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	4,84	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	0,11	
528		Tub PVC cu dublu perete D16
	m		100,00
	
	434434232	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,00	100,00	
529	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet
	buc		6,00
	
	1	Muncitor	h-om	1,00	6,00	
530		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45
			6,00
	
	35135153	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,00	6,00	
531		Cutii (doze) pentru priza D65x45
	buc		6,00
	
	762332	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,00	6,00	
532	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m		1,00
	
	1	Muncitor	h-om	6,74	6,74	
	1019852	Vopsea	kg	0,02	0,02	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	0,31	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	12,20	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,16	0,16	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	0,02	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	0,02	
533		Cablu acustic 2x12mm2
	m		100,00
	
	21776232	Cablu acustic 2x12mm2	m	1,00	100,00	
534	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)
	100 m		1,00
	
	1	Muncitor	h-om	23,80	11,90	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,96	0,96	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	13,40	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	13,40	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20	0,20	
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	1,00	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	6,70	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	18,00	
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	1,80	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	0,11	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	15,80	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	2,70	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	4,84	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	0,11	
535		Tub PVC cu dublu perete D16
	m		100,00
	
	434434232	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,00	100,00	
536	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (p-u tabla interactiva)
	100 m		0,06
	
	1	Muncitor	h-om	34,40	2,06	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,96	0,06	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	0,80	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	0,80	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,40	0,02	
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	0,06	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	0,40	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	1,08	
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	0,11	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,33	0,02	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,50	1,41	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	0,16	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,96	0,42	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	0,02	
537		Tub PVC cu dublu perete D50
	m		6,00
	
	32434434232	Tub PVC cu dublu perete D50	m	1,00	6,00	
538	10-04-066-05	Aparataj de perete: Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm
	buc		6,00
	
	1	Muncitor	h-om	1,00	6,00	
						
		Total				
		Total Retele de tensiuni slabe		
						
		Total				
		Total Reparatie bir. 003		
2.5. Reparatie anticamera
	
2.5.1. Retele electrice intere
	
539	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	3,57	
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	8,08	
	2874115883760	Saiba   M 12	buc	8,00	8,08	
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	4,04	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	0,81	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,02	
540	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  (Separator de sarcina 3P 25A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,38	0,38	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	2,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	2,00	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	2,00	
	2874115881198	Saiba   M 6	buc	2,00	2,00	
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,00	2,00	
541	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C10)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
542	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C16)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
543	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C20)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
544	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
545	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)
	m		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	0,70	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	11,33	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	0,55	
546	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)
	m		20,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	1,40	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	22,66	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	1,10	
547	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp  (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)
	m		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,09	0,90	
	2722103107001-14	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,03	11,02	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,03	0,32	
548	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)
	m		30,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	7,50	
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	32,29	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	4,72	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	4,72	
549	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)
	m		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54	2,70	
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,025	10,76	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,10	1,05	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	1,58	
550	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,30	
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,00	1,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,00	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,20	
551	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)
	buc		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	3,10	
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	10,20	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,05	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,05	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	20,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	20,00	
552	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)
	buc		4,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	1,12	
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,00	4,16	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	4,16	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	4,16	
553	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme
	buc		1,00
	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	1,60	
554		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)
	buc		1,00
	
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice intere		
						
		Total				
		Total Reparatie anticamera		
2.6. Reparatie birou director
	
2.6.1. Retele electrice intere
	
555	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)
	m		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	0,70	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	11,33	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	0,55	
556	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)
	m		20,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	1,40	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	22,66	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	1,10	
557	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)
	m		30,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	7,50	
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	32,29	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	4,72	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	4,72	
558	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,30	
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,00	1,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,00	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,20	
559	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)
	buc		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	3,10	
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	10,20	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,05	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,05	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	20,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	20,00	
560	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)
	buc		6,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	1,68	
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,00	6,24	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	6,24	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	6,24	
						
		Total				
		Total Retele electrice intere		
						
		Total				
		Total Reparatie birou director		
2.7. Reparatie Bloc sanitar
	
2.7.1. Lucrari tehnico-sanitare
	
561	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,46	1,46	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	0,40	
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii 	h-om	0,93	0,93	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,08	0,08	
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,00	1,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,70	5,70	
	2710603400029	Otel rotund  D = 10 mm	kg	0,30	0,30	
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,60	0,60	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,00	1,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	0,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	0,00	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	0,00	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00	
						
		Total				
		Total Lucrari tehnico-sanitare		
2.7.2. Retele electrice interne
	
562	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)
	m		5,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	0,35	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	5,66	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	0,28	
563	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)
	m		5,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	0,35	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	5,66	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	0,28	
564	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)
	m		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	2,50	
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	10,76	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	1,58	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	1,58	
565	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,30	
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,00	1,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,00	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,20	
566	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	0,62	
	2746167335100-21	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	2,04	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,01	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	4,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	4,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice interne		
						
		Total				
		Total Reparatie Bloc sanitar		
2.8. Reparatie bir. 302
	
2.8.1. Retele electrice interne
	
567	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 16 module IP54)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	3,57	
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	8,08	
	2874115883760	Saiba   M 12	buc	8,00	8,08	
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	4,04	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	0,81	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,02	
568	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  (Separator de sarcina 3P 32A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,38	0,38	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	2,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	2,00	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	2,00	
	2874115881198	Saiba   M 6	buc	2,00	2,00	
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,00	2,00	
569	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C10)
	buc		3,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,81	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,02	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,15	
570	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C16)
	buc		4,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	1,08	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,02	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,20	
571	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C20)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,54	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,01	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,10	
572	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
573	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)
	m		70,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	4,90	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	79,31	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	3,85	
574	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)
	m		120,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	8,40	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	135,96	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	6,60	
575	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp  (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)
	m		20,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,09	1,80	
	2722103107001-14	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,03	22,04	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,03	0,64	
576	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)
	m		190,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	47,50	
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	204,49	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	29,92	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	29,92	
577	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)
	m		20,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54	5,40	
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,025	21,52	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,10	2,10	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	3,15	
578	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,60	
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,00	2,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,01	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,40	
579	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)
	buc		7,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	2,17	
	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	7,14	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	7,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,04	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,04	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	14,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	14,00	
580	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)
	buc		12,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	3,36	
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,00	12,48	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	12,48	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	12,48	
581	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme
	buc		1,00
	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	1,60	
582		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)
	buc		1,00
	
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice interne		
2.8.2. Retele de tensiuni slabe
	
583	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m		0,40
	
	1	Muncitor	h-om	6,74	2,70	
	1019852	Vopsea	kg	0,02	0,01	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	0,12	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	4,88	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,16	0,06	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	0,01	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	0,01	
584		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24
	m		40,00
	
	776232	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51	m	1,00	40,00	
585	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)
	100 m		0,40
	
	1	Muncitor	h-om	23,80	4,76	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,96	0,38	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	5,36	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	5,36	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20	0,08	
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	0,40	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	2,68	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	7,20	
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	0,72	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	0,04	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	6,32	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	1,08	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	1,94	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	0,04	
586		Tub PVC cu dublu perete D16
	m		40,00
	
	434434232	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,00	40,00	
587	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet
	buc		2,00
	
	1	Muncitor	h-om	1,00	2,00	
588		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45
			2,00
	
	35135153	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,00	2,00	
589		Cutii (doze) pentru priza D65x45
	buc		2,00
	
	762332	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,00	2,00	
590	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (p-u tabla interactiva)
	100 m		0,06
	
	1	Muncitor	h-om	34,40	2,06	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,96	0,06	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	0,80	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	0,80	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,40	0,02	
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	0,06	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	0,40	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	1,08	
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	0,11	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,33	0,02	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,50	1,41	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	0,16	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,96	0,42	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	0,02	
591		Tub PVC cu dublu perete D50
	m		6,00
	
	32434434232	Tub PVC cu dublu perete D50	m	1,00	6,00	
592	10-04-066-05	Aparataj de perete: Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm
	buc		6,00
	
	1	Muncitor	h-om	1,00	6,00	
						
		Total				
		Total Retele de tensiuni slabe		
						
		Total				
		Total Reparatie bir. 302		
2.9. Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3
	
2.9.1. Retele electrice intere
	
593	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)
	m		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	0,70	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	11,33	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	0,55	
594	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)
	m		20,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	1,40	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	22,66	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	1,10	
595	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)
	m		30,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	7,50	
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	32,29	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	4,72	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	4,72	
596	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,60	
	1111000100020-5	Intrerupator cu 1 clape tip ingropat	buc	1,00	2,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,01	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,40	
597	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)
	buc		4,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	1,24	
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	4,08	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,02	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,02	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	8,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	8,00	
598	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 2x18W T8)
	buc		6,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	1,68	
	2875274400501-11	Corp de iluminat LED 2x18W T8	buc	1,00	6,24	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	6,24	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	6,24	
599	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme
	buc		2,00
	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	3,20	
600		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)
	buc		2,00
	
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	2,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice intere		
						
		Total				
		Total Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3		
2.10. Reparatie bir. 303
	
2.10.1. Retele electrice interne
	
601	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	3,57	
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	8,08	
	2874115883760	Saiba   M 12	buc	8,00	8,08	
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	4,04	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	0,81	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,02	
602	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  (Separator de sarcina 3P 25A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,38	0,38	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	2,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	2,00	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	2,00	
	2874115881198	Saiba   M 6	buc	2,00	2,00	
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,00	2,00	
603	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C10)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
604	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C16)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
605	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C20)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
606	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
607	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)
	m		15,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	1,05	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	16,99	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	0,83	
608	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)
	m		55,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	3,85	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	62,32	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	3,02	
609	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp  (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)
	m		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,09	0,90	
	2722103107001-14	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,03	11,02	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,03	0,32	
610	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)
	m		70,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	17,50	
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	75,34	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	11,02	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	11,02	
611	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)
	m		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54	2,70	
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,025	10,76	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,10	1,05	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	1,58	
612	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,60	
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,00	2,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,01	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,40	
613	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)
	buc		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	3,10	
	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	10,20	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,05	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,05	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	20,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	20,00	
614	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)
	buc		4,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	1,12	
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,00	4,16	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	4,16	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	4,16	
615	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme
	buc		1,00
	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	1,60	
616		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)
	buc		1,00
	
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice interne		
2.10.2. Retele de tensiuni slabe
	
617	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m		0,20
	
	1	Muncitor	h-om	6,74	1,35	
	1019852	Vopsea	kg	0,02	0,00	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	0,06	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	2,44	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,16	0,03	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	0,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	0,00	
618		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24
	m		20,00
	
	776232	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51	m	1,00	20,00	
619	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)
	100 m		0,20
	
	1	Muncitor	h-om	23,80	2,38	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,96	0,19	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	2,68	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	2,68	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20	0,04	
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	0,20	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	1,34	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	3,60	
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	0,36	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	0,02	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	3,16	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	0,54	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	0,97	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	0,02	
620		Tub PVC cu dublu perete D16
	m		20,00
	
	434434232	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,00	20,00	
621	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet
	buc		2,00
	
	1	Muncitor	h-om	1,00	2,00	
622		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45
			2,00
	
	35135153	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,00	2,00	
623		Cutii (doze) pentru priza D65x45
	buc		2,00
	
	762332	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,00	2,00	
						
		Total				
		Total Retele de tensiuni slabe		
						
		Total				
		Total Reparatie bir. 303		
2.11. Reparatie bir. 14
	
2.11.1. Retele electrice interne
	
624	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	3,57	
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	8,08	
	2874115883760	Saiba   M 12	buc	8,00	8,08	
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	4,04	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	0,81	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,02	
625	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  (Separator de sarcina 3P 25A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,38	0,38	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	2,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	2,00	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	2,00	
	2874115881198	Saiba   M 6	buc	2,00	2,00	
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,00	2,00	
626	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C10)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
627	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C16)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
628	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C20)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
629	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
630	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)
	m		5,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	0,35	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	5,66	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	0,28	
631	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)
	m		20,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	1,40	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	22,66	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	1,10	
632	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp  (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)
	m		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,09	0,90	
	2722103107001-14	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,03	11,02	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,03	0,32	
633	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)
	m		25,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	6,25	
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	26,91	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	3,94	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	3,94	
634	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)
	m		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54	2,70	
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,025	10,76	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,10	1,05	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	1,58	
635	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,30	
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,00	1,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,00	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,20	
636	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)
	buc		3,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	0,93	
	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	3,06	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,02	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,02	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	6,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	6,00	
637	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	0,56	
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,00	2,08	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	2,08	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	2,08	
638	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme
	buc		1,00
	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	1,60	
639		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)
	buc		1,00
	
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice interne		
2.11.2. Retele de tensiuni slabe
	
640	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m		0,20
	
	1	Muncitor	h-om	6,74	1,35	
	1019852	Vopsea	kg	0,02	0,00	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	0,06	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	2,44	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,16	0,03	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	0,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	0,00	
641		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24
	m		20,00
	
	776232	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51	m	1,00	20,00	
642	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)
	100 m		0,20
	
	1	Muncitor	h-om	23,80	2,38	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,96	0,19	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	2,68	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	2,68	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20	0,04	
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	0,20	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	1,34	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	3,60	
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	0,36	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	0,02	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	3,16	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	0,54	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	0,97	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	0,02	
643		Tub PVC cu dublu perete D16
	m		20,00
	
	434434232	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,00	20,00	
644	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet
	buc		2,00
	
	1	Muncitor	h-om	1,00	2,00	
645		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45
			2,00
	
	35135153	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,00	2,00	
646		Cutii (doze) pentru priza D65x45
	buc		2,00
	
	762332	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,00	2,00	
						
		Total				
		Total Retele de tensiuni slabe		
						
		Total				
		Total Reparatie bir. 14		
2.12. Reparatie camera tehnica subsol
	
2.12.1. Retele electrice intere
	
647	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)
	m		5,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	0,35	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	5,66	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	0,28	
648	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)
	m		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	0,70	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	11,33	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	0,55	
649	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)
	m		15,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	3,75	
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	16,14	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	2,36	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	2,36	
650	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,30	
	1111000100020-5	Intrerupator cu 1 clape tip ingropat	buc	1,00	1,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,00	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,20	
651	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	0,62	
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	2,04	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,01	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	4,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	4,00	
652	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 2x18W T8)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	0,28	
	2875274400501-11	Corp de iluminat LED 2x18W T8	buc	1,00	1,04	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	1,04	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	1,04	
653	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme
	buc		1,00
	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	1,60	
654		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)
	buc		1,00
	
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice intere		
						
		Total				
		Total Reparatie camera tehnica subsol		
						
		Total				
		Asigurari sociale				
		Transport				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiul				
		Total Montare utilaj		
3. Utilaj
	
3.1. Vestiar exterior Baieti/Fete
	
655		Ventilator perete d 100,  102 m3/h
	buc		2,00
	
	25351315	Ventilator perete d 100,  102 m3/h	buc	1,00	2,00	
						
		Total				
		Total Vestiar exterior Baieti/Fete		
3.2. Sala pentru sport in subsol
	
656		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.
			1,00
	
	8298751352432	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,00	1,00	
657		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,
	buc		1,00
	
	8585465544	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20, 	buc	1,00	1,00	
658		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A
	buc		2,00
	
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	2,00	
659		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C16A
	buc		2,00
	
	46565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	2,00	
660		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A
	buc		1,00
	
	32146565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	1,00	
661		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА
	buc		1,00
	
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Sala pentru sport in subsol		
3.3. Reparatie incapere izolator
	
662		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.
			1,00
	
	82987513542	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,00	1,00	
663		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,
	buc		1,00
	
	438585465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, 	buc	1,00	1,00	
664		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A
	buc		1,00
	
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	1,00	
665		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C16A
	buc		1,00
	
	46565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	1,00	
666		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A
	buc		1,00
	
	32146565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	1,00	
667		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА
	buc		1,00
	
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Reparatie incapere izolator		
3.4. Reparatie bir. 003
	
3.4.1. Retele electrice
	
668		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.
			1,00
	
	8298751355342	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,00	1,00	
669		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,
	buc		1,00
	
	42438585465544	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20, 	buc	1,00	1,00	
670		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A
	buc		3,00
	
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	3,00	
671		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C16A
	buc		4,00
	
	46565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	4,00	
672		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A
	buc		2,00
	
	32146565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	2,00	
673		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА
	buc		1,00
	
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice		
3.4.2. Retele de tensiuni slabe
	
674		Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm
	buc		6,00
	
	877678	Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	1,00	6,00	
						
		Total				
		Total Retele de tensiuni slabe		
						
		Total				
		Total Reparatie bir. 003		
3.5. Reparatie anticamera
	
3.5.1. Retele electrice intere
	
675		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.
			1,00
	
	82987513542	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,00	1,00	
676		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,
	buc		1,00
	
	438585465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, 	buc	1,00	1,00	
677		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A
	buc		1,00
	
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	1,00	
678		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C16A
	buc		1,00
	
	46565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	1,00	
679		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A
	buc		1,00
	
	32146565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	1,00	
680		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА
	buc		1,00
	
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice intere		
						
		Total				
		Total Reparatie anticamera		
3.6. Reparatie Bloc sanitar
	
3.6.1. Lucrari tehnico-sanitare
	
681		Boiler electric 50l. 220V
	buc		1,00
	
	22235165151	Boiler electric 50l. 220V	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Lucrari tehnico-sanitare		
						
		Total				
		Total Reparatie Bloc sanitar		
3.7. Reparatie bir. 302
	
3.7.1. Retele electrice
	
682		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.
			1,00
	
	8298751355342	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,00	1,00	
683		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,
	buc		1,00
	
	42438585465544	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20, 	buc	1,00	1,00	
684		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A
	buc		3,00
	
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	3,00	
685		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C16A
	buc		4,00
	
	46565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	4,00	
686		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A
	buc		2,00
	
	32146565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	2,00	
687		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА
	buc		1,00
	
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice		
						
		Total				
		Total Reparatie bir. 302		
3.8. Reparatie bir. 303
	
3.8.1. Retele electrice
	
688		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.
			1,00
	
	32112	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,00	1,00	
689		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,
	buc		1,00
	
	42438321465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, 	buc	1,00	1,00	
690		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A
	buc		1,00
	
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	1,00	
691		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C16A
	buc		1,00
	
	46565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	1,00	
692		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A
	buc		1,00
	
	32146565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	1,00	
693		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА
	buc		1,00
	
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice		
						
		Total				
		Total Reparatie bir. 303		
3.9. Reparatie bir. 14
	
3.9.1. Retele electrice
	
694		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.
			1,00
	
	32112	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,00	1,00	
695		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,
	buc		1,00
	
	42438321465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, 	buc	1,00	1,00	
696		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A
	buc		1,00
	
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	1,00	
697		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C16A
	buc		1,00
	
	46565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	1,00	
698		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A
	buc		1,00
	
	32146565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,00	1,00	
699		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА
	buc		1,00
	
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice		
						
		Total				
		Total Reparatie bir. 14		
						
		Total				
		Depozitare utilaj				
		Total Utilaj		

		Total			
		TVA			
		Total deviz: