## Лист1
Tonometru ocular portativ
Cod
Descriere | Tonometrul ocular este destinat pentru masurarea presiunii intraoculare
Parametru |  | Specificaţia
Tip |  | non-corneal
Autocalibrare |  | obligatoriu
Diapazon de măsurare |  | 7 - 50 mmHg
Precizie |  | ±1.2mmHg ≤20mmHg ±2.2 mmHg ≥20mmHg
Coeficient de variație |  | <8%
Sonde de unică folosință |  | 2400 buc. | Informație adițională
Ecran |  | LCD | 40 000.00 lei fără TVA
Alimentare |  | baterii
Cerințe |  | Termen de garanție : nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: - Manual de service/utilizare/ în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza).