Anexa nr.1

CAIET DE SARCINI

Bunuri

Obiectul: muștucuri igienice pentru aparatele de măsurare a concentrației de etanol în aerul expirat

Autoritatea contractantă: Inspectoratul General al Poliției

Muștucuri igienice pentru aparatele de măsurare a concentrației de etanol în aerul expirat (cerințe minime solicitate)

| Nr. | Denumire Bunuri solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Muștucuri igienice pentru aparatele de măsurare a concentraţiei de etanol în aerul expirat pentru aparate de tip “Dräger 6810”, “Dräger 6820” și “Dräger 7510” | Buc. | 60 000 | -Muștuc cu element de fixare destinate montării pe alcotestere în ambele direcții (dreapta/stînga); -material: polistiren alimentar; -fiecare muștuc ambalat în țiplă transparentă individual, ermetic, din celofan alimentar, țiplele cu muștucuri formînd panglici a câte 25 de muștucuri cu perforații între țiple. | 600 000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  | 600 000,00 |