Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1737987542262 din 10.02.2025. Obiectul de achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru 2025 (partea I, repetat). Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 33696500-0; Lotul 1 Reagenți și consumabile de laborator compatibili cu analizatorul biochimic JCA BM6010/C JEOL. 1.1; Glucoza Hexokinase; set; 3,0. 1.2; Ureea FS; set; 1,00. 1.3; Creatinina PAP; set; 1,00. 1.4; GOT (ASAT) FS; set; 1,00. 1.5; GOT (ALAT) FS; set; 1,00. 1.6; FOSFATAZA ALCALINA FS IFCC; set; 0,500. 1.7; GGT FS; set; 1,0. 1.8; Alfa Amilaza FS; set; 1,5. 1.9; Acid uric TOOS; set; 1,00. 1.10; Proteina totală; set; 1,00. 1.11; Trigliceride; set; 1,00. 1.12; Colesterol; set; 2,00. 1.13; HDL Colesterol; set; 0,5. 1.14; LDL Colesterol; set; 2,5. 1.15; Fe IRON Ferene; set; 0,5. 1.16; CRP FS; set; 1,0. 1.17; ASL-O FS; set; 2,00. 1.18; CK-NAC FS; Set; 1,00. 1.19; CK-MB FS; set; 1,00. 1.20; LDH IFCC; set; 1,00. 1.21; Pancreatic amylase FS; set; 1,00. 1.22; Albuminuria FS; set; 1,00. 1.23; Factorul Reumatoid (RF) FS; set; 2,00. 1.24; Calibrator Universal p/u biochimie; set; 0,5. 1.25; Calibrator p/u lipide; set; 1,00. 1.26; Calibrator CRP; set; 1,00. 1.27; Calibrator ASL-O; set; 1,00. 1.28; Calibrator FR; set; 1,00. 1.29; Trucal Protein L-1; set; 1,00. 1.30; Biochimie Trucal CK-MB; set; 1,00. 1.31; Trulab N,Control normal; set; 1,00. 1.32; Trulab P,Control patologic biochimie; set; 1,00. 1.33; Solutie spalare Cuvette Wash; bidoane; 5,00. 1.34; Solutie spalare Conditioner Wash; bidoane; 8,00. 1.35; Reagent Probe Wash 1; ml; 250,0. 1.36; Reagent Probe Wash 2; ml; 250,0. 1.37; Fluorinert Dialektika FC-43-5 kg; bidon; 1,00. 1.38; Ac –reagenți; unit; 1,00. 1.39; Ac-probe; unit; 1,00. Total lot 1. 33696500-0; Lotul 2. Reagenți și consumabile de laborator compatibili cu analizatorul automat Premier Hb9210. 2.1; Kit cu reagenți compatibili cu analizatorul Premier Hb9210 Ambalaj (1x500 teste); set; 2,00. 2.2; Calibrator HbA1c L-1; set; 1,0. 2.3; Calibrator HbA1c L-2; set; 1,0. 2.4; Control HbA1c L-1; set; 1,0. 2.5; Control HbA1c L-2; set; 1,0. Total lot 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________.