| Административное здание Примарии мун Чадыр-Лунга Ремонт кабинетов II-го этажа | Formular Nr.2rd WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CALCUL № 1-2

Ремонт кабинетов II-го этажа

Valoarea materiei prime, resurselor materiale si termo-energetice

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare | Pe unitate de măsură ——— incl. salariu | Total ———— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) |  | buc |  |  |  | 45,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,2200 |  | 9,900 |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: Дверей) |  | m2 |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2100 |  | 5,250 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2100 |  | 5,250 |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка теплых полов - паркетных полов ) |  | m2 |  |  |  | 370,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,2700 |  | 99,900 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2700 |  | 99,900 |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l |  | 0,0250 | 9,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0300 | 11,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0400 | 14,800 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плинтусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов) |  | m |  |  |  | 254,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,1200 |  | 30,480 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1300 |  | 33,020 |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0150 | 3,810 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 | 3,810 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки на подвесных потолках, ) |  | m2 |  |  |  | 67,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,1300 |  | 8,710 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,1200 |  | 8,040 |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки стен) |  | m2 |  |  |  | 32,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 15,040 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,4700 |  | 15,040 |  |  |  |  |
| 7 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторов) |  | m2 |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,1600 |  | 3,200 |  |  |  |  |
| 8 |  | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4") |  | m |  |  |  | 150,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,3800 |  | 57,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc |  | 0,3000 | 45,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0700 | 10,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1590 | 23,850 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0290 | 4,350 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги) |  | m2 |  |  |  | 45,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,3200 |  | 14,400 |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0500 | 2,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l |  | 0,0300 | 1,350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg |  | 0,0100 | 0,450 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,450 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от красок красок) |  | m2 |  |  |  | 509,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,2300 |  | 117,070 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  | kg |  | 0,5000 | 254,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,4000 | 203,600 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см) |  | buc |  |  |  | 35,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,1000 |  | 3,500 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,4000 |  | 49,000 |  |  |  |  |
| 12 |  | TrB05A2-3 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 30 м) |  | t |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,4400 |  | 19,520 |  |  |  |  |
| 13 |  | TrI1AA01F1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, с рампы или площадки, в авто, 1 категории) -строительных вручную |  | t |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,4500 |  | 3,600 |  |  |  |  |
| 14 |  | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка отходов автосамосвалом на расстояние 2 км) |  | t |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut |  | 0,0640 | 0,512 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CK03B2 |  | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с коробкой, с отделкой от производителя, в зданиях высотой до 35 м)Дизайн и качество согл. с заказчиком |  | m2 |  |  |  | 16,380 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,5500 |  | 9,009 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,5700 |  | 9,337 |  |  |  |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,491 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2500 |  | 4,095 |  |  |  |  |
|  |  | 2682132600300 |  | Foi de usa sablon, din PAL |  | m2 |  | 0,0100 | 0,164 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030112931000 |  | Usi din lemn interioare simple finisate la producator |  | m2 |  | 1,0000 | 16,380 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,0950 | 1,556 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 |  | 0,2500 | 4,095 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg |  | 0,1100 | 1,802 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 | 0,328 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CK03D2 |  | Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с коробкой, с отделкой от производителя, в зданиях высотой до 35 м) Дизайн и качество согл. с заказчиком |  | m2 |  |  |  | 8,260 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,3300 |  | 2,726 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,4300 |  | 3,552 |  |  |  |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,083 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2500 |  | 2,065 |  |  |  |  |
|  |  | 20301129310002 |  | Usi din lemn interioare simple finisate la producator |  | m2 |  | 1,0000 | 8,260 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,0500 | 0,413 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 |  | 0,1500 | 1,239 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg |  | 0,0700 | 0,578 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2682132600300 |  | Foi de usa sablon, din PAL |  | m2 |  | 0,0100 | 0,083 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 | 0,165 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) |  | m2 |  |  |  | 335,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 50,250 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 2,0500 |  | 686,750 |  |  |  |  |
|  |  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc |  | 4,0000 | 1 340,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 |  | 1,0500 | 351,750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 | 5,025 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м) |  | m2 |  |  |  | 335,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 50,250 |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,7000 |  | 234,500 |  |  |  |  |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 |  | 0,0020 | 0,670 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 |  | 0,0035 | 1,173 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg |  | 0,3000 | 100,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc |  | 0,3000 | 100,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc |  | 0,3000 | 100,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg |  | 0,0500 | 16,750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,1000 | 33,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,1500 | 50,250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) |  | m2 |  |  |  | 352,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,4680 |  | 164,736 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  | kg |  | 30,6000 | 10 835,827 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,0900 | 31,870 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0070 | 2,479 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0840 | 29,568 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 | 7,040 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CG56B1 |  | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56B: добавл на 1 мм толщины к=5) |  | m2 |  |  |  | 352,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,0230 |  | 8,096 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  | kg |  | 1,5300 | 541,791 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 | 0,354 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0040 | 1,408 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 | 0,352 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 х 300 мм) |  | m2 |  |  |  | 213,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 1,1800 |  | 251,340 |  |  |  |  |
|  |  | 26611128007001 |  | Placi sau piscoturi de gresie половая |  | m2 |  | 1,0300 | 221,584 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 4,7000 | 1 011,111 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg |  | 0,4600 | 98,960 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 | 4 302,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0020 | 0,430 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0014 | 0,298 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0125 | 2,663 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 0,0630 | 13,419 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы) на клею) |  | m |  |  |  | 126,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,4000 |  | 50,400 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 12,600 |  |  |  |  |
|  |  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m |  | 1,0200 | 134,946 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg |  | 0,3500 | 46,305 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 6,0000 | 793,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg |  | 0,1000 | 13,230 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut |  | 0,3000 | 37,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 | 6,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0010 | 0,126 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса, в помещениях более 16 м2) t=8mm |  | m2 |  |  |  | 156,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 1,1500 |  | 179,400 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 23,400 |  |  |  |  |
|  |  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  | m2 |  | 1,0500 | 165,438 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 |  | 1,0500 | 165,438 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  | m |  | 0,9000 | 141,804 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0300 | 4,680 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) Заделка вокруг дверных коробок |  | m2 |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,4860 |  | 17,832 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg |  | 0,3000 | 3,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg |  | 14,6100 | 175,320 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0112 | 0,134 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0790 | 0,948 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut |  | 0,0296 | 0,355 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м) |  | m2 |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,7674 |  | 30,139 |  |  |  |  |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 |  | 1,0500 | 8,442 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m |  | 2,0750 | 16,683 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m |  | 4,2000 | 33,768 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  | m |  | 4,2000 | 33,768 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m |  | 4,4800 | 36,019 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor |  | m |  | 0,8300 | 6,673 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg |  | 1,8000 | 14,472 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,0875 | 0,703 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc |  | 4,5300 | 36,421 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc |  | 53,4500 | 429,738 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0062 | 0,050 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,1377 | 1,102 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) |  | buc |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4300 |  | 12,900 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 4,500 |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,3500 | 10,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0010 | 0,030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0060 | 0,180 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 | 0,450 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) местами |  | m2 |  |  |  | 35,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,2200 |  | 42,700 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,1400 | 249,900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 | 0,140 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0790 | 2,765 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0160 | 0,560 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов) |  | m2 |  |  |  | 758,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 22,740 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 | 113,700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 37,900 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 2,0 мм)-к=2 |  | m2 |  |  |  | 758,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 |  | 682,200 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 151,600 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 | 1 599,228 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 | 1,516 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 | 1,516 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком |  | m2 |  |  |  | 758,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  | 416,900 |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,4000 | 303,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0600 | 45,480 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 | 379,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 | 37,900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 | 1,516 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | CN16B |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (Окраска деревянных изделий 1 слоем маслянной краски и 1 слоем лака) |  | m2 |  |  |  | 45,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,6000 |  | 27,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg |  | 0,1600 | 7,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg |  | 0,1000 | 4,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  | kg |  | 0,0500 | 2,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l |  | 0,0300 | 1,350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,2500 | 11,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 | 2,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg |  | 0,2000 | 9,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы,1000*500) |  | buc |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,6500 |  | 2,600 |  |  |  |  |
|  |  | 28221157000005 |  | Radiator 1000*500 |  | buc |  | 1,0000 | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0040 | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0080 | 0,032 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,0500 | 0,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 4,0000 | 16,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,2500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | IB06D |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, Tip-22 500*2000 mm |  | buc |  |  |  | 17,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 1,0000 |  | 17,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2822115700000 |  | Radiator 2000*500 |  | buc |  | 1,0000 | 17,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0060 | 0,102 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0120 | 0,204 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,0500 | 0,850 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 6,0000 | 102,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,3000 | 5,100 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов) |  | buc |  |  |  | 41,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1500 |  | 6,150 |  |  |  |  |
|  |  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc |  | 1,0000 | 41,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc |  | 2,0000 | 82,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc |  | 2,0000 | 82,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,1000 | 4,100 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран подачи |  | buc |  |  |  | 21,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1800 |  | 3,780 |  |  |  |  |
|  |  | 28752742027002 |  | Robinet cu dublu reglaj Кран подачи |  | buc |  | 1,0000 | 21,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0120 | 0,252 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0240 | 0,504 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран обратки |  | buc |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1800 |  | 3,600 |  |  |  |  |
|  |  | 28752742027003 |  | Robinet cu dublu reglaj Кран обратки |  | buc |  | 1,0000 | 20,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0120 | 0,240 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0240 | 0,480 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR/FB PN20 32мм |  | m |  |  |  | 150,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,4000 |  | 60,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2521216732 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=32 |  | m |  | 1,0300 | 154,500 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | IC41B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" (Клипсы d=32 mm) |  | buc |  |  |  | 75,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1200 |  | 9,000 |  |  |  |  |
|  |  | 287527420400032 |  | Bratara fixare Клипса d=32mm |  | buc |  | 1,0000 | 75,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc |  | 1,0000 | 75,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28741358404056 |  | Piulite uzuale hexagonale |  | buc |  | 1,0000 | 75,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115893465 |  | Cartus pistol calibru 6,3 mm |  | buc |  | 1,0000 | 75,000 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | IC37D |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 32 мм) |  | buc |  |  |  | 35,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,3300 |  | 11,550 |  |  |  |  |
|  |  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc |  | 1,0000 | 35,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  | buc |  | 0,2000 | 7,000 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | RpIC35A |  | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 35 mm(Соединения вводов труб,)-врезка |  | buc |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,9200 |  | 1,840 |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0800 | 0,160 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1800 | 0,360 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0500 | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,4000 | 0,800 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | ID01C |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1 1/4") Кран шаровый |  | buc |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2800 |  | 1,120 |  |  |  |  |
|  |  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  | buc |  | 1,0000 | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0260 | 0,104 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0520 | 0,208 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) |  | buc |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4300 |  | 6,450 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 2,250 |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,3500 | 5,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0010 | 0,015 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0060 | 0,090 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 | 0,225 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов, диаметром 1 1/4" ... 2" ) |  | m |  |  |  | 150,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1100 |  | 16,500 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut |  | 0,0500 | 7,500 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2") |  | m |  |  |  | 150,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1000 |  | 15,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных) - LED |  | buc |  |  |  | 45,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 1,0900 |  | 49,050 |  |  |  |  |
|  |  | 28752744005012 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc |  | 1,0000 | 45,900 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей двойных) |  | buc |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,2700 |  | 8,100 |  |  |  |  |
|  |  | 11110001000241 |  | Intrerupator manual (двойные) |  | buc |  | 1,0100 | 30,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc |  | 1,0000 | 30,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0500 | 1,500 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток двойных) |  | buc |  |  |  | 34,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,3100 |  | 10,540 |  |  |  |  |
|  |  | 2746167335100222 |  | Priza |  | buc |  | 1,0200 | 34,680 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc |  | 1,0000 | 34,000 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ВВГнг- 3x4,0 mm2) |  | m |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,0700 |  | 1,750 |  |  |  |  |
|  |  | 2722103107001217 |  | Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг- 3x4,0 mm2 |  | m |  | 1,0300 | 25,750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc |  | 0,0500 | 1,250 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ВВГнг- 3x2.5 mm2) |  | m |  |  |  | 120,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,0700 |  | 8,400 |  |  |  |  |
|  |  | 2722103107001216 |  | Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг- 3x2.5 mm2 |  | m |  | 1,0300 | 123,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc |  | 0,0500 | 6,000 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ВВГнг 3х1,5mm2) |  | m |  |  |  | 70,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,0700 |  | 4,900 |  |  |  |  |
|  |  | 2722103107001215 |  | Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ 3х1,5 |  | m |  | 1,0300 | 72,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc |  | 0,0500 | 3,500 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС- 3x1.5 mm2) |  | m |  |  |  | 350,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,0700 |  | 24,500 |  |  |  |  |
|  |  | 2722103107001218 |  | Conductor de aluminiu sau cupru ПВС- 3x1.5 mm2 |  | m |  | 1,0300 | 360,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc |  | 0,0500 | 17,500 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | RpEA07C |  | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок ) |  | buc |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,7600 |  | 9,120 |  |  |  |  |
|  |  | 28112363110091 |  | Doza de ramificatie pentru tub de protectie -коробка дозовая |  | buc |  | 1,0000 | 12,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875276305097 |  | Console din otel lat 50x5 mm |  | kg |  | 0,1000 | 1,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0500 | 0,600 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | RpEA01B1 |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d 20mm |  | m |  |  |  | 565,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,6000 |  | 339,000 |  |  |  |  |
|  |  | 252121670423516 |  | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP Гофра d=20mnm |  | m |  | 1,0200 | 605,115 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274021004 |  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. |  | buc |  | 0,1500 | 88,987 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC, tip G, |  | buc |  | 0,1500 | 88,987 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc |  | 0,1500 | 88,987 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | RpEG05C |  | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 3 circuite fara contor (Монтаж распределительных электрощитов на 12 модулей ) |  | buc |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 1,0500 |  | 2,100 |  |  |  |  |
|  |  | 2682162303083 |  | Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, |  | buc |  | 1,0000 | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0300 | 0,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc |  | 4,0000 | 8,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc |  | 4,0000 | 8,000 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | RpEE01C |  | Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж автоматов) |  | buc |  |  |  | 24,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 1,0200 |  | 24,480 |  |  |  |  |
|  |  | 111100010002420 |  | Intrerupator manual автоматы 10-25А |  | buc |  | 1,0100 | 24,240 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28741358404051 |  | Piulite uzuale hexagonale |  | buc |  | 2,0000 | 48,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115881198 |  | Saiba M 6 |  | buc |  | 2,0000 | 48,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Coц. фонд |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |