| Extinderea apeductului de apa potabila Nisporeni-Prut, s.Soltanesti, r-nul Nisporeni (introducere modificari) | Formular Nr.1 desfășurat WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 52-21-A-PG-7-1-1

Amenajarea teritoriului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Volum |
|  |  |  |  | Consum de resurse pe unitate de măsură |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, din plasa (1.8m Hx70m L) | kg | 350,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,020 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,020 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,020 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,020 |
| 2 | M1M02C | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 4-8 t | t | 10,00 |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 12,400 |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,019 |
|  | 2010322958768 | Traverse norm fag neimpr ct I L 260 m g 15 x 25 cm | buc | 0,160 |
|  | 2873155901259 | Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,250 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,500 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 2,000 |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 0,400 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,600 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,300 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,210 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,340 |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 0,400 |
| 3 | TrI1AF07A2 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe rampa, in vagon categoria 2 | t | 0,35 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,250 |
| 4 | TrI1AF02B1 | Incarcarea materialelor din grupa F1 - rezervoare, avind 1000-5000 kg -, prin tarare sau ripare, cu transport de pina la 10 m, de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,200 |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 10,35 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 |
|  |  | 2. Sistematizare verticala |  |  |
| 6 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 0,19 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,100 |
| 7 | TsC22B1 K=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,19 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,610 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (neajuns de sol ) | 100 m3 | 5,22 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |
| 9 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 887,40 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,076 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 5,22 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 5,41 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,090 |
| 12 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 5,41 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 |
|  |  | 3. Acces auto |  |  |
| 13 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 8,10 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,370 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,311 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |
| 14 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,45 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,940 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,900 |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,500 |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,000 |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,258 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,120 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,710 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,106 |
| 15 | DI134A1 K=9 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 0,45 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,260 |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,25 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
|  |  | 4. Ingradire |  |  |
| 17 | TsH238D | Saparea manuala a gropilor pentru montarea porti | buc | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,670 |
| 18 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel patrat gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel. Poarta H-1,85m L-3,5m | m2 | 4,625 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,190 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,960 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,180 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,380 |
|  | 2030112930150 | Poarta H-1,85m L-3,5m | m2 | 1,000 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,100 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,115 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,230 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,250 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,004 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,020 |
| 19 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,420 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,000 |
| 20 | CK33B | Miner | buc | 1,00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,910 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,020 |
| 21 | CO06B2 apl | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama Panou gard zincat ЕСО Н-1,85m L-2,5m D-3,4mm - 34 buc; Stalp zincat ЕСО 18 60х40x1,2mm L-2,4m - 35 buc inclusiv capac patrat 60*40 - 35 buc; element de fixare ECO 40 zincat - 102 buc, Beton 0.019m3/m (0.3x0.3x0.5h) ) | m | 84,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 |
|  | 2732103646250 | Panou gard zincat ЕСО Н-1,85m L-2,5m D-3,4mm | buc | 0,395 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,480 |
|  | 2663102100921 | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,019 |
|  | 28111063020501 | Stalp zincat ЕСО 18 60х40x1,2mm L-2,4m | buc | 0,406 |
|  | 110050011000 | Element de fixare ECO 40 zincat | buc | 1,200 |
|  | 11055060001 | Capac patrat 60x40 | buc | 0,400 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,050 |
|  |  | 5. Scara monolita |  |  |
| 22 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,190 |
| 23 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
| 24 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,950 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,080 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,090 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
| 25 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 40,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,075 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2710602100006 | Otel beton OB 37 diam. 6 mm | kg | 1,025 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
| 26 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 9,69 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,075 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2710602100006 | Otel beton OB 37 diam. 6 mm | kg | 1,025 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
| 27 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 10 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 98,84 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,059 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2710602200010 | Otel beton PC 52 diam 10 mm | kg | 1,025 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
| 28 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 12 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 97,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,059 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2710602200012 | Otel beton PC 52 diam 12 mm | kg | 1,025 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 27,20 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |
| 30 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 100,34 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,020 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,020 |
| 31 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 5,82 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,120 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,120 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,100 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,015 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,030 |
| 32 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C 15, F75 | m3 | 3,65 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |
|  | 2663102100015 | Beton C 15, F75 | m3 | 1,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 |
|  |  | 6. Spatii verzi |  |  |
| 33 | TsH238B | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu | buc | 20,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,620 |
| 34 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: excludere arbori | buc | 20,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0145 |
| 35 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (3-5 ani) | buc | 20,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,290 |
|  | 2830127303001 | Arbori | buc | 1,050 |
| 36 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc | 0,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,130 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,000 |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 2,130 |
| 37 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 5,15 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,820 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,960 |
| 38 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100m2 | 5,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,070 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 1,500 |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 1,070 |

Întocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.