Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Termocentrala la blocul locativ cu 25 locuri.  Termoficarea. 
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Сантехработы.			
		Capitolul 1.1.  Tрубопроводная арматура.			
1	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Кран шаровый  cтальной  фланцевыйPу=1,6 МПа, Ду40 T-115C)(Antoval-Gaz-Service)
	buc	2,00	
 2	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32mm (Кран шаровый   cтальной  фланцевыйPу=1,6 МПа, Ду32 T-115C)
	buc	1,00	
 3	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm (Кран шаровый  чугунный фланцевый  Pу=1,6 МПа, Ду20  T-115C)
	buc	1,00	
 4	ID05B
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50mm (Кран шаровый  чугунный фланцевый Pу=1,6 МПа, Ду50 T-115C)(Dаnfoss)
	buc	2,00	
 5	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Кран шаровый   чугунный фланцевыйPу=1,6 МПа, Ду40  T-115C)
	buc	8,00	
 6	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32mm (Кран шаровый   чугунный фланцевыйPу=1,6 МПа, Ду32  T-115C)
	buc	15,00	
 7	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой  муфтовый  Ду 25мм Pу-1,6 МПа)
	buc	8,00	
 8	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой  муфтовый  Ду 20мм Pу-1,6 МПа)
	buc	10,00	
 9	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40mm(Клапан  обратный подьемный фланцевый  Ду40мм)
	buc	2,00	
 10	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32mm (Клапан  обратный подьемный фланцевый  Ду32мм)
	buc	3,00	
 11	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25mm (Клапан  обратный подьемный  Ду25мм)
	buc	3,00	
 12	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm (Клапан  обратный подьемный фланцевый  Ду20мм)
	buc	5,00	
 13	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32mm (Клапан  предохранительный  полноподъемный Ду -32, Pmax-1,0)(" Romstal")
	buc	1,00	
 14	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm (Клапан  предохранительный  полноподъемный Ду 20, Pmax-0.6MПа Pуст.-0,7МПа)
	buc	1,00	
 15	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40mm(Клапан  предохр.  полноподъемный Ду 40, Pmax-0.6MПа Pуст.-0,7МПа)
	buc	1,00	
 16	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой  муфтовый  Ду 20мм Pу-1,6 МПа)
	buc	1,00	
 17	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Кран шаровой  муфтовый  Ду 40мм Pу-1,6 МПа)
	buc	1,00	
 18	
	Клапан электромагнитный регулирующий трехходовой Ду-40,Pу-1,6МПа VF3)-(УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)
	buc	1,00	
 19	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32mm (Клапан  термосмесительный Ду -32, Кvs-3,5 m3/час--(УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)
	buc	1,00	
 20	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40mm (Фильтр  Ду 40мм)(УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)
	buc	2,00	
 21	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 32mm (Фильтр  Ду 32мм)(УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)
	buc	2,00	
 22	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 20mm (Фильтр  Ду 20мм)(УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)
	buc	1,00	
 23	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (Автомат. воздухоотводчик MATIC )
	buc	6,00	
 		Capitolul 1.2. Трубопроводы.
			
24	IC12A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3 mm (стальные электросварные 57x3,0мм)
	m	3,00	
 25	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (трубы стальные электросварные  Дн 45х2,5)
	m	25,00	
 26	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm (трубы стальные электросварные  Дн 38x2,5mm )
	m	32,00	
 27	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2мм (трубы стальные электросварные  Дн 32x2.5mm )
	m	27,00	
 28	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.0mm(трубы стальные электросварные  Дн 25x2mm )
	m	20,00	
 29	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2mm
	m	2,00	
 30	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm (Tрубы стальные водогапроводные  Дн 32x2.8mm )
	m	16,00	
 31	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm(трубы водогазопроводные Ду 20x2,8)
	m	20,00	
 32	IC34A
	Piese de instalatie a aparatelor de control (закладные констр. для изменения тр-ры  на трубопроводе Ду 50мм(3КЧ-3-87)
	buc	7,00	
 33	IC34A
	Piese de instalatie a aparatelor de control (закладные констр. для изменения тр-ры  на трубопроводе Ду 50мм(на прямых участках)(3КЧ-287,00,90)
	buc	8,00	
 34	IC34A
	Piese de instalatie a aparatelor de control (закладные констр. для изменения тр-ры  на трубопроводе Ду 50мм(на угловых  участках)(3КЧ-287,00,90)
	buc	18,00	
 35	IC34A
	Piese de instalatie a aparatelor de control (закладные констр. для изменения тр-ры  на трубопроводе Ду 50мм(на угловых  участках)(3КЧ-223,89)
	buc	4,00	
 36	IC41A
	Опора подвижная безкорпусная для трубопровода OПБ-1/57
	buc	2,00	
 37	IC41A
	Опора подвижная безкорпусная для трубопровода OПБ-1/45
	buc	6,00	
 38	IC41A
	Опора подвижная безкорпусная для трубопровода OПБ-1/32
	buc	10,00	
 39	IC41A
	Опора подвижная безкорпусная для трубопровода OПБ-1/25
	buc	10,00	
 40	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Сталь угловая, сталь горячекатанная ф10мм)
	kg	44,00	
 41	IC46A
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Гребенка из трубы ф89x3 L=1110мм, подающая)
	buc	1,00	
 42	IC46A
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Гребенка из трубы ф89x3 L=1110мм, обратная)
	buc	1,00	
 		Capitolul 1.3. Cтроительные и изоляционные работы.
			
43	IzJ07A
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (ГФ-021)
	m2	65,47	
 44	IzJ07B
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (БТ-177)
	m2	65,47	
 45	IzH05B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm
	m2	68,74	
 46	IzI09A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare
	m2	68,74	
 47	IzI09A2
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare
	m2	68,74	
 48	IzA08A
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv
	m	10,00	
 49	IzA08B
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm 
	m2	0,71	
 		Capitolul 1.4. Комплект дымоыой трубы- (1к-т)(НАРУЖНАЯ)
			
		Capitolul 1.4.1. Дымовая труба.
			
50	CL52A
	Pilon din teava de otel cu diametrul pina la 300 mm., pe tiranti, inaltime pina la 30  (Дымовая труба Д вн 250/Д  изол.300  Н=9,5м с изоляцией. из нержавеющей стали)- МOНТАЖ
	t	0,10	
 51	Pret de piata
	Дымовая труба Д вн 250/Д  изол.300  Н=9,5м с изоляцией. из нержавеющей стали-(СТОИМОСТЬ)
	buc	1,00	
 52	Pret de piata
	Подставка дымоходная + кронштейны-(СТОИМОСТЬ)
	buc	1,00	
 53	Pret de piata
	Окончание дымоходное конус утепленный (СТОИМОСТЬ)
	buc	1,00	
 54	Pret de piata
	Хомут межтрубный- (СТОИМОСТЬ)
	buc	18,00	
 		Capitolul 1.4.2. Земляные работы и бетонное основание.
			
55	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (ВРАСПОР)
	м3	0,50	
 56	CA03C3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat  (B12,5)
	м3	0,50	
 		Capitolul 1.4.3. Комплект газоходов- (1к-т)(ВНУТРИ)
			
57	VA20A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect   (Mонтаж внутренних газоходов)
	m2	1,41	
 58	Pret de piata
	Стоимость  внутренних газоходов-( Труба дымоходная   500мм утепленая ф250/300)
	buc	1,00	
 59	Pret de piata
	Стоимость  внутренних газоходов-( Труба дымоходная   250мм утепленая ф250/300)
	buc	1,00	
 60	VB09A прК=0,5 к з-те
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe zidarie(Монтаж  фасонных частей-тройников, заглушек, углов,переходов)(применительно)
	buc	4,00	
 61	VB09A прК=0,5 к з-те
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe zidarie(Монтаж  фасонных частей-тройников, заглушек, углов,переходов)
	buc	4,00	
 62	VB09A прК=0,5 к з-те
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe zidarie(Монтаж  фасонных частей-тройников, заглушек, углов,переходов)
	buc	4,00	
 63	Pret de piata
	Cтоимость тройника дымоходного утепленного
	buc	1,00	
 64	Pret de piata
	Cтоимость заглушки  дымоходной с кондесатоотводчиком MALE
	buc	1,00	
 65	Pret de piata
	 Cтоимость  углов  дымоходных  утепленных
	buc	4,00	
 66	Pret de piata
	 Cтоимость  перехода неупленного F-F (INOX 304-0,5)
	buc	4,00	
 		Capitolul 1.5. Оборудование системы солнечного подогрева воды-УЧТЕНО ОТДЕЛЬНОЙ СМЕТОЙ
			
		Capitolul 2. Lucrari montarea.
			
67	IA14A
	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (Котел водогрейнай на твердом топливе(уголь) с вентилятором, пультом управления, КПД 83%, номинальной производительностью Q=60 r=кВт(0,052 Гкал/ч) N-230W
	buc	1,00	
 68	IA38A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" ( inclusiv)(Монтаж насосов)
	buc	8,00	
 69	IA17C
	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 1000...2000 l (Комбинированный подогреватель горячей воды с изоляцией, V= 1,5м3 с двумя теплообменниками и встроенными электр. нагревательным элементом N эл.-12 кW, P=8бар.)
	buc	1,00	
 70	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 80 l (Расширительный бак вертикального  типа  V=80л Pу-1,5 бар  для закрытой системы отопления)
	buc	1,00	
 71	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 200 l (Расширительный бак вертикального  типа  V=200л Pу-10 бар Pуст.-6бар, Tраб 10-99*С со сменной мембраной EPDM ''Maxvarem  S3.200461'')
	buc	1,00	
 72	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 500 l (Бак запасаподпиточный воды  V=500л ф630)
	buc	1,00	
 73	ID04A
	 Устройство для обескислораживания исходной воды Ду 20 (Deaerator  тип "Ventojet" VGA-''PNEUMATEХ''
	buc	1,00	
 74	IA39A
	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata( Пропорциональный дозатор с байпасом ф15мм)
	buc	1,00	
 75	IA39A
	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (Противонакипное магнитное устройство  G=0,15-1m3/ч МПВ MWS Ду-20)
	buc	2,00	
 76	IC46A
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Гребенка из трубы ф89x3 L=1110мм, подающая)-(УЧТЕНА  В  РАЗДЕЛЕ- ТРУБОПРОВОДЫ)
	buc	1,00	
 77	IC46A
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Гребенка из трубы ф89x3 L=1110мм, обратная) (УЧТЕНА  В  РАЗДЕЛЕ- ТРУБОПРОВОДЫ)
	buc	1,00	
 78	Pret de piata
	Комплект газоходов- (УЧТЕНА В  РАЗДЕЛЕ- ТРУБОПРОВОДЫ)
	buc	1,00	
 79	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан электромагнитный регулирующий трехходовой Ду-40  VF3 c cервопроводом)-ф-ма "Danffos''
	buc	1,00	
 80	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32mm (Клапан  термосмесительный Ду -32, Кvs-3,5 m3/час)
	buc	1,00	
 81	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32mm (Клапан  термосмесительный Ду -32, Кvs-3,5 m3/час)
	buc	1,00	
 82	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан электромагнитный регулирующий трехходовой Ду-40  VF3 c cервопроводом)-ф-ма "Danffos''
	buc	1,00	
 83	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40mm (Фильтр  Ду 40мм Pу-1,6МПа)
	buc	2,00	
 84	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 32mm (Фильтр  Ду 32мм Pу-1,6МПа))
	buc	2,00	
 85	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 20mm (Фильтр  Ду 20мм Pу-1,6МПа)
	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Utilaj.
			
86	Pret de piata
	Котел водогрейнай на твердом топливе(уголь) с вентилятором, пультом управления, КПД 83%, номинальной производительностью Q=60 r=кВт(0,052 Гкал/ч) N-230W (ECOWOOD STANDART/PLUS   ECW-60)
	buc	1,00	
 87	Pret de piata
	Насос   cетевой  воды G=1,8м3/час,Н=7,0м.в.cт, ( Stratos 30/1-8)(Axsima Grup тел.022-927-232)
	buc	2,00	
 88	Pret de piata
	Насос   cетевой  воды G=1,17м3/час,Н=4,0м.в.cт, (Strar RS25/6)(Axsima Grup тел.022-927-232)
	buc	2,00	
 89	Pret de piata
	Насос подмешивающий  G=0.5м3/час,Н=3,0м.в.cт, (Strar RS25/4)(Axsima Grup тел.022-927-232)
	buc	1,00	
 90	Pret de piata
	Насос   циркуляционный Qp=0.12м3/час,Н=4,0м.в.cт, (Strar Z 20/7)(Axsima Grup тел.022-927-232)
	buc	2,00	
 91	Pret de piata
	Насос  подпиточной воды Qp=1,2м3/час,Н=26м.в.cт, (JET 61м) ''Romstal''
	buc	1,00	
 92	Pret de piata
	Комбинированный подогреватель горячей воды с изоляцией, V= 1,5м3 с двумя теплообменниками и встроенными электр. нагревательным элементом N эл.-12 кW, P=8бар.(ELDOM 72353(C) S2
	buc	1,00	
 93	Pret de piata
	Расширительный бак вертикального  типа  V=80л Pу-1,5 бар  для закрытой системы отопления
	buc	1,00	
 94	Pret de piata
	(Расширительный бак вертикального  типа  V=200л Pу-10 бар Pуст.-6бар, Tраб 10-99*С со сменной мембраной EPDM ''Maxvarem  S3.200461'')
	buc	1,00	
 95	Pret de piata
	Бак запасаподпиточный воды  V=500л ф630 (Romstal)
	buc	1,00	
 96	Pret de piata
	Деаэратор Ду 20"Ventojet VGA-20"
	buc	1,00	
 97	Pret de piata
	Пропорциональный дозатор с байпасом ф15мм (Dosaphos-250)
	buc	1,00	
 98	Pret de piata
	Противонакипное магнитное устройство  G=0,15-1m3/ч МПВ MWS Ду-20
	buc	2,00	
 99	Pret de piata
	Клапан электромагнитный регулирующий трехходовой Ду-40  VF3 c  cервопроводом (ф-ма "Danffos'')
	buc	1,00	
 100	ID05A
	Клапан  термосмесительный Ду -32, Кvs-3,5 m3/час (ф-ма "Danffos'')
	buc	1,00	
 101	Pret de piata
	Фильтр  Ду 40мм Pу-1,6МПа
	buc	2,00	
 102	Pret de piata
	Фильтр  Ду 32мм Pу-1,6МПа
	buc	2,00	
 103	Pret de piata
	Фильтр  Ду 20мм Pу-1,6МПа
	buc	1,00	
 104	Pret de piata
	Тележка универсальная с кузовом V=0,1м3 (TУД)
	buc	1,00	
 105	Pret de piata
	Тележка с опрокидывающимся  кузовом V=0,1м3 (TО)
	buc	1,00	
 106	Pret de piata
	Контейнер металлический с крышкой для хранения золы
	buc	2,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.