|  |  |  | Aprob __________ Inginer-Șef SRL Moldovatransgaz Baidauz Igor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (CAIET DE SARCINI) (Техническое задание) |  |  |  |  |  |
| - Denumirea și scopul utilizării serviciilor furnizate Наименование и цели использования оказываемых услуг Servicii de mentenanță și suport tehnic pentru sistemului SCADA la Centrul Dispecerat Сервисное сопровождение программного обеспечения диспетчерского центра |  |  |  |  |  |
| 2. Lista și volumul serviciilor Перечень и объемы услуг |  |  |  |  |  |
| № п\п | Denumirea serviciului Наименование услуги | Descrierea serviciului Описание услуги | Indicator cantitativ al volumului serviciilor prestate Количественный показатель объема услуги |  |
| 1. | Asistență tehnică (în timpul programului de lucru) Техническая поддержка (В рабочее время) | •Monitorizarea solicitărilor. •Restaurarea funcționalității. •Configurare și administrare. •Мониторинг обращений. • Восстановление работоспособности. • Настройка и администрирование | 480 om./or. чел./ч. |  |
| 2. | Lucrari periodice de intretinere Периодические регламентные работы | • Diagnosticarea funcționării modulelor software de aplicație. • Analiza jurnalelor de evenimente ale software-ului de aplicație. • Colectarea și analiza statisticilor canalelor de comunicație. • Copiere de rezervă. • Диагностика функционирования модулей прикладного программного обеспечения. • Анализ журналов событий прикладного программного обеспечения. • Сбор и анализ статистики работы каналов связи • Резервное копирование | 312 om./or. чел./ч. |  |
| 3. | Actualizarea software-ului aplicației Обновление прикладного програмного обеспечения | •Actualizări periodice. • Îmbunătățirea software-ului CD. • Периодическое обновление. • Доработка на ПО ДЦ. | 98 om./or. чел./ч. |  |
| 3. Locul prestarii serviciului Место оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Centrul Dispecerat Диспетчерский Центр |  |  |  |  |  |
| 4. Termene (perioade) de prestarea a serviciilor Сроки (периоды) оказания услуг |  |  |  |  |  |
| 12 (doisprezece) luni de la data prestării serviciilor 12(двенадцать) месяцев с момента оказания услуг |  |  |  |  |  |
| 5.Alte cerințe pentru servicii și condițiile de furnizare a acestora sunt la discreția clientului. (pentru includerea în contract) Иные требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению заказчика (для включения в договор) |  |  |  |  |  |
| Furnizarea de servicii prin acces la distanță Оказание услуг посредством удаленного доступа |  |  |  |  |  |
| Dispecer-coordonator A. Polenciuc |  |  |  |  |  |