# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea de Termometre non contact

prin procedura de achiziție Procedură de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO: 1003600152606

- Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorității contractante este: Adresa: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă,1 ; Tel:(022) 250-809 - Secția Achiziții Publice; Fax:(022) 250-704;   E-mail: achizitii@urgenta.md.

- Lista bunurilor solicitate:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 38400000-9 | Termometru non contact | buc | 10 | Termomentru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman. Afișaj – alfanumeric. Diapazon de măsurare – aproximativ 30-55 grade C. Eroare - +- 0,1 grade C. Timp de măsurare - max 3 secunde. Control – on/off denonectare automată. Alarme/indicatori – temperatură finală, baterie descarcată, pornire/oprire. Alimentare – baterie inclusă. |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 8 000,00 |

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:                                                                                                                      la comandă, după necesități, pe parcursul anului 2020, în decurs de 5 zile de la efectuarea comenzii

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații tehnice (F4.1) | – copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț (F4.2) | – copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de înregistrare sau extras | – copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 4 | Certificat periodic/metrologic | – copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 5 | Date despre ofertant INCLUSIV RECHIZITELE BANCARE indicând și nume prenume director | – confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț fără TVA în corespundere cu paramentrii solicitați în anunțul de participare

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: ______30 zile  _____

- Locul deschiderii ofertelor: _________________SIA RSAP__________

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoană responsabilă: Asistent medical-șef Pinteac Olga – 022 250 753

Conducătorul grupului de lucru:  Mihail Ciocanu                                                         L.Ș.