| Achizitionarea Serviciilor de proiectare privind reparatia curenta sistemei de incalzire blocul 1 a Centrului militar al municipiului Cisinau №03/09/2025-IVC | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de tehnice-sanitarea (incalzire) (marca IVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sistema de incalzire cu radiatoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Radiator de incalzire PK 11-5006 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 11 H= 500 L=600 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |
|  | 2822211500600 |  | Radiator de incalzire PK 11-5006 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 11 H= 500 L=600 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
| 2 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm - Radiator de incalzire PK 22-3016 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 300 L=1600 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,800 |  |
|  | 282223001600 |  | Radiator de incalzire PK 22-3016 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 300 L=1600 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
| 3 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -Radiator de incalzire PK 22-3020 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 300 L=2000 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,800 |  |
|  | 282223002000 |  | Radiator de incalzire PK 22-3020 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 300 L=2000 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
| 4 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Radiator de incalzire PK 22-5005 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=500 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |
|  | 2822222500500 |  | Radiator de incalzire PK 22-5005 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=500 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
| 5 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Radiator de incalzire PK 22-5008 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=800 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  | 2822222500800 |  | Radiator de incalzire PK 22-5008 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=800 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,200 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |
| 6 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Radiator de incalzire PK 22-5010 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=1000 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 2822222501000 |  | Radiator de incalzire PK 22-5010 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=1000 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,100 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
| 7 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm . -Radiator de incalzire PK 22-5011 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=1100 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,600 |  |
|  | 2822222501100 |  | Radiator de incalzire PK 22-5011 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=1100 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,200 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |
| 8 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm . -Radiator de incalzire PK 22-5012 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=1200 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,900 |  |
|  | 2822222501200 |  | Radiator de incalzire PK 22-5012 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=1200 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,300 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,500 |  |
| 9 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm . -Radiator de incalzire PK 22-5014 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=1400 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,650 |  |
|  | 2822222501400 |  | Radiator de incalzire PK 22-5014 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=1400 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |
| 10 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -Radiator de incalzire PK 22-5016 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=1600 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,800 |  |
|  | 282225001600 |  | RadRadiator de incalzire PK 22-5016 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=1600 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,300 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,800 |  |
| 11 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -Radiator de incalzire PK 22-5018 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=1800 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,400 |  |
|  | 282225001800 |  | RadRadiator de incalzire PK 22-5018 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=1800 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,400 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |
| 12 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -Radiator de incalzire PK 22-5020 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=2000 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,600 |  |
|  | 282225002000 |  | RadRadiator de incalzire PK 22-5020 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=2000 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,035 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,350 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,100 |  |
| 13 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Radiator de incalzire PK 22-9009 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 900 L=900 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 2822222900900 |  | Radiator de incalzire PK 22-9009 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 900 L=900 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,100 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
| 14 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm . -Radiator de incalzire PK 33-5014 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 33 H= 500 L=1400 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,600 |  |
|  | 2822233501400 |  | Radiator de incalzire PK 33-5014 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK33 H= 500 L=1400 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,200 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |
| 15 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm . -Radiator de incalzire PK 33-5016 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 33 H= 500 L=1600 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,300 |  |
|  | 2822233501600 |  | Radiator de incalzire PK 33-5016 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK33 H= 500 L=1600 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,100 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
| 16 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv- Radiator de incalzire PK 33-9009 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 33 H= 900 L=900 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |
|  | 2822233900900 |  | Radiator de incalzire PK 33-9009 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 33 H= 900 L=900 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
| 17 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -Radiator de incalzire PK 22-5020 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 33 H= 500 L=2000 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,800 |  |
|  | 282335002000 |  | RadRadiator de incalzire PK 22-5020 de tip panel conectarea laterala, in complect: - dearator- elemete de montare RK 22 H= 500 L=2000 (H/L) fir. KORAD |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire cu radiatoare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Regulator automat de temperatura P=10 bar Dn15 in complect: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Clapeta termostatica direct Dn15 Tip RA-N ("Danfoss" Austria) |  |  | buc |  | 37,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,550 |  |
|  | 2875274206315 |  | Clapeta termostatica direct Dn15 Tip RA-N ("Danfoss" Austria) |  |  | buc |  | 37,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,555 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,184 |  |
| 19 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Cap termostatic Dn15 P=10 bar. Tip RA2000 ("Danfoss" Austria) |  |  | buc |  | 37,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,550 |  |
|  | 2875274206130 |  | Cap termostatic Dn15 P=10 bar. Tip RA2000 ("Danfoss" Austria) |  |  | buc |  | 37,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,555 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,184 |  |
|  |  |  |  | Total Regulator automat de temperatura P=10 bar Dn15 in complect: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Аrmatura |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet de radiator TUR direct Dn15 P-10bar. Tip RLV ("Danfoss" Austria) |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,700 |  |
|  | 28752742029215-1 |  | Robinet de radiator TUR direct Dn15 P-10bar. Tip RLV ("Danfoss" Austria) |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,360 |  |
| 21 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet de radiator RETUR direct Dn15 P-10bar. Tip RLV ("Danfoss" Austria) |  |  | buc |  | 54,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,720 |  |
|  | 28752742029215-2 |  | Robinet de radiator RETUR direct Dn15 P-10bar. Tip RLV ("Danfoss" Austria) |  |  | buc |  | 54,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,648 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,296 |  |
| 22 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" -Supapa de Оnchidere - masurare cu priza dn 25 P=10 bar Tip ASV-M-25 "Danfoss" Austria |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,600 |  |
|  | 287527420511725 |  | Robinet cu mufa Supapa de Оnchidere - masurare cu priza dn 25 P=10 bar Tip ASV-M-25 "Danfoss" Austria |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,128 |  |
| 23 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - Supapa de echilibrare Dn 15 TipASV-M-15 P=10 bar "Danfoss" Austria |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,150 |  |
|  | 287527420518715 |  | Supapa de echilibrare Dn 15 Tip ASV-M-15 P=10 bar "Danfoss" Austria |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |
| 24 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet de scurjere Dn 15 |  |  | buc |  | 54,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,020 |  |
|  | 29131242021015 |  | Robinet de scurjere Dn 15 |  |  | buc |  | 54,270 |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 54,270 |  |
| 25 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Robinet cu bila Dn 15 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,500 |  |
|  | 28752742053815 |  | Robinet cu bila Dn 15 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,320 |  |
| 26 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Robinet cu bila Dn 15 |  |  | buc |  | 34,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,100 |  |
|  | 28752742053815 |  | Robinet cu bila Dn 15 |  |  | buc |  | 34,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,510 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,088 |  |
| 27 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Robinet cu bila Dn 20 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,200 |  |
|  | 28752742053820 |  | Robinet cu bila Dn 20 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,256 |  |
| 28 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Robinet cu bila Dn 25 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,200 |  |
|  | 28752742053825 |  | Robinet cu bila Dn 25 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,256 |  |
| 29 | ID05B |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm - Supapa de inchidere din otel Dn 50 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,250 |  |
|  | 287527420500050 |  | Robinet cu flanse Supapa de inchidere din otel Dn 50 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 28752744282050 |  | Flansa rotunda libera du50 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,195 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,600 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,860 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,075 |  |
| 30 | ID03A |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm -Ventil de drenare cu 3 cai pentru echipament de control, P=10 bar |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,500 |  |
|  | 28752742016001 |  | Ventil de drenare cu 3 cai pentru echipament de control, P=10 bar |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 287527442820015 |  | Flansa rotunda libera du15 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,270 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,324 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,810 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,180 |  |
| 31 | IA18J |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi - Рartea incorporata pentru instalarea Manometrului pe o teava cu un Diametru Dn50 Tip ЗК4-4-87 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 2,200 |  |
|  | 291313450109487 |  | Рartea incorporata pentru instalarea Manometrului pe o teava cu un Diametru Dn50 Tip ЗК4-4-87 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,104 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,048 |  |
| 32 | IA18J |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi - Рartea incorporata pentru instalarea Termometrului pe o teava cu un diametru Dn 50 Tip ЗК4-1-7-95 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,100 |  |
|  | 291313450109795 |  | Рartea incorporata pentru instalarea Termometrului pe o teava cu un diametru Dn 50 Tip ЗК4-1-7-95 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,052 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  |  |  |  | Total Аrmatura |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Tevi |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Tevi de otel pentru necesitatile aprovizionarii cu apa si gaz, Izolate cu mansoane "Climaflex",б =13 mm, acoperite cu folie de Protectie . Dn 15 ГОСТ 3262-90) |  |  | m |  | 53,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,550 |  |
|  | 25212167010015 |  | (Tevi de otel pentru necesitatile aprovizionarii cu apa si gaz, Izolate cu mansoane "Climaflex",б =13 mm, acoperite cu folie de Protectie . Dn 15 ГОСТ 3262-90) |  |  | m |  | 53,795 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,855 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,265 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,159 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,742 |  |
| 34 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 30% din lungimea tevii du15 |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 15,750 |  |
|  | 287527411015 |  | Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 30% din lungimea tevii du15 |  |  | buc |  | 15,300 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 3,600 |  |
| 35 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolate cu mansoane "Climaflex", б =13 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn 15 |  |  | m |  | 53,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 25,440 |  |
|  | 3320517664015 |  | Termoizolatie conducte - Izolate cu mansoane "Climaflex", б =13 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn 15 |  |  | m |  | 57,320 |  |
| 36 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" - Tevi de otel pentru necesitatile aprovizionarii cu apa si gaz, Izolate cu mansoane "Climaflex",б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie . Dn 20 ГОСТ 3262-90) |  |  | m |  | 43,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 17,200 |  |
|  | 25212167010020 |  | (Tevi de otel pentru necesitatile aprovizionarii cu apa si gaz, Izolate cu mansoane "Climaflex",б =13 mm, acoperite cu folie de Protectie . Dn 20 ГОСТ 3262-90) |  |  | m |  | 43,645 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,752 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,731 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,129 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,290 |  |
| 37 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 30% din lungimea tevii du20 |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 13,650 |  |
|  | 287527411020 |  | Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 30% din lungimea tevii du20 |  |  | buc |  | 13,260 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 3,120 |  |
| 38 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" -Tevi de otel pentru necesitatile aprovizionarii cu apa si gaz, Izolate cu mansoane "Climaflex",б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie . Dn 25 ГОСТ 3262-90) |  |  | m |  | 91,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 43,680 |  |
|  | 25212167010025 |  | (Tevi de otel pentru necesitatile aprovizionarii cu apa si gaz, Izolate cu mansoane "Climaflex",б =13 mm, acoperite cu folie de Protectie . Dn 25 ГОСТ 3262-90) |  |  | m |  | 92,365 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 5,824 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,547 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,273 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,730 |  |
| 39 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 30% din lungimea tevii du25 |  |  | buc |  | 27,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 28,350 |  |
|  | 287527411025 |  | Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 30% din lungimea tevii du25 |  |  | buc |  | 27,540 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 6,480 |  |
| 40 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" - Tevi de otel pentru necesitatile aprovizionarii cu apa si gaz, Izolate cu mansoane "Climaflex",б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie . Dn 32 ГОСТ 3262-90) |  |  | m |  | 27,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,120 |  |
|  | 25212167010032 |  | (Tevi de otel pentru necesitatile aprovizionarii cu apa si gaz, Izolate cu mansoane "Climaflex",б =13 mm, acoperite cu folie de Protectie . Dn 32 ГОСТ 3262-90) |  |  | m |  | 27,405 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,322 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,648 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,081 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,026 |  |
| 41 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 30% din lungimea tevii du32 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,400 |  |
|  | 287527411032 |  | Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 30% din lungimea tevii du32 |  |  | buc |  | 8,160 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,920 |  |
| 42 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" -Tevi de otel pentru necesitatile aprovizionarii cu apa si gaz, Izolate cu mansoane "Climaflex",б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie . Dn 40 ГОСТ 3262-90) |  |  | m |  | 24,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,880 |  |
|  | 25212167010040 |  | (Tevi de otel pentru necesitatile aprovizionarii cu apa si gaz, Izolate cu mansoane "Climaflex",б =13 mm, acoperite cu folie de Protectie . Dn 40 ГОСТ 3262-90) |  |  | m |  | 24,360 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,520 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,720 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,200 |  |
| 43 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 30% din lungimea tevii du40 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,350 |  |
|  | 287527411040 |  | Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 30% din lungimea tevii du40 |  |  | buc |  | 7,140 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,680 |  |
| 44 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" - Tevi de otel pentru necesitatile aprovizionarii cu apa si gaz, Izolate cu mansoane "Climaflex",б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie . Dn 50 ГОСТ 3262-90) |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,000 |  |
|  | 25212167010050 |  | (Tevi de otel pentru necesitatile aprovizionarii cu apa si gaz, Izolate cu mansoane "Climaflex",б =13 mm, acoperite cu folie de Protectie . Dn 50 ГОСТ 3262-90) |  |  | m |  | 12,180 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,752 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,516 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,756 |  |
| 45 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 30% din lungimea tevii du50 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,200 |  |
|  | 287527411050 |  | Fitinguri pentru teava din otel sepreiau in proportie de 30% din lungimea tevii du50 |  |  | buc |  | 4,080 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,960 |  |
| 46 | IzA06D |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) |  |  | m2 |  | 33,780 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 37,901 |  |
|  | 24301161041602 |  | Email alchidic БТ-177 |  |  | kg |  | 10,134 |  |
|  | 24302261008141 |  | Grund miniu ГФ-021 |  |  | kg |  | 5,067 |  |
|  | 2430226109260 |  | Diluant 509 D.005-1 S 3123, |  |  | kg |  | 1,419 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,378 |  |
| 47 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 187,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,830 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 7,480 |  |
| 48 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 63,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 6,930 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 3,150 |  |
| 49 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления ) |  |  | kg |  | 165,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 37,950 |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 165,000 |  |
| 50 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений |  |  | m2 |  | 8,580 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 9,438 |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,892 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,944 |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,429 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 1,459 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,716 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,858 |  |
| 51 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolate cu mansoane "Climaflex", б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn 20 |  |  | m |  | 43,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 20,640 |  |
|  | 3320517664020 |  | Termoizolatie conducte - Izolate cu mansoane "Climaflex", б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn20 |  |  | m |  | 46,505 |  |
| 52 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolate cu mansoane "Climaflex", б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn 25 |  |  | m |  | 91,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 43,680 |  |
|  | 3320517664025 |  | Termoizolatie conducte - Izolate cu mansoane "Climaflex", б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn25 |  |  | m |  | 98,417 |  |
| 53 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolate cu mansoane "Climaflex", б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn 32 |  |  | m |  | 27,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 12,960 |  |
|  | 3320517664032 |  | Termoizolatie conducte - Izolate cu mansoane "Climaflex", б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn32 |  |  | m |  | 29,201 |  |
| 54 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolate cu mansoane "Climaflex", б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn 40 |  |  | m |  | 34,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 16,320 |  |
|  | 3320517664040 |  | Termoizolatie conducte - Izolate cu mansoane "Climaflex", б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn40 |  |  | m |  | 36,771 |  |
| 55 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolate cu mansoane "Climaflex", б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn 50 |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,760 |  |
|  | 3320517664050 |  | Termoizolatie conducte - Izolate cu mansoane "Climaflex", б =50 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn50 |  |  | m |  | 12,978 |  |
| 56 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, - Teava din polipropilena izolata cumansoane "Thermaflex" б = 9-13 mm . ф20х2,8 PPR PN 25, T=90°C "WavinEkoplastik" "Ecoplastic" |  |  | m |  | 317,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 110,950 |  |
|  | 25212167582028 |  | Teava Teava din polipropilena izolata cumansoane "Thermaflex" б = 9-13 mm . ф20х2,8 PPR PN 25, T=90°C "WavinEkoplastik" "Ecoplastic" |  |  | m |  | 326,510 |  |
| 57 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava din polipropilena izolata cumansoane "Thermaflex" б = 9-13 mm . ф25х4,2 PPR PN 25, T=90°C "WavinEkoplastik" "Ecoplastic" |  |  | m |  | 112,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 39,200 |  |
|  | 25212167582542 |  | Teava din polipropilena izolata cumansoane "Thermaflex" б = 9-13 mm . ф25х4,2 PPR PN 25, T=90°C "WavinEkoplastik" "Ecoplastic" |  |  | m |  | 115,360 |  |
| 58 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena izolata cumansoane "Thermaflex" б = 9-13 mm . ф32х5,4 PPR PN 25, T=90°C "WavinEkoplastik" "Ecoplastic" |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,400 |  |
|  | 25212167583254 |  | Teava din polipropilena izolata cumansoane "Thermaflex" б = 9-13 mm . ф32х5,4 PPR PN 25, T=90°C "WavinEkoplastik" "Ecoplastic" |  |  | m |  | 6,180 |  |
| 59 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 435,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 69,600 |  |
| 60 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 435,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 21,750 |  |
| 61 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolate cu mansoane "Thermaflex" , б =13 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn 20 |  |  | m |  | 317,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 152,160 |  |
|  | 3320517664120 |  | Termoizolatie conducte - Izolate cu mansoane "Thermaflex" , б =13 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn 20 |  |  | m |  | 342,836 |  |
| 62 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolate cu mansoane "Thermaflex" , б =13 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn 25 |  |  | m |  | 112,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 53,760 |  |
|  | 3320517664125 |  | Termoizolatie conducte - Izolate cu mansoane "Thermaflex" , б =13 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn 25 |  |  | m |  | 121,128 |  |
| 63 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Izolate cu mansoane "Thermaflex" , б =13 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn 32 |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,880 |  |
|  | 3320517664132 |  | Termoizolatie conducte - Izolate cu mansoane "Thermaflex" , б =13 mm, acoperite cu folie de Protectie Dn 32 |  |  | m |  | 6,489 |  |
| 64 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Fitinguri pentru teava polipropilena se preiau in proportie de 65% din lungimea tevii |  |  | buc |  | 206,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 55,620 |  |
|  | 287527411000120 |  | Fitinguri pentru teava polipropilena du20 |  |  | buc |  | 206,000 |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 20,600 |  |
| 65 | IC37C |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Fitinguri pentru teava polipropilena se preiau in proportie de 65% din lungimea tevii |  |  | buc |  | 73,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 21,900 |  |
|  | 287527411000125 |  | Fitinguri pentru teava polipropilena du25 |  |  | buc |  | 73,000 |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 14,600 |  |
| 66 | IC37D |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Fitinguri pentru teava polipropilena se preiau in proportie de 65% din lungimea tevii |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,320 |  |
|  | 287527411000132 |  | Fitinguri pentru teava polipropilena du32 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  | buc |  | 0,800 |  |
| 67 | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Cutie (plinta) pentru coaserea tevilor din polipropilena deasupra podelei |  |  | m |  | 217,000 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 119,350 |  |
|  | 252110671837 |  | Cutie (plinta) pentru coaserea tevilor din polipropilena deasupra podelei |  |  | m |  | 221,340 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,085 |  |
| 68 | IC43B |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4" - Tub de protectie din otel ГОСТ 10704-91 dn76х2,8 L=550 pentru tevi Dn25, Dn32, Dn40 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,280 |  |
|  | 252121670107628 |  | Tub de protectie din otel ГОСТ 10704-91 dn76х2,8 L=550 pentru tevi Dn25, Dn32, Dn40 |  |  | m |  | 13,200 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,200 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,964 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,216 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,720 |  |
| 69 | IC44A |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" - Tub de protectie din otel ГОСТ 10704-91 dn57х2,5 L=500 pentru tevi Dn20, Dn15 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,800 |  |
|  | 27221033105725 |  | Tub de protectie din otel ГОСТ 10704-91 dn57х2,5 L=500 pentru tevi Dn20, Dn15 |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,204 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,852 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,022 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
| 70 | IC44A |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" - Tub de protectie din otel ГОСТ 10704-91 dn89х2,8 L=550 pentru tevi Dn50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,800 |  |
|  | 27221033108928 |  | Tub de protectie din otel ГОСТ 10704-91 dn89х2,8 L=550 pentru tevi Dn50 |  |  | m |  | 1,100 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,034 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,642 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Demontarea sistemei de incalzire existente |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare - Demontarea sectiunii din fonta (radiator) si conexiuni M-140 7 sectiuni.47buc |  |  | m2 |  | 98,700 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 15,792 |  |
| 72 | RpIC19C |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57x2.5 |  |  | m |  | 202,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 84,840 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 22,220 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 40,804 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 6,666 |  |
|  |  |  |  | Total Demontarea sistemei de incalzire existente |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, - Regulator de presiune diferentiala Dn 25 P=10 bar Tip ASV-PV-25 "Danfoss" Austria |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,920 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,160 |  |
| 74 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, - Regulator de presiune diferentiala Dn 15 P=10 bar Tip ASV-PV-15 "Danfoss" Austria |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,230 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,040 |  |
| 75 | IA11A |  | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 5,1 mc/h inclusiv (Dezaerator automat) |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 42,000 |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  | 2874115821708 |  | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 |  |  | buc |  | 320,000 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 320,000 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 320,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 1,600 |  |
| 76 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru mechanic DN 50) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,300 |  |
| 77 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,280 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |
| 78 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,600 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Pretul firmei |  | Regulator de presiune diferentiala Dn 25 P=10 bar Tip ASV-PV- 25 "Danfoss" Austria |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 28752742051625 |  | Regulator de presiune diferentiala Dn 15 P=10 bar Tip ASV-PV-25 "Danfoss" Austria |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 80 | Pretul firmei |  | Regulator de presiune diferentiala Dn 15 P=10 bar Tip ASV-PV- 15 "Danfoss" Austria |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28752742051615 |  | Regulator de presiune diferentiala Dn 15 P=10 bar Tip ASV-PV-15 "Danfoss" Austria |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 81 | Pretul firmei |  | Dezaerator automat |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 2875270000 |  | Dezaerator automat |  |  | buc |  | 20,000 |  |
| 82 | Pretul firmei |  | Filtru mechanic DN 50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 287527000029150 |  | Filtru mechanic DN 50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 83 | Pretul firmei |  | Termometru |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 332050000011-1 |  | Termometru |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 84 | Pretul firmei |  | Manometru |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 3320500000000m |  | Manometru |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |