CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Denumirea obiectului:  Reconstrucția acoperișului și fațada la OMF Furceni.

Amplasarea obiectului:  mun. Orhei, satul Furceni

Cod CPV: 45200000-9

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei, mun. Orhei, str. Vasile Lupu 127

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrări pregătitoare. Demolare |  |  |
| 1 | RpCS19B | Demontări: dale din placi prefabricate | m2 | 21,000 |
| 2 | TsC03Fl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. 11 | 100 m3 | 0,180 |
| 3 | IzF04D k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la fundaţii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafeţe orizontale, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafaţa cu mastic de bitum in 2 straturi | m2 | 91,500 |
| 4 | TsC03Fl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,160 |
| 5 | RpCBl 8F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 28,600 |
| 6 | TsI50A9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km / 28.4m3 x 1.4= 40.04t | t | 40,040 |
| 7 | TsC51B | Lucrări la descărcarea | 100 m3 | 0,286 |
| 8 | RpC142B | Demontarea elementelor de acoperiş - invelitori din asbociment - | m2 | 309,000 |
| 9 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperiş - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 309,000 |
| 10 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperiş - şarpanta acoperişului cu desfacerea tuturor elementelor componente | m2 | 309,000 |
| 11 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 300,000 |
| 12 | RpC056A | Demontări: timplarie din lemn | m2 | 19,130 |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereţi sau tavane | m2 | 175,850 |
| 14 | RpCBl8G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/ la scări | m3 | 3,000 |
| 15 | TrB05Al-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 28,300 |
| 16 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - uşoare si mărunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 28,300 |

| 17 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 28,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Lucrări de amejare a teritoriului |  |  |
| 18 | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş h=150mm | m3 | 54,280 |
| 19 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat aşezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporţie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ placi beton gr.=60mm | m2 | 361,900 |
| 20 | DE IOC | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 mm, pe fundaţie de beton 30x15 cm | m | 80,000 |
|  |  | 3. Timplarie usi, ferestre |  |  |
| 21 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcţii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafaţa tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 6,260 |
| 22 | CK25D | Usi confecţionate din profiluri din TERMOPAN DE TIP LOW-Emase plastice inclusiv annaturile si accesoriile necesare uşilor montate in zidărie de orice natura la construcţii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in CINCI canaturi, cu suprafaţa tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 11,960 |
| 23 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150mm | m | 21,100 |
|  |  | 4. Faţada |  |  |
| 24 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrări pe suprafeţe verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 183,000 |
| 25 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 173,850 |
| 26 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereţi exteriori la faţade | m2 | 206,850 |
| 27 | IzF55C | Termoizolarea exterioara pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafaţa pereţilor neteda: cu placi din vata minerala gr. lOOmm | m2 | 194,500 |
| 28 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereţi exteriori la faţade | m2 | 401,900 |
| 29 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereţi | m2 | 194,500 |
| 30 | CI21B | Placarea pereţilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm | m2 | 333,520 |
|  |  | 5. Acoperişul. Scări de acces |  |  |
| 31 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la centura si tumbe | m2 | 69,800 |
| 32 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv construcţiile executate cu cofraje glisante/ d=5,5mm | kg | 22,190 |
| 33 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de şantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, | kg | 220,190 |

|  |  | exclusiv construcţiile executate cu cofraje glisante/ d=8mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de şantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcţiile executate cu cofraje glisante/ d=10mm | kg | 1 896,700 |
| 35 | CA03B | Beton turnat in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 3,5 - pat beton scara | m3 | 2,000 |
| 36 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu miiloace clasice | m3 | 25,500 |
| 37 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic/ 150*150 - 114,5m | m3 | 2,570 |
| 38 | CE41A | Montarea căpriorilor cu tratament antiseptic / 50*150 - 537,4m | m3 | 4,030 |
| 39 | CE30A | Asterala le inveiitori sau doliile invelitorilor din ţigla, din scinduri brute de rasinoase (30*50mm - 537,4m), la construcţii obişnuite. Scidui 25*100mm - 862,8m - (2,95m3) | m2 | 361,580 |
| 40 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafeţe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, căpriori. | m3 | 2,950 |
| 41 | CN50A | Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, căpriori, cosoroabe. | m3 | 9,550 |
| 42 | CE31C | Streaşină infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte/ Lambriuri din lemn 8 mm | m2 | 107,460 |
| 43 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de răşini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul/ streasina vopsit | m2 | 107,460 |
| 44 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de ţigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 361,580 |
| 45 | CE07A | Inveiitori din placi din tabla amprentata (tip tiglametalica gri gr. 0,5mm) pentru invelitorile acoperişurilor | m2 | 361,580 |
| 46 | CK26B aplic. | Opritori de zapada | m | 82,250 |
| 47 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm | m | 90,250 |
| 48 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 41,200 |
| 49 | CL17C | Confecţii metalice diverse, montate aparent - balustrada de protecţie la acoperiş 100*]00*2mm - 26,081, 50*50*1,5mm - 133,70m, 30*30*1,5mm - 120,9m | kg | 628,200 |
| 50 | CL18A | Confecţii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, ţevi pentru susţineri sau acoperiri, inglobate total sau parţial in beton/ tabla 5nun - 0,5m2 | kg | 48,000 |
|  |  | 6. Centura |  |  |
| 51 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la centura si tumbe | m2 | 43,800 |
| 52 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si | kg | 150,920 |

|  |  | montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv construcţiile executate cu cofraje glisante/ d=6mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de şantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcţiile executate cu cofraje glisante/ d= 1 Omni -— | kg | 209,620 |
| 54 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CAO1 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 7,010 |

Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform pct. 16 în anunțul de participare

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform pct. 16 în anunțul de participare

Autoritatea contractantă  ___________              Data "_24" 07 .2026__