| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: nr. _____din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică, reglare și reparație a mijloacelor de măsurare. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Reglare și verificare metrologică, demontare/montare sisteme de evidență comercială a consumului de apă potabilă/tehnică, gaze naturale, pe bază de dispozitive de strangulare, și a sistemului de evidență a consumului de gaze în bază de contor de gaze (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, termometre cu rezistență de lucru, + MM rezervă de avarie) |  |  |  | Conform tabelului de deviz nr. 1 și conform cerințelor caiet de sarcini nr.1 |  |  |  |
| 1.2 Reglare și verificare metrologică sisteme de evidență comercială a consumului de apă și gaze (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, absolută și termometre cu rezistență. Înlocuirea acumulatoarelor pentru alimentare de rezervă-după necesitate) |  |  |  | Conform tabelului de deviz nr. 1 și conform cerințelor caiet de sarcini nr.1 |  |  |  |
| 1.3 Reglare, montare și verificare metrologică sistem de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ (corector, traductori de presiune și temperatură) |  |  |  | Conform tabelului de deviz nr. 1 și conform cerințelor caiet de sarcini nr.1 |  |  |  |
| 1.4 Reglare, montare și verificare metrologică sistem de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ (corector, traductori de presiune și temperatură) |  |  |  | Conform tabelului de deviz nr. 1 și conform cerințelor caiet de sarcini nr.1 |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Reglare și verificare metrologică, demontarea/montarea sisteme de evidență tehnologică a evidenței consumului de agent termic direcția Botanica și direcția Linia de conexiune tur/retur, pe bază de dispozitive de strangulare ( calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, termometre cu rezistență de lucru, + MM rezervă de avarie) |  |  |  | Conform tabelului de deviz nr. 1 și conform cerințelor caiet de sarcini nr.1 |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Reglare și verificare metrologică,demontare/montare a traductorilor de presiune Blocul nr.1 (măsurarea presiunii și debitului combustibilului gaz și păcură 36 buc + rezervă 2 buc) |  |  |  | Conform tabelului de deviz nr. 1 și conform cerințelor caiet de sarcini nr.1 |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Reglarea mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (grosimetru ultrasonic УТ-93П) |  |  |  | Conform cerințelor caiet de sarcini nr.2 |  |  |  |
| 4. 2 Verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului ( grosimetru ultrasonic УТ-93П) |  |  |  | МИ 1272-86 Conform cerințelor caiet de sarcini nr.2 |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Reglarea mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop УДС2-РДМ-34) |  |  |  | Conform cerințelor caiet de sarcini nr.2 |  |  |  |
| 5.2 Verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop УДС2-РДМ-34) |  |  |  | NML 9-19.2021 Conform cerințelor caiet de sarcini nr.2 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________