Aprob:____________________________Vicedirector medical IMSP IMU

Diana MANEA

| Conectarea generatorului elec. diesel cu puterea 1400kVA în rețeau de dist-tie 0,4 kB a post.PT-620, amp.pe terit-lui a IMSP IMU mun.Chisinau |  |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

Amenajare (mаrcа PG)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenajare |  |  |
| 1 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 3,000 |
| 2 | TsD21A | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Уплотнение грунта по площадке) | 100 m3 | 1,600 |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 18,000 |
| 4 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см - без стоимости плитки - поставка Заказчика) | m2 | 102,000 |
| 5 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 150x300x1000 mm, по бетонному основанию 30х15 см, бетон С20/25 - 8м3) | m | 50,000 |

Șef Serviciu Mentenanță,Infrastructură și Dezvoltare                         Timur Sîrbu