Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: 21236027 , conform SIA RSAP / M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Frigidere (ACM) – 2024 (2) Denumirea bunurilor/serviciilor Model articol Ţara de origine Producător Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specific tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 1.Dulap refrigerare Dulap refrigerare inox cu o ușă, 700-750 litri. Dimensiuni: 710x800x2030/2100 mm (±5mm), Capacitate: 700-750 litri. Număr uși: 1 buc. Putere: 385-400W/220V/1Ph/50Hz. Greutate: 100-110 kg. Temperatura: 0/+10ºC. Freon: R404A//R507. În interioir și exterior din oțel inoxidabil, cu excepția fundului exterior, a plafonului exterior și a spatelui din oțel galvanizat. Colțuri rotunjite interne. Izolație cu presiune înaltă de poliuretan fără CFC injectat. Grosimea izolației: 50-60 mm. Ușă cu închidere automată cu garnituri magnetice. Micro-comutator p/u ușă. Panou electronic frontal cu 1-2 sonde NTC. Vaporizator de încălzire. Răcirea ventilată. Unitate de condensare tip «monobloc tip» (temperatură ambiantă +43° C ~ +45° C și umiditate relativă de 60-65%) cu gaz R404A / R507. Dezghețarea automată și condensarea evaporării apei. Ușă reversibilă p/u modele de 700-750 litri. Picioare din oțel inoxidabil reglabile (100-110/190-200H mm). Dulapuri combinate disponibile numai cu evaporator dispus în interiorul camerei frigorifice. Opțiuni de personalizare disponibile. Clasa energetică: A. Termen de garanție: minim 24 luni. (Echivalent: Tecnodom AF07EKOMTN Perfekt 700TN) 2.Ladă frigorifică p/u congelare Ladă frigorifică p/u congelare, ușă oarbă 567-580 litri. Congelator ladă p/u congelarea și depozitarea pe termen lung a produselor și semifabricatelor. Echipat cu un capac rabatabil, un termostat mecanic, iluminare interioară, un condensator încorporat fără intreținere și o scurgere de dezghetare. Particularități: termostat reglabil; Design robust al carcasei; 4 roti suplimentare pentru o poziționare ușoară și flexibilă; Lampă de interior; Coș standard. Caracteristici: Clasa climatică: 4 L; Consum de energie: 2,49 - 3 kW/24 ore; Interval de operare: -15 / -25 C°; Alimentare: 220-240/50V/Hz/Fază; lichid de răcire: P600a; Volum net, brut: 553-567/567-580 litre; Greutate netă, brută: 68-73/73-78 kg; Dimensiuni interioare (LaxAdxÎn): 1680x480x725 mm (±5mm); Dimensiuni exterioare (LaxAdxÎn): 1804x 695×945 mm (±5mm); Dimensiuni exterioare în ambalaj (LaxAdxÎn): 1840x700x960 mm (±5mm); Număr de coșuri: 3. Termen de garanție: minim 24 luni. (Echivalent: UGUR-UDD 660 BK) Total Semnat:________________________________ Numele, Prenumele:____________________________ În calitate de: ________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: 21236027 , conform SIA RSAP / M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Frigidere (ACM) – 2024 (2) Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Cant. U/M Preţ unitar (f/TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termen livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri/servicii 39711130-9 1.Dulap refrigerare 1 Buc la commandă, în 15 zile MD87TRPCCC518430A00172AA 39711130-9 2.Ladă frigorifică p/u congelare 1 Buc TOTAL Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________