| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1697097543290 conform SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ,,Achiziționarea aparatelor de aer condiționat inclusiv instalarea acestora. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  | Aparate de aer condiționat |  |  |  | Conform caietului de sarcini 20 aparate de aer condiționat conform următoarelor parametri: 1.Productivitatea la răcire – 3,5 kvt; 2. Eficiența energetică A++ 3. Consum energie max – 1000 wt 4. Suprafața medie răctă/încălzită - 30mp 5. Performanță split/inverter 6. Nivel de zgomot max. - 27 db. 7. Tensiune de alimentare – 220-240V 8. Frecvența (Hz) -50 Hz 9. Refrigerant - R32 10. Interval de temperatură de funcționare (răcire/încălzire), C~18`43/24~7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Conform caietului de sarcini 23 aparate de aer condiționat conform următoarelor parametri: 1. Productivitatea la răcire - 2,4 kvt 2. Eficiența energetică A++ 3. Consum de energie - max.800 wt 4. Suprafața medie răcită/încălzită - 25mp 5. Performanță split/inverter 6. Nivel de zgomot max. - 27 db. 7. Tensiune de alimentare – 220-240V 8. Frecvența (Hz) -50 Hz 9. Refrigerant - R32 10. Interval de temperatură de funcționare (răcire/încălzire), C~18`43/24~7 |  |  |  |
|  | Total aparate de aer condiționat |  |  |  | 43 bucăți |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________