## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Testelor, soluții și controale pentru testarea manuală pentru anul 2027 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Toxin stafilococic | Toxin stafilococic |  |  |  | Toxin stafilococic Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru determinarea nivelului de anticorpi specifici (anti alfa-stafilolizin) în ser/plasma umană de donator şi preparate sanguine specifice; Proprietăţi: Lichid a)transparent de culoare galbenă; b)fără incluziuni mecanice; c)fără acţiune hemolitică la eritrocitele de iepure; d)pentru test în vitro; Limita acţiunii hemolitice de la 0,1 ml pînă la 0,2 ml; Forma de ambalare: Fiole a cîte 25ml, 30ml şi 35 ml, plasate în container metallic, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod ob
33100000-1 | 2 | Standard alfastafilalizin | Standard alfastafilalizin |  |  |  | Standard alfastafilalizin Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: standard pentru controlul limitei acţiunii hemolitice a toxinei stafilococice; Proprietăţi: a) soluţie incoloră; b) fără incluziuni mecanice cu o activitate de cel puţin 22 UI/ml. Forma de ambalare: flacoane a cîte 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului
33100000-1 | 3 | Tulpini de referință Staphylococcus aureus | Tulpini de referință Staphylococcus aureus |  |  |  | Tulpini de referință Staphylococcus aureus Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru controlul calității proprietăților mediilor nutritive Proprietăţi: cultură leofilizate Forma de ambalare: livrate în ambalaj, fiecare tulpină ambalată separat în eprubete din sticlă, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare).
33100000-1 | 4 | Tulpini de referință pentru Esherichia Coli | Tulpini de referință pentru Esherichia Coli |  |  |  | Tulpini de referință pentru Esherichia Coli Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru controlul calității proprietăților mediilor nutritive Proprietăţi: cultură leofilizate Forma de ambalare: livrate în ambalaj, fiecare tulpină ambalată separat în eprubete din sticlă, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare).
33100000-1 | 5 | Tulpini de referință pentru Pseudomonas aerogenosa | Tulpini de referință pentru Pseudomonas aerogenosa |  |  |  | Tulpini de referință pentru Pseudomonas aerogenosa Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru controlul calității proprietăților mediilor nutritive Proprietăţi: cultură leofilizate Forma de ambalare: livrate în ambalaj, fiecare tulpină ambalată separat în eprubete din sticlă, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare).
33100000-1 | 6 | Tulpini de referință pentru Candida albicans | Tulpini de referință pentru Candida albicans |  |  |  | Tulpini de referință pentru Candida albicans Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru controlul calității proprietăților mediilor nutritive Proprietăţi: cultură leofilizate Forma de ambalare: livrate în ambalaj, fiecare tulpină ambalată separat în eprubete din sticlă, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare).
33100000-1 | 7 | Control extern hematologic al calității investigațiilor de laborator | Control extern hematologic al calității investigațiilor de laborator |  |  |  | Control extern hematologic. Program de control extern al calitatii. Control Hematologie. Sînge roși integral uman stabilizat, volum minim 2 mL pentru evaluarea control extern international de calitate Hematologic de 4 ori pe an a cîte 1sau 2 nivele de probe raportate. ( 1 kit = trimestru).
33100000-1 | 8 | Control extern biochimic al calității investigațiilor de laborator | Control extern biochimic al calității investigațiilor de laborator |  |  |  | Control extern biochimie. Program de control extern al calitatii Biochimie Control Clinical Chemistry , raportare trimestriala. Ser liofilizat 5 mL pentru control extern international de calitate 4 ori pe an a cîte 1sau 2 nivele de probe raportate Clinical Chemistry 37 parametri: Ureea, Creatinina, Proteina totala, Albumina, Acid uric, Bilirubina total/conjugata, Glucoza, ALT (GPT), AST (GOT), γ-GTP, Fosfataza alcalina, Alfa-Amilaza totala,, Calciu, LDH, Fier,,Lipase, Sodiu, Potasiu, CK, etc. (1 kit trimestru)
33100000-1 | 9 | Control extern prothrombin-hemosta al calității investigațiilor de laborator | Control extern prothrombin-hemosta al calității investigațiilor de laborator |  |  |  | Control extern prothrombin-hemostaz. Program de Control extern al calitatii Coagulare trimestrial - Plasmă umană p/u control extern international de calitate European, trimestrial - 4 ori pe an a câte 1sau 2 nivele de raportare p/u: PT , Fibrinogen.
33100000-1 | 10 | Control extern urina al calității investigațiilor de laborator | Control extern urina al calității investigațiilor de laborator |  |  |  | Control extern urina. Program de Control extern - Probă lichidă de urină de origine umană p/u control extern international de calitate European, trimestrial - 4 ori pe an a raportare p/u: Bilirubina, glucoza, hCG, hemoglobina, leucocite, nitriti, pH, ketone, total proteine, urobilinogen.
33100000-1 | 11 | Control extern imunologie al calității investigațiilor de laborator | Control extern imunologie al calității investigațiilor de laborator |  |  |  | Control extern imunologie. Control extern control extern international de calitate European, trimestrial - 4 ori pe an imunologic hepatite virale HBS ag, AntiHBS Ag, Anti HBcore sumar, HCV,HDV,HBeAg
33100000-1 | 12 | Control extern al calității investigațiilor de laborator | Control extern al calității investigațiilor de laborator |  |  |  | Control extern imunologie. Control extern control extern international de calitate European, trimestrial - 4 ori pe an Examinarea hormonilor glandeteroidei Anti TPO, T3, FT3,T4, FT4 TSH, Prolactina
33100000-1 | 13 | Set p/u determinarea helmintozei | Set p/u determinarea helmintozei |  |  |  | Set p/u determinarea helmintozei cu soluție de îmbogăție eter și formalină și cu dispozitiv de filtrare
33100000-1 | 14 | Acid sulfosalicilic | Acid sulfosalicilic |  |  |  | Acid sulfosalicilic (praf) pentru determinarea proteinei calitative in lichidele biologice, ambalaj pînă la 1 kg. Termen de vabilitate nu mai putin 2 ani
33100000-1 | 15 | Reumatoid Factors Slide | Reumatoid Factors Slide |  |  |  | Reumatoid Factors Slide set (150 teste) 8ml reactiv cu 1 ml control pozitiv și 1 ml control negativ
33100000-1 | 16 | C-Reactive Protein | C-Reactive Protein |  |  |  | C-Reactive Protein set (150 teste) 8ml reactiv cu 1 ml control pozitiv și 1 ml control negativ
33100000-1 | 17 | Toliclon Anti-Kell cu pipeta dozator | Toliclon Anti-Kell cu pipeta dozator |  |  |  | Toliclon Anti-Kell cu pipeta dozator, 10 ml, 100 doze
33100000-1 | 18 | Sulfat de cupru (CuSO4*5H2O) | Sulfat de cupru (CuSO4*5H2O) |  |  |  | Sulfat de cupru (CuSO4*5H2O). Puritate analitica/Analize chimice
33100000-1 | 19 | Acid sulfosalicilic, 0.1kg | Acid sulfosalicilic, 0.1kg |  |  |  | Acid sulfosalicilic 1. Substanță solidă, 2. Ambalat max 0,1kg, 3. Puritate analitică
33100000-1 | 20 | FeCl3 | FeCl3 |  |  |  | FeCl3. Pulbere, ambalata a câte 100g
33100000-1 | 21 | Acid sulfosalicilic, 0.5 kg | Acid sulfosalicilic, 0.5 kg |  |  |  | Acid sulfosalicilic. p.p.a., ≥99,0%, ambalaj 0,5 kg
33100000-1 | 22 | Clorură de hidroxilamoniu | Clorură de hidroxilamoniu |  |  |  | Clorură de hidroxilamoniu. p.p.a., ≥99,0%, ambalaj 0,1kg
33100000-1 | 23 | Zinc acetate.2aq | Zinc acetate.2aq |  |  |  | Zinc acetate.2aq. A.R., 99,5+%, for lab. use
33100000-1 | 24 | Nitrat de argint | Nitrat de argint |  |  |  | Nitrat de argint. p.a., 99,9%
33100000-1 | 25 | Standard titru Titrofix | Standard titru Titrofix |  |  |  | Standard titru Titrofix pH=6,86
33100000-1 | 26 | Butilacetat standard solution | Butilacetat standard solution |  |  |  | p.p.a. for GC reference standard
33100000-1 | 27 | Fluor standard solution | Fluor standard solution |  |  |  | Fluor standard solution. 1000 µg/ml – 1 flacon -100 ml
33100000-1 | 28 | Fier standard solution | Fier standard solution |  |  |  | Fier standard solution. 1000 µg/ml – 1 flacon -100 ml
33100000-1 | 29 | Mercur standard solution | Mercur standard solution |  |  |  | Mercur standard solution. 1000 µg/ml, – 1 flacon -100ml
33100000-1 | 30 | Hidrocarbonați-ioni standard solution | Hidrocarbonați-ioni standard solution |  |  |  | Hidrocarbonați-ioni standard solution. 1000 µg/ml– 1 flacon -100 ml
33100000-1 | 31 | Mediu Baird Parker | Mediu Baird Parker |  |  |  | Mediu Baird Parker. Este un medium de cultură selectiv și diferențial utilizat pentru izolarea și numărarea stafilococilor coagulază-pozitivi (Staphylococcus aureus) din alimente, și alte probe.
33100000-1 | 32 | Emulsie cu galbenus de ou si telurit de kaliu pentru mediul Baird Parker | Emulsie cu galbenus de ou si telurit de kaliu pentru mediul Baird Parker |  |  |  | Emulsie cu galbenus de ou si telurit de kaliu pentru mediul Baird Parker. Adaos pentru mediu Baird Parker
33100000-1 | 33 | Bulion MKTTN, Muller Kauffman, Tetrathionat de novobiocina | Bulion MKTTN, Muller Kauffman, Tetrathionat de novobiocina |  |  |  | Bulion MKTTN, Muller Kauffman, Tetrathionat de novobiocina. Medium de imbogatirea selectiva pentru izolarea bacteriilor din genul Salmonella
33100000-1 | 34 | Agar cromogen pentru bacterii coliforme | Agar cromogen pentru bacterii coliforme |  |  |  | Agar cromogen pentru bacterii coliforme pentru numararea enterobacteriilor in ape. (ref. M1991)
33100000-1 | 35 | Slanetz Bartley agar | Slanetz Bartley agar |  |  |  | Slanetz Bartley agar (ref. CM0377). Medium pentru detectarea si enumerarea enterococcilor in ape.
33100000-1 | 36 | Agar- xiloza-lizina-deoxicolat | Agar- xiloza-lizina-deoxicolat |  |  |  | Agar- xiloza-lizina-deoxicolat. Mediu pentru detectarea salmonelia spp in ape. (Ref. XLD-M031)
33100000-1 | 37 | Paneluri pentru identificarea m/o familia Enterobacteriaceae +m/o Nefermantative N60 | Paneluri pentru identificarea m/o familia Enterobacteriaceae +m/o Nefermantative N60 |  |  |  | Paneluri pentru identificarea m/o familia Enterobacteriaceae +m/o Nefermantative N60 Conținutul panelului-Gelatin, Malonat, Inositol, Sorbitol, Ramosă, Sucrosă, Lactosă, Arabinosă, Adonitol, Rafinosă, Salicin, Arginin. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
33100000-1 | 38 | Ulei mineral | Ulei mineral |  |  |  | Ulei mineral. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
33100000-1 | 39 | Set reagenți suplimentari | Set reagenți suplimentari |  |  |  | Set reagenți suplimentari 6 flacoane X 10 ml. Conținutul setului-Nitrat A, Nitrat B, VP 1, VP2, Indol, TDA. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
33100000-1 | 40 | Ser polivalent Shigella | Ser polivalent Shigella |  |  |  | Ser polivalent Shigella. Fiola 1 ml
33100000-1 | 41 | Mediu dezoxiholat cu xiloza si lizin XLD | Mediu dezoxiholat cu xiloza si lizin XLD |  |  |  | Mediu dezoxiholat cu xiloza si lizin XLD. Ambalaj 0,5 kg
33100000-1 | 42 | Material de control al calitatii determinarea proteinei in urina cu 2 nivele | Material de control al calitatii determinarea proteinei in urina cu 2 nivele |  |  |  | Material de control al calitatii determinarea proteinei in urina cu 2 nivele. ambalaj 8 flac. X 10ml
33100000-1 | 43 | Shigella sonnei ATCC 25931 | Shigella sonnei ATCC 25931 |  |  |  | Shigella sonnei ATCC 25931. Cultură de referință
33100000-1 | 44 | XLD Agar | XLD Agar |  |  |  | XLD Agar. Mediu de cultură pentru Salminella/Shigella spp
33100000-1 | 45 | Iron Sulfit Agar | Iron Sulfit Agar |  |  |  | Iron Sulfit Agar. Mediu de cultură pentru Clostridium spp.
33100000-1 | 46 | Clorură de fier | Clorură de fier |  |  |  | Clorură de fier. Pentru identificarea Proteus spp.
33100000-1 | 47 | Imipinem/Relebactam 10/25 mcg/disc | Imipinem/Relebactam 10/25 mcg/disc |  |  |  | Imipinem/Relebactam 10/25 mcg/disc. Disc îmbibat cu antibiotic
33100000-1 | 48 | Set control Hemoglobinei cu 3 nivele | Set control Hemoglobinei cu 3 nivele |  |  |  | Set control Hemoglobinei cu 3 nivele a cîte 5 ml flaconul
33100000-1 | 49 | Set pentru determinarea Hemoglobinei în sânge metoda DRABCHIN | Set pentru determinarea Hemoglobinei în sânge metoda DRABCHIN |  |  |  | Set pentru determinarea Hemoglobinei în sânge metoda DRABCHIN cu calibrator pentru 600 teste.
33100000-1 | 50 | Sodium (Na)1x60ml | Sodium (Na)1x60ml |  |  |  | Sodium (Na)1x60ml. Tip de reagent lichid stabil gata pentru folosire. Termen de valabilitate nu mai puțin de 1an.
33100000-1 | 51 | Potassium (K)1x100ml | Potassium (K)1x100ml |  |  |  | Potassium (K)1x100ml. Tip de reagent lichid stabil gata pentru folosire. Termen de valabilitate nu mai puțin de 1an.
33100000-1 | 52 | Teste antidrog rapide in urina) cu 6 parametri. | Teste antidrog rapide in urina) cu 6 parametri. |  |  |  | Teste antidrog rapide in urina) cu 6 parametri. Amfetamina-AMP, Metamfetamina- MET, Marihuana-THC, Morfina/opiace-MOP/OPI, Benzodiazepine-BZO, Cocaina-COC.
33100000-1 | 53 | Teste rapid antidrog (in urina) cu 15 parametri. | Teste rapid antidrog (in urina) cu 15 parametri. |  |  |  | Teste rapid antidrog (in urina) cu 15 parametri. (depistarea sarurilor). Amfetamina-AMP , Secobarbital-BAR, Oxazepam-BZO, Buprenofin –BUP, Marihuana-THC, Cocaina-COC, Canabis sintetic-K2, Acid listergic dietilamid-LSD, Ecstazy-MDMA, Metamfetamin-MET, Metadona-MTD, Opiace-OPI, Alfa-pirolidimovalerofenon-Alfa-PVP, Metilendiopinovalerona-MDPV, Tramadol-TML.
33100000-1 | 54 | Teste antidrog(in urina) (10 parametri | Teste antidrog(in urina) (10 parametri |  |  |  | Teste antidrog (in urina) (10 parametri) Benzodiazepines, Barbiturates, Marijuana, Amphetamine, Methadone, Ecstasy, Morphine, Phencyclidine, Methamphetamine, Cocaine.
33100000-1 | 55 | Fenol standard solution | Fenol standard solution |  |  |  | Fenol standard solution 1000 µg/ml– 1 flacon -100ml
33100000-1 | 56 | Paneluri pentru identificarea m/o familia Enterobacteriaceae N60 | Paneluri pentru identificarea m/o familia Enterobacteriaceae N60 |  |  |  | Conținutul panelului-Lisin,Ornitin,H2S,Glucosă,Manitol,Xylosă,ONPG,Indol,Ureasă,VP,Citrat,TDA.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
33100000-1 | 57 | Teste rapide pentru depistarea virusurilor Influenza A și B | Teste rapide pentru depistarea virusurilor Influenza A și B |  |  |  | Teste rapide pentru depistarea virusurilor Influenza A și B
33100000-1 | 58 | Test Ureazic Helicobacter Pylori | Test Ureazic Helicobacter Pylori |  |  |  | Test rapid (lichid) , citirea rezultatului pozitiv-negativ 5 min, pastrarea la temperatura camerei.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Testelor, soluții și controale pentru testarea manuală pentru anul 2027 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Toxin stafilococic | Toxin stafilococic | ml | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22500
33100000-1 | 2 | Standard alfastafilalizin | Standard alfastafilalizin | ml | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23000
33100000-1 | 3 | Tulpini de referință Staphylococcus aureus | Tulpini de referință Staphylococcus aureus | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2300
33100000-1 | 4 | Tulpini de referință pentru Esherichia Coli | Tulpini de referință pentru Esherichia Coli | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2300
33100000-1 | 5 | Tulpini de referință pentru Pseudomonas aerogenosa | Tulpini de referință pentru Pseudomonas aerogenosa | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2300
33100000-1 | 6 | Tulpini de referință pentru Candida albicans | Tulpini de referință pentru Candida albicans | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2300
33100000-1 | 7 | Control extern hematologic al calității investigațiilor de laborator | Control extern hematologic al calității investigațiilor de laborator | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4750
33100000-1 | 8 | Control extern biochimic al calității investigațiilor de laborator | Control extern biochimic al calității investigațiilor de laborator | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2833.33
33100000-1 | 9 | Control extern prothrombin-hemosta al calității investigațiilor de laborator | Control extern prothrombin-hemosta al calității investigațiilor de laborator | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4000
33100000-1 | 10 | Control extern urina al calității investigațiilor de laborator | Control extern urina al calității investigațiilor de laborator | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4166.67
33100000-1 | 11 | Control extern imunologie al calității investigațiilor de laborator | Control extern imunologie al calității investigațiilor de laborator | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6250
33100000-1 | 12 | Control extern al calității investigațiilor de laborator | Control extern al calității investigațiilor de laborator | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5583.33
33100000-1 | 13 | Set p/u determinarea helmintozei | Set p/u determinarea helmintozei | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9005
33100000-1 | 14 | Acid sulfosalicilic | Acid sulfosalicilic | kg | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6000
33100000-1 | 15 | Reumatoid Factors Slide | Reumatoid Factors Slide | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 290.96
33100000-1 | 16 | C-Reactive Protein | C-Reactive Protein | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 322.17
33100000-1 | 17 | Toliclon Anti-Kell cu pipeta dozator | Toliclon Anti-Kell cu pipeta dozator | Flacon | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 486
33100000-1 | 18 | Sulfat de cupru (CuSO4*5H2O) | Sulfat de cupru (CuSO4*5H2O) | gr | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 200
33100000-1 | 19 | Acid sulfosalicilic, 0.1kg | Acid sulfosalicilic, 0.1kg | kg | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 962.5
33100000-1 | 20 | FeCl3 | FeCl3 | kg | 0.2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 400
33100000-1 | 21 | Acid sulfosalicilic, 0.5 kg | Acid sulfosalicilic, 0.5 kg | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 100
33100000-1 | 22 | Clorură de hidroxilamoniu | Clorură de hidroxilamoniu | kg | 0.1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 250
33100000-1 | 23 | Zinc acetate.2aq | Zinc acetate.2aq | kg | 0.05 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 200
33100000-1 | 24 | Nitrat de argint | Nitrat de argint | kg | 0.05 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33100000-1 | 25 | Standard titru Titrofix | Standard titru Titrofix | Fiolă | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 160
33100000-1 | 26 | Butilacetat standard solution | Butilacetat standard solution | Flacon | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1300
33100000-1 | 27 | Fluor standard solution | Fluor standard solution | Flacon | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 28 | Fier standard solution | Fier standard solution | Flacon | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3000
33100000-1 | 29 | Mercur standard solution | Mercur standard solution | Flacon | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9900
33100000-1 | 30 | Hidrocarbonați-ioni standard solution | Hidrocarbonați-ioni standard solution | Flacon | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 31 | Mediu Baird Parker | Mediu Baird Parker | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 770.83
33100000-1 | 32 | Emulsie cu galbenus de ou si telurit de kaliu pentru mediul Baird Parker | Emulsie cu galbenus de ou si telurit de kaliu pentru mediul Baird Parker | Mililitru | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 33 | Bulion MKTTN, Muller Kauffman, Tetrathionat de novobiocina | Bulion MKTTN, Muller Kauffman, Tetrathionat de novobiocina | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 718.75
33100000-1 | 34 | Agar cromogen pentru bacterii coliforme | Agar cromogen pentru bacterii coliforme | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1875
33100000-1 | 35 | Slanetz Bartley agar | Slanetz Bartley agar | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1041.67
33100000-1 | 36 | Agar- xiloza-lizina-deoxicolat | Agar- xiloza-lizina-deoxicolat | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 747.92
33100000-1 | 37 | Paneluri pentru identificarea m/o familia Enterobacteriaceae +m/o Nefermantative N60 | Paneluri pentru identificarea m/o familia Enterobacteriaceae +m/o Nefermantative N60 | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4166.67
33100000-1 | 38 | Ulei mineral | Ulei mineral | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 666.67
33100000-1 | 39 | Set reagenți suplimentari | Set reagenți suplimentari | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2250
33100000-1 | 40 | Ser polivalent Shigella | Ser polivalent Shigella | ml | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 750
33100000-1 | 41 | Mediu dezoxiholat cu xiloza si lizin XLD | Mediu dezoxiholat cu xiloza si lizin XLD | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 625
33100000-1 | 42 | Material de control al calitatii determinarea proteinei in urina cu 2 nivele | Material de control al calitatii determinarea proteinei in urina cu 2 nivele | set | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4320
33100000-1 | 43 | Shigella sonnei ATCC 25931 | Shigella sonnei ATCC 25931 | disc | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1750
33100000-1 | 44 | XLD Agar | XLD Agar | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1412.5
33100000-1 | 45 | Iron Sulfit Agar | Iron Sulfit Agar | kg | 1.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1510
33100000-1 | 46 | Clorură de fier | Clorură de fier | litru | 0.1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1461.67
33100000-1 | 47 | Imipinem/Relebactam 10/25 mcg/disc | Imipinem/Relebactam 10/25 mcg/disc | disc | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1250
33100000-1 | 48 | Set control Hemoglobinei cu 3 nivele | Set control Hemoglobinei cu 3 nivele | set | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 49 | Set pentru determinarea Hemoglobinei în sânge metoda DRABCHIN | Set pentru determinarea Hemoglobinei în sânge metoda DRABCHIN | set | 14 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3033.33
33100000-1 | 50 | Sodium (Na)1x60ml | Sodium (Na)1x60ml | ml | 1200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7000
33100000-1 | 51 | Potassium (K)1x100ml | Potassium (K)1x100ml | ml | 1200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 52 | Teste antidrog rapide in urina) cu 6 parametri. | Teste antidrog rapide in urina) cu 6 parametri. | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2916.67
33100000-1 | 53 | Teste rapid antidrog (in urina) cu 15 parametri. | Teste rapid antidrog (in urina) cu 15 parametri. | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26666.67
33100000-1 | 54 | Teste antidrog(in urina) (10 parametri | Teste antidrog(in urina) (10 parametri | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1750
33100000-1 | 55 | Fenol standard solution | Fenol standard solution | Flacon | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1200
33100000-1 | 56 | Paneluri pentru identificarea m/o familia Enterobacteriaceae N60 | Paneluri pentru identificarea m/o familia Enterobacteriaceae N60 | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4500
33100000-1 | 57 | Teste rapide pentru depistarea virusurilor Influenza A și B | Teste rapide pentru depistarea virusurilor Influenza A și B | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1615
33100000-1 | 58 | Test Ureazic Helicobacter Pylori | Test Ureazic Helicobacter Pylori | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24000
[5 empty] | SUMA TOTALĂ |  |  | 0 | 0 |  | 223358.31

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________