## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
Numărul licitaţiei: | [7 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  | Achiziționarea de piese de schimb și accesorii originale și/sau echivalente pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea IMSP AMT BOTANICA (Repetat) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | DAP-metru (Modul de măsurare a dozei de radiație) | DAP-metru (Modul de măsurare a dozei de radiație) |  |  |  | Modul de măsurare a dozei de radiație (DAP-metru), compatibil cu dispozitivul radiologic Proxima V, Visaris, Serbia. Anul de producere 2022. Livrarea și transportarea produsului până la locul instalării. Instalarea, calibrarea produsului la dispozitivul radiologic. Efectuarea testelor fizico-radiologice de performanță cu emiterea unui raport a lucrărilor efectuate. Termen de garanție minim 24 luni. Termen de livrare și instalare – 30 zile din data semnării contractului.
0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de piese de schimb și accesorii originale și/sau echivalente pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea IMSP AMT BOTANICA (Repetat) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | DAP-metru (Modul de măsurare a dozei de radiație) | Modul de măsurare a dozei de radiație (DAP-metru), compatibil cu dispozitivul radiologic Proxima V, Visaris, Serbia. Anul de producere 2022. Livrarea și transportarea produsului până la locul instalării. Instalarea, calibrarea produsului la dispozitivul radiologic. Efectuarea testelor fizico-radiologice de performanță cu emiterea unui raport a lucrărilor efectuate. Termen de garanție minim 24 luni. Termen de livrare și instalare – 30 zile din data semnării contractului. | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 30 zile de la solicitarea beneficiarului | 75000
75000
Suma total:
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________