# ANUNȚ DE PARTICIPARE # la procedura de achiziție a lucrărilor prin Licitaţie Publică [Formatul documentului nu va fi modificat].

- Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - IDNO: 1003600150613 - Adresa/tel: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256080 - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md - Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - Tip procedură achiziție: Licitaţie Publică - Obiectul achiziției: Lucrări de reparaţii din Clinica Cardiologică de pe str. N. Testimitanu 29/1, şi unele încăperi din dispensarul Cardiologic situate pe str. Testimiţanu 20. N. Testimitanu 29/1 - Cod CPV: 45000000-7 Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării : Lucrări de reparaţii din Clinica Cardiologică de pe str. N. Testimitanu 29/1, şi unele încăperi din dispensarul Cardiologic situate pe str. Testimiţanu 20 [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor _IMSP Institutul de Cardiologie_ [denumirea autorităţii contractante] (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2019. - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: CNAM și servicii contra plată - Modalităţi de plată: timp de 30 zile dupa prezentarea facturii fiscale si actului de predare-primire a lucrarilor Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin Licitatie Publica privind executarea următoarelor lucrări: Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea lucrărilor solicitate; Unitatea de măsură; Cantitatea; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă; Valoarea estimativa. 45000000-7; Lotul I; 945290,00. Lucrări de reparație. Schimbare a geamurilor la clinica; buc; 1; Conform anexei. 45000000-7; Lotul II; 327380,00. Lucrări de reparatiţie – Dispensarul Cardiologic; buc; 1; Conform anexei. 45000000-7; Lotul III; 79370,00. Schimbari coloana N1 la sistema antiincediu 1-9 etaj; buc; 1; Conform anexei. Total estimativ; 1352040,00.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta) nu se aplica

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate – nu se aplica.

- Tipul contractului: De antrepriză.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): conform graficului de execuţie anexat la oferta dupa solicitarea beneficiarului

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2019+ perioada de garanție a lucrărilor

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7 | Obligatoriu |
| 3 | Garantia pentru oferta 2% | Transfer pe contul institutie sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor | Obligatoriu |
| 4 | Grafic de executare a lucrărilor | F3.3 semnata electronic si anexata la sistem | Obligatoriu |
| 5 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | F 3.10 semnata electronic si anexata la sistem | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | F 3.11 semnata electronic si anexata la sistem | Obligatoriu |
| 7 | Declaraţieprivind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | F 3.8 semnata electronic si anexata la sistem | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | F3.12 semnata electronic si anexata la sistem | Obligatoriu |
| 9 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | Copie semnat electronic si anexata la sistem | Obligatoriu |
| 10 | Manualul Calitatii | Copie la paginile principale, semnata electronic si anexata la sistem | Obligatoriu |
| 11 | Experienta similara cel putin un contract în suma lotului(rilor) ofertat(e) confimate prin o recomandare de bună execuţie | Cel putin un obiectiv finalizat confirmat prin acte de recepţie finale(procese verbale de predare-primre) şi recomandarea de la beneficiar privind buna execuţie a lucrarilor (executare în termen, fără abateri etc), copia semnata electronic si anexata la sistem | Obligatoriu |
| 12 | Alte cerințe | La solicitare pentru confirmare declaratiilor din DUAE sau devize. | Pentru potentiali cîţtigători, la solicitare |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_nu a fost publicat un anunț de intenție

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 18.04.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Nu se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Termenul de garanție a lucrarilor nu va fi mai mic de 60 luni din momentul semnarii procesului verbal de predare-primire. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - Adresa: Testimițanu 29/1 - Tel: 022738718 - E-mail: icachiziții@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Comerzan Nicolae. - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau (c) codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613 (d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161 (f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302 - Garanţia de bună execuţie a contractului: 10% din preţul contractului adjudecat - Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă. - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: - Nu se cere

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. _________

Tel._________

Anexa 1

| IMSP Institutul de Cardiologie | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-03-2019

Deviz-oferta № 01-03-2019

Lucrari de reparatie. Schimbaria a geamurilor  la Clinica.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie, schimbaria a jeamurilor la etajul 5,Sectia № 2.. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demolari si demontari. |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 68,00 |  |  |
| 2 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 10,00 |  |  |
| 3 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 1,00 |  |  |
| 4 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 1,00 |  |  |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea deseului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de constructii Usi, Vetrine. |  |  |  |  |
| 6 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu h= 1440 si L= 860 pina la 4770mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv.Rame PVC din PVC nereciclat,cinci (5)camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosime de 1.2 mm acoperite cu un strat din material plastic, fara punti termice .Grosimia minima a peretii profilelor PVC trebue sa fie de Clasa(A). Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm(4-16-4) realizat din o singura sticla cu protectie. | m2 | 48,00 |  |  |
| 7 | CK25D | Usi ,( Rama 2210 x 2400 mm), confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la exsterior din mase plastice cu fonoizolare doua rinduri de sticla calita, profil cu 5( cinci) camere, In patea de jos cu panou termic "sandich") | m2 | 5,30 |  |  |
| 8 | CK25C1 | Usi, ( 2210x820mm) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, ( usi la exsterior cu fonoizolare, doua rоnduri de sticla calita, profil cu 5 (cinci) camere termice, la partia de gos cu panou termic ''sandvich'' . | m2 | 19,50 |  |  |
| 9 | CK25A | Usi ( confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare (etajul 3, autoclav 4,20 m2), profil cu 1-2 camere. cu panou termic"sandich") | m2 | 6,50 |  |  |
| 10 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic | m2 | 14,00 |  |  |
| 11 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 150mm | m | 40,00 |  |  |
| 12 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm | m | 40,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de reparatie la. pereti despartitori.. |  |  |  |  |
| 13 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 6,00 |  |  |
| 14 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 20,00 |  |  |
| 15 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 5,00 |  |  |
| 16 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 60,00 |  |  |
| 17 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la glafuri ferestre,usi | m | 20,00 |  |  |
| 18 | CN53A-1 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretiilor si tavane (Betongrunt) | m2 | 15,00 |  |  |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,00 |  |  |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. | m2 | 45,00 |  |  |
| 21 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual | m2 | 55,00 |  |  |
| 22 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 5,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de reparatie la exterior( fasada). |  |  |  |  |
| 23 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 110,00 |  |  |
| 24 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 20,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de reparatie, schimbaria a jeamurilor la etajul 6,Sectia №3. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de demolari si demontari. |  |  |  |  |
| 25 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 68,00 |  |  |
| 26 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 10,00 |  |  |
| 27 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 1,00 |  |  |
| 28 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 1,00 |  |  |
| 29 | TsI50B5 | Transportarea deseului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de constructii Usi, Vetrine. |  |  |  |  |
| 30 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu h= 1440 si L= 860 pina la 4770mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv.Rame PVC din PVC nereciclat,cinci (5)camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosime de 1.2 mm acoperite cu un strat din material plastic, fara punti termice .Grosimia minima a peretii profilelor PVC trebue sa fie de Clasa(A). Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm(4-16-4) realizat din o singura sticla cu protectie. | m2 | 50,00 |  |  |
| 31 | CK25D | Usi ,( Rama 2210 x 2400 mm), confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la exsterior din mase plastice cu fonoizolare doua rinduri de sticla calita, profil cu 5( cinci) camere, In patea de jos cu panou termic "sandich") | m2 | 5,30 |  |  |
| 32 | CK25C1 | Usi, ( 2210x820mm) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, ( usi la exsterior cu fonoizolare, doua rоnduri de sticla calita, profil cu 5 (cinci) camere termice, la partia de gos cu panou termic ''sandvich'' . | m2 | 19,50 |  |  |
| 33 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere. cu panou termic"sandich") | m2 | 7,50 |  |  |
| 34 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic | m2 | 14,00 |  |  |
| 35 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 150mm | m | 40,00 |  |  |
| 36 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm | m | 40,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Lucrari de reparatie la. pereti despartitori.. |  |  |  |  |
| 37 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 6,00 |  |  |
| 38 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 20,00 |  |  |
| 39 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 5,00 |  |  |
| 40 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 60,00 |  |  |
| 41 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la glafuri ferestre,usi | m | 20,00 |  |  |
| 42 | CN53A-1 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretiilor si tavane (Betongrunt) | m2 | 15,00 |  |  |
| 43 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,00 |  |  |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. | m2 | 45,00 |  |  |
| 45 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual | m2 | 55,00 |  |  |
| 46 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 5,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Lucrari de reparatie la exterior( fasada). |  |  |  |  |
| 47 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 115,00 |  |  |
| 48 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 25,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de reparatie, schimbarea a jeamurilor la etajul 8,Sectia № 5. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de demolari si demontari. |  |  |  |  |
| 49 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 68,00 |  |  |
| 50 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 10,00 |  |  |
| 51 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 1,00 |  |  |
| 52 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 1,00 |  |  |
| 53 | TsI50B5 | Transportarea deseului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari de constructii Usi, Vetrine. |  |  |  |  |
| 54 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu h= 1440 si L= 860 pina la 4770mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv.Rame PVC din PVC nereciclat,cinci (5)camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosime de 1.2 mm acoperite cu un strat din material plastic, fara punti termice .Grosimia minima a peretii profilelor PVC trebue sa fie de Clasa(A). Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm(4-16-4) realizat din o singura sticla cu protectie. | m2 | 52,00 |  |  |
| 55 | CK25D | Usi ,( Rama 2210 x 2400 mm), confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la exsterior din mase plastice cu fonoizolare doua rinduri de sticla calita, profil cu 5( cinci) camere, In patea de jos cu panou termic "sandich") | m2 | 5,30 |  |  |
| 56 | CK25C1 | Usi, ( 2210x820mm) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, ( usi la exsterior cu fonoizolare, doua rоnduri de sticla calita, profil cu 5 (cinci) camere termice, la partia de gos cu panou termic ''sandvich'' . | m2 | 19,50 |  |  |
| 57 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere. cu panou termic"sandich") | m2 | 4,10 |  |  |
| 58 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic | m2 | 14,00 |  |  |
| 59 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 150mm | m | 35,00 |  |  |
| 60 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm | m | 35,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Lucrari de reparatie la. pereti despartitori.. |  |  |  |  |
| 61 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 6,00 |  |  |
| 62 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 20,00 |  |  |
| 63 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 10,00 |  |  |
| 64 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 60,00 |  |  |
| 65 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la glafuri ferestre,usi | m | 20,00 |  |  |
| 66 | CN53A-1 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretiilor si tavane (Betongrunt) | m2 | 50,00 |  |  |
| 67 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 55,00 |  |  |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. | m2 | 55,00 |  |  |
| 69 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual | m2 | 55,00 |  |  |
| 70 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 5,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. Lucrari de reparatie la exterior( fasada). |  |  |  |  |
| 71 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 120,00 |  |  |
| 72 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 30,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Lucrari de reparatie, schimbarea a jeamurilor la etajul 9,Sectia № 6. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Lucrari de demolari si demontari. |  |  |  |  |
| 73 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 68,00 |  |  |
| 74 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 10,00 |  |  |
| 75 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 1,00 |  |  |
| 76 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 1,00 |  |  |
| 77 | TsI50B5 | Transportarea deseului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Lucrari de constructii Usi, Vetrine. |  |  |  |  |
| 78 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu h= 1440 si L= 860 pina la 4770mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv.Rame PVC din PVC nereciclat,cinci (5)camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosime de 1.2 mm acoperite cu un strat din material plastic, fara punti termice .Grosimia minima a peretii profilelor PVC trebue sa fie de Clasa(A). Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm(4-16-4) realizat din o singura sticla cu protectie. | m2 | 52,00 |  |  |
| 79 | CK25D | Usi ,( Rama 2210 x 2400 mm), confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la exsterior din mase plastice cu fonoizolare doua rinduri de sticla calita, profil cu 5( cinci) camere, In patea de jos cu panou termic "sandich") | m2 | 5,30 |  |  |
| 80 | CK25C1 | Usi, ( 2210x820mm) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, ( usi la exsterior cu fonoizolare, doua rоnduri de sticla calita, profil cu 5 (cinci) camere termice, la partia de gos cu panou termic ''sandvich'' . | m2 | 19,50 |  |  |
| 81 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere. cu panou termic"sandich") | m2 | 4,10 |  |  |
| 82 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic | m2 | 14,00 |  |  |
| 83 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 150mm | m | 35,00 |  |  |
| 84 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm | m | 35,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3. Lucrari de reparatie la. pereti despartitori.. |  |  |  |  |
| 85 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 6,00 |  |  |
| 86 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 20,00 |  |  |
| 87 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 10,00 |  |  |
| 88 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 60,00 |  |  |
| 89 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la glafuri ferestre,usi | m | 20,00 |  |  |
| 90 | CN53A-1 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretiilor si tavane (Betongrunt) | m2 | 50,00 |  |  |
| 91 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 55,00 |  |  |
| 92 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. | m2 | 55,00 |  |  |
| 93 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual | m2 | 55,00 |  |  |
| 94 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 5,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.4. Lucrari de reparatie la exterior( fasada). |  |  |  |  |
| 95 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 120,00 |  |  |
| 96 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 30,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Lucrari de reparatie, schimbaria a jeamurilor la etajul 1,Administratia.. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Lucrari de demolari si demontari. |  |  |  |  |
| 97 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 18,00 |  |  |
| 98 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 10,00 |  |  |
| 99 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 1,00 |  |  |
| 100 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 1,00 |  |  |
| 101 | TsI50B5 | Transportarea deseului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. Lucrari de constructii Usi, Vetrine. |  |  |  |  |
| 102 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu h= 1440 si L= 860 pina la 4770mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv.Rame PVC din PVC nereciclat,cinci (5)camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosime de 1.2 mm acoperite cu un strat din material plastic, fara punti termice .Grosimia minima a peretii profilelor PVC trebue sa fie de Clasa(A). Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm(4-16-4) realizat din o singura sticla cu protectie. | m2 | 19,00 |  |  |
| 103 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere. cu panou termic"sandich") | m2 | 6,50 |  |  |
| 104 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic | m2 | 4,00 |  |  |
| 105 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 200mm | m | 12,00 |  |  |
| 106 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm | m | 12,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.3. Lucrari de reparatie la. pereti despartitori.. |  |  |  |  |
| 107 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 6,00 |  |  |
| 108 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 10,00 |  |  |
| 109 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 10,00 |  |  |
| 110 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la glafuri ferestre,usi | m | 10,00 |  |  |
| 111 | CN53A-1 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretiilor si tavane (Betongrunt) | m2 | 15,00 |  |  |
| 112 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,00 |  |  |
| 113 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. | m2 | 15,00 |  |  |
| 114 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual | m2 | 15,00 |  |  |
| 115 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 5,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.4. Lucrari de reparatie la exterior( fasada). |  |  |  |  |
| 116 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 30,00 |  |  |
| 117 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 20,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Lucrari de reparatie, in spatiul sanitarla etajul 4, Sectia № 1. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Lucrari de reparatie etajul 4,Spatiu sanitar. |  |  |  |  |
| 118 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,50 |  |  |
| 119 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,50 |  |  |
| 120 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 45,00 |  |  |
| 121 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 15,00 |  |  |
| 122 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 15,00 |  |  |
| 123 | TsH92B | Incarcarea moluzolui in auto | t | 2,50 |  |  |
| 124 | TsI50B5 | Transportarea diseului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 2,50 |  |  |
| 125 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere. cu panou termic"sandich") | m2 | 4,50 |  |  |
| 126 | RpCE04A | Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la rece, cu 1 strat de pinza bitumata neacoperita, 2 straturi de suspensie de bitum filerizat si o sapa bituminoasa de protectie | m2 | 12,00 |  |  |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor podelelor ,,Supraton" | m2 | 15,00 |  |  |
| 128 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 13,00 |  |  |
| 129 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 15,00 |  |  |
| 130 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori (bloc sanitar) armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100 m2 | 0,01 |  |  |
| 131 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 10,00 |  |  |
| 132 | CN53A-1 | Grunduirea suprafetelor interioare tavane (Betongrunt) | m2 | 15,00 |  |  |
| 133 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 40,00 |  |  |
| 134 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,00 |  |  |
| 135 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,00 |  |  |
| 136 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 45,00 |  |  |
| 137 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 15,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2. Lucrari sanitare. |  |  |  |  |
| 138 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 8,00 |  |  |
| 139 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 6,00 |  |  |
| 140 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 1,00 |  |  |
| 141 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte in plansee beton armat de 12 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |  |  |
| 142 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
| 143 | SC04A1 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pedistal , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
| 144 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |  |  |
| 145 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava , avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,00 |  |  |
| 146 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 10,00 |  |  |
| 147 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 5,00 |  |  |
| 148 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 2,00 |  |  |
| 149 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |  |  |
| 150 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,00 |  |  |
| 151 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,00 |  |  |
| 152 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 10,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3. Lucrari de ventelare |  |  |  |  |
| 153 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00 |  |  |
| 154 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 2,00 |  |  |
| 155 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Lucrari de montare in spatiului sanitar etajul 4,Sectia № 1 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Retele electricitatie |  |  |  |  |
| 156 | RpEC15A | Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 4,00 |  |  |
| 157 | RpEC16A | Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 2,00 |  |  |
| 158 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 1,00 |  |  |
| 159 | RpEC09A | Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu (3x1,6mm), in tuburi de protectie IP-PVC-16 mmp, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru | buc | 4,00 |  |  |
| 160 | RpEC04A | Montarea locului de intrerupatoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri | buc | 2,00 |  |  |
| 161 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,00 |  |  |
| 162 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,00 |  |  |
| 163 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 | buc | 1,00 |  |  |
| 164 | RpED07A | Montarea cablurilor electrice VVG 4X1.5 mmp | m | 10,00 |  |  |
| 165 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi cu 1 tuburi | buc | 2,00 |  |  |
| 166 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.2. Utelaj sanitare |  |  |  |  |
| 167 | SC01B1-1 | Cabina dus din tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta.Pentru cada de baie avind scurgerea din teava de plumb | buc | 1,00 |  |  |
| 168 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 1,00 |  |  |

| Institutul de Cardiologie | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 02/ 03 /2019

Deviz-oferta № 02/ 03 /2019

Lucrari de reparatie-Dispensarul Cadiologic.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie la etajul 2, cabinetul №213 №214. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demolare si demolari. |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 13,80 |  |  |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 33,00 |  |  |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 3,00 |  |  |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 96,00 |  |  |
| 5 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 95,00 |  |  |
| 6 | TsH92B | Incarcarea moluzolui in auto | t | 2,50 |  |  |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea diseului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 2,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de timplarie. Ferestre |  |  |  |  |
| 8 | CK23C | Ferestre din mase plastice i la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Rame PVC din PVC nereciclat ,cinci (5)CAMERE DE AER,consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm,acoperit cu un strat de material plastic fara punti termice.Grosimea minima a peretilor profilelor PVC trebue sa fie de Clasa (A) Sticla dubla cu o distanta minium a de 16mm(4-16-4)realizat din o singura sticia cu protectie. | m2 | 10,70 |  |  |
| 9 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, ferestre, exclusiv mina curenta | kg | 150,00 |  |  |
| 10 | CK25A-1 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice 2100 x 900 mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,80 |  |  |
| 11 | CK18B3 | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la usi 60x10x1000mm | m | 4,00 |  |  |
| 12 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la pereti 150x15x1000mm | m | 16,00 |  |  |
| 13 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 300mm | m | 6,00 |  |  |
| 14 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 250mm | m | 6,00 |  |  |
| 15 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic | m2 | 3,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de reparatie la pardoseli. |  |  |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor podelelor ,,Supraton" | m2 | 33,00 |  |  |
| 17 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 33,00 |  |  |
| 18 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 33,00 |  |  |
| 19 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 32,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de reparatie la pereti,tavane. |  |  |  |  |
| 20 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 96,00 |  |  |
| 21 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 15,00 |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 96,00 |  |  |
| 23 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 5,00 |  |  |
| 24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 95,00 |  |  |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 20,00 |  |  |
| 26 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti | m2 | 95,00 |  |  |
| 27 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 10,00 |  |  |
| 28 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan,pereti executate manual | m2 | 25,00 |  |  |
| 29 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 33,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 30 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte(vintelare) in plansee beton armat de 12 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |  |  |
| 31 | SC04A1-2 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. comuflat pe mobilier din MDF , avind teava de scurgere din material plastic, | buc | 2,00 |  |  |
| 32 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |  |  |
| 33 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,00 |  |  |
| 34 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 10,00 |  |  |
| 35 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,00 |  |  |
| 36 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 37 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari de ventelare |  |  |  |  |
| 38 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de reparatie. Etajul 2. cabinetul № 217 , №218, №220. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrarari de demolare si demolari. |  |  |  |  |
| 39 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 35,00 |  |  |
| 40 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 33,00 |  |  |
| 41 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 3,00 |  |  |
| 42 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 95,00 |  |  |
| 43 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 95,00 |  |  |
| 44 | TsH92B | Incarcarea moluzolui in auto | t | 2,50 |  |  |
| 45 | TsI50B5 | Transportarea diseului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 3,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrararide timplarie. Ferestre |  |  |  |  |
| 46 | CK23C | Ferestre din mase plastice i la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Rame PVC din PVC nereciclat ,cinci (5)CAMERE DE AER,consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm,acoperit cu un strat de material plastic fara punti termice.Grosimea minima a peretilor profilelor PVC trebue sa fie de Clasa (A) Sticla dubla cu o distanta minium a de 16mm(4-16-4)realizat din o singura sticia cu protectie. | m2 | 16,20 |  |  |
| 47 | CK23B1 | Ferestre ( Vetrala ) din mase plastice cu h- 2800 x2200mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv.Rame PVC din PVC nereciclat,cinci (5)camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosime de 1.2 mm acoperite cu un strat din material plastic, fara punti termice .Grosimia minima a peretii profilelor PVC trebue sa fie de Clasa(A). Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm(4-16-4) realizat din o singura sticla cu protectie. ( etajui 2, in coridor) | m2 | 6,20 |  |  |
| 48 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, ferestre, exclusiv mina curenta | kg | 200,00 |  |  |
| 49 | CK25A-1 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice 2100 x 900 mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,20 |  |  |
| 50 | CK18B3 | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la usi 60x10x1000mm | m | 5,00 |  |  |
| 51 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la pereti 150x15x1000mm | m | 20,00 |  |  |
| 52 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm | m | 9,00 |  |  |
| 53 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 250mm | m | 9,00 |  |  |
| 54 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic | m2 | 7,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Lucrari de reparatie la pardoseli.. |  |  |  |  |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor podelelor ,,Supraton" | m2 | 33,00 |  |  |
| 56 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 33,00 |  |  |
| 57 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 33,00 |  |  |
| 58 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 40,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Lucrari de reparetie la pereti, tavane |  |  |  |  |
| 59 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 6,00 |  |  |
| 60 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 35,00 |  |  |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 105,00 |  |  |
| 62 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 5,00 |  |  |
| 63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 105,00 |  |  |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 35,00 |  |  |
| 65 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti | m2 | 95,00 |  |  |
| 66 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 15,00 |  |  |
| 67 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan,pereti executate manual | m2 | 55,00 |  |  |
| 68 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 33,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 69 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte(vintelare) in plansee beton armat de 12 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | SC04A1-2 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. comuflat pe mobilier din MDF , avind teava de scurgere din material plastic, | buc | 2,00 |  |  |
| 71 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |  |  |
| 72 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 8,00 |  |  |
| 73 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 14,00 |  |  |
| 74 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,00 |  |  |
| 75 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 76 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6. Lucrari de ventelare |  |  |  |  |
| 77 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |  |  |
| 78 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de electricitate |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de electricitate etajul 2, cabinetul № 213 №214 |  |  |  |  |
| 79 | RpEC15A | Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 10,00 |  |  |
| 80 | RpEC16A | Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 2,00 |  |  |
| 81 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 6,00 |  |  |
| 82 | RpEA02A1 | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri si tavane | m | 20,00 |  |  |
| 83 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 4x1,5 mmp | m | 20,00 |  |  |
| 84 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 20,00 |  |  |
| 85 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, pentru tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate( 4 lampi 18w) | buc | 8,00 |  |  |
| 86 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 4,60 |  |  |
| 87 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie | buc | 20,00 |  |  |
| 88 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 2,00 |  |  |
| 89 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 10,00 |  |  |
| 90 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 | buc | 2,00 |  |  |
| 91 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari de electricitate etajul 2, cabinetul № 217 №218. |  |  |  |  |
| 92 | RpEC15A | Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 10,00 |  |  |
| 93 | RpEC16A | Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 2,00 |  |  |
| 94 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 6,00 |  |  |
| 95 | RpEA02A1 | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri si tavane | m | 20,00 |  |  |
| 96 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 4x1,5 mmp | m | 20,00 |  |  |
| 97 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 20,00 |  |  |
| 98 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, pentru tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate( 4 lampi 18w) | buc | 8,00 |  |  |
| 99 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 4,60 |  |  |
| 100 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie | buc | 20,00 |  |  |
| 101 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 2,00 |  |  |
| 102 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 10,00 |  |  |
| 103 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 | buc | 2,00 |  |  |
| 104 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,00 |  |  |

| IMSP Institutul de Cardiologie | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 04/03/2019

Deviz-oferta № 04/03/2019

Scimbaria  colona N1 la sistema antiincediu  1-9 etaj.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 17,70 |  |  |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 3,50 |  |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5,20 |  |  |
| 4 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 6,00 |  |  |
| 5 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 12,00 |  |  |
| 6 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 46,00 |  |  |
| 7 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 1,50 |  |  |
| 8 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 1,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
| 9 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,06 |  |  |
| 10 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,20 |  |  |
| 11 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,00 |  |  |
| 12 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 7,50 |  |  |
| 13 | CG01A-12 | Strat suport pentru pardoseli , executat din mortar din ciment M 100-T( autonivelant) de 1,0 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,00 |  |  |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 20 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 11,70 |  |  |
| 15 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 9,40 |  |  |
| 16 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 20,00 |  |  |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 20,00 |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 20,00 |  |  |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Sistemul antiincendiar 1-9-etaj. |  |  |  |  |
| 20 | SA01I | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 4" | m | 38,00 |  |  |
| 21 | SA01F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2" | m | 8,00 |  |  |
| 22 | SA01H | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 3" | m | 8,00 |  |  |
| 23 | SA35D1 | Teu redus 4"-3/4"-4" din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori | buc | 2,00 |  |  |
| 24 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 2,00 |  |  |
| 25 | SA35D1 | Teu redus 4"-1"-4" din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori | buc | 2,00 |  |  |
| 26 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 22,00 |  |  |
| 27 | SA35A | Cot 90* din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" | buc | 22,00 |  |  |
| 28 | SA35A1 | Teu egal din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" | buc | 22,00 |  |  |

Conducătorul

Grupului de lucru                                                         MĂRGINEANU Gheorghe