Aprob:

Director interimar  al IMSP SCTO

_______________ Ștepa Serghei

Caiet de sarcini

pentru Licitaţia Publică

- Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea Articolelor Parafarmaceutice conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul  2019.

| Lotul I Articole Parafarmaceutice- Ace pentru seringi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Denumirea produsului |  |  |  | Caracteristici |  |  | UM | Canti-tatea |  |
| 1 | Ace de seringi de unica folosință, 21G |  |  |  | Ace sterile pentru seringa de unica folosinta, dimensiuni: 21Gx1 1/20.7- 0.8 x 40mm.Ambalate individual.Prevazute cu sistem protector. Mod de prezentare: Cutie / 100 buc.Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | cutie | 20 |  |
| 2 | Ace de seringi de unica folosință, 22G x 1 1/2 0,5-0,7x40mm |  |  |  | Ace sterile pentru seringa de unica folosinta, dimensiuni: 22G x 1 1/2 0,5-0,7x40mm. Ambalate individual.Prevazute cu sistem protector. Mod de prezentare: Cutie / 100 buc. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | cutie | 14 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul II Articole Parafarmaceutice- Bisturiu chirurgical |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bisturiu chirurgical steril nr.22 |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon4.Dimensiune lamă: nr.22 cu mâner bisturiu nr.4)5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu6.Ambalate în cutii câte 10 buc. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  | buc. | 5000 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 17000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul III Articole Parafarmaceutice- Dren steril pentru aspirație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml |  |  |  | Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml, Valva antireflux, Dren cu troacar, Punga cu 3 spirale, Tuburi cu conector în Y, Clampa pentru tuburi, Clampa pentru fixare de cersaf, Ambalaj steril de unică folosintă. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  | buc | 1200 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 84500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul IV Articole Parafarmaceutice- Garou hemostatic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Garou medical hemostatic cu lăţimea 8 - 10 cm, cu lungimea fara întindere 5 m |  |  |  | Garou medical hemostatic confectionat din cauciuc sintetic, fara latex, fiind neiritant pentru piele, cu lăţimea ~ 8 - 10 cm, cu lungimea fara întindere 5 m. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  | buc | 200 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 3200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul V Articole Parafarmaceutice- Echipament de protectie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Halat pentru vizitatori de unica folosinta din material netesut, marime L-XXL |  |  |  | Halat de unica folosinta cu legaturi, pentru uz medical din material netesut care asigura protectie generala. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  | buc | 500 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul VI Articole Parafarmaceutice- Hârtie termică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hârtie pentru ECG 60mm*15m |  |  |  | Hîrtie pentru ECG cu demensiunile 60mmx15m compatibila pentru aparatul Carawell.Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  | buc | 400 |  |
| 2 | Hârtie termică videografică |  |  |  | Hârtie termică videografică, dimensiuni: 110mmx20m. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  | buc | 40 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 5500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul VII Articole Parafarmaceutice- Produse de igienă pentru pacienți |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Irigator pentru clizmă |  |  |  | Recipient pentru lichid 2-3 litri din material de cauciuc .Furtun irrigator din material de cauciuc. Canulă anală, robinet de închidere. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | buc | 40 |  |
| 2 | Ploscă medicală |  |  |  | Plosca medicala pentru pacientii imobilizati la pat ~ 2 litri din plastic. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  | buc | 120 |  |
| 3 | Pungi pentru ghiața |  |  |  | Pungi pentru gheata uz medical, din material impermeabil, fara latex Ø 28 cm. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  | buc | 50 |  |
| 4 | Pungi pentru ghiața |  |  |  | Pungi pentru gheata uz medical, din material impermeabil, fara latex Ø 20 cm. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | buc | 50 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 11500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul VIII Articole Parafarmaceutice- Manusi ortopedice sterile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mănuşi sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie şi oncologie. Marime 8 |  |  |  | Mănuşi ortopedice trebuie să asigură o protecţie suplimentară datorită grosimii sale şi să fie rezistente la rupere şi perforare. Mănuşile să asigure performanţe de vârf în timpul ridicat de risc şi în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex.Textura – netedă.Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  | perechi | 3500 |  |
| 2 | Mănuşi sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie şi oncologie. Marime 8,5 |  |  |  | Mănuşi ortopedice trebuie să asigură o protecţie suplimentară datorită grosimii sale şi să fie rezistente la rupere şi perforare. Mănuşile să asigure performanţe de vârf în timpul ridicat de risc şi în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex.Textura – netedă.Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  | perechi | 1000 |  |
| 3 | Mănuşi sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie şi oncologie. Marime 7,5 |  |  |  | Mănuşi ortopedice trebuie să asigură o protecţie suplimentară datorită grosimii sale şi să fie rezistente la rupere şi perforare. Mănuşile să asigure performanţe de vârf în timpul ridicat de risc şi în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex.Textura – netedă.Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  | perechi | 500 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 72000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul IX Articole Parafarmaceutice – Produse de protecție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Muşama medicală |  |  |  | Mușama medical tip A din cauciuc pe baza de țesătură de bumbac, destinata pentru instituțiile curative-profilactice, rezistenta la procesul de dezinfectare/sterlizare multipla cu păstrarea elasticității. Inofensiva pentru sanatate. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  | m | 600 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 24000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul X Articole Parafarmaceutice- Pansamente sterile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pansament atraumatic impregnat cu antiseptice sau unguent neutru 10x20 cm |  |  |  | Compresa din bumbac sterilă, 10cm*20m, impregnata cu substanta grasa, anhidra, pe baza de parafina. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | buc | 2000 |  |
| 2 | Pansament atraumatic impregnat cu soluție povidon- iod 10% 10x10 cm |  |  |  | Compresa din bumbac sterilă, 10cm*10m, impregnata cu cu soluție povidon- iod 10% . Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | buc | 1200 |  |
| 3 | Emplastru hipoalergic din material netesut 10m*10cm |  |  |  | 1.Adeziv2.Material nețesut3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 10cmx100cm. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  | buc | 1800 |  |
| 4 | Folie de incizie 40 cm x 42 cm |  |  |  | Folie de incizie - o peliculă superioară de peliculă și cu adeziv acrilic, transparent , rezistent la apă și fluide ale corpului, steril. Dimensiuni 40 cm x 42 cm |  |  | buc | 900 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 213500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul XI Articole Parafarmaceutice- Pansamente sterile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Plasă pentru fixarea pansamentului 1m/22cm |  |  |  | Bandaj tubular pentru fixare tip plasa cu elasticitate ridicata , Lungime/circumferinţă : 1m/22cm. Permite o fixare sigura a pansamentelor. Poate fi taiat fara a se destrama, nu are cusaturi. Sterilizabil .Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | buc | 1000 |  |
| 2 | Plasă pentru fixarea pansamentului 1m/30cm |  |  |  | Bandaj tubular pentru fixare tip plasa cu elasticitate ridicata , Lungime/circumferinţă : 1m/30cm. Permite o fixare sigura a pansamentelor. Poate fi taiat fara a se destrama, nu are cusaturi. Sterilizabil .Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | buc | 500 |  |
| 3 | Plasă pentru fixarea pansamentului 1m/42cm |  |  |  | Bandaj tubular pentru fixare tip plasa cu elasticitate ridicata , Lungime/circumferinţă : 1m/42cm. Permite o fixare sigura a pansamentelor. Poate fi taiat fara a se destrama, nu are cusaturi. Sterilizabil .Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | buc | 500 |  |
| 4 | Plasă pentru fixarea pansamentului 2m/110cm |  |  |  | Bandaj tubular pentru fixare tip plasa cu elasticitate ridicata , Lungime/circumferinţă : 1m/22cm. Permite o fixare sigura a pansamentelor. Poate fi taiat fara a se destrama, nu are cusaturi. Sterilizabil .Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | buc | 500 |  |
| 5 | Plasă pentru fixarea pansamentului 2m/68cm |  |  |  | Bandaj tubular pentru fixare tip plasa cu elasticitate ridicata , Lungime/circumferinţă : 2m/68cm. Permite o fixare sigura a pansamentelor. Poate fi taiat fara a se destrama, nu are cusaturi. Sterilizabil .Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | buc | 500 |  |
| 6 | Plasă pentru fixarea pansamentului 2m/82cm |  |  |  | Bandaj tubular pentru fixare tip plasa cu elasticitate ridicata , Lungime/circumferinţă : 2m/82cm. Permite o fixare sigura a pansamentelor. Poate fi taiat fara a se destrama, nu are cusaturi. Sterilizabil .Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | buc | 500 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 85000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul XII Articole Parafarmaceutice – Material de sutură rezorbabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Polyglucolic acid USP 2 (EP 5), L-90 cm, 1 ac 1/2 cutting 48 mm |  |  |  | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2.Rezistența maximală 14 zile, absorbția totală 60-90 zile, 2.Lungimea 90 cm, 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat ,ascuțit , tăios, cu curbura ½ si lungimea 48 mm 4.Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 lun i 8.Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc | 6000 |  |
| 2 | Polyglucolic acid USP 2 (EP 4), L-90 cm, 1 ac 3/8 cutting 39 mm |  |  |  | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 1.Rezistența maximală 14 zile, absorbția totală 60-90 zile, 2.Lungimea 90 cm, 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat ,ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 39 mm 4.Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 lun i 8.Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc | 4000 |  |
| 3 | Polyglucolic acid USP 0 (EP 3.5), L-90 cm, 1 ac 3/8 cutting 39 mm |  |  |  | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 0.Rezistența maximală 14 zile, absorbția totală 60-90 zile, 2.Lungimea 90 cm, 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat ,ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 39 mm 4.Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc | 1500 |  |
| 4 | Polyglucolic acid USP 2/0 (EP 2), L-75 cm, 1 ac 3/8 cutting 30 mm |  |  |  | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2/0. Rezistența maximală 14 zile, absorbția totală 60-90 zile. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat ,ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4.Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc | 1000 |  |
| 5 | Polyglucolic acid USP 3/0 (EP 2), L-75 cm, 1 ac 3/8 cutting 30 mm |  |  |  | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2/0. Rezistența maximală 14 zile, absorbția totală 60-90 zile. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat ,ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4.Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc | 1000 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 71000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul XIII Articole Parafarmaceutice – Material de sutură ,,polester “ nerezorbabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Material de sutură nerezorbabil fiber were USP 5 |  |  |  | Polester,,, Fiber Were” USP 5, nerezorbabil, lungimea 96,52 cm . Steril - etilen oxid .Hipoalergic, non-toxic , alb sau albastru .Ambalaj: ambalate individual .Termen de valabilitate ≥ 24 luni. Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc | 20 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 24000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul XIV Articole Parafarmaceutice – Material de sutură multifilament nerezorbabilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Capron chirurgical (EP 5) bobina 20 m steril USP2 |  |  |  | Capron chirurgical EP 3 bobina 20 m steril USP 2 (EP3) Polifilament(multifilament), sintetic, filmat, impletit. Reacție minimă la nivel de țesut .Neresorbabil Bobină - 20 m steril . Rezistență ridicată la rupere. Structură flexibilă, rezistență la oboseală Sterilizare: radiații Gamma Ambalare individual, Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  | buc | 100 |  |
| 2 | Capron chirurgical (EP 3,5) bobina 20 m steril USP0 |  |  |  | Capron chirurgical EP bobina 20 m steril USP USP 0 (EP3) Polifilament(multifilament), sintetic, filmat, impletit Reacție minimă la nivel de țesut Neresorbabil Bobină - 20 m steril Rezistență ridicată la rupere Structură flexibilă, rezistență la oboseală Sterilizare: radiații Gamma Ambalare individual. Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; . Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  | buc | 100 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 4800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul XV Articole Parafarmaceutice – Sutură nerezorbabilă monofilament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Polypropylen monofilament USP 3/0 (EP2) L-75 cm, 1ac cutting 3/8 24 mm |  | Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 3/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea24 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc |  |  | 1200 |
|  |  | Polypropylen monofilament USP2/0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm |  | Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 2/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc |  |  | 1000 |
|  |  | Polypropylen monofilament USP 1 (EP 4) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 39 mm |  | Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 1. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 39 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc |  |  | 500 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 12000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul XVI Articole Parafarmaceutice – Set de aspirație cu canala Yankauer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Set de aspiraţie cu canala Yankauer vacum contact FG 30 |  |  |  | Set aspiratie Yankauer cu tub conector si canula steril , utilizat pentru aspirarea secretiilor in timpul interventiilor chirurgicale. cu forma ergonomica prevazuta cu vaccum control.Este format dintr-un tub conector cu dimensiuni de 360 cm atasat la un maner (canula) Yankauer. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  | buc | 1300 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 23200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul XVII Articole Parafarmaceutice – Set pentru cateterizarea venei subclaviculare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Set pentru cateterizarea venei subclaviculare nr.6 prin metoda Seldingher |  |  |  | Set monolumen pentru cateterizarea vaselor magistrale prin metoda Seldingher (cateter 6 Fr L-20 cm din Polyuretan X-RAY gradat, ac 18G L-60 mm, dilatator 7 Fr., ghid metalic tip tip „J” 0,038”/60cm, bisturiu, seringă 10,0 ml, fixatoare). Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | buc | 60 |  |
| 2 | Set pentru cateterizarea venei subclaviculare nr.7 prin metoda Seldingher |  |  |  | Set monolumen pentru cateterizarea vaselor magistrale prin metoda Seldingher (cateter 7 Fr. L – 20 cm din Polyuretan X-RAY gradat, ac 18G L-60 mm, dilatator 8 Fr., ghid metalic tip tip „J” 0,038”/60cm, bisturiu, seringă 10,0 ml, fixatoare. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | buc | 60 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 17000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul XVIII Articole Parafarmaceutice - Spinocan spinal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Spinocan spinal G-22 |  |  |  | Ace spinale cu vârf Quinke din oțel de înaltă calitate, dimensiuni G-22, lungimea 90mm,-Oțelul de cea mai mare calitate, ce permite o traumă minimală a țesuturilor, -vârful este tăiat în trei pliuri și are mandren din același material,-ambou transparent pentru vizualizarea rapidă a LCR(lichidului cefalorahidian) sau sânge,-ambou cu dising ergonomic, steril EO, apirogen, fara silicon cu conector transparent pentru vizualizarea LCR, -respectarea codului internațional al culorilor,, ambalat individual, marcat număr lot, data fabricării, data expirării, producator, marca CE. |  |  | buc | 300 |  |
| 2 | Spinocan spinal G-23 |  |  |  | Ace spinale cu vârf Quinke din oțel de înaltă calitate, dimensiuni G-23, lungimea 90mm,-Oțelul de cea mai mare calitate, ce permite o traumă minimală a țesuturilor, -vârful este tăiat în trei pliuri și are mandren din același material,-ambou transparent pentru vizualizarea rapidă a LCR(lichidului cefalorahidian) sau sânge,-ambou cu dising ergonomic, steril EO, apirogen, fara silicon cu conector transparent pentru vizualizarea LCR, -respectarea codului internațional al culorilor,, ambalat individual, marcat număr lot, data fabricării, data expirării, producator, marca CE. |  |  | buc | 2500 |  |
| 3 | Spinocan spinal G-24 |  |  |  | Ace spinale cu vârf Quinke din oțel de înaltă calitate, dimensiuni G-24, lungimea 90mm,-Oțelul de cea mai mare calitate, ce permite o traumă minimală a țesuturilor, -vârful este tăiat în trei pliuri și are mandren din același material,-ambou transparent pentru vizualizarea rapidă a LCR(lichidului cefalorahidian) sau sânge,-ambou cu dising ergonomic, steril EO, apirogen, fara silicon cu conector transparent pentru vizualizarea LCR, -respectarea codului internațional al culorilor,, ambalat individual, marcat număr lot, data fabricării, data expirării, producator, marca CE. |  |  | buc | 500 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 26500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul XIX Articole Parafarmaceutice- Accesorii pentru tonometru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Manjeta pentru tonometru |  |  |  | Manjeta pentru tonometru . Dimensiuni 22-32cm /32-42 cm . Compatibila cu toate modelele de tensiometre automate si semi-automate . Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  | buc | 5 |  |
| 2 | Pară pentru tonometru |  |  |  | Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  | buc | 5 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul XX Articole Parafarmaceutice – Dezinfectante pentru piele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Soluție de irigare pe bază de poliexanidă și betaină, 1000 ml |  |  |  | Soluție sterilă de irigare pe bază de betaină (surfactant) și polihexanidă (poliaminopropil biguanida), pentru curățarea și umectarea plăgilor acute și cronice, a arsurilor de gradul 1 și 2. Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificatul de înregistrare de stat/certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - instructiunea de utilizare în limba de stat |  |  | flacon | 500 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 64000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul XXI Articole Parafarmaceutice- dispozitiv medical |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aerosol cu conținut de dioxid de titan nanocristalin cu ioni de argint monovalenți legați covalent, în prezența Clorurei de Benzalconiu, 125 ml |  |  |  | Aerosol (sprey) Compoziție: TiAB (dioxid de titan nanocristalin cu ioni de argint monovalenți legați covalent, în prezența Clorurei de Benzalconiu), Kaolin, Hialuronat de Sodiu, Dioxid de Siliciu. Propulsor LPG: N-butan.125 ml. Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificatul de înregistrare de stat/certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - instructiunea de utilizare în limba de stat |  |  | flacon | 200 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 24400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul XXII Articole Parafarmaceutice- Consumabile pentru blocul operator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Set steril artroscopie |  |  |  | 1.Cearșaf steril 100cmm * 200cm cu bord adeziv hipoalergic, material nețesut 5 straturi SSMMS(Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 24cmx40cm- 2 buc. 2. Cearșaf steril tip ,, U” 150cm x 200cm cu aperture adezivă 15cm x 60cm , material PE-1 buc. 3.Câmp steril anastezie 160cmx 240cm , material nețesut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 44cm x 32,5 cm, cu adeziv hipoalergic - 1 buc. 4. Cearșaf steril tip ,, U” 160cm x 300cm, cu aperture 20cm x 100 cm, material nețesut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 120 cm x 65 cm - 1 buc. 5. Cearșaf steril pentru picior 150cm x 180 cm , material nețesut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 40cm x 32,5 cm, cu adeziv hipoalergic - 1 buc. 6.Șervețel steril 40 cmx 40 cm – 2buc 7.Șervețel steril de ambalare 100cmx 100cm – 1 buc. Certificări: - termenul de valabilitate - >36 luni - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; . Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  | buc | 250 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 70000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul XXIII Articole Parafarmaceutice- Lubrifianți |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vazelina medicala |  |  |  | Substanță grasă, derivată din petrol.Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | kg | 20 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1350.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul XXIV. Articole Parafarmaceutice (Consumabile pentru patul fluidizant) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Denumirea produsului |  |  |  | Caracteristici |  |  | UM | Canti-tatea |  |
| 1 | Microcristale pentru pat fluidizant LI-7 |  |  |  | Microcristale pentru pat fluidizant LI-7 25kg/caldare.Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | buc | 10 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 280000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul XXV. Articole Parafarmaceutice (Consumabile pentru fizioterapie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Plumb grosime 0.8mm-1mm |  |  |  | Plumb grosime 0.8mm-1mm. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  | m2 | 1 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul XXVI. Articole Parafarmaceutice (Consumabile pentru ECG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Set de cablu pacient pu ECG tip,,Carawell" |  |  |  | Set de cablu pacient pu ECG tip,,Carawell" include:a fișa de conexiune de baza, cablu devizor, fixator cu filet, cablu de bază, fișe de conexiune pu electrozi.Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | buc | 2 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul XXVII Articole Parafarmaceutice (Consumabile pentru utilajul medical) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Umedificatoare O2 în set cu conector |  |  |  | Umidificator pentru terapia cu oxigen Dimensiuni: Inaltime 190 × Latime 85 (inclusiv stutul pentru furtun) × ∅6 mm Greutate: 150 g Capacitate: 200 ml de apa Material: Borcan policarbonat (autoclavabil la 121 °C) Borcan polisulfonat (autoclavabil la 134 °C) Capac si stut de iesire: polipropilena Piulita intrare: Filetul de alama este injectat in piulita de plastic cu strangere manuala Difuzor: Polietilena Furtun: Silicon Garnitura: Garnitura NBR Conexiune iesire: Stut conic pentru furtun 6 × 9 mm (lungime recomandata 2 m) Curatare: Apa, detergent non abraziv. Nu utilizati niciodata solventi. Dezinfectare: O solutie cu alcool ori alta solutie compatibila cu materialul in conformitate cu specificatiile producatorului de dezinfectant. Autoclavare: Versiunea din policarbonat la 121°C, pentru 20 de minute. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | buc | 10 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 6500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul XXVIII Articole Parafarmaceutice (Consumabile pentru ionizatori) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Filtru antistatic pentru purificarea aerului (ionizator) |  |  |  | Filtru antistatic (pre -electrostatic) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | buc | 20 |  |
| 2 | Filtru antibacterian pentru purificarea aerului (ionizator) |  |  |  | Filtru antibacterian ( Filtru Mediu) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | buc | 40 |  |
| 3 | Filtru HEPA pentru purificarea aerului (ionizator) |  |  |  | Filtru HEPA pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | buc | 20 |  |
| 4 | Filtru antialergeric pentru purificarea aerului (ionizator) |  |  |  | Filtru antialergic (filtru antialergic tratat cu Ag) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | buc | 20 |  |
| 5 | Filtru ade carbon activ pentru purificarea aerului (ionizator) |  |  |  | Filtru de carbon active (filtru dezodorizant CA) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  |  | buc | 20 |  |
|  | Valoarea estimativă totală pe lot |  |  |  |  |  |  |  | 19000,00 |  |
| Lotul XXIX. Pelicule si reactive radiologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Denumirea produsului |  | Caracteristici |  |  | UM | Canti-tatea |  |
| 1 |  |  | Fixator pentru prelucrare manual a peliculelor |  | Fixator pentru prelucrare manuală, soluţie concentrată lichidă în canistre .Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  | Litru (soluție de lucru) | 700 |  |
| 2 |  |  | Pelicula radiologica 18cmx24cm Nr.100 (spectru verde) |  | Pelicule radiologice: 1.dimensiuni:24cm*18cm Nr.100 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebue să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul ţării de origine – pentru fiecare lot. 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice şi datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condiţiile expunerii şi specificării procesării. II. Parametrii filmului radiograficsensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliş antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părţi. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condiţiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni |  |  | cutie | 60 |  |
| 3 |  |  | Pelicula radiologica 24cmx30cm Nr.100 (spectru verde) |  | Pelicule radiologice: 1.dimensiuni:24cm*30cm Nr.100 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebue să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul ţării de origine – pentru fiecare lot. 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice şi datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condiţiile expunerii şi specificării procesării. II. Parametrii filmului radiograficsensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliş antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părţi. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condiţiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni |  |  | cutie | 40 |  |
| 4 |  |  | Pelicula radiologica 13cm x 18cm Nr.100 (spectru verde) |  | Pelicule radiologice:1.dimensiuni:13cm*18cm Nr.100 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebue să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul ţării de origine – pentru fiecare lot. 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice şi datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condiţiile expunerii şi specificării procesării. II. Parametrii filmului radiograficsensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliş antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părţi. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condiţiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni |  |  | cutie | 40 |  |
| 5 |  |  | Pelicula radiologica 15cm x40cm Nr.100 (spectru verde) |  | Pelicule radiologice: Pelicule radiologice:1.dimensiuni:15cm*40cm Nr.100 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebue să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul ţării de origine – pentru fiecare lot. 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice şi datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condiţiile expunerii şi specificării procesării. II. Parametrii filmului radiograficsensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliş antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părţi. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condiţiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni |  |  | cutie | 50 |  |
| 6 |  |  | Pelicula radiologica 30cmx40cm Nr. 100 (spectru verde) |  | Pelicule radiologice: 1.dimensiuni:30cm*40cm Nr.100 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebue să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul ţării de origine – pentru fiecare lot. 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice şi datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condiţiile expunerii şi specificării procesării. II. Parametrii filmului radiograficsensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliş antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părţi. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condiţiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni |  |  | cutie | 20 |  |
| 7 |  |  | Pelicula radiologica 35cm x 35cm Nr.100 (spectru verde) |  | Pelicule radiologice: 1.dimensiuni:35cm*35cm Nr.100 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebue să fie conform standartelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standartelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul ţării de origine – pentru fiecare lot. 7. process-verbal de testare a produselor, curbele sensitometrice şi datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condiţiile expunerii şi specificării procesării. II. Parametrii filmului radiograficsensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliş antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părţi. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condiţiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni |  |  | cutie | 10 |  |
|  |  |  | Valoarea estimativă totală pe lot |  |  |  |  |  | 117000,00 |  |
| Lotul XXX. Teste de control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Denumirea produsului |  |  |  |  | Caracteristici |  | UM | Canti-tatea |  |
| 1 | Teste pentru controlul sterilizării interne în casolete 132°- 20" |  |  |  |  | Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | Buc. | 45000 |  |
| 2 | Teste pentru controlul sterilizării externe (regimul în camera autoclavului) 132° -20" |  |  |  |  | Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | Buc. | 14000 |  |
| 3 | Teste de control pentru controlul sterilizării în pupinel 180°- 60" |  |  |  |  | Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | Buc. | 35000 |  |
|  | Valoarea estimativă totală pe lot |  |  |  |  |  |  |  | 12000,00 |  |

| Lotul XXXI. Consumabile si accesorii pentru terapia cu presiune negativă a plăgilor (V.A.C.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Denumirea produsului | Caracteristici | UM | Canti-tatea |
| 1 | Container pentru terapie VAC | Recipient cu gel, tub, clemă și conector de 500 ml pentru sistemele de terapie Info V.A.C. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 150 |
| 2 | Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Large | Pansament cu conținut de argint, steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (26 x 15 x 3,3 cm) , două câmpuri adezive. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 25 |
| 3 | Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Medium | Pansament cu conținut de argint, steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (18 x 12,5 x 3,3 cm) , două câmpuri adezive. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 25 |
| 4 | Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Small | Pansament cu conținut de argint, steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (10 x 7,5 x 3,3 cm) , un câmp adeziv. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 25 |
| 5 | Set de pansamente pentru terapie VAC, Large | Pansament steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (26 x 15 x 3,3 cm) , două câmpuri adezive. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 15 |
|  | Set de pansamente pentru terapie VAC, Medium | Pansament steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (18 x 12,5 x 3,3 cm) , două câmpuri adezive. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 25 |
| 6 | Set de pansamente pentru terapie VAC, Small | Pansament steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (10 x 7,5 x 3,3 cm) , un câmp adeziv. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 25 |
| 7 | V.A.C. Sensa T.R.A.C. , Pad | Electrod Sensa T.R.A.C. Si folie sterilă adezivă V.A.C. De sigilare a plăgilor cu tehnologie Sensa T.R.A.C., de unică folosință. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 15 |
|  | Valoarea estimativă totală pe lot |  |  | 246000,00 |
|  | Valoarea estimativă totală |  |  | 1541950,00 |

La solicitarea Grupului de lucru ofertanții vor prezenta mostre la loturile participante.

4.  Scopul Achiziţiei constă în – Achiziţionarea articolelor parafarmaceutice conform  necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul 2019.

  - Informaţia financiară – Din sursele Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

  - Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a preţurilor oferite în perioada solocitată;

- Preţul produsului se indică în lei MD fără TVA şi cu TVA, concret la tipul de produs solicitat în specificaţie;

- Oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare, cu semnătura şi ştampila pe fiecare filă a acesteia.

- Se prezintă lista materialelor în mod desfăşurat, preţul materialelor include toate                                                                    cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

- Preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

7.    Documente obligatorii solicitate din partea ofertanţilor:

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare |  | Obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Certificat de înregistrare a întreprinderii | copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării Informaționale),confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului |  | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | copie eliberat de banca deţinătoare de cont |  | da |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor | copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) |  | da |
|  | Licența de activitate | Copia originalului confirmată prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului |  | da |
|  | Formularul informativ despre ofertant | Conform F3.3 din Documentația Standart |  | da |
|  | Garanția pentru ofertă 1% | Conform F3.2 din Documentația Standart. |  | da |
|  | Garanția de bună executie 5% | Garanția de bună executie |  | da |
|  | Lista fondatorilor operatorilor economici | (numele, prenumele codul personal) |  | da |
|  | Ultimul raport financiar | copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului |  | da |
|  | Oferta de preț | Formularul ofertei F 3.1confirmată prin semnătura şi ştampila participantului |  | da |
|  | Formularul ofertei F 4.1 | Formularul ofertei F 4. 1confirmată prin semnătura şi ştampila participantului |  | da |
|  | Formularul ofertei F 4.2 | Formularul ofertei F 4.2 confirmată prin semnătura şi ştampila participantului |  |  |
|  | Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere | Conform F3.4 din Documentația Standard. | da |  |
|  | Declarație privind situaţia personală a operatorului economic | Conform (F3.5) din documentația Standart | da |  |

8.  Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de  _____________        2019,  orele ______

9. Oferta  se prezintă pînă pe  ____________________2019, ora ______, pe adresa Mun.Chişinău,

10.  Oferta este valabilă 60 de zile de la data limită de depunere a ofertei

- Modul de întocmire:

- Documentatia anexata in sistem sa fie semnata eletronic;

13. Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criterilui – cel mai mic preţ pe lot aparte şi corespunderea cerinţelor suplimentare (documentele obligatorii).

14.   Înştiinţarea privind determinarea cîştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data deciziei grupului de lucru despre rezultatul examinării, evaluării  şi comparării ofertelor, expusă în procesul verbal a acestuia.

15.  Condițiile de contractare:

Contractul se încheie între beneficiarul de stat și ofertantul cîștigător în termen de 20 zile de la data determinării ofertei cîștigătoare.

16.Relaţii de contact:

Tel: 29-27-20, 24-23-30, 24-41-50

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Coșpormac Igor – președinte al grupului, medic traumatolog – ortoped, șeful secției nr.1   al IMSP SCTO.

- Octavian Cirimpei –  membru,   medic traumatolog – ortoped, şef al secţiei nr.4 din cadrul IMSP SCTO.

- Leonid Feghiu – membru, medic traumatolog – ortoped, şeful secţiei nr.5 din cadrul IMSP SCTO.

- Dumitru Buzu – membru, medic traumatolog – ortoped, şeful secţiei nr.6 din cadrul IMSP SCTO.

- Orlov Victor - membru, medic anestiziolog, şeful secţiei ATI din cadrul IMSP SCTO

- Violeta Morozova – membru, inginer medical al IMSP SCTO.

- Tatiana Onoicu – membru, farmacist – diriginte  al IMSP SCTO.

- Valentina Levandovschi - membru, asistent principal al IMSP SCTO.

- Gabriela Doagă– secretar al comisiei, contabil - şef al IMSP SCTO.