Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 3                                                 (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Aparate electrice de uz casnic (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 3                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea  Aparate electrice de uz casnic
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Achiziție de valoare mică_,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 zile, (treizeci zile), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Articole din PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/ serviciului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1. Articole din PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferestre din PVC Secția farmacie |  |  |  |  |  | Ferestre din PVC Material: PVC rigid; Dimensiunile ferestrei: 1230 x 2500 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 4 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Grosimea pereților interiori: 2,5 mm; Grosimea pereților exterior : 2,8 mm; Sticla: geam termopan cu o cameră, tip 4-16-4 (24 mm), 2 rânduri de sticlă; Grosime totală: 24 mm; Sticlă cu acoperire de joasă emisivitate - Low-E Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria oscilo-batantă, permite deschidere în 2 poziții, din oțel galvanizat anticoroziv, confecționată din mecanisme metalice puternice; Plasa antiinsecte inclusă; Pervaz interior: dimensiunea 600 mm din PVC, culoarea alb; Glaf exterior: dimensiunea: 250 mm din aluminiu, culoarea alb; Materialul din care este confecționat geamul necesită să fie rezistent pentru următoarele aspecte: - Rezistență la intemperii și radiații UV, PVC nu trebuie să se decoloreze sau să se îngălbenească; - stabilitate și rezistență la expunere termică (soare, îngheț/dezgheț); - rezistență chimică: să nu fie afectat de substanțe de curățare obișnuite și factori atmosferici. |  |  |  |  |  |
| Uși din PVC Sec.11 |  |  |  |  |  | Uși din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 1120 x 2150 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 3 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria – balamale min 3buc/ușă din oțel, broască încadrată cu limbă mecanică, mâner aluminiu finisaj alb, sistem de închidere cilindru. Umplutură polioritanică (sandwich panel). |  |  |  |  |  |
| Uși din PVC Sec.11 |  |  |  |  |  | Uși din PVC interioară Material: PVC rigid; Dimensiunile ferestrei: 1890 x 2080 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 3 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria – balamale min 3buc/uță din oțel, broască încadrată cu limbă mecanică, mâner aluminiu finisaj alb, sistem de închidere cilindru. Umplutură polioritanică (sandwich panel). |  |  |  |  |  |
| Uși din PVC (cabine WC) Sec.11 |  |  |  |  |  | Uși din PVC interioară Material: PVC rigid; Dimensiunile ferestrei: 750 x 1600 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 3 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria – balamale min 3buc/ușă din oțel, mâner. |  |  |  |  |  |
| Uși din PVC (intrare WC) Sec.11 |  |  |  |  |  | Uși din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 740 x 2100 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 3 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria – balamale min 3buc/ușă din oțel, broască încadrată cu limbă mecanică, mâner aluminiu finisaj alb, sistem de închidere cilindru. Umplutură polioritanică (sandwich panel). |  |  |  |  |  |
| Confecții PVC Vitralii baie Sec.11 |  |  |  |  |  | Vitralii din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 850 x 1600 mm Clasa profilului: Clasa A Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Umplutură polioritanică (sandwich panel). |  |  |  |  |  |
| Confecții PVC Vitralii WC Sec.11 |  |  |  |  |  | Vitralii din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 1100 x 1800 mm Clasa profilului: Clasa A Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Umplutură polioritanică (sandwich panel). |  |  |  |  |  |
| Uși din PVC (intrare WC) Sec.9 |  |  |  |  |  | Uși din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 740 x 2060 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 3 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria – balamale min 3buc/ușă din oțel, broască încadrată cu limbă mecanică, mâner aluminiu finisaj alb, sistem de închidere cilindru. Umplutură polioritanică (sandwich panel). |  |  |  |  |  |
| Uși din PVC (cabine WC) Sec.9 |  |  |  |  |  | Uși din PVC interioară Material: PVC rigid; Dimensiunile ferestrei: 750 x 1600 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 3 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria – balamale min 3buc/ușă din oțel, mâner. |  |  |  |  |  |
| Confecții PVC Vitralii WC Sec.9 |  |  |  |  |  | Vitralii din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 1100 x 1900 mm Clasa profilului: Clasa A. Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Umplutură polioritanică (sandwich panel |  |  |  |  |  |
| Confecții PVC Vitralii baie Sec.9 |  |  |  |  |  | Vitralii din PVC interioare, cu bară orizontală Material: PVC rigid, extrudat, grosime pereți exterior 3.0 mm; Dimensiunile ferestrei: 850 x 1700 mm Clasa profilului: Clasa A Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Umplutură polioritanică (sandwich panel). |  |  |  |  |  |
| Plasa antiinsecte |  |  |  |  |  | Plasă antiinsecte cu accesorii de montare Dimensiuni 1650x550 – 4buc. 1650x551 – 1buc. |  |  |  |  |  |
| Ferestre din PVC |  |  |  |  |  | Ferestre din PVC pentru ușă Material: PVC rigid; Dimensiunile ferestrei: 400x400 mm Clasa profilului: Clasa A Feroneria permite deschidere, din oțel galvanizat anticoroziv, confecționată din mecanisme metalice puternice; Materialul din care este confecționat geamul necesită să fie rezistent pentru următoarele aspecte: - Rezistență la intemperii și radiații UV, PVC nu trebuie să se decoloreze sau să se îngălbenească; - rezistență chimică: să nu fie afectat de substanțe de curățare obișnuite și factori atmosferici. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Articole din PVC. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 39710000-2; Bunuri/servicii. Lotul 1. Articole din PVC. 1.1; Ferestre din PVC Secția farmacie; buc; 5; 31.12.2025. 1.2; Uși din PVC Sec.11; buc; 4; 31.12.2025. 1.3; Uși din PVC Sec.11; buc; 1; 31.12.2025. 1.4; Uși din PVC (cabine WC) Sec.11; buc; 3; 31.12.2025. 1.5; Uși din PVC (intrare WC) Sec.11; buc; 1; 31.12.2025. 1.6; Confecții PVC Vitralii baie Sec.11; buc; 5; 31.12.2025. 1.7; Confecții PVC Vitralii WC Sec.11; buc; 3; 31.12.2025. 1.8; Uși din PVC (intrare WC) Sec.9; buc; 1; 31.12.2025. 1.9; Uși din PVC (cabine WC) Sec.9; buc; 6; 31.12.2025. 1.10; Confecții PVC Vitralii WC Sec.9; buc; 7; 31.12.2025. 1.11; Confecții PVC Vitralii baie Sec.9; buc; 6; 31.12.2025. 1.12; Plasa antiinsecte; buc; 5; 31.12.2025. 1.13; Ferestre din PVC; buc; 1; 31.12.2025. Total lot 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |