CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: IP Bender al IGP 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IP Bender
3. Obiectul achiziţiilor: lucrari de reparatie a edificiului al IP Bender pe adresa or.Bender, str. Dzerjinschi 46

DEVIZ  LOCAL № 01
 Lucrari de reparatie la sistema de incalzire, Procuratura
 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Procuratura
			
		1.1. Etajul II
			
		1.1.1. Lucrari de demontaj
			
1	RpIB11B	Demontari elemente de radiator
	buc	95,000	
2	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" 
	m	90,000	
3	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/4"
	m	12,000	
4	RpID21B	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, cu diam.1 1/2"
	buc	2,000	
5	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa
	buc	1,000	
		1.1.2. Lucrari de montare 
			
6	IC36B	Teava din polipropilena armata, montata  la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	12,000	
7	IC36E	Teava din polipropilena armata, montata  la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.
	m	90,000	
8	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PP d=25 mm)
	buc	10,000	
9	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Mufa  PP d=50 mm)
	buc	20,000	
10	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 90 PP d=25 mm)
	buc	30,000	
11	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 90  PP d=50 mm)
	buc	20,000	
12	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 45 PP d=25 mm)
	buc	10,000	
13	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 45  PP d=50 mm)
	buc	6,000	
14	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Teu PP d=50 x 25 x 50 mm)
	buc	22,000	
15	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Teu PP d=50 mm)
	buc	1,000	
16	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Trecere PP d=50/20 mm)
	buc	1,000	
17	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm, (Mufa redusa PP d=20 / 1/2'')
	buc	1,000	
18	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa redusa PP d=25 / 3/4'')
	buc	22,000	
19	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Mufa redusa PP d=40 / 1 1/4')
	buc	4,000	
20	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Mufa redusa PP d=50 / 1 1/2'')
	buc	6,000	
21	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv
	buc	115,000	
22	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	11,000	
23	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	11,000	
24	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	44,000	
25	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2"
	buc	90,000	
26	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere  pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"  (Ventil d=1/2'')
	buc	1,000	
27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Ventil d=3/4'')
	buc	22,000	
28	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere  pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" (Ventil d=1 1/2'')
	buc	6,000	
29	IC53B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" (Americanca d=3/4'')
	buc	22,000	
30	IC53C	Racord olandez, avind diametrul de 1 1/4" (Americanca d=1 1/2'')
	buc	2,000	
31	IA23A	Filtru d=1 1/2''
	buc	1,000	
32	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"  (Bocionok d=11/4'')
	buc	4,000	
33	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  1 1/2" (Bocionok d=11/2'')
	buc	4,000	
		1.2. Garaj
			
		1.2.1. Lucrari de demontaj
			
34	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" 
	m	60,000	
35	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/4"
	m	70,000	
36	RpID21B	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, cu diam.1 1/2"
	buc	2,000	
37	RpIB11E	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel 
	buc	14,000	
		1.2.2. Lucrari de montare 
			
38	IC36B	Teava din polipropilena armata, montata  la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	70,000	
39	IC36E	Teava din polipropilena armata, montata  la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.
	m	60,000	
40	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PP d=25 mm)
	buc	14,000	
41	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Mufa  PP d=50 mm)
	buc	15,000	
42	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 90 PP d=25 mm)
	buc	10,000	
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 45 PP d=25 mm)
	buc	10,000	
44	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 90  PP d=50 mm)
	buc	6,000	
45	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 45  PP d=50 mm)
	buc	4,000	
46	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Teu PP d=50 x 25 x 50 mm)
	buc	28,000	
47	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Teu PP d=50 x 20 x 50 mm)
	buc	2,000	
48	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Teu PP d=50 mm)
	buc	2,000	
49	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Trecere PP d=50/25 mm)
	buc	4,000	
50	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm, (Mufa redusa PP d=20 / 1/2'')
	buc	2,000	
51	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa redusa PP d=25 / 3/4'')
	buc	28,000	
52	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Mufa redusa PP d=50 / 1 1/2'')
	buc	6,000	
53	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv
	buc	140,000	
54	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	14,000	
55	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	14,000	
56	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	56,000	
57	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 3/4''
	buc	14,000	
58	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2"
	buc	60,000	
59	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere  pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"  (Ventil d=1/2'')
	buc	2,000	
60	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Ventil d=3/4'')
	buc	28,000	
61	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere  pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" (Ventil d=1 1/2'')
	buc	2,000	
62	IC53B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" (Americanca d=3/4'')
	buc	28,000	
63	IC53C	Racord olandez, avind diametrul de 1 1/4" (Americanca d=1 1/2'')
	buc	4,000	
64	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  1 1/2" (Bocionok d=1 1/2'')
	buc	2,000