| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1713533500234 din 25.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Mărfuri de gospodărie și materiale de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1: Echipamente electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Întrerupător unitar interior |  |  |  | Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±15 mm x 80±15 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Întrerupător mecanism exterior |  |  |  | Curent nominal: 6A Grad de protecție: IP20 Amplasare constructivă: Pe conductor Material: Plastic Număr clape: 1 Tensiune alimentare: max. 250 V Frecvența: 50 Hz Tip montaj: Exterior |  |  |  |  |
| Întrerupător dublu interior |  |  |  | Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±15 mm x 80±15 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Întrerupător unitar exterior |  |  |  | Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 70±15 mm x 70±15 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Întrerupător dublu exterior |  |  |  | Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 70±15 mm x 70±15 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Priză unitară interioară cu împământare |  |  |  | Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±15 mm x 80±15 mm Destinație: Interior Montaj: În perete Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Priză dublă interioară cu împământare |  |  |  | Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220V±10% Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±15 mm x 120±15 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Priză dublă exterioară cu împământare |  |  |  | Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 70±15 mm x 110±15 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Fisă cu împământare |  |  |  | Material: Cauciuc Grad de protecție: IP44 Împământare: Da Curent nominal: min. 16A Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Fisă cu împământare |  |  |  | Material: Plastic Culoare carcasă: Alb Grad de protecție: IP20 Împământare: Da Curent nominal: min. 16A Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Întrerupător automat 1P 16A |  |  |  | Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: C Curent: 16 A Tensiune: 230/400 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Întrerupător automat 1P 16A |  |  |  | Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: B Curent: 16 A Tensiune: 230/400 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Întrerupător automat 1P 20A |  |  |  | Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: B Curent: 20 A Tensiune: 230/400 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Întrerupător automat 1P 25A |  |  |  | Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: B Curent: 25 A Tensiune: 230/400 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Bandă izolatoare |  |  |  | Material: PVC maleabil Lungime: 20m Lățime: 16…22 mm Culoare: Negru Alungirea la rupere: 140…170% Grosime: 100…130um Rezistența la rupere: 15…20N/cm Tip: electroizolatoare Tip adeziv: cauciuc natural |  |  |  |  |
| Cablu electric АВВГ 2x2,5mm2 |  |  |  | Standard: GOST 31996-2012 Tip material conductor: Aluminiu; Număr conductoare: 2 Secțiune conductor: 2,5mm2 conform GOST 22483-2012; Izolare: PVC; Grosimea izolare PVC conductor: 1,0 mm; Înveliș din PVC conform GOST 23286-78, cu grosimea nominală de 1,8mm: Da; Temperatura de funcționare:- 50…+50°C; Tensiunea de funcționare nominală: 660V/50Hz; Rezistența izolației la 20°C: min. 12,0MOhm*km; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Cablu electric PVS 3x2,5mm2 |  |  |  | Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm2 conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25…+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Cablu electric PVS 3x1,5mm2 |  |  |  | Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 1,5mm2 conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25…+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Cablu electric PVS 3x0,75mm2 |  |  |  | Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 0,75mm2 conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25…+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Cablu electric PVS 2x2,5mm2 |  |  |  | Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 2 Secțiune conductor: 2,5mm2 conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25…+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Tub de capăt (papuc pin izolat) 2,5mm2 |  |  |  | Tip constructiv: E2508; Destinație: terminal pentru cabluri multifilare (PVS); Material: Cupru stanat; Culoare: Albastru/Roșu/Negru; Secțiune:2,5mm2; Temperatura de lucru: -40…+80°C; Tip izolație: Plastic termorezistent; Cantitate în plic: 50…100 buc; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Tub de capăt (papuc pin izolat) 1,5mm2 |  |  |  | Standard: DIN 46228; Destinație: terminal pentru cabluri multifilare (PVS); Material: Cupru stanat(cositorit); Culoare: Albastru/Roșu/Negru; Secțiune:1,5mm2; Temperatura de lucru: -40…+105°C; Tip izolație: Plastic termorezistent; Cantitate în plic: 50…100 buc; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Tub de capăt (papuc pin izolat) 0,75mm2 |  |  |  | Standard: DIN 46228; Destinație: terminal pentru cabluri multifilare (PVS); Material: Cupru stanat(cositorit); Culoare: Albastru/Roșu/Negru; Secțiune:0,75mm2; Temperatura de lucru: -40…+105°C; Tip izolație: Plastic termorezistent; Cantitate în plic: 50…100 buc; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Cablu telefon |  |  |  | Tip: 4x7/0,10 CCS Lungime rolă: 100m Culoare înveliș de protecție: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Canal cablu 10x15 |  |  |  | Dimensiuni: 10x15mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Canal cablu 10x15 |  |  |  | Dimensiuni: 10x15mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Canal cablu 20x10 |  |  |  | Dimensiuni: 20x10mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Canal cablu 40x16 |  |  |  | Dimensiuni: 40x16mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Lot 2 Accesorii mobilier |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mâner pentru mobilă |  |  |  | Utilizare: uși și sertare pentru dulapuri; Material: Aluminiu; Finisaj: Aluminiu; Lungime: 120±40mm; Lățime: 10…15 mm; Distanța dintre găurile de montaj: 96 mm; Înălțime: 15…20mm; Fixare: Șurub filet M4 Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Lot 3 Mecanisme de închidere, feronerie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mecanism cilindric 70 mm |  |  |  | Tip: Cilindru Yala; Material: Alamă; Utilizare: Uși interior; Diametru: 17 mm; Grosime: 9…10mm; Înălțime: 33 mm; Dimensiuni: 35x35mm; Finisaj: Alamit; Accesorii incluse: Chei – 3…5 buc. Șurub fixare: da Profil european: da; Garanție: min.12 luni; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Broască îngropată cu mâner |  |  |  | Distanță interax: 50mm; Backset: 40 mm; Dimensiuni broască: Adâncime ieșire limbă lăcată: 15…18mm; Lățime placă de montaj: 18…22mm; Adâncime de montaj: 50…60 mm; Grosime placă frontală: 3mm; Accesorii: Mâner cu arc; Mecanism cilindric (yala) cu 3…5 chei; Culoare mâner: Bronz antichizat Garanție: min.12 luni; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Lot 4 Accesorii vopsitorie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rolă abrazivă |  |  |  | Granulație: K 180; Tip:Smirghel Material suport: Pânză; Culoare: Maro; Lățime: 100mm Lungime: 1000mm Destinație: lemn, materiale de construcții, metale; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Diluant 646 |  |  |  | Tip: 646 Standard: GOST 18188-72; Ambalaj: PET Volum ambalaj: 900…1000 ml; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Pensulă universală sintetică 50x15mm |  |  |  | Lățime: 50mm; Grosime: 15mm; Utilizare: Casnică; Material mâner: PVC; Rezistentă la soluții agresive: Da; Tip material fir: Păr sintetic; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Pensulă universală sintetică 40x15mm |  |  |  | Lățime: 40mm; Grosime: 15mm; Utilizare: Casnică; Material mâner: PVC; Rezistentă la soluții agresive: Da; Tip material fir: Păr sintetic; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Pensulă pentru lac 50x9mm |  |  |  | Lățime: 50mm; Grosime: 9mm; Utilizare: Casnică; Material mâner: PVC; Rezistentă la soluții agresive: Da; Tip material fir: Păr natural și sintetic; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Pensulă pentru radiator 40mm |  |  |  | Lățime: 40 mm; Utilizare: Casnică; Material mâner: Lemn/Plastic; Rezistentă la soluții agresive: Da; Tip material fir: Păr natural și sintetic; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Rulou spongios pentru radiator 100mm |  |  |  | Material rolă: Burete; Diametru rolă: 35 mm; Diametru tijă: 6mm; Lungime: 100mm; Utilizare: Casnic/Industrial; Aplicații: pentru lacuri și vopsele pe bază de apă; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Rolă microfibră 250mm |  |  |  | Material rolă: Microfibră; Diametru: 38…45 mm; Culoare: Alb; Lungime: 250 mm; Utilizare: Casnic/Industrial; Aplicații: Aplicare vopsele fluide pe suprafețe netede; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Bandă mascare 50mm |  |  |  | Mod de ambalare: Rolă; Compoziție material: Hârtie de crep; Lungime: 20…25m; Aderența: 2 N/cm; Grosime: 0,11mm; Rezistența la întindere: 50 N/cm; Lățime: 50 mm; Poate fi vopsit: da; Alungirea la rupere: 10%; Adeziv: Cauciuc natural; Temperatura de lucru: 5…40°C; Utilizare: Casnică/Industrială, Interior/Exterior; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Lot 5 Materiale de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tencuială pe bază de ipsos cu aplicare manuală |  |  |  | Compoziție: Ipsos, umpluturi, agenți reologici și plastifianți. Pentru lucrări la interior: Da Produs conform SM 262:2005: Da Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 30 kg Termen de păstrare: 6 luni Certificat de conformitate valabil: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Glet pe bază de ipsos |  |  |  | Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 18…20 kg Compoziție glet: ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi Timpul de priză: 120 min Rezistența la compresiune: 9,86 N/mm2 Rezistența la încovoiere: 3,22 N/mm2 Rezistența de aderență: 2,097 N/mm2 Finețe la 200um: 0,08% Reacție la foc: A1 Termen de păstrare: 6 luni Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da Conform SM SR EN 13279-1:2010 |  |  |  |  |
| Vopsea lavabilă hipoalergică de interior |  |  |  | Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: Alb Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125…0,170 kg/m2 Densitatea: 1,439±0,005 g/cm3 pH: 8,5…9,5 Timp de uscare a unui strat: 30…35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da |  |  |  |  |
| Email alchidic lucios cu uscare rapidă |  |  |  | Compoziție: rășină alchidică Consum normat: 80…100 ml/m2 Termen de valabilitate: 24…36 luni Bună putere de acoperire: Da Uscare rapidă: Da Timp uscare strat: 2…4 ore Aderență și duritate bună: Da Rezistență la solicitări mecanice: Da Rezistență la intemperii: Da Culoare: Alb Destinație: Protejarea suprafețelor exterioare/interioare din metal, lemn, zidărie neutră. Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da Ambalaj: găleată sau borcan plastic/metalic Cantitate ambalaj: 0,75…2,5 l |  |  |  |  |
| Vopsea lavabilă universală |  |  |  | Compoziție: Pe bază de dispersie Antibacteriană: Da Cu microsfere ceramice: Da Ultra-rezistentă la spălare: Da Rezistență la murdărire și pătare: da Utilizată pentru fațade sau interioare supuse uzurii înalte: Da Aspect semi-vâscos: da Densitate: 1,24±0,05 g/cm3 pH: 8,0…9,0 Culoare: Alb mat Consum normat: suport neted min. 85 ml/m2; suport cu granulație medie – min. 100 ml/m2 suport cu granulație mare – min. 120 ml/m2 Ambalaj: Recipient din plastic Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Lot 6 Linoleum și accesorii de montaj (plinte, colțuri, uniri, etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Linoleum |  |  |  | Clasa de trafic: 33 Destinație: Casnic…Comercial Grosime: minim 2,5 mm Grosime strat uzură: minim 0,6 mm Lățime rulou: minim 3 m Rezistența culorii: Da Rezistența la abraziune: Da Rezistența la tocuri și mobilier cu picioare: Da Rezistența la umiditate: Da Culoare la discreția beneficiarului: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da |  |  |  |  |
| Plintă pentru podea |  |  |  | Material: PVC; Lungime: 2500mm; Lățime: 25 mm; Înălțime: 60 mm; Include canal pentru cabluri: Da; Margină moale: Da; Suprafață: Semi-mată Culoare la discreția beneficiarului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da |  |  |  |  |
| Colț interior pentru plintă |  |  |  | Destinație: Finisarea colțurilor Material: PVC; Înălțime: 60 mm; Lățime: 25 mm; Suprafața: Semi-mată; Culoare la discreția beneficiarului: Da |  |  |  |  |
| Colț exterior pentru plintă |  |  |  | Destinație: Finisarea colțurilor Material: PVC; Înălțime: 60 mm; Lățime: 25 mm; Suprafața: Semi-mată; Culoare la discreția beneficiarului: Da |  |  |  |  |
| Capăt dreapta pentru plinta |  |  |  | Tip: Capăt dreapta Material: PVC; Înălțime: 59 mm; Lățime: 22 mm; Suprafața: Mată; Culoare la discreția beneficiarului: Da |  |  |  |  |
| Capăt stânga pentru plinta |  |  |  | Tip: Capăt stânga Material: PVC; Înălțime: 59 mm; Lățime: 22 mm; Suprafața: Mată; Culoare la discreția beneficiarului: Da |  |  |  |  |
| Îmbinare plintă |  |  |  | Tip: Capăt dreapta Material: PVC; Înălțime: 59 mm; Lățime: 22 mm; Suprafața: Mată; Culoare la discreția beneficiarului: Da |  |  |  |  |
| Profil de trecere |  |  |  | Tip: Profil de trecere plat lat de protecție Lungime: 1000mm; Lățime: 40 mm; Material: Aluminiu Culoare la discreția beneficiarului: Da |  |  |  |  |
| Lot 7 Aparat telefonie fixă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparat telefonie fixă |  |  |  | Ecran: Nu; Caller ID: Nu; Reglarea volumului soneriei: Da; Reglarea volumului difuzorului: Da; Indicator de apel: Nu; Speakerphone: Nu; Dezactivarea microfonului: Nu; Conector pentru căști: Nu; Conector RJ-11: Da; Culoare: Negru/Alb; Garanție: minim 24 luni; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |