Anexa nr. 5

Lotul nr. 5

Contor de gaz, corector de volum de gaz

| Nr. d/o | Denumirea şi tipul MM | Domeniul de utilizare | Clasa de exactitate, ordinul | Limita intervalului de măsurare | Numărul de fabricaţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contor de gaze G40 DKZ | G | ±2% | m³ | 0020131 |
|  | Corector de volum de gaz CMK-02 | G | ±2% | m³ | 40203 |
| Total lei |  |  |  |  |  |