Anexa 17 la  OrdinulMinisterului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Lotul  Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizorul hematologic automat  3Diff Mindray BC-30s

| № d/o | Denumireaoriginalăde la producător a reagentului | Compatibilitatea cu aparatul Mindray BC-30s Da/Nu | Unitate de măsură(set, cartuș,etc.) | Ambalaj standard pentru aparatul Mindray BC-30s (set,litri,ml,teste,etc.) | Cantitatea necesară(set, cartuș, litri ,ml, teste, etc.) | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray | Da | set | 1x20 litri | 16 | Set 1x20 lit. |
| 2 | M-30 Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray | Da | set | 1x500 ml | 8 | Set 1x500 ml. |
| 3 | Probe cleanser fl.50 ml p/u Mindray | Da | flac. | 1x50 ml | 16 | Flac. 1x50ml. |
| 4 | B-30 Material de control hematologic set 3x3.0 ml p/u Mindray | Da | set | Set 9 ml (3 fl.x 3.0 ml) | 8 | Set 9 ml (3 fl.x 3.0 ml). |
| 5 | Hîrtie termo pentru Mindray | Da | buc | 1x1 buc | 100 | Hîrtie termo 50 mm x 18 m |

Cerinţe generale:

  - Reactivii să dispună de certificate CE, certificatul de compatibilitate a reactivelor cu analizatorul Mindray. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaş producător.

  - Confirmarea că dispozitivul afost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.

  - Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului,cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului.

  - Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul de la producătorul utilajului.

  - Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator şi deservirea tehnică gratis al analizatorului se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul .

  - Calibratorii, materialele de control şi reagenţii trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi,(să fie de la acelaşi producător).

  - Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific).

  - Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.

  - Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.