| Reactualizarea devizului conform proiectului nr.35 privind reparatia capitala la cladirea existenta pentru amplasarea unui Centru Multifunctional-Cantina Sociala, din sat. Salcuta, r-nul Causeni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

Deviz-oferta № 2-1

Reparatii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Arhitectura |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori asbociment | m2 | 367,000 |  |  |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 367,000 |  |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 44,000 |  |  |
| 4 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil (demontarea linoleumului existent). | m2 | 64,000 |  |  |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 64,000 |  |  |
| 6 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 94,000 |  |  |
| 7 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida (demontarea sobelor existente). | m2 | 50,000 |  |  |
| 8 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 2,000 |  |  |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 354,000 |  |  |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu | m2 | 36,000 |  |  |
| 11 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - la pereu | m3 | 10,000 |  |  |
| 12 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 81,000 |  |  |
| 13 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 81,000 |  |  |
| 14 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 81,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de reparatii interioare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Hol |  |  |  |  |
| 15 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 5,360 |  |  |
| 16 | CF15A K=2 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) - la pereti | m2 | 92,000 |  |  |
| 17 | CC03A | Montare plase sudate Vr-1, d=3/100x100 mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 92,000 |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 92,000 |  |  |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (inclusiv glafurile) | m2 | 92,000 |  |  |
| 20 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 51,000 |  |  |
| 21 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti, inclusiv glafurile. | m2 | 92,000 |  |  |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 92,000 |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 92,000 |  |  |
| 24 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea ''Euroton Lav'' la pereti inclusiv glafurile | m2 | 92,000 |  |  |
| 25 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele | 100m2 | 0,384 |  |  |
| 26 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele | m3 | 7,680 |  |  |
| 27 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 38,350 |  |  |
| 28 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli Vr-1, d=3/150x150 mm | kg | 23,000 |  |  |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 38,350 |  |  |
| 30 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 38,350 |  |  |
| 31 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 37,000 |  |  |
| 32 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 38,350 |  |  |
| 33 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane) | m2 | 38,350 |  |  |
| 34 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 38,350 |  |  |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 38,350 |  |  |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 38,350 |  |  |
| 37 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea ''Euroton Lav'' la tavane | m2 | 38,350 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Depozit p/u produse |  |  |  |  |
| 38 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 5,780 |  |  |
| 39 | CF15A K=2 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) - la pereti | m2 | 35,540 |  |  |
| 40 | CC03A | Montare plase sudate Vr-1, d=3/100x100 mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 35,000 |  |  |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 46,680 |  |  |
| 42 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (inclusiv glafurile) | m2 | 21,380 |  |  |
| 43 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 18,000 |  |  |
| 44 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti, inclusiv glafurile. | m2 | 21,380 |  |  |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 21,380 |  |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 21,380 |  |  |
| 47 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea ''Euroton Lav'' la pereti inclusiv glafurile | m2 | 21,380 |  |  |
| 48 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 25,300 |  |  |
| 49 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele | 100m2 | 0,108 |  |  |
| 50 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele | m3 | 2,160 |  |  |
| 51 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 10,800 |  |  |
| 52 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli Vr-1, d=3/150x150 mm | kg | 6,400 |  |  |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,800 |  |  |
| 54 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 10,800 |  |  |
| 55 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 10,800 |  |  |
| 56 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane) | m2 | 10,800 |  |  |
| 57 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 10,800 |  |  |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,800 |  |  |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,800 |  |  |
| 60 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea ''Euroton Lav'' la tavane | m2 | 10,800 |  |  |
| 61 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 8,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Garderoba p/u personal |  |  |  |  |
| 62 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 2,450 |  |  |
| 63 | CF15A K=2 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) - la pereti | m2 | 7,540 |  |  |
| 64 | CC03A | Montare plase sudate Vr-1, d=3/100x100 mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 7,000 |  |  |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 12,150 |  |  |
| 66 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (inclusiv glafurile) | m2 | 12,150 |  |  |
| 67 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 5,000 |  |  |
| 68 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti, inclusiv glafurile. | m2 | 12,150 |  |  |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 12,150 |  |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 12,150 |  |  |
| 71 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea ''Euroton Lav'' la pereti inclusiv glafurile | m2 | 12,150 |  |  |
| 72 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele | 100m2 | 0,017 |  |  |
| 73 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele | m3 | 0,338 |  |  |
| 74 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 1,690 |  |  |
| 75 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli Vr-1, d=3/150x150 mm | kg | 1,200 |  |  |
| 76 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,690 |  |  |
| 77 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 1,690 |  |  |
| 78 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 3,800 |  |  |
| 79 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 1,690 |  |  |
| 80 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane) | m2 | 1,690 |  |  |
| 81 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 1,690 |  |  |
| 82 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 1,690 |  |  |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 1,690 |  |  |
| 84 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea ''Euroton Lav'' la tavane | m2 | 1,690 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Grup sanitar p/u personal |  |  |  |  |
| 85 | CF15A K=2 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) - la pereti | m2 | 7,250 |  |  |
| 86 | CC03A | Montare plase sudate Vr-1, d=3/100x100 mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 7,000 |  |  |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 13,000 |  |  |
| 88 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 13,000 |  |  |
| 89 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele | 100m2 | 0,016 |  |  |
| 90 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele | m3 | 0,310 |  |  |
| 91 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 1,550 |  |  |
| 92 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli Vr-1, d=3/150x150 mm | kg | 1,000 |  |  |
| 93 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,550 |  |  |
| 94 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 1,550 |  |  |
| 95 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 1,550 |  |  |
| 96 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane) | m2 | 1,550 |  |  |
| 97 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 1,550 |  |  |
| 98 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 1,550 |  |  |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 1,550 |  |  |
| 100 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea ''Euroton Lav'' la tavane | m2 | 1,550 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Bucatarie |  |  |  |  |
| 101 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 30,880 |  |  |
| 102 | CF15A K=2 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) - la pereti | m2 | 60,700 |  |  |
| 103 | CC03A | Montare plase sudate Vr-1, d=3/100x100 mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 60,000 |  |  |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 128,800 |  |  |
| 105 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 128,800 |  |  |
| 106 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele | 100m2 | 0,302 |  |  |
| 107 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele | m3 | 6,040 |  |  |
| 108 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 30,180 |  |  |
| 109 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli Vr-1, d=3/150x150 mm | kg | 17,800 |  |  |
| 110 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 30,180 |  |  |
| 111 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 30,180 |  |  |
| 112 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 30,180 |  |  |
| 113 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane) | m2 | 30,180 |  |  |
| 114 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 30,180 |  |  |
| 115 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 30,180 |  |  |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 30,180 |  |  |
| 117 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea ''Euroton Lav'' la tavane | m2 | 30,180 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Ospatarie |  |  |  |  |
| 118 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 3,500 |  |  |
| 119 | CF15A K=2 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) - la pereti | m2 | 63,400 |  |  |
| 120 | CC03A | Montare plase sudate Vr-1, d=3/100x100 mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 63,000 |  |  |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 70,200 |  |  |
| 122 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (inclusiv glafurile) | m2 | 68,200 |  |  |
| 123 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 21,000 |  |  |
| 124 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti, inclusiv glafurile. | m2 | 68,200 |  |  |
| 125 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 68,200 |  |  |
| 126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 68,200 |  |  |
| 127 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea ''Euroton Lav'' la pereti inclusiv glafurile | m2 | 68,200 |  |  |
| 128 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,000 |  |  |
| 129 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele | 100m2 | 0,313 |  |  |
| 130 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele | m3 | 6,300 |  |  |
| 131 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 31,300 |  |  |
| 132 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli Vr-1, d=3/150x150 mm | kg | 18,500 |  |  |
| 133 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 31,300 |  |  |
| 134 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 31,300 |  |  |
| 135 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 22,000 |  |  |
| 136 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 31,300 |  |  |
| 137 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane) | m2 | 31,300 |  |  |
| 138 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 31,300 |  |  |
| 139 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 31,300 |  |  |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 31,300 |  |  |
| 141 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea ''Euroton Lav'' la tavane | m2 | 31,300 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.7. Sala de studii |  |  |  |  |
| 142 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara ( inzidirea golului de usa) | m3 | 1,400 |  |  |
| 143 | CF15A K=2 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) - la pereti | m2 | 68,600 |  |  |
| 144 | CC03A | Montare plase sudate Vr-1, d=3/100x100 mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 68,000 |  |  |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 68,600 |  |  |
| 146 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (inclusiv glafurile) | m2 | 68,600 |  |  |
| 147 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 15,000 |  |  |
| 148 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti, inclusiv glafurile. | m2 | 68,600 |  |  |
| 149 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 68,600 |  |  |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 68,600 |  |  |
| 151 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea ''Euroton Lav'' la pereti inclusiv glafurile | m2 | 68,600 |  |  |
| 152 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele | 100m2 | 0,309 |  |  |
| 153 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele | m3 | 6,180 |  |  |
| 154 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 30,900 |  |  |
| 155 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli Vr-1, d=3/150x150 mm | kg | 18,200 |  |  |
| 156 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 30,900 |  |  |
| 157 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 30,900 |  |  |
| 158 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 30,900 |  |  |
| 159 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane) | m2 | 30,900 |  |  |
| 160 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 30,900 |  |  |
| 161 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 30,900 |  |  |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 30,900 |  |  |
| 163 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea ''Euroton Lav'' la tavane | m2 | 30,900 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.8. Bloc sanitar |  |  |  |  |
| 164 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara ( inzidirea golului de usa) | m3 | 0,250 |  |  |
| 165 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori din PVC, h=2.2 m, gr. 80 mm) | m2 | 5,100 |  |  |
| 166 | CF15A K=2 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) - la pereti | m2 | 37,300 |  |  |
| 167 | CC03A | Montare plase sudate Vr-1, d=3/100x100 mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 37,000 |  |  |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 37,300 |  |  |
| 169 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (inclusiv glafurile) | m2 | 18,400 |  |  |
| 170 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 9,000 |  |  |
| 171 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti, inclusiv glafurile. | m2 | 18,400 |  |  |
| 172 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 18,400 |  |  |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 18,400 |  |  |
| 174 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea ''Euroton Lav'' la pereti inclusiv glafurile | m2 | 18,400 |  |  |
| 175 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 18,900 |  |  |
| 176 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris la pardosele | 100m2 | 0,098 |  |  |
| 177 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardosele | m3 | 2,000 |  |  |
| 178 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 9,830 |  |  |
| 179 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli Vr-1, d=3/150x150 mm | kg | 5,800 |  |  |
| 180 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,830 |  |  |
| 181 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 9,830 |  |  |
| 182 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 9,830 |  |  |
| 183 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane) | m2 | 9,830 |  |  |
| 184 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 9,830 |  |  |
| 185 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 9,830 |  |  |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,830 |  |  |
| 187 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea ''Euroton Lav'' la tavane | m2 | 9,830 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.9. Lucrari diverse |  |  |  |  |
| 188 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru canale de ventilare d=150 mm in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,000 |  |  |
| 189 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru canale de ventilare d=250 mm in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,000 |  |  |
| 190 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru canale de ventilare 250x200 mm in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,000 |  |  |
| 191 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru canale de ventilare 550x300 mm in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Consolidarea golurilor de usa si fereastra |  |  |  |  |
| 192 | CL08A | Elemente metalice ( Grinda profil U16 ) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,043 |  |  |
| 193 | CL21A1 | Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier L 70x6 mm | m | 12,000 |  |  |
| 194 | CL21A1 | Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu placa din otel - 70x500x6 mm | m | 18,000 |  |  |
| 195 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru agrafe sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 20,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de timplarie(usi, ferestre) |  |  |  |  |
| 196 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 26,000 |  |  |
| 197 | CK23C1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 26,540 |  |  |
| 198 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice | m | 17,000 |  |  |
| 199 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 17,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari de reparatii exterioare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Acoperis |  |  |  |  |
| 200 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru agrafe sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat (ancoraj A2 cu d=18 mm), pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 48,000 |  |  |
| 201 | CC01F | Ancoraj A1 cu d=16 mm AIII, in centuri cota +3.300 | kg | 37,920 |  |  |
| 202 | CA04F | Beton clasa C20 turnat in centuri (Cm1) cota +3.600 | m3 | 11,000 |  |  |
| 203 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 6 mm in centuri cota +3.600 | kg | 115,800 |  |  |
| 204 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 16 mm in centuri cota +3.600 | kg | 493,000 |  |  |
| 205 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centuri cota +3.600 | m2 | 70,000 |  |  |
| 206 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 3,830 |  |  |
| 207 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 2,360 |  |  |
| 208 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 323,700 |  |  |
| 209 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100 mm (4.1 m3), la constructii obisnuite. | m2 | 323,700 |  |  |
| 210 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), gr. 0.45 | m2 | 323,700 |  |  |
| 211 | CE07A | Placi din tabla profilata 0.45 (tip Lindab) pentru placarea peretilor la intrarea in cerdac si copertina | m2 | 10,000 |  |  |
| 212 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,7 m | m2 | 65,000 |  |  |
| 213 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 65,000 |  |  |
| 214 | CK26B | Opritori de zapada | m | 62,000 |  |  |
| 215 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 77,000 |  |  |
| 216 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 48,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Pereti fatada |  |  |  |  |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si glafurilor cu Betonocontact | m2 | 260,000 |  |  |
| 218 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, gr. 80 mm (marca si densitatea termoizolantului se ia conform proiectului), (Nota: Norma cornier 3 m, 93 m.l.) | m2 | 245,000 |  |  |
| 219 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor la ferestre si usi cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala, gr. 30 mm (marca si densitatea termoizolantului se ia conform proiectului) | m2 | 15,000 |  |  |
| 220 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile) | m2 | 260,000 |  |  |
| 221 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri | m2 | 260,000 |  |  |
| 222 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la inaltimi pina la 7 m | m2 | 130,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Soclu |  |  |  |  |
| 223 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a soclului cu Betonocontact | m2 | 36,000 |  |  |
| 224 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T | m2 | 36,000 |  |  |
| 225 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm (Nota: Norma cornier 3 m = 75 m.l.) | m2 | 36,000 |  |  |
| 226 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile) | m2 | 36,000 |  |  |
| 227 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura la soclu (inclusiv coloanele si grinzile la intrarea principala)) | m2 | 36,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Praguri |  |  |  |  |
| 228 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate la prag | m3 | 2,500 |  |  |
| 229 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la prag | m3 | 1,000 |  |  |
| 230 | CA03G | Beton armat C15 (M200) turnat la prag | m3 | 2,800 |  |  |
| 231 | CC03C | Montare plase sudate la prag | kg | 12,000 |  |  |
| 232 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la prag | m2 | 5,000 |  |  |
| 233 | CG47D | Placarea pragului cu placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 12,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.5. Pereu |  |  |  |  |
| 234 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate la pereu | m3 | 23,600 |  |  |
| 235 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,180 |  |  |
| 236 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20-40 mm cu gr. 100 mm | m3 | 11,800 |  |  |
| 237 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x80x200 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 97,000 |  |  |
| 238 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat h=4 cm) | m2 | 118,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 239 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 1,000 |  |  |
| 240 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 5,000 |  |  |
| 241 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I.(Incarcarea surplusului de pamint) | 100 m3 | 1,000 |  |  |
| 242 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 180,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Lucrari de constructie. Trotuare si suprafete pavate. |  |  |  |  |
| 243 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x80x200 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 136,000 |  |  |
| 244 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20-40 mm cu gr. 100 mm | m3 | 50,000 |  |  |
| 245 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat h=6 cm) | m2 | 500,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Forme arhitecturale mici |  |  |  |  |
| 246 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 4,000 |  |  |
| 247 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.4. Utilaj |  |  |  |  |
| 248 | Pret de piata | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 4,000 |  |  |
| 249 | Pret de piata | Instalarea urne | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Retele exterioare de apeduct si canalizare REAC |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari constructii si sanitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 250 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 1,330 |  |  |
| 251 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 1,400 |  |  |
| 252 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,640 |  |  |
| 253 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 103,000 |  |  |
| 254 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,640 |  |  |
| 255 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 9,020 |  |  |
| 256 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 65,650 |  |  |
| 257 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,660 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.2.1. Canalizare |  |  |  |  |
| 258 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (PVC диам.100 мм SN 4) | m | 18,600 |  |  |
| 259 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, , asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm ( PVC diam 160 mm SN 4) | m | 61,400 |  |  |
| 260 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | 18,600 |  |  |
| 261 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 61,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.2.2. Apeduct |  |  |  |  |
| 262 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PE SDR 17, avind diametrul de 50 mm | m | 48,900 |  |  |
| 263 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 48,900 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.2.3. Nod de apometru |  |  |  |  |
| 264 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 265 | SD09C | Robinet cu bila avind diametrul nominal de 50 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 266 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 50 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 267 | SD19D | Clapeta ireversibila , avind diametrul 50 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 268 |  | Niplu FI-FE 50/15 | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.2.4. Hazna |  |  |  |  |
| 269 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Бетонная подготовка из бетона В 7,5 | m3 | 0,530 |  |  |
| 270 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 100 толщ.2 см) | m2 | 4,000 |  |  |
| 271 | AcE15B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 4,070 |  |  |
| 272 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 273 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 274 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 275 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 276 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm Цем стяжка внутри | m2 | 12,600 |  |  |
| 277 | IzF30B | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton , cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare interior | m2 | 31,400 |  |  |
| 278 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка наружных поверхностей битумом за 2 раза | m2 | 34,600 |  |  |
| 279 | IzF30B | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu tencuiala torcret, cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare exterioare | m2 | 34,600 |  |  |
| 280 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Scoabe si dibluri | kg | 26,800 |  |  |
| 281 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L | buc | 1,000 |  |  |
| 282 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,100 |  |  |
| 283 | AcA08A | Montarea in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC , avind diametrul de 110 mm | m | 1,200 |  |  |
| 284 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,030 |  |  |
| 285 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 0,640 |  |  |
| 286 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную) | m2 | 6,400 |  |  |
| 287 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.2.5. Fintina apeduct |  |  |  |  |
| 288 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,620 |  |  |
| 289 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 290 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 291 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ 10-6 | buc | 2,000 |  |  |
| 292 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД 10 | buc | 1,000 |  |  |
| 293 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L | buc | 8,000 |  |  |
| 294 |  | Scari gata confectionate | kg | 9,700 |  |  |
| 295 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,010 |  |  |
| 296 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 0,150 |  |  |
| 297 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 1,500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 298 |  | Separator de grasimi Q=1l/s | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Retele interioare de apeduct si canalizare RAC |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Sistema A1, T3 |  |  |  |  |
| 299 | SD11C | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 300 | SD07D | Robinet cu bila si fluture de actionare, avind diametrul de 32 mm | buc | 3,000 |  |  |
| 301 | SD01B | Robinet cu bila si fluture de actionare, avind diametrul de 25 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 302 | SD01A | Robinet cu bila si fluture de actionare, avind diametrul de 20 mm | buc | 4,000 |  |  |
| 303 | SA16E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm PPR PN 16 | m | 28,000 |  |  |
| 304 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR PN 16 | m | 19,000 |  |  |
| 305 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR PN 16 | m | 25,000 |  |  |
| 306 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 50,000 |  |  |
| 307 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Izolatie tuburi d=20 mm | m | 50,000 |  |  |
| 308 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Izolatie tuburi d=25 mm | m | 25,000 |  |  |
| 309 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Izolatie tuburi d=32mm | m | 19,000 |  |  |
| 310 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Izolatie tuburi d=50 mm | m | 28,000 |  |  |
| 311 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 12,200 |  |  |
| 312 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 122,000 |  |  |
| 313 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 122,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Utilaj sanitar |  |  |  |  |
| 314 | SC04A | Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie , cu bateree hromata | buc | 7,000 |  |  |
| 315 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de evacuare laterala | buc | 3,000 |  |  |
| 316 | SC18A | Dus cu bateree cromata si plasa | buc | 1,000 |  |  |
| 317 | SD01A | Robinet cu bila si fluture de actionare, avind diametrul de 15 mm | buc | 8,000 |  |  |
| 318 | SD05A | Clapeta unic sens d=15 mm | buc | 4,000 |  |  |
| 319 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru utilaj tehnologic | buc | 9,000 |  |  |
| 320 | SE56A | Sifon cu pupere de jet | buc | 10,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Sistema C1 |  |  |  |  |
| 321 | SB24E | Sifon de pardoseala simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 322 | SB07E | Piese de curatare PP, pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 323 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie | buc | 2,000 |  |  |
| 324 | SB06D | Piesa de legatura (manseta siguranta foc) , avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 325 | SB07C | Piesa de curatire PP, pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 326 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 40,500 |  |  |
| 327 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,000 |  |  |
| 328 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,800 |  |  |
| 329 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 4,050 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.4. Sistema C3 |  |  |  |  |
| 330 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 4,000 |  |  |
| 331 | SB07E | Piese de curatare PP, pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 332 | SB06D | Piesa de legatura (manseta siguranta foc) , avind diametrul de 110 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 333 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie | buc | 1,000 |  |  |
| 334 | SB07C | Piesa de curatire PP, pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,000 |  |  |
| 335 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 35,000 |  |  |
| 336 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,000 |  |  |
| 337 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,000 |  |  |
| 338 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 4,050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 339 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Utilaj |  |  |  |  |
| 340 |  | Boiler electric V=150 l N=2.5 квт | buc | 2,000 |  |  |
| 341 |  | Boiler electric V=100 l N=2.5 квт | buc | 2,000 |  |  |
| 342 |  | Boiler electric V=1,5 l N=1.5 квт | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Retele electrice interioare EEF/IEI.SU |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1.1. Iluminare, echipament electric |  |  |  |  |
| 343 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |  |  |
| 344 |  | Intrerupator BA47-29 3P 63A tip C | buc | 1,000 |  |  |
| 345 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 A (ГРЩ 36 мод ) | buc | 1,000 |  |  |
| 346 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,000 |  |  |
| 347 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 3P 63A | buc | 1,000 |  |  |
| 348 |  | Intrerupator BA47-29 3P 50A tip C | buc | 1,000 |  |  |
| 349 |  | Intrerupator BA47-29 3P 40A tip C | buc | 1,000 |  |  |
| 350 |  | Intrerupator BA47-29 3P 25A tip C | buc | 1,000 |  |  |
| 351 |  | Intrerupator BA47-29 3P 20A tip C | buc | 1,000 |  |  |
| 352 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/С -16A | buc | 1,000 |  |  |
| 353 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/С -10A | buc | 1,000 |  |  |
| 354 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,ЩВ-24 IP31 | buc | 1,000 |  |  |
| 355 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 9,000 |  |  |
| 356 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/С -16A | buc | 1,000 |  |  |
| 357 |  | Расцепитель независимый РН47 | buc | 1,000 |  |  |
| 358 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/С-6A | buc | 2,000 |  |  |
| 359 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/С-6A | buc | 1,000 |  |  |
| 360 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/С-10A | buc | 1,000 |  |  |
| 361 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 4,000 |  |  |
| 362 |  | Contactor КМИ-10911 | buc | 4,000 |  |  |
| 363 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 3,000 |  |  |
| 364 |  | Buton instalat pe usa dulap | buc | 3,000 |  |  |
| 365 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,ЩВ-12 IP31 | buc | 1,000 |  |  |
| 366 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 9,000 |  |  |
| 367 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 3P 25A | buc | 1,000 |  |  |
| 368 |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA | buc | 6,000 |  |  |
| 369 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 A (ЩР2, 36 мод ) IP31 | buc | 1,000 |  |  |
| 370 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 13,000 |  |  |
| 371 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 3P 50A | buc | 1,000 |  |  |
| 372 |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA | buc | 6,000 |  |  |
| 373 |  | Intrerupator automat diferential AD14/4/C16/30mA | buc | 1,000 |  |  |
| 374 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/С -10A | buc | 2,000 |  |  |
| 375 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/С -10A | buc | 1,000 |  |  |
| 376 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/С -16A | buc | 1,000 |  |  |
| 377 |  | Intrerupator BA47-29 3P 40A tip C | buc | 1,000 |  |  |
| 378 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/С -10A | buc | 1,000 |  |  |
| 379 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 A (ЩР2, 18 мод ) IP31 | buc | 1,000 |  |  |
| 380 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,000 |  |  |
| 381 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 3P 20A | buc | 1,000 |  |  |
| 382 |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA, 2P | buc | 6,000 |  |  |
| 383 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/С -10A | buc | 1,000 |  |  |
| 384 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,420 |  |  |
| 385 |  | Corp de iluminat de tavan IP54 ARTIC OPL ECO LED33W | buc | 12,000 |  |  |
| 386 |  | Corp de iluminat de tavan IP54 ARTIC OPL ECO LED18W | buc | 3,000 |  |  |
| 387 |  | Corp de iluminat incorporat IP20 LED35W | buc | 21,000 |  |  |
| 388 |  | Corp de iluminat incorporat IP20 LED23W | buc | 6,000 |  |  |
| 389 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,070 |  |  |
| 390 |  | Corp de iluminat de perete IP54 SLIK LED21W | buc | 2,000 |  |  |
| 391 |  | Corp de iluminat de perete IP65 LED20W | buc | 2,000 |  |  |
| 392 |  | Corp de iluminat de perete IP54 LED15W | buc | 3,000 |  |  |
| 393 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,200 |  |  |
| 394 |  | Выключатель брызгозащищенный для скрытой проводки | buc | 15,000 |  |  |
| 395 |  | Intreruptor cu o clapa, la instalatie inchisa IP20 | buc | 5,000 |  |  |
| 396 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |  |  |
| 397 |  | Intreruptor cu doua clape, la instalatie inchisa IP20 | buc | 2,000 |  |  |
| 398 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,300 |  |  |
| 399 |  | Розетка брызгозащищенная для скрытой проводки 220В,16А | buc | 10,000 |  |  |
| 400 |  | Priza de fisa cu un loc la instalatie inchisa 16A, U=220V ,IP16 | buc | 10,000 |  |  |
| 401 |  | Priza de fisa cu un doua locuri la instalatie inchisa 16A, U=220V ,IP20 | buc | 10,000 |  |  |
| 402 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 403 |  | Розетка брызгозащищенная для открытой проводки 380В,16А | buc | 1,000 |  |  |
| 404 |  | Cutie cu doua locuri p/n prize | buc | 10,000 |  |  |
| 405 |  | Cutie pentru intrerupatoare si prize | buc | 45,000 |  |  |
| 406 |  | Cutie de distributie p/n tevi | buc | 130,000 |  |  |
| 407 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 4,520 |  |  |
| 408 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,200 |  |  |
| 409 | 590-400 | Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 | m | 100,000 |  |  |
| 410 | 5901015 | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 | m | 300,000 |  |  |
| 411 |  | Cablu ВВГнг-LS-4*1.5 | m | 5,000 |  |  |
| 412 | 590-405 | Cablu ВВГнг-LS-5*2.5 | m | 20,000 |  |  |
| 413 |  | Cablu ВВГнг-LS-5*4 | m | 10,000 |  |  |
| 414 |  | Cablu ВВГнг-LS-5*6 | m | 10,000 |  |  |
| 415 |  | Cablu ВВГнг-LS-5*10 | m | 7,000 |  |  |
| 416 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 3,750 |  |  |
| 417 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,300 |  |  |
| 418 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 9,100 |  |  |
| 419 |  | Conductor ПВ1 1*6mm2 | m | 70,000 |  |  |
| 420 |  | Conductor ПВ1 1*2,5mm2 | m | 1 000,000 |  |  |
| 421 |  | Conductor ПВ1 1*1,5mm2 | m | 300,000 |  |  |
| 422 |  | Cablu AВВГнг-LS-660-5*16,0mm2 | m | 20,000 |  |  |
| 423 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,060 |  |  |
| 424 |  | Teava din otel 20mm | m | 6,000 |  |  |
| 425 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,010 |  |  |
| 426 |  | Teava din otel 40mm | m | 1,000 |  |  |
| 427 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,100 |  |  |
| 428 |  | Tevi din viniplast d20mm | m | 700,000 |  |  |
| 429 |  | Tevi din viniplast d25mm | m | 10,000 |  |  |
| 430 | 08-02-409-7 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,250 |  |  |
| 431 |  | Tevi din viniplast d40mm | m | 25,000 |  |  |
| 432 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20mm (2.47kg/m=15kg/6,07m)(proiect =15kg metal) | 100 m | 0,061 |  |  |
| 433 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,025 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 434 |  | Dulap ГРЩ 36 мод IP31 | buc | 1,000 |  |  |
| 435 |  | Dulap ЩB 24 mod. IP31 | buc | 1,000 |  |  |
| 436 |  | Dulap ЩO 12 mod. IP31 | buc | 1,000 |  |  |
| 437 |  | Dulap ЩP1 18 mod. IP31 | buc | 1,000 |  |  |
| 438 |  | Dulap ЩP2 36 mod. IP31 | buc | 1,000 |  |  |
| 439 |  | Dulap ЩX 18 mod. IP31 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Incalzire si Ventilare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1.1. Отопление |  |  |  |  |
| 440 | Pret de piata | Автоматический регулятор перепада давления д-20мм ,со сливом (R206C) | buc | 2,000 |  |  |
| 441 | Pret de piata | Дренажный адаптер R608D | buc | 4,000 |  |  |
| 442 | Pret de piata | Автоматический терморегулятор с клапаном -R 401 TG | buc | 9,000 |  |  |
| 443 | Pret de piata | Термоголовка -R-470 | buc | 9,000 |  |  |
| 444 | Pret de piata | Термометр технический ТТЖП №3 | buc | 2,000 |  |  |
| 445 | Pret de piata | Манометр МП4-У-01 | buc | 2,000 |  |  |
| 446 | Pret de piata | Фильтр сетчатый д=25мм | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1.2. Вентиляция |  |  |  |  |
| 447 | Sistemair | Приточная установка TA-2000 EL (П-1) | buc | 1,000 |  |  |
| 448 | Sistemair | Шумоглушитель LDR 50-25 (П-1) | buc | 1,000 |  |  |
| 449 | Sistemair | Заслонка КВУ-А-М-ПО 50/30 (П-1) | buc | 1,000 |  |  |
| 450 | Sistemair | Жалюзи VK 50-30 (П-1) | buc | 1,000 |  |  |
| 451 | Sistemair | Кухонный вентилятор КВТ Т-4 (В-2) | buc | 1,000 |  |  |
| 452 | Sistemair | Шумоглушитель LDС -250/600 (В-2) | buc | 1,000 |  |  |
| 453 | Sistemair | Вентилятор канальный К160XL (В1,В3) | buc | 2,000 |  |  |
| 454 | Sistemair | Шумоглушитель LDС -200/600 (В-1,В3) | buc | 2,000 |  |  |
| 455 | Sistemair | Вентилятор настенный ВЕНТС-100С (В-3) | buc | 2,000 |  |  |
| 456 | Pret de piata | Вытяжной вентилятор Prana 200C (В-3) | buc | 1,000 |  |  |
| 457 | Pret de piata | Пульт управления для Prana 200C (В-3) | buc | 1,000 |  |  |
| 458 | Pret de piata | Заслонка воздушная Р 250х500Р | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2.1. Отопление. |  |  |  |  |
| 459 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Установка дренажного адаптера R608D) | buc | 4,000 |  |  |
| 460 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4" (Установка регулятора перепада давления (R206C) | buc | 2,000 |  |  |
| 461 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, (Установка терморегулятора с клапаном -R 401 TG ) | buc | 9,000 |  |  |
| 462 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Установка термометра) | buc | 2,000 |  |  |
| 463 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Установка манометра) ) | buc | 2,000 |  |  |
| 464 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" (Закладные для термометра Зкч-3-75) | buc | 4,000 |  |  |
| 465 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" (Закладные для манометра Зкч-53-76) | buc | 4,000 |  |  |
| 466 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, (Установка Фильтра DN 1) | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2.2. Вентиляция |  |  |  |  |
| 467 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Установка приточной установкиTA-2000 EL) (П-1) | buc | 1,000 |  |  |
| 468 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушители) | buc | 4,000 |  |  |
| 469 | ID05H | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Установка заслонки КВУ-А-М 50/30) | buc | 1,000 |  |  |
| 470 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (Установка жалюзи VK 50-30) | buc | 1,000 |  |  |
| 471 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 5,000 |  |  |
| 472 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, (Заслонка воздушная Р 250х500Р) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.3.1. Отопление |  |  |  |  |
| 473 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, "Elba "тип 22K 500/500 | buc | 10,000 |  |  |
| 474 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, "Elba " 22K 500/600 | buc | 3,000 |  |  |
| 475 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm,"Elba " 22K 500/700 | buc | 1,000 |  |  |
| 476 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Пробка латун. d1/2" для радиаторов "Elba " | buc | 14,000 |  |  |
| 477 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан балансировочный статический "Giacomini" ,со сливом д=20мм | buc | 2,000 |  |  |
| 478 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Угловой отсечной клапан с герм. прокладкой д=15мм R14TG | buc | 14,000 |  |  |
| 479 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Ручной регулирующий клапан угловой, R5TG, Giacomini | buc | 5,000 |  |  |
| 480 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PR-R/AL PN20 d20х2,8мм /K=1,4 на фитинги/ | m | 30,000 |  |  |
| 481 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PR-R/AL PN20 d 25x3.5mm /K=1,4 на фитинги/ | m | 110,000 |  |  |
| 482 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Тройник полипропиленовый 25х20х25) | buc | 24,000 |  |  |
| 483 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник полипропиленовый 25х25х25) | buc | 2,000 |  |  |
| 484 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Переход д=20х1/2) | buc | 28,000 |  |  |
| 485 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Угольник д=20) | buc | 28,000 |  |  |
| 486 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 140,000 |  |  |
| 487 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 4000x40x80 (35штх4м=1420м) | m | 140,000 |  |  |
| 488 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, комплект FBW1012ZE | buc | 93,000 |  |  |
| 489 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный - d 1"15кч 18п2 | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.3.2. Вентиляция |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.3.2.1. П1,В1-В3 |  |  |  |  |
| 490 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm. Зонт вытяжной ЗК ,д-500 | buc | 2,000 |  |  |
| 491 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm. Зонт вытяжной ЗК д-200, | buc | 1,000 |  |  |
| 492 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Переточная решетка mv-450 | buc | 8,000 |  |  |
| 493 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 150x150 | buc | 8,000 |  |  |
| 494 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 150x100 | buc | 8,000 |  |  |
| 495 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 200x200 | buc | 4,000 |  |  |
| 496 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (воздуховоды из оцинк.стали 500х250мм) кл.П | m2 | 7,500 |  |  |
| 497 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, д-500)кл.П | m2 | 3,140 |  |  |
| 498 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (воздуховоды из оцинк.стали 100х150,150х250,150х200 мм) кл. Н | m2 | 22,900 |  |  |
| 499 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, ,300х200; 500х200мм) кл. Н | m2 | 25,400 |  |  |
| 500 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, , д-200мм) кл. Н | m2 | 3,140 |  |  |
| 501 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинк. стали, S = 0,5 мм, д-500) кл. Н | m2 | 4,710 |  |  |
| 502 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 10,000 |  |  |
| 503 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлопроката для креплений ) | m2 | 0,290 |  |  |
| 504 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm (Изоляция плитами минераловатными М-75 т.-50мм,с покровным слоем из оцинк.стали) | m3 | 1,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.3.3. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 505 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторных узлов) | m2 | 14,000 |  |  |
| 506 | RpIB11H | Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru (Демонтаж трубы диаметром 50 мм) | m | 70,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |