| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.1 Instalație de ascensor pentru mărfuri |  |  |  | 1) instalație de ascensor cu 2 uși/stații pentru mărfuri; 2) securizată cu barieră optică; 3) fără camera de mecanisme; 4) troliu cu reductor; 5) panou de dirijare la două stații cu capacitatea de ridicare de la 1,00-100,00 kg; 6) panou de comandă la stații; 7) viteaza de deplasare – 0,4m/s; 8) dimensiunile minei: - H = 6300mm; - L = 750mm; - I = 1290mm. - 9) mărimea golului ușilor 1000x1240mm; - 10) ușile puțului din oțel inoxidabil cu mărimea 760x850mm; 11) cabina, podul, podeaua și pereții executate din oțel inoxidabil; 12) înrămarea ușilor inox decorativ. |  |  |  |  |
| Lot nr.2 Dispozitiv pentru ridicarea mărfurilor |  |  |  | 1) dispozitiv de ridicare a mărfurilor – hidraulic; 2) fără camera de mecanisme; 3) securizată cu barieră optică; 4) la două stații cu capacitatea de ridicare de la 1,00-500,00 kg; 5) viteaza de deplasare – 4m/min; 6) dimensiunile minei: H = 7500mm; L = 1660mm; I = 1550mm. 7) mărimea golului ușilor 1000x2000mm; 8) ușile puțului cu mărimea 1000x2000mm; 9) mărimea platformei: I = 1050mm; L = 1350mm. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________