| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare de tip UNITROL-5000 pentru turbogeneratoare №1, №2, №3 de tip ТВФ-120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | U.m | Cant. | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| 31161100-3 | Lotul 1. Înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare de tip UNITROL-5000 pentru turbogeneratoare №1, №2, №3 de tip ТВФ-120 inclusiv: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare de tip UNITROL-5000 pentru turbogeneratorul № 2 de tip ТВФ-120 (conform Anexei nr. 1), inclusiv: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sistema de excitație cu tiristoare de tip ABB de curent continuu cu reglare automată. În intervalul de la 20 la 12000 A, pentru regimuri de funcționare normal și de avarie a turbogeneratorului. | sistema | 1 |  |  |  |  | Bunurile /serviciile/ lucrările se vor livra/presta/executa conform necesităților reale și graficului de executare avizat de Beneficiar (pct. 6.1 al caietului de sarcini), în perioada: înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare pentru turbogeneratorul nr. 2 – martie-decembrie 2024 |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Pentru dulapurile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Interfețe CSI, (Converter Signal Interface). | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Interfețe CCI, (Converter Control Interface). | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Interfețe GDI, (Gate Driver Interface). | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Convertoare CCP, (Converter Control Panel). | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) Transformatoare de curent CT, a câte 3x pe convertor inclusiv cablaj | buc. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Dulap de comandă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Placi de controlere. | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Placi de măsurare. | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Placi de unități combinate de intrare/ieșire. | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Fise, relee, întrerupător-automat miniatural (MCB). | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) Sursă de alimentare (PSU) inclusiv Input Coupling Unit si Power Pack. | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) ECT Excitation Control Terminal. | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Switch ethernet. | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Sursa de alimentare (источник питания) | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Cablu de fibră optică pentru conectare ECT la panou de comandp de bloc | metru | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Componențe auxiliare - pentru TG nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Notebooc instalat cu soft specializat | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Set de instrucțiuni și manuale(ambalat cu echipamentul, înforma de hârtie, manual) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3)Instrument SMTS-RT-6000. Bloc pentru verificare și testare sistemului de excitație a TG nr.1,TG nt.2, TG nr.3 în periodei deservire tehnice | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Lucrări de demontare-montare echipamente TG nr. 2 (conform Anexei nr. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Total servicii de încercări, măsurări, ajustări (conform Anexei nr. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total TG nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare de tip UNITROL-5000 pentru turbogeneratorul № 1 de tip ТВФ-120 (conform Anexei nr. 2), inclusiv: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Sistema de excitație cu tiristoare de tip ABB de curent continuu cu reglare automată. În intervalul de la 20 la 12000 A, pentru regimuri de funcționare normal și de avarie a turbogeneratorului. | sistema | 1 |  |  |  |  | Bunurile /serviciile/ lucrările se vor livra/presta/executa conform necesităților reale și graficului de executare avizat de Beneficiar (pct. 6.1 al caietului de sarcini), în perioada: înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare pentru turbogeneratorul nr. 1 – februarie -decembrie 2025 |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Pentru dulapurile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Interfețe CSI, (Converter Signal Interface). | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Interfețe CCI, (Converter Control Interface). | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Interfețe GDI, (Gate Driver Interface). | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Convertoare CCP, (Converter Control Panel). | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) Transformatoare de curent CT, a câte 3x pe convertor inclusiv cablaj | buc. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Dulap de comandă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Placi de controlere. | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Placi de măsurare. | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Placi de unități combinate de intrare/ieșire. | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Fise, relee, întrerupător-automat miniatural (MCB). | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) Sursă de alimentare (PSU) inclusiv Input Coupling Unit si Power Pack. | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) ECT Excitation Control Terminal. | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Switch ethernet. | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Sursa de alimentare (источник питания) | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Cablu de fibră optică pentru conectare ECT la panou de comandp de bloc | metru | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Dulap de stingere a cămpului magnetic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)Automat de stingere a cămpului magnetic comptibil, tip ABB | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Lucrări de demontare-montare echipamente TG nr. 1 (conform Anexei nr. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Total servicii de încercări, măsurări, ajustări (conform Anexei nr. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total TG nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare de tip UNITROL-5000 pentru turbogeneratorul № 3 de tip ТВФ-120 (conform Anexei nr. 3), inclusiv: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema de excitație cu tiristoare de tip ABB de curent continuu cu reglare automată. În intervalul de la 20 la 12000 A, pentru regimuri de funcționare normal și de avarie a turbogeneratorului. | sistema | 1 |  |  |  |  | Bunurile /serviciile/ lucrările se vor livra/presta/executa conform necesităților reale și graficului de executare avizat de Beneficiar (pct. 6.1 al caietului de sarcini), în perioada: înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare pentru turbogeneratorul nr. 3 – februarie -decembrie 2026 |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Pentru dulapurile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Interfețe CSI, (Converter Signal Interface). | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Interfețe CCI, (Converter Control Interface). | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Interfețe GDI, (Gate Driver Interface). | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Convertoare CCP, (Converter Control Panel). | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) Transformatoare de curent CT, a câte 3x pe convertor inclusiv cablaj | buc. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dulap de comandă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Placi de controlere. | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Placi de măsurare. | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Placi de unități combinate de intrare/ieșire. | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Fise, relee, întrerupător-automat miniatural (MCB). | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) Sursă de alimentare (PSU) inclusiv Input Coupling Unit si Power Pack. | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) ECT Excitation Control Terminal. | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Switch ethernet. | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Sursa de alimentare (источник питания) | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Cablu de fibră optică pentru conectare ECT la panou de comandp de bloc | metru | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Componențe auxiliare - pentru TG nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Notebooc instalat cu soft specializat | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Set de instrucțiuni și manuale(ambalat cu echipamentul, înforma de hârtie, manual) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3)Instrument SMTS-RT-6000. Bloc pentru verificare și testare sistemului de excitație a TG nr.1,TG nt.2, TG nr.3 în periodei deservire tehnice | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lucrări de demontare-montare echipamente TG nr. 3 (conform Anexei nr. 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total servicii de încercări, măsurări, ajustări (conform Anexei nr. 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total TG nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total general lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |