| Lucrări de construcție a stației de tratare a levigatului produs din deșeuri menajere solide. Obiect № 70 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-3

Deviz-oferta № 2-4-3

Incapere de serviciu.  Echipament electric de forta. Iluminatul electric interior (marca EEF/IEI.SU)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie generale |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente pentru cabluri |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (разработка грунта вручную,для электрических кабелей) | m3 | 63,000 |  |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка траншеи для кабелей) | m3 | 63,000 |  |  |
| 3 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение грунта) | 100 m3 | 0,630 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Teava in pamint |  |  |  |  |
| 4 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri ( труба в траншее d40) | 1 km | 0,400 |  |  |
| 5 | pret | Труба ПВД d40мм | m | 400,000 |  |  |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri ( труба в траншее d75) | 1 km | 0,030 |  |  |
| 7 | pret | Труба ПВД d75мм | m | 30,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint |  |  |  |  |
| 8 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 2,750 |  |  |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,750 |  |  |
| 10 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,750 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Перенос и установка существующего дизель-генератора |  |  |  |  |
| 11 | 33-04-029-7 k=0.1 | Погрузка.Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de trecere cu bransamente din cablu | buc | 1,000 |  |  |
| 12 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (существующий дизель-генератор) | t | 1,680 |  |  |
| 13 | 33-04-029-7 | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de trecere cu bransamente din cablu (монтаж существующего дизель-генератора) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Pilon |  |  |  |  |
| 14 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (бурение котлована для опор) | buc | 6,000 |  |  |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (монтаж закладной детали для опор 14кг*6шт) | kg | 84,000 |  |  |
| 16 | pret | Закладная деталь фундамента опоры ФМ-0,108-1,0 | buc | 6,000 |  |  |
| 17 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (засыпка мелким гравием траншеи) | m3 | 0,060 |  |  |
| 18 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (заливка бетона) | m3 | 0,300 |  |  |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (засыпка грунтом) | m3 | 0,240 |  |  |
| 20 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (6 опор 5m) | t | 0,368 |  |  |
| 21 | pret | Металлическая опора для наружного освещения НФ-5,0-02-ц | buc | 6,000 |  |  |
| 22 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 6,000 |  |  |
| 23 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 6,000 |  |  |
| 24 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente | buc | 6,000 |  |  |
| 25 | pret | Светильник светодиодный Street light Smd 60W | buc | 6,000 |  |  |
| 26 | pret | Кронштейн WPS 1/1.5/10 | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari de terasamente pentru cabluri (освещение дорог) |  |  |  |  |
| 27 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (разработка грунта вручную,для электрических кабелей) | m3 | 36,000 |  |  |
| 28 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка траншеи для кабелей) | m3 | 36,000 |  |  |
| 29 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение грунта) | 100 m3 | 0,360 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Teava in pamint (освещение дорог) |  |  |  |  |
| 30 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri ( труба в траншее d40) | 1 km | 0,121 |  |  |
| 31 | pret | Труба ПВД d40мм | m | 121,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medical | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Оборудование |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (ЩМП-3-0) | buc | 1,000 |  |  |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (аппаратура устанавливаемая в щите) | buc | 31,000 |  |  |
| 34 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩРН-12з-1) | buc | 1,000 |  |  |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (аппаратура устанавливаемая в щите) | buc | 8,000 |  |  |
| 36 | 08-03-572-6 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (СНИ3) | buc | 1,000 |  |  |
| 37 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (аппаратура устанавливаемая в щите) | buc | 1,000 |  |  |
| 38 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ящик металлический) | buc | 2,000 |  |  |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (аппаратура устанавливаемая в щите) | buc | 8,000 |  |  |
| 40 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ящик металлический) | buc | 3,000 |  |  |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (аппаратура устанавливаемая в щите) | buc | 18,000 |  |  |
| 42 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ящик силовой) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Кабель |  |  |  |  |
| 43 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубе в земле) | 100 m | 4,300 |  |  |
| 44 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (затягивание кабеля в трубы) | 100 m | 0,250 |  |  |
| 45 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель в коробе) | 100 m | 1,450 |  |  |
| 46 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,150 |  |  |
| 47 | pret | Кабель КВВГ 7*1.5мм2 | m | 10,000 |  |  |
| 48 | pret | Кабель ВВГнг-0,66 3*2.5мм2 | m | 250,000 |  |  |
| 49 | pret | Кабель ВВГнг-0,66 5*2.5мм2 | m | 160,000 |  |  |
| 50 | pret | Кабель ВВГнг-1 5*50мм2 | m | 35,000 |  |  |
| 51 | pret | Кабель ВВГнг-1 4*70мм2 | m | 15,000 |  |  |
| 52 | pret | Кабель ВВГнг-LS-0.66 2*1.5мм2 | m | 10,000 |  |  |
| 53 | pret | Кабель ВВГнг-LS-0.66 3*1.5мм2 | m | 40,000 |  |  |
| 54 | pret | Кабель ВВГнг-LS-0.66 3*2.5мм2 | m | 50,000 |  |  |
| 55 | pret | Кабель ВВГнг-LS-0.66 5*2.5мм2 | m | 10,000 |  |  |
| 56 | pret | Кабель ВВГнг-LS-0.66 3*4мм2 | m | 10,000 |  |  |
| 57 | pret | Кабель ВВГнг-LS-0.66 5*4мм2 | m | 5,000 |  |  |
| 58 | pret | Кабель ВВГнг-LS-1 5*50мм2 | m | 5,000 |  |  |
| 59 | pret | Кабель ВВГнг-FRLS-0.66 3*1.5мм2 | m | 15,000 |  |  |
| 60 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (затягивание кабеля в трубы, в опоры) | 100 m | 0,500 |  |  |
| 61 | pret | Кабель ВВГнг-0,66 3*1.5мм2 | m | 50,000 |  |  |
| 62 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубе в земле для освещения дорог) | 100 m | 1,210 |  |  |
| 63 | pret | Кабель ВВГнг-0,66 3*2.5мм2 | m | 121,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Прочие материалы |  |  |  |  |
| 64 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (accesorii din metal) | t | 0,100 |  |  |
| 65 | pret | Accesorii din metal | kg | 100,000 |  |  |
| 66 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (труба электросварная 30*2,5мм) | 100 m | 0,100 |  |  |
| 67 | pret | Труба иэлектросварная d 30x2,5mm | m | 10,000 |  |  |
| 68 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm (труба электросварная 80*2,5мм) | 100 m | 0,150 |  |  |
| 69 | pret | Труба иэлектросварная d 80x2,5mm | m | 15,000 |  |  |
| 70 | 10-01-038-08 | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector drept (кабель-канал 20*16мм) | m | 48,000 |  |  |
| 71 | pret | Кабель-канал 20*16мм (длина 2м, 24шт) | m | 48,000 |  |  |
| 72 | 10-01-038-08 | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector drept (кабель-канал 40*25мм) | m | 6,000 |  |  |
| 73 | pret | Кабель-канал 40*25мм (длина 2м, 3шт) | m | 6,000 |  |  |
| 74 | 10-01-038-08 | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector drept (кабель-канал 100*50мм) | m | 6,000 |  |  |
| 75 | pret | Кабель-канал 100*50мм (длина 2м, 3шт) | m | 6,000 |  |  |
| 76 | pret | Профиль монтажный С-образный К108 | buc | 3,000 |  |  |
| 77 | 08-02-420-1 | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (коробка ответвительная) | 100 buc | 0,120 |  |  |
| 78 | pret | Коробки ответвительные КМ41206 01 | buc | 12,000 |  |  |
| 79 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (сталь полосовая 40x4mm 1,3кг/м) | 100 m | 0,190 |  |  |
| 80 | pret | Сталь полосовая 40x4mm 1,3кг/м | m | 19,000 |  |  |
| 81 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,300 |  |  |
| 82 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,110 |  |  |
| 83 | pret | Сталь круглая Ф20мм 2,5кг/м | m | 20,000 |  |  |
| 84 | 08-02-420-1 | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (коробка ответвительная c предохранителем) | 100 buc | 0,060 |  |  |
| 85 | pret | Коробки ответвительные с предохранителем на 2А | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |
| 86 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 87 | pret | Выключатель для открытой установки одноклавишный ВС20-1-0-ГПБ | buc | 1,000 |  |  |
| 88 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 89 | pret | Выключатель двухклавишный для открытой установки ВС20-2-0-ГПБ | buc | 1,000 |  |  |
| 90 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 91 | pret | Выключатель для открытой установки одноклавишный ВС20-1-0-ОБ | buc | 1,000 |  |  |
| 92 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 93 | pret | Выключатель двухклавишный для открытой установки ВС20-2-0-ОБ | buc | 1,000 |  |  |
| 94 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,040 |  |  |
| 95 | pret | Розетка для открытой установки, с заземлением РС20-3-ОБ | buc | 4,000 |  |  |
| 96 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,030 |  |  |
| 97 | pret | Розетка для открытой установки, с заземлением трехместная РС23-3-ОБ | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. Светотехническое оборудование |  |  |  |  |
| 98 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник ДБО 5002-36W) | 100 buc | 0,030 |  |  |
| 99 | pret | Светильник ДБО 5002-36W | buc | 3,000 |  |  |
| 100 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник ДБО 5002-36W) | 100 buc | 0,020 |  |  |
| 101 | pret | Светильник ДСП1302Д-20W | buc | 2,000 |  |  |
| 102 | 08-03-593-2 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat (светильник НПП1108-1*100W) | 100 buc | 0,020 |  |  |
| 103 | pret | Светильник НПП1108-1*100W | buc | 2,000 |  |  |
| 104 | pret | Лампа накаливания Б245-255-100 | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medical | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 105 | pret | Щит ЩМП-3-0 У2 650*500*220 | buc | 1,000 |  |  |
| 106 | pret | Рубильник ОЕТL-200-КЗ | buc | 1,000 |  |  |
| 107 | pret | Ручка пластиковая YASDB-65 | buc | 1,000 |  |  |
| 108 | pret | Автоматический выключатель ВА88-33 | buc | 1,000 |  |  |
| 109 | pret | Автоматический выключатель ВА100-29/3/25С | buc | 1,000 |  |  |
| 110 | pret | Дифференциальный выключатель АВДТ34/С10/30 | buc | 4,000 |  |  |
| 111 | pret | Дифференциальный выключатель АВДТ32/С10/30 | buc | 2,000 |  |  |
| 112 | pret | Дифференциальный выключатель АВДТ32/В10/30 | buc | 1,000 |  |  |
| 113 | pret | Автоматический выключатель ВА 47-29/1/6В | buc | 7,000 |  |  |
| 114 | pret | Автоматический выключатель ВА 47-29/1/10В | buc | 1,000 |  |  |
| 115 | pret | Автоматический выключатель ВА 47-29/1/16В | buc | 1,000 |  |  |
| 116 | pret | Ограничитель перенапряжений ОПС1-В 4Р | buc | 1,000 |  |  |
| 117 | pret | Шины N,PE из зажимов ЗНИ-70 2шт, ЗНИ-4 2шт, ЗНИ-2,5 14шт | buc | 2,000 |  |  |
| 118 | pret | DIN-рейка L=300mm YDN10-0030 | buc | 4,000 |  |  |
| 119 | pret | Ограничитель на DIN-рейку YXD10 | buc | 4,000 |  |  |
| 120 | pret | Щит ЩРН-12з-1 74 У2 54 PRO | buc | 1,000 |  |  |
| 121 | pret | Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А | buc | 1,000 |  |  |
| 122 | pret | Автоматический выключатель ВА 47-29/1/6В | buc | 2,000 |  |  |
| 123 | pret | Автоматический выключатель ВА 47-29/1/16В | buc | 1,000 |  |  |
| 124 | pret | Выключатель дифферинциальный АВДТ32/С16/30 | buc | 3,000 |  |  |
| 125 | pret | Клемный блок N, PE тип 2*7 | buc | 1,000 |  |  |
| 126 | pret | Стабилизатор напряжения трехфазный мощностью 90кВа СНИ3 | buc | 1,000 |  |  |
| 127 | pret | Автоматический выключатель ВА88-33 | buc | 1,000 |  |  |
| 128 | pret | Ящик металлический распределителный 200*200*100 | buc | 2,000 |  |  |
| 129 | pret | Выключатель нагрузки ВН-32 1Р 10А | buc | 2,000 |  |  |
| 130 | pret | Розетка панельная ССИ-113 | buc | 2,000 |  |  |
| 131 | pret | Вилка к розетке ССИ-013 | buc | 2,000 |  |  |
| 132 | pret | Клемный блок N, PE тип 2*7 | buc | 2,000 |  |  |
| 133 | pret | Ящик металлический распределителный 200*200*100 | buc | 3,000 |  |  |
| 134 | pret | Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 10А | buc | 3,000 |  |  |
| 135 | pret | Розетка панельная ССИ-113 | buc | 3,000 |  |  |
| 136 | pret | Розетка панельная ССИ-115 | buc | 3,000 |  |  |
| 137 | pret | Вилка к розетке ССИ-013 | buc | 3,000 |  |  |
| 138 | pret | Вилка к розетке ССИ-015 | buc | 3,000 |  |  |
| 139 | pret | Клемный блок N, PE тип 2*7 | buc | 3,000 |  |  |
| 140 | pret | Ящик силовой с рубильником ВР32 Я8802-44370-54 УХЛ1 IP54 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |