Anexa nr. 2

la Documentația standard

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor  stomatologice necesare pentru lucrul curativ  la

Centrul Stomatologic Universitar USMF „Nicolae Testemiţanu”

prin procedura de licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-265

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată în lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33100000-1 | 1. Adeziv universal monocomponent fotopolimerizabil | set | 12 | Agent adeziv universal monoflacon compatibil cu toate tipurile de gravare cu proprietăți pentru adeziune directe, dar și în tratamente de reparație și desensibilizare datorită unei combinații unice a trei monomeri funcționali (4 –dimetilaminbenzuat, MDP-fosfat dimetacrilat, MDTP-methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate) Set cu flacon de minim 5 ml și 50 aplicatoare | 21600,00 |
| 2. | 33100000-1 | 2. Compozit de restaurare universal fotopolimerizabil radioopac | set | 3 | Compozit de restaurare universal foto, radioopac cu un concept innovator al nuanțelor pentru toate restaurările și pentru toate vîrstele (tineri, adulți și pacienți în vîrstă) cu următoarele culori în set: - Light Dentin și Light Enamel pentru junior - Medium Dentin pentru tineri - Dark Enamel pentru adulți - Dark Dentin + Dark Enamel pentru vîrstnici - Liner de mascare injectabil și foarte opac Datorită compoziției diferită a nuanțelor de dentină și smalț oferă un comportament optic natural pentru rezultate estetice.Nuanțele de dentină foarte opace, iar smalțul foarte compact și lucios, astfel că doar cu două straturi simple să obținem un rezultat mult mai natural. Setul să conțină 7 seringi de 2 ml. | 27000,00 |
| 3. | 33100000-1 | 3. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil | buc | 34 | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: A1, A2, A3, AE, JE, Solicitat anterior A1 – 8 buc, A2-8 buc, A3-8 buc, AE -5 buc, JE-5buc | 30600,0 |
| 4. | 33100000-1 | 4. Compozit de restaurare fotopolimerizabil injectabil/flow cu rezistență crescută, | buc | 21 | Compozit universal cu un amestec exclusiv de vâscozitate injectabilă cu aplicare ușoară, estetic și rezistent, se poate utiliza și ca ciment compozit fotopolimerizabil. Indicat pentru restaurări de cl.I, II, III, IV, V, onlay-uri, inlay-uri. Cu proprietăți fizice echilibrate pentru restaurări durabile, cu rezistență foarte bună la abraziune, pe suprafețele ocluzale, cu vâscozitate echilibrată, foarte tixotropic pentru a menține forma. Lustruire optimă cu menținerea luciului în timp. Paletă largă de nuanțe cu trei nivele de transparență pentru cea mai crescută estetică. Disponibil în seringi de 2 ml. Nuanțe standart: A1, A2, Nuanțe interioare: AO2, Solicitat A1-8 buc, A2- 8 buc, AO2 -5buc | 21000.0 |
| 5. | 33100000-1 | 5. Ciment ionomer de sticlă fotopolimerizabil pentru restaurări | Set | 1 | Ionomer de sticlă fotopolimerizabil (hidrofil și autoadeziv) pentru restaurarea care să prevină infiltrația marginală, elimină sensibilitatea datorită eliberării superioare de fluoruri indicat în cavități de clasa II și V și la dentiția temporară,indicat și ca liner, obturație de bază și refacerea bonturilor. Particulele mici, care permit realizarea unei estetici excelente și a unei finisări remarcabile, iar densitatea granulară ridicată pentru rezistența sporită la abraziune. În cutie cu 50 capsule. Fiecare capsulă conține pudră 0,4 g și lichid 0,09 ml. Nuața A2 sau A3. | 3000,00 |
| 6. | 33100000-1 | 6. Ciment glasionomer indicat pentru cimentare | Set | 1 | Ciment ionomer de sticlă pentru cimentarea tuturor tipurilor de restaurări și pivoți cu suport metalic și zirconiu opac. Să fie tolerant la umezeală cu consistență cauciucată în cursul prizei pentru îndepărtare ușoară a excesului. Să elibereze fluor, să fie radioopac.Set introductiv: 1*maxim 35 g pulbere, 1*maxim 20 ml lichid, 1*picurător, 1*pad de amestecare, 1*lingură de dozare, instrucțiuni de folosire. | 1800,00 |
| 7. | 33100000-1 | 7. Pastă pentru obturarea canalelor temporar | buc | 20 | Seringă unică cu pastă cu conținut de hidroxid de calciu, iodoform, ulei siliconic, indicat în dinții devitalizați, în tratamentul canalelor infectate, pentru apexifiere în dinții cu apexul neformat, în resorbții radiculare, traume endodontice, etc. Pasta în seringa de min 2,0 g cu minim 10 tipsuri pentru introducerea pastei direct în canal. | 5600,00 |
| 8. | 33100000-1 | 8. Pastă pentru obturarea canalelor permanentă | Set | 1 | Setul să conțină 2 seringi. Seringa A cu catalizator să conțină rășină epoxide Bisfenol A, rășină epoxide Bisfenol F, Ca, oxid de zirconiu, cremniu, oxid de metal. Seringa B să conțină Dibenzildiamin, aminoadamantan Triclodecondiamin, Trioxid de Ca, oxid de zirconiu, cremniu, ulei siliconic. Setul să conțină Pasta A și Pasta B a cîte 4 ml. Hîrtie pentru malaxare. | 3000,00 |
| 9. | 33100000-1 | 9. Conuri de gutapercă conicitate 06 asortate | set | 5 | Conuri gutapercă pentru obturația mixtă a canalelor radiculare. Setul max:120 buc. Asortate cu conicitate 06 | 500,00 |
| 10. | 33100000-1 | 10. Conuri de gutapercă conicitate de 04 asortate | set | 20 | Conuri gutapercă mixte pentru obturarea canalelor radiculare. Setul max: 120 buc asortate cu conicitate 04 | 2000,00 |
| 11. | 33100000-1 | 11. Soluție pentru îndepărtarea obturației de canal | buc | 17 | Soluția pentru indepărtarea obturației de canal se prezintă în 2 forme (pentru derivați de eugenol) pe bază de Tetracloretilen; pentru rășini pe bază de Formaldehidă. Înmoaie repede obturația existent, nu provoacă salivație, reduce folosirea acelor de canal, elimină riscul creării căii false. Flacon de min 13 ml | 3400,00 |
| 12. | 33100000-1 | 12. Pivoți fibră optică | set | 20 | Cilindro conici – 1,25 mm, Set din min 6 buc. | 3000,00 |
| 13. | 33100000-1 | 13. Pivoți fibră optică | set | 20 | cilindroconici – 1,4 mm, Set din min 6 buc. | 3000,00 |
| 14. | 33100000-1 | 14. Ciment ionomer de sticla | set | 6 | Ciment ionomer de sticla condensabil pentru restaurare, ambalat în capsule. Ideal pentru restaurările de lungă durată sau provizorii de clasa I, II și V, ca bază sau ca material pentru refaceri de bonturi, ca liner sau ca bază în tehnica sandwich. Adeziune intrinseca la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare intr-o singura etapa. Radioopacitate buna ce facilitează controlul post-operator. Rezistență ridicată a adeziunii pentru o sigilare sigură și de durată. Durabilitate pe termen lung. Eliberare susținută de fluor pentru extra protecție. Poate fi folosit cu matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate. Biocompatibilitate excelentă. Tolerat de pacienții care prezintă sensibilitate la metale sau la monomerii rasinici. Set 1-1: 15g pulbere + 6.4ml lichid Culoarea A2 | 17600,00 |
| 15. | 33100000-1 | 15. Ciment ionomer de sticla | set | 1 | Ciment ionomer de sticla ce se lipeste chimic de structura dintelui si a metalului asigurand o excelenta duritate si integritate marginala pentru restaurari de lunga durata. Este deasemenea indicat pentru a asigura inlay-urile, onlay-urile, pivotii si bracket-urile ortodontice. Cimentare directa puternica intre metal pretios sau nepretios si structura dintelui. Inchiderea marginala buna minimizeaza microscurgerile. Coeficientul de dilatare termica este similar cu cel al structurii dintelui. Cimenteaza in mediu umed si uscat. Nu necesita primer sau adeziv . Tehnica de cimentare simpla. Eliberare prelungita de fluor. Activitate cariostatica. Integritate si longevitate a lucrarilor crescuta. Consistenta fina, cremoasa. Usor de amestecat si de lucrat. Solubilitate mica dupa cimentare (0,06%). Microscurgeri reduse. Sanse foarte mici de erodare si de dezvoltare de sensibilitate. Set ce conține 1-1, pulbere 35 gr, lichid 17 ml. | 2300,00 |
| 16. | 33100000-1 | 16. Compomer Fotopolimerizabil | set | 1 | Compomer fotopolimerizabil color cu effect de strălucitor. Pentru restaurarea dinților temporari , radio-opac, combina difuzarea fluorului glasionorilor cu rezistență fizică a compozitului, culori disponibile: auriu, argintiu, albastru, roz, verde, portocaliu, lemon. Forma de prezentare: 40 capsule x 0,25g, cheie de culori. | 2400,00 |
| 17. | 33100000-1 | 17. Ciment ionomer de sticla | set | 1 | Ciment ionomer de sticla fotopolimerizabil pentru restaurare, ambalat în capsule. Indicatii: - Restaurare coronara a cavitatilor de clasa III si V. - Restaurare coronara pentru dintii temporari. - Baza. - Refacerea bonturilor dentare. - Sigilari de santuri si fosete. Caracteristici: - Radioopacitate buna. - Autoadeziv la structura dentara. - Hidrofilic (priza buna in mediul umed). Set 50 capsule: Culoarea A2 | 3200,00 |
| 18. | 33100000-1 | 18. Ciment ionomer de sticla | set | 4 | Ciment ionomer de sticla condensabil pentru restaurare, ambalat în capsule. Ideal pentru restaurările de lungă durată sau provizorii de clasa I, II și V, ca bază sau ca material pentru refaceri de bonturi, ca liner sau ca bază în tehnica sandwich. Adeziune intrinseca la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare intr-o singura etapa. Radioopacitate buna ce facilitează controlul post-operator. Rezistență ridicată a adeziunii pentru o sigilare sigură și de durată. Durabilitate pe termen lung. Eliberare susținută de fluor pentru extra protecție. Poate fi folosit cu matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate. Biocompatibilitate excelentă. Tolerat de pacienții care prezintă sensibilitate la metale sau la monomerii rasinici. Set ce conține 50 capsule. Culoarea A2 | 10800,00 |
| 19. | 33100000-1 | 19. Material de sigilare a fisurilor | Buc | 2 | Sigilant cu continut mare de filer, fotopolimerizabil, pentru fisuri. Sigilarea fisurilor si suprafetelor ocluzale pentru profilaxia cariilor. Sigilarea fisurilor extinse. Obturarea cavitatilor mici. 55% grav. continut de filler pentru rezistenta excelenta la abraziune. Aplicare rapida si simpla din seringa de aplicare cu canula flexibila metalica. Proprietati optime de curgere. Stabilitate mare si buna aderenta la smalt. Adaptare marginala perfecta. Degajare continua de fluor. Alb, pentru control vizual . usor.seringa 3g | 900,00 |
| 20. | 33100000-1 | 20. Sistem adeziv cu nanoumplutura | fl | 1 | Sistem adeziv cu nanoumplutura Particulele de umplutura au dimensiuni nanometrice (5nm) iar tehnologia lor de obtinere nu permite aglomerarea acestora. Restaurari directe din materiale compozite si compomeri Reparatii ale restaurarilor din ceramica, compozit, amalgam si coroane metalo-ceramice. Cimentarea fatetelor si venerelor Restaurari indirecte din metal, ceramica sau compozit, in combinaþie cu cimentul rasnic adeziv Desensibilizãri în zona cervicalã Gel anestezic topic pentru anestezia locală a cavității orale Cutie de min. 30g., cu concentrația substanței active de max.10% | 1200,00 |
| 21. | 33100000-1 | 21. Gel anestezic topic | Cut | 2 | Gel anestezic topic pentru anestezia locală a cavității orale Cutie de min. 30g., cu concentrația substanței active de max.10% | 340,00 |
| 22. | 33100000-1 | 22. Anestezic spray | fl | 2 | Anestezic spray, ce contine lidocaini 10% Flacon de min.38g | 200,00 |
| 23. | 33100000-1 | 23. Hemostatic | cut | 5 | Gel hemostatic. Substanța activă: Clorură de aluminiu 25%.1 seringa gel / 5ml. + dispenser, conector, set de aplicatoare. | 850,00 |
| 24. | 33100000-1 | 24. Pasta pentru periaj professional | tub | 7 | Pasta pentru periaj professional.tub min 45 gr | 1400,00 |
| 25. | 33100000-1 | 25. Pivoti din fibra de sticla | set | 3 | Pivoti din fibra de sticla cilindro-conice -1,4mm.Set min 6 buc | 360,00 |
| 26. | 33100000-1 | 26. Gel acid fosforic | seringa | 4 | Gel acid fosforic 37% pentru gravajul acid al smalțului sau pentru tehnica "total etch". Seringă de 2g | 480,00 |
| 27. | 33100000-1 | 27. Conuri de gutaperca | cut | 2 | Conuri de gutaperca 2% conicitatea indicate penbtru obturarea canalelor radiculare. Radio-opacitate excelenta Ideale pentru condensarea verticala si laterala. Economisesc timpul de lucru. Captusire usoara - obturare mai rapida si mai usoara a canalului radicular. Cutie 60 buc, codare standard ISO, conicitate 2%, marimea 25. | 400,00 |
| 28. | 33100000-1 | 28. Ciment glasionomer cu adaos de rășină și solibilitate joasă în cavitatea bucală pentru fixarea lucrărilor protetice | cut | 6 | Cut. 1:1:1, Flacon maxim 15 g praf, Flacon maxim 7 ml lichid, Flacon maxim 6,5 ml condiționer. Termen de valabilitate min. 16 luni din momentul livrării | 11100,00 |
| 29. | 33100000-1 | 29. Compozit fotopolimerizabil microhibrid | Set | 6 | Compozit rășinic hibrid cu microumplutură. Nanoumplutură prepolimerizată cu dispersie înaltă cu fluoro-lantanoid. Radioopacitate combinată cu estetică excelentă. Rezistență crescută la abraziune, nu abraziază dinții antagooniști. Setul conține: - 7 seringi (min.2,7 ml = 5g) - 6 seringi pentru grupul frontal de dinți (А2, A3, A3.5, АОЗ, CV, CT) - 1 seringă pentru grupul lateral de dinți (Р-А2) Cheie de culori. | 38178,00 |
| 30. | 33100000-1 | 30. Sistem adeziv pentru materialele compozite fotopolimerizabile | Flacon | 6 | Priemer universal monocomponent ce asigură adeziunea materialelor compozite lasmalt si dentina. Protecţie împotrivamicroscurgerea materialului. Conține molecula PENTA și acetona, ca solvent, cupenetrareexcelentaintubiidentinari. Nu conţine heme. Forța de adeziune la dentina constituie (26,8 МPа) și la smalț (31,2 МPа). Degajă ioni de fluor 1 fl – min.3,5 ml Conține: — Rășini di- și trimetilacrilate Bioxid de siliciu amorf funcționalizat — PENTA — Fotoinițiatori — Stabilizatori — Hidrofluorid de cetilamină — Acetonă | 4500,00 |
| 31. | 33100000-1 | 31. Material pentru obturarea definitivă a canalelor radiculare | set | 4 | Pe bază de răşini amino-epoxide ce poate fi folosită în obturarea cu conuri de gutapercă. Radioopacitate – 13.6 mm/mm Contracție foarte mică. Proprietățile adezive la dentină constituie 6,5 MPa Set: Pasta A – min.4 ml, Pasta B – min.4 ml. Conține: Rășini epoxide, în bază conținut de calciu, oxid de zirconiu, oxid de fier, siliciu. | 6800,00 |
| 32. | 33100000-1 | 32. Material pentru obturarea provizorie a cavităților carioase | set | 10 | Container minim 30 g Conține: Calcium sulphate hemiidrate – 450 mg, Zinc oxide – 270 mg., Zinc sulphate – 150 mg., Adjuvant până la 1 gr. | 1500,00 |
| 33. | 33100000-1 | 33. Gel pentru gravaj. | Ser | 10 | Acid ortofosforic de 37%, autolimitant, profunzimea în medie 1,9 nm în 15 sec, vâscozitatea optima ce permite aplicarea cu periuta. Seringa: - minim 5ml | 1000,00 |
| 34. | 33100000-1 | 34. Pasta temporara pentru obturatie radiculara radioopaca | buc | 5 | Contine: Dexametazon, Paraforaldehida 1,1%, Excipienti radioopaci ad 100%, Formaldehida 40%, Crezot de fag 9,2%, Timol 4,9 % Excipienti ad 100% | 2500,00 |
| 35. | 33100000-1 | 35. Material amprentar silicon de condensare din grupul polysiloxane (tipul C) pentru amprente duble | set | 70 | Set prezentat de stratul chitos (putty) in formă de pastă min 900 gr., stratul vâscos (light body) min 140 ml și catalizator min 60 ml | 49000,00 |
| 36. | 33100000-1 | 36. Material amprentar silicon de adiție din grupul vinilpolysiloxane (tipul A) pentru amprente duble | set | 70 | Set prezentat de -stratul chitos (putty) sub formă de pastă-pastă min.250gr-250 gr.,max.350gr-350gr cu duritatea după Shore de min.60 și maxim de 70, și stratul vâscos (light body) sub formă de cartușe automixabile in ambalaj min 50 ml , max. 75 ml cu duritatea de min 50 Shore și max. 60 Shore, tipsuri de malaxare | 119000,00 |
| 37. | 33100000-1 | 37. Ciment ionomer de sticlă pentru cimentări definitive, ce elibereăză fluor, cu o solubilitate scăzută și grosimea filmului de ciment min17 microni | set | 30 | Set introductiv: 1* min30 gr pulbere, 1* min12 ml lichid, 1*picurător, 1*pad de amestecare, 1*lingură de dozare, instrucțiuni de folosire | 48000,00 |
| 38. | 33100000-1 | 38. Acrilat termopolimerizabil pentru proteze mobilizabile, | cut | 12 | de culoare roz cu fibre- praf, 1000 gr | 10200,00 |
| 39. | 33100000-1 | 39. Acrilat termopolimerizabil pentru proteze mobilizabile | fl. | 12 | de culoare roz cu fibre- lichid, 500 | 10200,00 |
| 40. | 33100000-1 | 40. Material compozit ortodontic | set | 3 | Rășina compozită fotopolimerizabila cu vâscozitate medie, care asigură lipirea optimă a bracketurilor din metal și ceramică. Adezivul este proiectat pentru a minimiza deplasarea bracketului și pentru a oferi o curățare ușoară. Permite ligaturarea imediată a arcului după fotopolimerizare și este fluorescentă sub lumina UV pentru a ajuta la curățarea reziduurilor. Cutie cu cate minim 2 seringi a câte minim 3,5g material compozit, 1x6ml bonding sau primer. | 5700,00 |
| 41. | 33100000-1 | 41. Ciment ionomer din sticlă | cut | 2 | Ciment glassionomer radioopac, cu eliberare semnificativă de fluor, cu adeziune puternică, să corespundă stadardului ISO 9917-1. Biocompatibilate înaltă,. Autopolimerizant. Poate fi folosit cu sau fara tehnica gravanta. Cutie cu pulbere minim 15g și lichid minim 10ml lichid, 1 lingură dozatoare. | 1 600,00 |
| 42. | 33100000-1 | 42. Gume poleire | buc | 50 | Gume polire din silicon de coloare albă, pentru poleirea compozitelor forma disc | 1750,00 |
| 43. | 33100000-1 | 43. Gume poleire | buc | 200 | Gume polire din silicon de coloare albă, pentru poleirea compozitelor forma con | 7000,00 |
| 44. | 33100000-1 | 44. Gume poleire | buc | 50 | Gume polire din silicon de coloare albă, pentru poleirea compozitelor forma cupă | 1750,00 |
| 45. | 33100000-1 | 45. Foi latex | cut. | 10 | Cutie cu foi de latex pentru izolare, de 6*6 mm, medium, cu max 36 foi | 1800,00 |
| 46. | 33100000-1 | 46. Dispozitiv prophy-jet air-flow | buc | 2 | Dispozitiv prophy-jet air-flow dentar clasic corp inox. Incarcarea realizandu-se prin partea superioara dupa desfacerea capacului cu filet interior. Dispozitivul vine insotit de 3 capacele de plastic ce se pot inlocui. Dimensiunea mica asigura o utilizare facila si o priza buna, iar varful scurt si angulat in segmentul final asigura patrunderea in cele mai greu de accesat spatii din cavitatea orala. Aparatul se conecteaza cu usurinta la furtunul unitului dentar, avand conexiune Borden (2 gauri) sau Midwest (4 gauri) iar varful se ataseaza aparatului cu un simplu click si se poate roti 360 de grade. Este special conceput pentru a preveni refluxul și blocarea, usor de curatat, ușor de înlocuit capetele de lucru sau duzele de pulverizare si ușor de conectat | 2200,00 |
| 47. | 33100000-1 | 47. Piesă turbina | buc | 30 | cu 4 ieșiri, mildvest, cu pushbuton, asamblat cu LED autoiluminanată | 120000,00 |
| 48. | 33100000-1 | 48. Pivot metalic mediu | buc | 3000 | Pivot metalic mediu (1.7mm) | 4500,00 |
| 49. | 33100000-1 | 49. Tiglu | buc | 20 | pentru turnătorie adaptat la turnătoria tip ”Heracast IQ” | 13400,00 |
| 50. | 33100000-1 | 50. Cleste pentru taierea distala a arcurilor ortodontice | buc | 3 | Clește din oțel inoxidabil de înaltă calitate, dezinfectabil, sterilizabil și rezistent la coroziune, cu garanție de minim 3 ani. Cleste cu miner din otel inoxidabil si cu capat ondulat, ergonomic pentru taierea distala a arcurilor, partea taietoare in interiorul falcilor-taierea sirmelor de toate aliajee, cu dimensiunile de .021 -.025 Taie arcurile chiar la terminația tubușorului buccal (la zero), ține capătul tăiat al arcului astfel eliminînd orice discomfort al pacientului | 9300,00 |
| 51. | 33100000-1 | 51. Cleste taietor de ligaturi metalice | buc | 3 | Clește din oțel inoxidabil de înaltă calitate, dezinfectabil, sterilizabil și rezistent la coroziune, cu garanție de minim 3 ani. Cleste taietor pentru îndepărtarea legăturilor din oțel cu diametru maxim de 0.16 mm. | 9300,00 |
| 52. | 33100000-1 | 52. Clește Weingart | buc | 3 | Clește din oțel inoxidabil de înaltă calitate, dezinfectabil, sterilizabil și rezistent la coroziune, cu garanție de minim 3 ani. Vârfurile zimțate țin ferm arcurile ortodontice, la un unchi convenabil de lucru. Ciocurile conice, greutate mica. | 9300,00 |
| 53. | 33100000-1 | 53. Clește pentru îndoituri pe arc, tip Bird Beak | buc | 1 | Clește din oțel inoxidabil de înaltă calitate, dezinfectabil, sterilizabil și rezistent la coroziune, cu garanție de minim 3 ani. Ciocurile lungi și ascuțite, plate (nezimțate), unul pătrat și al doilea rotund, pentru îndoiturile pe arc, de tip omega și bucle de închidere. | 3100,00 |
| 54. | 33100000-1 | 54. Clește pentru îndoituri de tip Tweed | buc | 1 | Clește din oțel inoxidabil de înaltă calitate, dezinfectabil, sterilizabil și rezistent la coroziune, cu garanție de minim 3 ani. Ciocurile drepte, plate, permite îndoiturile de ordinal 1, 2 și 3 pe arcuri de până la 0,60mm pe secțiune. | 3100,00 |
| 55. | 33100000-1 | 55. Portac | buc | 5 | Port ac de tip Castroviejo din oțel inoxidabil cu insertii de Carbura de Tungsten, cu profil piramidal asigura o prindere perfecta a acului reducand riscul de sectionare a firului de sutura. Prezinta articulatie de inalta precizie cu o suprafata excelent finisata pentru a reduce riscul de agatare/sau sectionare a firului de sutura in timpul procesului de legare a nodurilor. Este potrivit pentru suturile de 3-0 si 4-0. Prezinta manere cu profil rotund si degajari pentru control si priza eficienta Sistem de blocare/ deblocare la deget pentru siguranta maxima Lungime: maxim 15,0 cm Partea activa: dreapta | 6000,00 |
| 56. | 33100000-1 | 56. Piesă de mână chirugicală dreaptă | buc | 2 | Piesa de mana dreapta optica, din titan, Disponibil pentru diverse motoare conform standartelor ISO 3964 sau fiziodispensere, - Corpul piesei din titan, cu sistem rezistent la zgariere. - Sistem optic celular. - Raport transmisie 1:1, actionare directa. - Turatii maxime: 40.000 min - pentru freze CA (diametru 2.35 mm), - Sistem de autocuratare a capului (Clean Head). - Irigare externa. - Autoclavabila la 135 grade C. Dimensiuni maxime 11 cm Garanția 1 an de zile, producătorul să aibă certificate de training de la producător | 8000,00 |
| 57. | 33100000-1 | 57. Piesă contraunghi (piesă cot implantologie) | buc | 1 | Disponibil pentru diverse motoare conform standartelor ISO sau fiziodispensere, corpul piesei din titan, mîner ergonomic Smooth Grip, sistem optic, cu reducție 20:1, irigare internă/externă, diametrul frezei 2.35, viteza maximă 40.000 rpm, Push Buton - Cuplu: 70Ncm, Nivel de zgomot: sub 70dB, Vedere optima datorata diametrului redus al capului - Usor de utilizat si confortabila la utilizare | 13000,00 |
| 58. | 33100000-1 | 58. Foarfecă | buc | 5 | Foarfecă chirurgicală, de tip Castroviejo, dreaptă, lungimea maximă 14 cm, din oțel inoxidabil, cu vîrfuri ascuțite. Mânerul este prevăzut cu striații care asigură un bun control al foarfecii si o utilizare precisa, minimizand riscul de alunecare. | 3500,00 |
| 59. | 33100000-1 | 59. Ace | cutie | 5 | * Un ac stomatologic steril, de unică folosință, conceput pentru seringi pentru carpule din oțel inoxidabil chirurgical. * Capătul adaptor pre-filetat din plastic. * Lumenul acului - dinoțel inoxidabil pentru de grad înalt pentru a reduce riscul de rupere. * Lumenul acului este lustruit și siliconat, pentru a traumatiza cât mai puțin țesutul. * AC triplu teșit la nivelul bizoului – dimensiuni 0,3*30mm, 30G, Cutie de maxim 100 | 4500,00 |
| 60. | 33100000-1 | 60. Perii profilaxie | buc | 100 | Perii profilaxie pentru curăţarea şi lustruirea dinţilor | 900,00 |
| 61. | 33100000-1 | 61. Rulouri de vata | buc | 10 | Rulouri de vata nr.1 min 750 buc | 700,00 |
| 62. | 33100000-1 | 62. Vata hidrofila | buc | 50 | Pachet de min. 60g | 500,00 |
| 63. | 33100000-1 | 63. Rulouri de vată | buc | 10 | Cutie de min. 300g | 2020,00 |
| 64. | 33100000-1 | 64. Şerveţele dezinfectante | buc | 250 | Cu alcool – ambulate în formă de reserve. Min. 150 buc/pachet, dimensiunea maxim 14cm*15cm. Îmbibate cu soluţie antiseptică p/u prelucrarea suprafeţelor Componența: în 100 g soluție se conține max 25g etanol (94%), și min 35g propan-1-ol. | 17500,00 |
| 65. | 33100000-1 | 65. Dezinfectant p/u suprafeţe | buc | 150 | Lichid pe bază de alcool pentru dezinfecția rapidă a suprafețelor în domeniul medical, Spray-maxim 1000 ml, soluție transparent incoloră, cu miros specific de alcool, | 22500,00 |
| 66. | 33100000-1 | 66. Pastile antiseptic | set | 6 | P/u clătirea cavităţii bucale. Benzoat de sodiu 5.23, mentol-0.14, timol-0.13, adjuvant pînă la 100. Cîte 1000 pastile/flacon. | 1644,00 |
| 67. | 33100000-1 | 67. Soluţie utilizată în decontaminarea automata a instrumenteloe în mașinile de termo - dezinfecție | buc | 4 | Detergent alcalin ușor pentru mașina termo – dezinfecție pe bază de surfactanți și enzime (concentrat lichid fără silicat ) pentru curățarea universală a instrumentelor și echipamentelor. Flacon max. 5000 ml. Compatibile cu mașinile de termo – dezinfecție de tipul GETINGE | 2400,00 |
| 68. | 33100000-1 | 68. Soluție neutralizant pe bază de acid fosforic pentru mașinile de termo - dezinfecție | buc | 4 | Soluția utilizată pentru prelucrarea instrumentelor după curățarea alcalină în mașinile de termo – dezinfecție, să conțină acizi anorganici. . Flacon max. 5000 ml. Compatibile cu mașinile de termo – dezinfecție de tipul GETINGE | 2400,00 |
| 69. | 33100000-1 | 69. Soluție pentru clătire în mașinile de termo - dezinfecție | buc | 4 | Soluție utilizată la clătirea (concentrat) pentru prelucrarea automată a instrumentelor medicale, pentru uscarea fără pete în ciclul final de clătire al mașinilor de termo – dezinfecție, să conțină surfactanți neionici. Flacon max. 5000 ml. Compatibile cu mașinile de termo – dezinfecție de tipul GETINGE | 2400,00 |
| 70. | 33100000-1 | 70. Mănuși de protecție | buc | 173 | din nitrile nepudrate, texturate, hipoalergice, ambidextre 100 buc în cutie, Mărimea S | 31140,00 |
| 71. | 33100000-1 | 71. Mănuși de protecție | buc | 252 | din nitrile nepudrate, texturate, hipoalergice, ambidextre 100 buc în cutie Mărimea M | 45360,00 |
| 72. | 33100000-1 | 72. Mănuși de protecție | buc | 117 | din nitrile nepudrate, texturate, hipoalergice, ambidextre 100 buc în cutie Mărimea L | 21600,00 |
| 73. | 33100000-1 | 73. Măști de protecție | buc | 285 | mască în trei straturi cu bară metalică cu fixator elastic. 50 buc. În cut. | 31350,00 |
| 74. | 33100000-1 | 74. Bavete | set | 60 | Şerveţele p/u pacienţi din hârtie plastificată, 500 buc. 48x32 cm în cut. | 36000,00 |
| 75. | 33100000-1 | 75. Aspirator de salivă | set | 110 | 100 de buc. În cut. | 7700,00 |
| 76. | 33100000-1 | 76. Ulei de lubrifiere și curățire p/u piesa turbină | fl. | 57 | 500 ml în fl. | 34200,00 |
| 77. | 33100000-1 | 77. Spatule de examinare | set | 4 | Spatule de examinare din lemn, nesterile, grosime 2mm, cutie minim 100buc | 200,00 |
| 78. | 33100000-1 | 78. Rulou pachete sigilare 75 x200 m | buc | 50 | Rulou pachete sigilare 75 x200 m | 20000,00 |
| 79. | 33100000-1 | 79. Dezinfectant pentru mîini | buc | 100 | Lichid pe bază de alcool pentru dezinfecția rapidă a mîinilor, Spray-maxim 1000 ml, soluție transparent incoloră, cu miros specific de alcool, conține max. 70% alcool izopropilic și alte componente | 13500,00 |
| 80. | 33100000-1 | 80. Botoșei compatibili cu dispenserul OTO - 720 | buc | 44000 | În casete a căte 100 bucăți fiecare, confecționate din PE (22-25 mk) | 36667,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1029389,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.01.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | DA |
| 2. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional | valabil la momentul deschiderii ofertelor, eliberat de Inspectoratul Fiscal al RM, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și depozitării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind termenul de valabilitate | la momentul livrării, nu va fi mai mic de 75% din termenul de valabilitate total al produsului; toate produsele la livrare urmează să fie ambalate în ambalaj original de la producător, cu indicarea datei de producere, perioadei de valabilitate şi condiţiilor de păstrare, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9. | Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor documentație | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 10. | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, semnat electronic de către participant | Obligatoriu |
| 11. | Certificat de conformitate | - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al Participantului. | Obligatoriu |
| 12. | Prezentarea mostrelor sau Instrucțiuni de la producător obligatorie, | în conformitate cu specificațiile tehnice propuse în ofertă – la solicitarea autorității contractante | Obligatoriu |
| 13. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 14. | Garanția de bună execuție a contractului | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |
| 15. | Informaţii privind asocierea | conform Anexei nr. 11, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |
| 16. | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | conform Anexei nr. 13 din Documentația standard, semnată electronic de participant | Obligatoriu (după caz) |
| 17. | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | conform Anexei nr. 14 din Documentația standard, semnată electronic de participant | Obligatoriu (după caz) |
| 18. | Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia | conform Anexei nr. 15, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu (după caz) |
| 19. | Angajament terţ susţinător financiar | conform Anexei nr. 16, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu (după caz) |
| 20. | Declaraţie terţ susţinător financiar | conform Anexei nr. 17, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu (după caz) |
| 21. | Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici | conform Anexei nr. 18, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu (după caz) |
| 22. | Declaraţie terţ susţinător tehnic | conform Anexei nr. 19, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu (după caz) |
| 23. | Declaraţie terţ susţinător profesional | conform Anexei nr. 20, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu (după caz) |

- Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu ae aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                  Valeriu Revenco________________   .