Aprob:

Director IMSP SCTO

____________________ Serghei STEPACaiet de sarcini

pentru Licitația Publică

- Denumirea autorității contractante: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziție: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- Obiectul achiziției: Reactive și Consumabile pentru Laboratorul conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022

- Lista Bunurilor Solicitate conform necesităților IMSP SCTO pe anul 2022

| Nr. d/o | Codul CPV | Denumire: Bunuri solicitate | Unita-tea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Mediu Endo | Kilogram | 1,0 | Mediu Endo- Praf dehidratat, se folosește la diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămînțare , ambalat-0,5kg. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 850.00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Discuri cu oxidaza | Bucata | 200 | Discuri din hîrtie îmbibate cu dimetil-parafinilendiamin . Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 800.00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Discuri cu indol | Bucata | 200 | Discuri din hîrtie îmbibate cu reactive Kovaci. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 800.00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Mediu Saburo Lichid | Kilogram | 0,5 | Mediu Saburo Lichid -Praf dehidratat, se folosește la controlul sterilitații materialelor, ambalat-0,5kg. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 650.00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Suspenzie de galbenuș | Mililitru | 400 | Suspenzie de galbenuș de ouă pentru diferențierea staphylococcilor. Tipul reactivului-lichid, ambalat in flacoane a cite 100 ml.Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1200.00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Plazma de iepure | Fiole | 40 | Plazma de iepure liofilizată pentru diferențierea staphylococcilor. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 3600.00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ureea 40%-5ml | Flacon | 5 | Ureea 40% - adaos la mediu Kristensen. Tip reactiv-lichid , amb.-flacoane de 5 ml. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 150.00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Stafilococagar (geloza salina cu manitol) | Kilogram | 2,0 | Stafilococagar -Praf dehidratat se folosește pentru cresterea si diferențierea stafilococilor prin metoda de însămînțare., amb.-05, kg. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1300.00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Mediu cu MIO (mobilitatea indol, ornitină) | Kilogram | 0,1 | Se foloseste pentru diferentierea stafilococilor prin metoda de însământare |
| Valoarea estimativă totală pe lot 280.00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Mediu Sorbitol | Kilogram | 0,1 | Praf dehidratant se folosește pentru diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămânțare |
| Valoarea estimativă totală pe lot 260.00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Candida agar | Kilogram | 0,5 | Praf dehidratant se folosește pentru cultivarea levurilor |
| Valoarea estimativă totală pe lot 350.00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Mediu Kligler | Kilogram | 0,1 | Mediu Kligler -Praf dehidratat se folosește pentru diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămînțare, amb-0,1kg. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 300.00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Mediu cu Adonitol | Kilogram | 0,1 | Mediu coda (sds bulion)-Praf dehidratat se folosește pentru diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămînțare, amb-0,1kg . Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 500.00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Mediu Kristensen pentru uree | Kilogram | 0,1 | Mediu Kristensen pentru uree Praf dehidratat se folosește pentru diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămînțare. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 500.00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Mediu nr.9 (pentru aprecierea piocianinei) | Kilogram | 0,1 | Praf dehidratant se folosește pentru diferintierea enterobacteriilor prin metoda de însământare |
| Valoarea estimativă totală pe lot 270.00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Fenil alanine agar | Kilogram | 0.1 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 350.00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Mediu Hugh Leifson | Kilogram | 0,1 | Praf dehidratant se folosește pentru diferintierea enterobacteriilor prin metoda de însământare |
| Valoarea estimativă totală pe lot 300.00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Mediu apă peptonată, 2% | Kilogram | 0,2 | Praf dehidratant se folosește pentru diferintierea enterobacteriilor prin metoda de însământare |
| Valoarea estimativă totală pe lot 320.00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Geloza baza sânge | Kilogram | 0,5 | Praf dehidratant se folosește pentru metoda de însământare |
| Valoarea estimativă totală pe lot 500.00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Mediu dublu | buc | 60 | Mediu dublu format din două medii- mediu lichid și mediu solid într-un flacon, se folosește pentru controlul sterilitate. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 5600.00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Mediu tioglicolat | Kilogram | 1,0 | Praf dehidratant se folosește pentru controlul sterilității |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Latextext | buc | 100 | Se folosește pentru diferințierea streptococilor |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Lotul Rondele cu antibiotic pentru laboratorul bacteriologic |  |  |  |
|  |  | Clindomycina | Buc | 6 |  |
|  |  | Azithromycina | Buc | 7 |  |
|  |  | Tetracyclina | Buc | 8 |  |
|  |  | Doxycyclina | Buc | 2 |  |
|  |  | Chloramphenicol | Buc | 9 |  |
|  |  | Rifampicina | Buc | 8 |  |
|  |  | Gentamicina | Buc | 8 |  |
|  |  | Tobramycina | Buc | 4 |  |
|  |  | Amikacina | Buc | 4 |  |
|  |  | Cefepim/acid clavulanik | Buc | 4 |  |
|  |  | Ofloxacina | Buc | 2 |  |
|  |  | Ciprofloxacina | Buc | 10 |  |
|  |  | Levofloxacina | Buc | 8 |  |
|  |  | Cephalotina | Buc | 8 |  |
|  |  | Cefuroxim | Buc | 8 |  |
|  |  | Cefaperazon /sulbactam | Buc | 4 |  |
|  |  | Ceftazidim | Buc | 3 |  |
|  |  | Ceftazidim/Acid Clavulanic | Buc | 3 |  |
|  |  | Ceftriaxon | Buc | 8 |  |
|  |  | Ceftriaxon/sulbactam | Buc | 6 |  |
|  |  | Cefoperazon | Buc | 8 |  |
|  |  | Cefepim | Buc | 4 |  |
|  |  | Cefoxitina | Buc | 8 |  |
|  |  | Cefotaxim | Buc | 4 |  |
|  |  | Cefotaxim/ Acid Clavulanic | Buc | 4 |  |
|  |  | Amoxyclav | Buc | 8 |  |
|  |  | Co-trimaxozol | Buc | 6 |  |
|  |  | Piperacillina | Buc | 1 |  |
|  |  | Aztreonam | Buc | 1 |  |
|  |  | Piperacillina/tazobactam | Buc | 1 |  |
|  |  | Ticarcillina | Buc | 1 |  |
|  |  | Ticarcillina/acid clavulanic | Buc | 1 |  |
|  |  | Azlocillina | Buc | 1 |  |
|  |  | Ampicillina | Buc | 2 |  |
|  |  | Ampicillina/sulbactam | Buc | 8 |  |
|  |  | Nistatina | Buc | 1 |  |
|  |  | Ketoconazol | Buc | 1 |  |
|  |  | Fluconazol | Buc | 1 |  |
|  |  | Itraconazol | Buc | 1 |  |
|  |  | Amphotericina | Buc | 1 |  |
|  |  | Imipinem | Buc | 6 |  |
|  |  | Linezolid | Buc | 4 |  |
|  |  | Clotrimazol | Buc | 1 |  |
|  |  | Variconazol | Buc | 1 |  |
|  |  | Meropinem | Buc | 2 |  |
|  |  | Amoxacillina | Buc | 2 |  |
|  |  | E teste pentru determinarea concentrației minimă de inhibiție prin metoda difuzimetrică Vancomicina | Buc | 10 | stripuri |
|  |  | Mediul Muller Hinton | Kilogram | 2,0 | Mediul Muller Hinton -Praf dehidratat se folosește pentru aprecierea sensibilității la antibiotic, amb.0,5kg. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 2200.00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Ulei de vazilină 1 fl. = 100 ml | Fl. | 10 | Se folosește pentru crearea condițiilor anaerobe |
| Valoarea estimativă totală pe lot 100.00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Enterococ agar | Kilogram | 0,5 | Praf dehidratant se folosește pentru creșterea și diferențierea enterococilor prin metoda de însămânțare |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1600.00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Eprubeta sterilă cu tampon | Bucata | 1500 | Tub din polipropilenă cu tampon steril. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 950.00 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Tampon steril în ambalaj individual | Bucata | 3000 | Tampon steril pe baghetă de lemn cu lungimea- 15- 20 cm în ambalaj individual. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 900.00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Cutii Petri steril | Bucata | 1000 | Cutii Petri cu diametru 8-10 cm. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1500.00 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Test bio pentru controlul autoclavelor (1fl.*25) | Set | 1 | Test imbibat cu b. Stearotermophylus pentru controlul autoclavelor |
| Valoarea estimativă totală pe lot 400.00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Eprubetă din sticlă, D -14 | Bucata | 200 | Sticlă transparentă, se folosesc la turnarea reactivelor |
| Valoarea estimativă totală pe lot |  |  |  |  | 500.00 |
| 31 |  | Coloranți după Gram | Set. | 1 | Pentru vopsirea frotiurilor |
| Valoarea estimativă totală pe lot 700,00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Standard turbibitate Mk. Farland(0,5;1) | Set | 1 | Se folosește pentru pregătirea inoculatolui pentru aprecierea sensibilității la antibiotice |
| Valoarea estimativă totală pe lot 725,00 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | LOTUL Tulpini de referință control calității |  |  |  |
| 33.1 |  | Tulpini de referință control calității E. coli ATCC 25922 | Bucata | 1 |  |
| 33.2 |  | Tulpini de referință control calității S. Aureus ATCC 25923 | Bucata | 1 |  |
| 33.3 |  | Tulpini de referință control calității C. albicans ATCC 10231 | Bucata | 1 |  |
| 33.4 |  | Tulpini de referință control calității P. Aeruginosa ATCC 27853 | Bucata | 1 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 4800.00 |  |  |  |  |  |

| Lotul 34 Reagenți pentru analizorul biochimic “RESPONS 910” sistem închis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Ord | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Cantitatea |
| 1 | ALAT/GPT | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 2 | ASAT/GOT | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 3 | Albumina | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 3 |
| 4 | Fosfotaza alcalină | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 2 |
| 5 | Alfa-Amilaza | Ambalaj cu cod de bare 4x120teste | set | 3 |
| 6 | Bilirubina totală | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 7 | Bilirubina directă | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 8 | Colesterol | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 3 |
| 9 | Creatinina | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 4 |
| 10 | Glucoza | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 7 |
| 11 | Ureea | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 12 | Acid uric | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 2 |
| 13 | Proteina totală | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 6 |
| 14 | Cleaner respons 910 | Ambalaj cu cod de bare 4x60ml | set | 5 |
| 15 | Calibrator universal cu parametri pentru Respons 910 | Flacocne de 3 ml | flacoane | 10 |
| 16 | Control cu valori normale p/u Respons910 | Flacoane de 5ml | flacoane | 10 |
| 17 | Control cu valori patologice p/u Respons910 | Flacoane de 5ml | flacoane | 10 |
| 18 | Cuve de reagenți | 256x15 | cutie | 10 |
| 19 | Lampă fotometrică |  |  | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 120000.00 |  |  |  |  |

1. Documente de calificare pentru analizor de la producător, anexa pentru calibrator universal și controale.

2. Cerințe reagenți-containere compatibile cu RESPONS 910, cu cod de bare, mono- și bireagenți.  3.Calibrator universal din ser uman cu toți parametrii indicați în lista de reagenți.

4.Control Normal și Patologic din ser uman cu indicii pentru toți parametrii indicați în lista de reagenți cu valori pentru RESPONS 910.

| Lotul 35 Reagenți pentru analizatorul hematologic automatizat Ymizen H500 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Ord | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Canti- tatea |
| 1 | Reactiv pentru împrejmuire, diluarea leucocitelor, pentru determinarea și diferențierea celulelor sangvine și măsurarea hematocritului (DILUENT) ABX Diluent (20 L/kit) | ABX Diluent, 20 L 0901020 Compoziție: - Tampon organic < 5 % - Conservanți < 0,1 % - Agenți tensiactivi < 0,1 % Stabilitate după deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Soluție apoasa limpede și necolorată la bidon de 20 L/kit Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe etichetă Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Ambalajul standart pentru aparat. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru prima etapă de diluție fixă, pe bordul analizatorului, a volumelor de probă destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. | set | 12 |
| 2 | Lizant unic ce asigură numărarea și diferențierea leucocitelor, lizarea eritrocitelor, determinarea hemoglobinei. (WHITEDIF) WHITEDI F (1 L/kit ) | Whitediff, 1L 1210906022 Compoziție: -Agent lizant< 5% -Surfactanți< 5% -Conservanți< 1% Stabilitate după deschidere: -2 luni la 15 – 30°C Prezentare: Soluție apoasă limpede, culoare galben pal, la bidon de1L/set. Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Ambalajul standart pentru aparat. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru etapa finală de diferite tipuri de diluții a volumelor de probă, pe bordul analizatorului, destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. | set | 15 |
| 3 | Reactiv pentru curățarea analizorului (CLEANER) ABX Cleaner (1L/kit ) | ABX CLEANER, 1L 0903010 Compoziție: -Tampon organic < 5 % -Enzimă proteolitică < 1 % Conservanți < 0,1 % Stabilitate după deschidere: -3 luni la 18 - 25°C Prezentare: Soluție apoasă limpede si slab glabenă, la bidon de 1 L/kit . Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Setul de soluție de spălare original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Yumizen H500 | set | 22 |
| 4 | Reactiv pentru întreținerea periodică a aparatului (MINOCLAIR) ABX Minoclair (0.5 L/kit) | ABX Minoclair (0.5 L/kit) Compozitie: - Agent chimic de curățare < 5 % - Conservanți < 1 % Stabilitate după deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Soluție apoasă limpede și slab glabenă, cu miros de înălbitor, la bidon de 0.5 L/kit Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă | set | 4 |
| 5 | Material de control pentru verificarea valorilor patologice scăzute ale controlului de calitate, pentru toți parametri, inclusiv 5 DIFF (L) ABX Difftrol L (2 flacoane/kit) | QC Difftrol L Control hematologic: Nivel Micșorat 2flx3mL/set 2062207 Control hematologic Nivel Micșorat compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Compozitie: -Leucocite de mamifere, eritrocite și trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate după deschidere: -16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similară cu o probă de sânge proaspăt, 2 flacoane/kit. Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă | set | 6 |
| 6 | Material de control pentru verificarea valorilor normale ale controlului de calitate, pentru toți parametri, inclusiv 5 DIFF (N) ABX Difftrol N (2 flacoane/kit) | QC Difftrol N Control hematologic: Nivel Normal 2flx3mL/set 2062203 Control hematologic Nivel Normal compatibil cu analizatorul Yumizen H500.Compozitie: Leucocite de mamifere, eritrocite și trombocite suspendate într-un lichid similar cu plasmă. Stabilitate după deschidere: -16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similară cu o probă de sânge proaspăt, 2 flacoane/kit. Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă | set | 6 |
| 7 | Material de control pentru verificarea valorilor patologice crescute ale controlului de calitate, pentru toți parametri, inclusiv 5 DIFF(H) ABX Difftrol H (2 flacoane/kit) | QC Difftrol H Control hematologic: Nivel Înalt 2flx3mL/set 2062208. Control hematologic Nivel Înalt compatibil cu analizatorul Yumizen H500.Compoziție: Leucocite de mamifere, eritrocite și trombocite suspendate țntr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate după deschidere: -16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similară cu o probă de sânge proaspăt, 2 flacoane/kit. Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă | set | 6 |
| 8 | Material de calibrare a analizorului (Minocal) ABX Minocal (1fl/kit) | Compoziție: Leucocite de mamifere, eritrocite și trombocite suspendate într-un lichid similar cu plasma. Stabilitate după deschidere: -1 zi la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similară cu o probă de sânge proaspăt, 1 flacoane/kit. Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă | set | 1 |
| 9 | Set anual de mentenanță |  | set | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 207971.00 |  |  |  |  |

| Lotul 36 Expres teste diagnostice pentru analiza urinei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Ord | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Canti tatea |
| 1 | Leucocite, nitrați, urobilinogen, proteina, pH, sânge, SG, corpi cetonici, bilirubina, glucoza | Stripuri pentru analizatorul de urină compatibil cu Clinitek Status+ | Set (100 teste) | 50 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 8000.00 |  |  |  |  |

| Lot Reagenți şi veselă pentru investigaţii manuale pentru laboratorul clinic |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Ord | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Cantitatea | Suma |
| 37 | Proteina C Reactivă (CRP) | Flacon 5 ml, 100 teste | set | 15 | 2025,00 |
| 38 | ASLO | Flacon 5 ml, 100 teste | set | 5 | 675,00 |
| 39 | Factor reumatoid | Flacon 5 ml, 100 teste | set | 5 | 675,00 |
| 40 | Troponin I | Teste imunocromatografice | Bucăți | 200 | 3410,00 |
| 41 | D - dimeri | Teste imunocromatografice | Bucăți | 400 | 8720,00 |
| 42 | Eprubete cu granule din metacrilat cu etichetă și dop(12x86mm) 4-5ml | Volum 4-5ml cu etichetă și dop(12x86mm) | Bucăți | 15000 | 19800,00 |
| 43 | Eprubete cu K3EDTA | Volum 2,0-3,0 ml cu etichetă și dop | Bucăți | 10 000 | 6078,00 |
| 44 | Vârfuri plastic(galbene) | 0-200 mkl tip Gilson | Bucăți | 50 000 | 1080,00 |
| 45 | Vârfuri plastic(albastre) | 200-1000 mkl | Bucăți | 20 000 | 1008,00 |
| 46 | Planșetă din polisterol pentru sedimentul urinar cu 10 camere |  | Bucăți | 500 | 3050,00 |
| 47 | Eprubeta vacumata, sterile cu K3EDTA 9ml. | Eprubeta vacumata, sterile cu K3EDTA 9ml | Bucăți | 300 | 1500.00 |
| 48 | Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice, ambalate separat. | Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice, ambalate separat. | Bucăți | 600 | 600.00 |
| 49 | Eprubete de 5 -8 ml pe gel cu clot activator pentru sănge | Eprubete de 5 -8 ml pe gel cu clot activator pentru sănge | Bucăți | 400 | 600.00 |
| 50 | Criotuburi de 1,8 ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca. |  | Bucăți | 200 | 700.00 |
|  | Lotul 51 Pipete serologice |  |  |  |  |
|  | Pipete serologice, sterile din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separate, volum 10ml. | Pipete serologice, sterile din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separate, volum 10ml. | Bucăți | 200 |  |
|  | Pipete serologice, sterile din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separate, volum 25ml. | Pipete serologice, sterile din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separate, volum 25ml. | Bucăți | 200 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1000.00 |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 52 Unitate de filtrare |  |  |  |  |
|  | Unitate de filtrare a solutiilor cu filtru 0,2µm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 500ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril. | Unitate de filtrare a solutiilor cu filtru 0,2µm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 500ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril. | Bucăți | 60 |  |
|  | Unitate de filtrare a solutiilor cu filtru 0,2µm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 1000ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril. | Unitate de filtrare a solutiilor cu filtru 0,2µm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 1000ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril. | Bucăți | 60 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 40000.00 |  |  |  |  |  |

| Lotul 53 Reagenți pentru coagulometru Helena 1C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Ord | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Canti tatea |
| 1 | Control plasma normal |  | set | 1 |
| 2 | Control plasma Patologică nivel B |  | set | 1 |
| 3 | Control plasma Normal nivel H |  | set | 1 |
| 4 | Cuvete Coagulometru Helena 1 C |  | bucăți | 15000 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 8623.00 |  |  |  |  |
| 54 | Peroxid de hydrogen 6%-500 ml | Peroxid de hydrogen 6%-500 ml | L | 8000 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 70500.00 |  |  |  |  |
| 55 | Peroxid de hydrogen 30%-35% ml | Peroxid de hydrogen 30%-35% ml | L | 500 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 7500.00 |  |  |  |  |

| Lotul 56 Consumabile pentru analizorul electroliti E1, sistem inchis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denumirea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Unitatea de masura | Cantitatea |
| 1 | Cartus 300 oQC | Cartus 300 oQC | buc | 12 |
| 2 | Hirtie pentru imprimanta | Hirtie pentru imprimanta | 1x5 | 1 |
| 3 | Control Nivel 1 | Control Nivel 1 | Set 1ml x 30 fl | 1 |
| 4 | Control Nivel 2 | Control Nivel 2 | Set 1ml x 30 fl | 1 |
| 5 | Control Nivel 3 | Control Nivel 3 | Set 1ml x 30 fl | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 132846.00 |  |  |  |  |

| Lotul 57 Consumabile pentru analizorul gaze Epoc, system inchis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denumirea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Unitatea de masura | Cantitatea |
|  | Cartus de unica folosinta | Cartus de unica folosinta | buc | 100 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 14500.00 |  |  |  |  |
| 58 | Formaldehidă 40% | Formaldehidă 40% | kg | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1500.00 |  |  |  |  |
| 59 | Polisterol | Polisterol granule | kg | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 100.00 |  |  |  |  |
| 60 | Clorura de sodiu | Pulbere analitica sau chimica | kg | 5 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 100.00 |  |  |  |  |
| 61 | Hîrtie de filtru (rulou) |  | kg | 10 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1000.00 |  |  |  |  |
|  | Lot 62 Vesela din sticla |  |  |  |
| 1 | Lamele de sticlă 24 x 24 mm |  | buc | 1000 |
| 2 | Lamele de sticlă 75 x 25 mm |  | buc | 1000 |
| 3 | Spirtiere |  | buc | 2 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1500.00 |  |  |  |  |
| 63 | Acid Clorhidric | Pur 99,9% | L | 2 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 150.00 |  |  |  |  |
| 64 | Glicerina | nesteril | L | 2 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 150.00 |  |  |  |  |
| 65 | Aluam de potasiu |  | kg | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 200.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 66 Acizi |  |  |  |
| 1 | Acid azotic |  | L | 2 |
| 2 | Acid sulfuric |  | L | 2 |
| 3 | Acid acetic |  | L | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 300.00 |  |  |  |  |
| 67 | Cloroform |  | kg | 20 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 2000.00 |  |  |  |  |
| 68 | Acetonă |  | L | 2 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 150.00 |  |  |  |  |
| 69 | Toluen |  | L | 10 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1000,00 |  |  |  |  |
| 70 | Dibutilftyalat |  | L | 2 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 300,00 |  |  |  |  |
| 71 | Hidroxid de amoniu |  | kg | 2 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 100,00 |  |  |  |  |
| 72 | Hematoxiulină | solubilă | L | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 700,00 |  |  |  |  |
| 73 | Fenol |  | kg | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 500,00 |  |  |  |  |
| 74 | Ceară |  | kg | 3 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1000,00 |  |  |  |  |

Cerinţele generale

- Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.

- Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate în limba de stat.

- Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate mai mari.

- Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu!

- Reagenţii propuşi să fie de la acelaşi producător.

- Calibratorii, standardele şi materiale de control trebuie să corespundă  setului de reagenţi, adică să fie  incluse în setul de reagenţi.

- La cerere de prezentat mostre pentru testare de la operatorul câştigător în timp de 3 zile înainte de data semnării contractului.

- Catalogului prezentat.

- Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant).
* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : 
-Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. 
-Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. 
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Cospormac Igor– preşedintele grupului de lucru, vicedirector medical

- Gabriela Doagă- secretar, contabil șef

- Pereverzeva Tatiana - membru, economist.

- Darciuc Irina- membru, asistentă medical şef.

- Boţoc Elena- membru, şef laboratorului clinic-diagnostic.

- Cuşnir Ludmila – membru, medic bactereologic.

- Valentin Diug- membru, farmacist- diringinte.