Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

- se completează de către operatorul economic.

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Materiale și articole tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Producă torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | Materiale și articole tehnico-sanitare (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |
| 1.1 Gofră |  |  |  | - Dimensiuni: - diametru: 100 - lungime: minim 350 mm Material: polipropilenă |  |  |
| 1.2 Robinet (FI) |  |  |  | Material: bronz sau alamă cromată Dimensiuni: 1/2"FE*FI |  |  |
| 1.3 Robinet (FE) |  |  |  | Material: bronz sau alamă cromată Dimensiuni: 1/2"FE*FE |  |  |
| 1.4 Robinet (3/4") |  |  |  | Material: bronz sau alamă cromată Dimensiuni: 3/4"FE*FI |  |  |
| 1.5 Niplu (3/4"*1/2") |  |  |  | Material: bronz Dimensiuni: 3/4"*1/2" |  |  |
| - Niplu (3/4"*1") |  |  |  | Material: bronz Dimensiuni: 3/4"*1" |  |  |
| 1.7 Niplu (1/2") |  |  |  | Material: bronz Dimensiuni: 1/2" |  |  |
| 1.8 Mufă (1/2"FE) |  |  |  | Material: bronz sau alamă cromată Dimensiuni: D16*1/2"FE |  |  |
| 1.9 Mufă (1/2"FI) |  |  |  | Material: bronz sau alamă cromată Dimensiuni: D16*1/2"FI |  |  |
| 1.10 Mufă (3/4"FE) |  |  |  | Material: bronz sau alamă cromată Dimensiuni: 3/4"FE*20 |  |  |
| 1.11 Mufă (3/4"FI) |  |  |  | Material: bronz sau alamă cromată Dimensiuni: 3/4"FI*20 |  |  |
| 1.12 Vas de WC |  |  |  | Caracteristici: de podea, evacuare orizontală, cu capac și mecanism, cu rezervor montat pe vas. Material: porțelan sanitar Culoare: albă |  |  |
| 1.13 Scaun de WC |  |  |  | Material: masă plastic Culoare: albă |  |  |
| 1.14 Pompă de circulație (D32) |  |  |  | Material: fontă Diametru: D32 Caracteristici: în set cu 2 „olandeze” |  |  |
| 1.15 Pompă de circulație (D40) |  |  |  | Material: fontă Diametru: D40 Caracteristici: în set cu 2 „olandeze” |  |  |
| 1.16 Lavoar cu picior |  |  |  | Caracteristici: formă semicirculară Dimensiuni: - înălțime: 800 – 850 mm, - lățime: 550 – 650 mm, - adâncime: 450 – 500 mm Material: porțelan sanitar Culoare: albă |  |  |
| 1.17 Baterie amestecătoare |  |  |  | Utilizare: pentru lavoar Material: alamă cromată Nasul bateriei: cu rotire Lungime: 150 - 250 mm |  |  |
| 1.18 Furtun pentru amestecător |  |  |  | Utilizare: pentru amestecător Tip furtun: PN10 Material: cauciuc cu împletitură din oțel inoxidabil Lungime: 50 cm |  |  |
| 1.19 Furtun pentru apă |  |  |  | Utilizare: pentru apă Tip furtun: PN10 Material: cauciuc cu împletitură din oțel inoxidabil Dimensiuni: 1/2" FI *FI 60cm |  |  |
| 1.20 Silicon sanitar |  |  |  | Culoare: transparent Volum: minim 280 ml |  |  |
| 1.21 Solvente de rugină |  |  |  | Volum: minim 400 ml |  |  |
| 1.22 Cot (D16*16) |  |  |  | Material: bronz sau alamă cromată Dimensiuni: D16*16 |  |  |
| 1.23 Cot (D1/2"FE*FI) |  |  |  | Material: bronz sau alamă cromată Dimensiuni: D1/2"FE*FI |  |  |
| 1.24 Mecanism de scurgere (lateral) |  |  |  | Material: masă plastică Caracteristici: umplere pentru WC 1/2" laterală |  |  |
| 1.25 Mecanism de scurgere (vertical) |  |  |  | Material: masă plastică Caracteristici: umplere pentru WC 1/2" verticală |  |  |
| 1.26 Țeavă |  |  |  | Material: PEX-AL Dimensiuni: - diametru: 16 mm - grosime: 2 mm Culoare: albă |  |  |
| 1.27 Ventuză pentru desfundat |  |  |  | Diametru: 135 mm, Material: cauciuc Caracteristici: mâner din lemn |  |  |
| 1.28 Sifon |  |  |  | Caracteristici: pentru lavoar, cu tub gofrat Material: masă plastică |  |  |
| 1.29 Cânepă |  |  |  | Greutate: 100 g |  |  |
| 1.30 Garnitură |  |  |  | Utilizare: pentru contor de apă D15 Material: cauciuc |  |  |
| 1.31 Electrozi pentru sudură |  |  |  | Material: oțel Dimensiuni: - diametru: 3,25 mm - lungime: 350 mm |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, şi 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Materiale și articole tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Bunuri/servicii | Materiale și articole tehnico-sanitare (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |  |
| 44400000-4 | 1.1 Gofră | buc. | 20 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate în termen de până la 10 zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului, cu transportul Furnizorului. | MD97VI00000 2224212555MDL |
|  | 1.2 Robinet (FI) | buc. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Robinet (FE) | buc. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Robinet (3/4") | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Niplu (3/4"*1/2") | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Niplu (3/4"*1") | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 Niplu (1/2") | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8 Mufă (1/2"FE) | buc. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9 Mufă (1/2"FI) | buc. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10 Mufă (3/4"FE) | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11 Mufă (3/4"FI) | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.12 Vas de WC | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.13 Scaun de WC | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.14 Pompă de circulație (D32) | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.15 Pompă de circulație (D40) | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.16 Lavoar cu picior | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.17 Baterie amestecătoare | buc. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.18 Furtun pentru amestecător | buc. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.19 Furtun pentru apă | buc. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.20 Silicon sanitar | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.21 Solvente de rugină | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.22 Cot (D16*16) | buc. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.23 Cot (D1/2"FE*FI) | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.24 Mecanism de scurgere (lateral) | set | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.25 Mecanism de scurgere (vertical) | set | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.26 Țeavă | m.l. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.27 Ventuză pentru desfundat | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.28 Sifon | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.29 Cânepă | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.30 Garnitură | buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.31 Electrozi pentru sudură | kg | 4,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________