| - Reconstructia cu replanificarea si schimbarea destinatiei cladirii imobilului Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova din str. Sfatul Tarii 37, mun.Chisinau - N15847--EEF/IEI.SU | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

- Lucrari electrotehnice

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| - 1 | - 08-03-572-4 | - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-05-250-31 | - buc | - 1,00 |
| - 2 | - 08-01-061-1 | - Siguranta ПЦ2-250А | - buc | - 2,00 |
| - 3 | - 08-01-061-1 | - Siguranta ППН33/125А | - buc | - 2,00 |
| - 4 | - 08-01-061-1 | - Siguranta ППН33/80А | - buc | - 2,00 |
| - 5 | - 08-03-600-2 | - Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | - buc | - 2,00 |
| - 6 | - 08-03-572-4 | - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,ABР-115-10 | - buc | - 1,00 |
| - 7 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AE2046/25А | - buc | - 2,00 |
| - 8 | - 08-03-530-4 | - Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЛ2501 | - buc | - 2,00 |
| - 9 | - 08-03-525-1 | - Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32/3Р/20А | - buc | - 2,00 |
| - 10 | - 08-03-600-2 | - Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | - buc | - 1,00 |
| - 11 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С16А | - buc | - 1,00 |
| - 12 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10А | - buc | - 5,00 |
| - 13 | - 08-03-573-4 | - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220х300х120 ЩРн-36э | - buc | - 1,00 |
| - 14 | - 08-03-525-2 | - Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/100А | - buc | - 1,00 |
| - 15 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20А | - buc | - 5,00 |
| - 16 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C25А | - buc | - 1,00 |
| - 17 | - 08-03-526-2 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/С32А | - buc | - 1,00 |
| - 18 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В10A | - buc | - 2,00 |
| - 19 | - 08-03-573-4 | - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-24 | - buc | - 1,00 |
| - 20 | - 08-03-525-2 | - Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/100А | - buc | - 1,00 |
| - 21 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C16А | - buc | - 1,00 |
| - 22 | - 08-03-526-2 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/С80А | - buc | - 1,00 |
| - 23 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C25А | - buc | - 1,00 |
| - 24 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C20А | - buc | - 1,00 |
| - 25 | - 08-03-573-4 | - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24 | - buc | - 1,00 |
| - 26 | - 08-03-525-2 | - Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-25А | - buc | - 1,00 |
| - 27 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С16А | - buc | - 13,00 |
| - 28 | - 08-03-573-4 | - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24 | - buc | - 1,00 |
| - 29 | - 08-03-525-2 | - Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-25А | - buc | - 1,00 |
| - 30 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С16А | - buc | - 7,00 |
| - 31 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДT-32С/16А/30мА | - buc | - 1,00 |
| - 32 | - 08-03-573-4 | - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24 | - buc | - 1,00 |
| - 33 | - 08-03-525-2 | - Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-25А | - buc | - 1,00 |
| - 34 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16А | - buc | - 9,00 |
| - 35 | - 08-03-573-4 | - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24 | - buc | - 1,00 |
| - 36 | - 08-03-526-2 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С63А | - buc | - 1,00 |
| - 37 | - 08-03-526-1 | - Независимый расцепитель РН-47 | - buc | - 1,00 |
| - 38 | - 08-03-526-2 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С32А | - buc | - 2,00 |
| - 39 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С16А | - buc | - 1,00 |
| - 40 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С6А | - buc | - 1,00 |
| - 41 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С10А | - buc | - 1,00 |
| - 42 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16А | - buc | - 1,00 |
| - 43 | - 08-03-573-4 | - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18 | - buc | - 1,00 |
| - 44 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20А | - buc | - 1,00 |
| - 45 | - 08-03-526-1 | - Независимый расцепитель РН-47 | - buc | - 1,00 |
| - 46 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С6А | - buc | - 6,00 |
| - 47 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С10А | - buc | - 1,00 |
| - 48 | - 08-03-573-4 | - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18 | - buc | - 1,00 |
| - 49 | - 08-03-525-2 | - Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-20А | - buc | - 1,00 |
| - 50 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В16A | - buc | - 5,00 |
| - 51 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В10A | - buc | - 1,00 |
| - 52 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДT-32С/16А/30мА | - buc | - 1,00 |
| - 53 | - 08-03-573-4 | - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24 | - buc | - 1,00 |
| - 54 | - 08-03-525-2 | - Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-20А | - buc | - 1,00 |
| - 55 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В16A | - buc | - 10,00 |
| - 56 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДT-32С/16А/30мА | - buc | - 3,00 |
| - 57 | - 08-03-573-4 | - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24 | - buc | - 1,00 |
| - 58 | - 08-03-525-2 | - Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-25А | - buc | - 1,00 |
| - 59 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В16A | - buc | - 10,00 |
| - 60 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДT-32С/16А/30мА | - buc | - 2,00 |
| - 61 | - 08-03-573-4 | - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-18 | - buc | - 1,00 |
| - 62 | - 08-03-525-2 | - Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-20А | - buc | - 1,00 |
| - 63 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В16A | - buc | - 6,00 |
| - 64 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДT-32С/16А/30мА | - buc | - 2,00 |
| - 65 | - 08-03-573-4 | - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-12 | - buc | - 1,00 |
| - 66 | - 08-03-525-2 | - Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-20А | - buc | - 1,00 |
| - 67 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В10A | - buc | - 5,00 |
| - 68 | - 08-03-530-4 | - Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА | - buc | - 2,00 |
| - 69 | - 08-02-148-1 | - Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | - 100 m | - 67,26 |
| - 70 | - 590-4002 | - Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 | - m | - 4 920,00 |
| - 71 | - 590-4001 | - Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 | - m | - 200,00 |
| - 72 | - 590-4003 | - Cablu ВВГнг-LS-3*2.5 | - m | - 1 220,00 |
| - 73 | - 590-40066 | - Cablu ВВГнг-LS-3*6 | - m | - 20,00 |
| - 74 | - 590-4007 | - Cablu ВВГнг-LS-5*2.5 | - m | - 25,00 |
| - 75 | - 590-4008 | - Cablu ВВГнг-LS-5*4 | - m | - 160,00 |
| - 76 | - 590-40088 | - Cablu ВВГнг-LS-5*6 | - m | - 175,00 |
| - 77 | - 590-40003 | - Cablu ВВГнг-LS-5*25 | - m | - 3,00 |
| - 78 | - 590-40009 | - Cablu ВВГнг-LS-5*35 | - m | - 3,00 |
| - 79 | - 08-02-412-1 | - Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2 | - 100 m | - 8,06 |
| - 80 | - 08-02-412-9 | - Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1.5 mm2 | - 100 m | - 16,14 |
| - 81 | - 590-1001 | - Conductor ПВ1-1,5 | - m | - 2 420,00 |
| - 82 | - 08-03-594-2 | - Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S-236 с электронным ПРА | - 100 buc | - 0,19 |
| - 83 | - 08-03-594-2 | - Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, NBT11-2х26 с электронным ПРА | - 100 buc | - 0,14 |
| - 84 | - 08-03-594-2 | - Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, РАС-236 с электронным ПРА | - 100 buc | - 0,35 |
| - 85 | - 08-03-594-11 | - Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OPL/R-418 с электронным ПРА | - 100 buc | - 1,35 |
| - 86 | - 08-03-593-10 | - Indicatori de iluminat de perete "Выход" EFS73 (1x11W) | - 100 buc | - 0,18 |
| - 87 | - 08-03-594-2 | - Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛЛ-2х18W БРА | - 100 buc | - 0,38 |
| - 88 | - 08-03-593-11 | - Lustre si suspensii, 5x40W IP20 | - buc | - 4,00 |
| - 89 | - 08-03-593-12 | - Lustre si suspensii, 9x40W IP20 | - buc | - 8,00 |
| - 90 | - 08-02-401-1 | - Lenta svetodiodnaia 220B 8W L=12m | - 100 m | - 0,24 |
| - 91 | - 08-02-401-1 | - Lenta svetodiodnaia 220B 8W L=16m | - 100 m | - 0,16 |
| - 92 | - 08-02-401-1 | - Lenta svetodiodnaia 220B 8W L=30m | - 100 m | - 0,30 |
| - 93 | - 08-03-595-1 | - Corp de iluminat cu lampi HG150W NBU44 IP65 | - 100 buc | - 0,21 |
| - 94 | - 507-0106 | - Lampa LB-18 | - buc | - 545,00 |
| - 95 | - 507-0102 | - Lampa LB-36 | - buc | - 115,00 |
| - 96 | - 507-0101 | - Lampa LB-26 | - buc | - 28,00 |
| - 97 | - 507-0107 | - Lampa 11W компактная | - buc | - 18,00 |
| - 98 | - 507-0109 | - Lampa 18W компактная | - buc | - 76,00 |
| - 99 | - 507-0109 | - Lampa 150W HG150 металлогенная | - buc | - 21,00 |
| - 100 | - 507-0102 | - Lampa Б220-235-40 | - buc | - 95,00 |
| - 101 | - 08-02-409-1 | - Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | - 100 m | - 68,00 |
| - 102 | - 08-02-409-1 | - Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | - 100 m | - 2,10 |
| - 103 | - 08-02-409-2 | - Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | - 100 m | - 0,40 |
| - 104 | - 08-03-591-8 | - Priza de fisa tip neingropat, компьютерная | - 100 buc | - 1,95 |
| - 105 | - 08-03-591-9 | - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | - 100 buc | - 0,63 |
| - 106 | - 08-03-591-2 | - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | - 100 buc | - 0,52 |
| - 107 | - 08-03-591-5 | - Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | - 100 buc | - 0,30 |
| - 108 | - 08-03-591-1 | - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | - 100 buc | - 0,11 |
| - 109 | - 2451089 | - Cutie pentru intreruptor si priza | - buc | - 345,00 |
| - 110 | - 2451085 | - Cutie отв. 1Р44 | - buc | - 1 160,00 |
| - 111 | - 08-03-603-1 | - Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 | - buc | - 3,00 |
| - 112 | - 08-02-472-6 | - Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din cupru fisie, sectiune 50х2 mm | - 100 m | - 0,25 |
| - 113 | - 08-02-471-4 | - Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm | - 10 buc | - 0,30 |
| - 114 | - 08-03-530-4 | - Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА2251У3 | - buc | - 1,00 |
| - 115 | - 08-03-526-1 | - Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20А | - buc | - 1,00 |
| - 116 | - 08-02-148-1 | - Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | - 100 m | - 0,60 |
| - 117 | - 590-4008 | - Cablu ВВГнг-LS-5*4,0 | - m | - 40,00 |
| - 118 | - 590-40077 | - Cablu ВВГнг-LS-4*4,0 | - m | - 20,00 |
| - 119 | - 08-02-409-1 | - Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | - 100 m | - 0,60 |
|  |  | - Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| - 120 | - RpCU05G | - Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | - buc | - 100,00 |
| - 121 | - 34-02-008-2 | - Montarea ramei in pardoseli (лючек 199x199 на 4 механизма для установки в пол) Schneider Electric | - buc | - 4,00 |
|  |  | - Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| - 122 | - Pretul firmei | - Demaror ПМА-0261У3 | - buc | - 1,00 |
| - 123 | - Pretul firmei | - Lustre si suspensii, 5x40W | - buc | - 4,00 |
| - 124 | - Pretul firmei | - Lustre si suspensii, 9x40W | - buc | - 8,00 |
| - 125 | - Pretul firmei | - Corp de iluminat cu lampi HG150W NBU44 IP65 | - buc | - 8,00 |
| - 126 | - Pretul firmei | - Demaror ПМА2251У3 | - buc | - 1,00 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.