| Reconstructia cu replanificarea si schimbarea destinatiei cladirii imobilului Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova din str. Sfatul Tarii 37, mun.Chisinau N15847--EEF/IEI.SU | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Lucrari electrotehnice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-05-250-31 | buc | 1,00 |
| 2 | 08-01-061-1 | Siguranta ПЦ2-250А | buc | 2,00 |
| 3 | 08-01-061-1 | Siguranta ППН33/125А | buc | 2,00 |
| 4 | 08-01-061-1 | Siguranta ППН33/80А | buc | 2,00 |
| 5 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,00 |
| 6 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,ABР-115-10 | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AE2046/25А | buc | 2,00 |
| 8 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЛ2501 | buc | 2,00 |
| 9 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32/3Р/20А | buc | 2,00 |
| 10 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С16А | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10А | buc | 5,00 |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220х300х120 ЩРн-36э | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/100А | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20А | buc | 5,00 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C25А | buc | 1,00 |
| 17 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/С32А | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В10A | buc | 2,00 |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-24 | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/100А | buc | 1,00 |
| 21 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C16А | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/С80А | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C25А | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C20А | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24 | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-25А | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С16А | buc | 13,00 |
| 28 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24 | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-25А | buc | 1,00 |
| 30 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С16А | buc | 7,00 |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДT-32С/16А/30мА | buc | 1,00 |
| 32 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24 | buc | 1,00 |
| 33 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-25А | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16А | buc | 9,00 |
| 35 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24 | buc | 1,00 |
| 36 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С63А | buc | 1,00 |
| 37 | 08-03-526-1 | Независимый расцепитель РН-47 | buc | 1,00 |
| 38 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С32А | buc | 2,00 |
| 39 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С16А | buc | 1,00 |
| 40 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С6А | buc | 1,00 |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С10А | buc | 1,00 |
| 42 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16А | buc | 1,00 |
| 43 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18 | buc | 1,00 |
| 44 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20А | buc | 1,00 |
| 45 | 08-03-526-1 | Независимый расцепитель РН-47 | buc | 1,00 |
| 46 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С6А | buc | 6,00 |
| 47 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С10А | buc | 1,00 |
| 48 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18 | buc | 1,00 |
| 49 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-20А | buc | 1,00 |
| 50 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В16A | buc | 5,00 |
| 51 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В10A | buc | 1,00 |
| 52 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДT-32С/16А/30мА | buc | 1,00 |
| 53 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24 | buc | 1,00 |
| 54 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-20А | buc | 1,00 |
| 55 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В16A | buc | 10,00 |
| 56 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДT-32С/16А/30мА | buc | 3,00 |
| 57 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24 | buc | 1,00 |
| 58 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-25А | buc | 1,00 |
| 59 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В16A | buc | 10,00 |
| 60 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДT-32С/16А/30мА | buc | 2,00 |
| 61 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-18 | buc | 1,00 |
| 62 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-20А | buc | 1,00 |
| 63 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В16A | buc | 6,00 |
| 64 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДT-32С/16А/30мА | buc | 2,00 |
| 65 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-12 | buc | 1,00 |
| 66 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-20А | buc | 1,00 |
| 67 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В10A | buc | 5,00 |
| 68 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА | buc | 2,00 |
| 69 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 67,26 |
| 70 | 590-4002 | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 | m | 4 920,00 |
| 71 | 590-4001 | Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 | m | 200,00 |
| 72 | 590-4003 | Cablu ВВГнг-LS-3*2.5 | m | 1 220,00 |
| 73 | 590-40066 | Cablu ВВГнг-LS-3*6 | m | 20,00 |
| 74 | 590-4007 | Cablu ВВГнг-LS-5*2.5 | m | 25,00 |
| 75 | 590-4008 | Cablu ВВГнг-LS-5*4 | m | 160,00 |
| 76 | 590-40088 | Cablu ВВГнг-LS-5*6 | m | 175,00 |
| 77 | 590-40003 | Cablu ВВГнг-LS-5*25 | m | 3,00 |
| 78 | 590-40009 | Cablu ВВГнг-LS-5*35 | m | 3,00 |
| 79 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2 | 100 m | 8,06 |
| 80 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1.5 mm2 | 100 m | 16,14 |
| 81 | 590-1001 | Conductor ПВ1-1,5 | m | 2 420,00 |
| 82 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S-236 с электронным ПРА | 100 buc | 0,19 |
| 83 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, NBT11-2х26 с электронным ПРА | 100 buc | 0,14 |
| 84 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, РАС-236 с электронным ПРА | 100 buc | 0,35 |
| 85 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OPL/R-418 с электронным ПРА | 100 buc | 1,35 |
| 86 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete "Выход" EFS73 (1x11W) | 100 buc | 0,18 |
| 87 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛЛ-2х18W БРА | 100 buc | 0,38 |
| 88 | 08-03-593-11 | Lustre si suspensii, 5x40W IP20 | buc | 4,00 |
| 89 | 08-03-593-12 | Lustre si suspensii, 9x40W IP20 | buc | 8,00 |
| 90 | 08-02-401-1 | Lenta svetodiodnaia 220B 8W L=12m | 100 m | 0,24 |
| 91 | 08-02-401-1 | Lenta svetodiodnaia 220B 8W L=16m | 100 m | 0,16 |
| 92 | 08-02-401-1 | Lenta svetodiodnaia 220B 8W L=30m | 100 m | 0,30 |
| 93 | 08-03-595-1 | Corp de iluminat cu lampi HG150W NBU44 IP65 | 100 buc | 0,21 |
| 94 | 507-0106 | Lampa LB-18 | buc | 545,00 |
| 95 | 507-0102 | Lampa LB-36 | buc | 115,00 |
| 96 | 507-0101 | Lampa LB-26 | buc | 28,00 |
| 97 | 507-0107 | Lampa 11W компактная | buc | 18,00 |
| 98 | 507-0109 | Lampa 18W компактная | buc | 76,00 |
| 99 | 507-0109 | Lampa 150W HG150 металлогенная | buc | 21,00 |
| 100 | 507-0102 | Lampa Б220-235-40 | buc | 95,00 |
| 101 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 68,00 |
| 102 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,10 |
| 103 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 0,40 |
| 104 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, компьютерная | 100 buc | 1,95 |
| 105 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,63 |
| 106 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,52 |
| 107 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,30 |
| 108 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,11 |
| 109 | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 345,00 |
| 110 | 2451085 | Cutie отв. 1Р44 | buc | 1 160,00 |
| 111 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 | buc | 3,00 |
| 112 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din cupru fisie, sectiune 50х2 mm | 100 m | 0,25 |
| 113 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm | 10 buc | 0,30 |
| 114 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА2251У3 | buc | 1,00 |
| 115 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20А | buc | 1,00 |
| 116 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,60 |
| 117 | 590-4008 | Cablu ВВГнг-LS-5*4,0 | m | 40,00 |
| 118 | 590-40077 | Cablu ВВГнг-LS-4*4,0 | m | 20,00 |
| 119 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,60 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 120 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 100,00 |
| 121 | 34-02-008-2 | Montarea ramei in pardoseli (лючек 199x199 на 4 механизма для установки в пол) Schneider Electric | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 122 | Pretul firmei | Demaror ПМА-0261У3 | buc | 1,00 |
| 123 | Pretul firmei | Lustre si suspensii, 5x40W | buc | 4,00 |
| 124 | Pretul firmei | Lustre si suspensii, 9x40W | buc | 8,00 |
| 125 | Pretul firmei | Corp de iluminat cu lampi HG150W NBU44 IP65 | buc | 8,00 |
| 126 | Pretul firmei | Demaror ПМА2251У3 | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.