| Reconstructia cu replanificarea si schimbarea destinatiei cladirii imobilului Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova din str. Sfatul Tarii 37, mun.Chisinau N15847--TS.SU | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Retea de telecomunicatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retea de calculatoare |  |  |
| 1 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 42U/ 800x1000 | buc | 1,00 |
| 2 | 10-02-016-02 | Comutator Switch 48 port 1 Gbps | buc | 3,00 |
| 3 | 11-04-008-01 | Patch Pannel 48-ports cat.5e 19" 1U RJ-45 | buc | 4,00 |
| 4 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare UPS Compag 1000Вт | buc | 1,00 |
| 5 | 10-04-066-02 | Aparataj de perete: Bloc de comutatie a cablurilor de televiziune de camera, cantitate conectoare: 6 | buc | 1,00 |
| 6 | 10-04-066-02 | Bloc de comutatie a cablurilor FO | buc | 1,00 |
| 7 |  | Держатель кабеля 1U, пластиковый | buc | 8,00 |
| 8 | 10-04-066-07 | Patch-Cord UTP cat.5e 0.5m | buc | 140,00 |
| 9 | 10-04-066-07 | Patch-Cord UTP cat.5e 1.0m | buc | 140,00 |
| 10 | 10-04-066-07 | Patch-Cord UTP cat.5e RJ-45 3.0m | buc | 96,00 |
| 11 | 10-04-066-07 | Patch-Cord UTP cat.5e RJ-11 3.0m | buc | 44,00 |
| 12 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ-45 UTP5E | buc | 96,00 |
| 13 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ-45+RJ11 UTP5E | buc | 44,00 |
| 14 | 10-08-019-01 | Подрозетник | buc | 140,00 |
| 15 | 10-04-066-07 | WI-FI точка доступа | buc | 3,00 |
| 16 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon "PANASONIC" | buc | 44,00 |
| 17 | 10-04-066-04 | Modul (вентиляторный 2 эл. с термостатом) | buc | 1,00 |
| 18 | 10-04-066-07 | Sina (шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки) | buc | 1,00 |
| 19 | 10-02-030-05 | Polita (полка для тяжелого оборудования в шкаф/ун.стойку 19", 800мм) | set | 1,00 |
| 20 | 08-02-152-12 | Constructii metalice: поддержка для тяжелого оборудования REC-SV 60FB | 100 buc | 0,01 |
| 21 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat5e | 100 m | 56,00 |
| 22 | 10-06-048-06 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO-80 | 100 m | 0,50 |
| 23 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m | 5,00 |
| 24 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 5,60 |
|  |  | Capitolul 1.2. Ceasoficarea |  |  |
| 25 | 10-08-015-01 | Ceasornice autonome | buc | 9,00 |
| 26 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare | buc | 9,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Radioficarea |  |  |
| 27 | 10-06-034-19 | Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete | buc | 1,00 |
| 28 | 10-04-101-07 | Dinamic UKV-difuzor | buc | 20,00 |
| 29 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare | buc | 20,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Piese de montaj |  |  |
| 30 | 10-01-038-01 | Jgheab metalic pe constructii, 50x50, lungime 3 m | m | 53,00 |
| 31 | 10-01-038-01 | Jgheab metalic pe constructii, 50x100, lungime 3 m | m | 46,00 |
| 32 | Pretul firmei | Consola VR100 (Консоль потолочная) | buc | 90,00 |
| 33 | Pretul firmei | Cоединитель безвинтовой CF | buc | 60,00 |
| 34 | Pretul firmei | Пластина заземления 1ТК | buc | 30,00 |
| 35 | Pretul firmei | Устройство изменения направления для лотка 50x100 | buc | 5,00 |
| 36 | Pretul firmei | Устройство изменения направления для лотка 50x50 | buc | 2,00 |
| 37 | Pretul firmei | Sicane bord 65mm (разделительная перегородка) | buc | 100,00 |
| 38 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,10 |
| 39 | 10-06-037-09 | Cutie de intinderi sau doza, pentru 12 module | buc | 13,00 |
| 40 | 34-02-008-2 | Montarea ramei in pardoseli (лючек на 12 модулей для установки в пол) | buc | 13,00 |
| 41 | 08-02-409-1 | Teava din ПВД pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,60 |
| 42 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,35 |
| 43 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,10 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 44 | Pretul firmei | Dulap 19" 42U/800х1000 Legrand | buc | 1,00 |
| 45 | Pretul firmei | Comutator Switch 48 port | buc | 3,00 |
| 46 | Pretul firmei | 48-port cat.5e патч-панель | buc | 4,00 |
| 47 | Pretul firmei | Вloc de alimentare UPS Compag | buc | 1,00 |
| 48 | ut 3 | Patch Cord UTP cat.5 0.5 m | buc | 140,00 |
| 49 | ut 344 | Patch Cord UTP cat.5 1.0 m | buc | 140,00 |
| 50 | ut 34 | Patch Cord UTP cat.5 RJ45 3.0 m | buc | 96,00 |
| 51 | ut 36 | Patch Cord UTP cat.5 RJ11 3.0 m | buc | 44,00 |
| 52 | 54022 | WI-FI точка доступа | set | 3,00 |
| 53 | Pretul firmei | Telefon " Panasonic " | buc | 1,00 |
| 54 | Pretul firmei | Ceasornice autonome | buc | 9,00 |
| 55 | Pretul firmei | Bloc de alimentare автономный | buc | 9,00 |
| 56 | Pretul firmei | Dinamic УКВ | buc | 20,00 |
| 57 | Pretul firmei | Bloc de alimentare автономный | buc | 20,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.