| - Reconstructia cu replanificarea si schimbarea destinatiei cladirii imobilului Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova din str. Sfatul Tarii 37, mun.Chisinau N15847--TS.SU | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

- Retea de telecomunicatie

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | - Capitolul 1.1. Retea de calculatoare |  |  |
| - 1 | - 10-04-062-05 | - Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 42U/ 800x1000 | - buc | - 1,00 |
| - 2 | - 10-02-016-02 | - Comutator Switch 48 port 1 Gbps | - buc | - 3,00 |
| - 3 | - 11-04-008-01 | - Patch Pannel 48-ports cat.5e 19" 1U RJ-45 | - buc | - 4,00 |
| - 4 | - 10-02-016-06 | - Вloc de alimentare UPS Compag 1000Вт | - buc | - 1,00 |
| - 5 | - 10-04-066-02 | - Aparataj de perete: Bloc de comutatie a cablurilor de televiziune de camera, cantitate conectoare: 6 | - buc | - 1,00 |
| - 6 | - 10-04-066-02 | - Bloc de comutatie a cablurilor FO | - buc | - 1,00 |
| - 7 |  | - Держатель кабеля 1U, пластиковый | - buc | - 8,00 |
| - 8 | - 10-04-066-07 | - Patch-Cord UTP cat.5e 0.5m | - buc | - 140,00 |
| - 9 | - 10-04-066-07 | - Patch-Cord UTP cat.5e 1.0m | - buc | - 140,00 |
| - 10 | - 10-04-066-07 | - Patch-Cord UTP cat.5e RJ-45 3.0m | - buc | - 96,00 |
| - 11 | - 10-04-066-07 | - Patch-Cord UTP cat.5e RJ-11 3.0m | - buc | - 44,00 |
| - 12 | - 10-04-066-07 | - Aparataj de perete: Priza RJ-45 UTP5E | - buc | - 96,00 |
| - 13 | - 10-04-066-07 | - Aparataj de perete: Priza RJ-45+RJ11 UTP5E | - buc | - 44,00 |
| - 14 | - 10-08-019-01 | - Подрозетник | - buc | - 140,00 |
| - 15 | - 10-04-066-07 | - WI-FI точка доступа | - buc | - 3,00 |
| - 16 | - 10-02-030-01 | - Aparat de telefon "PANASONIC" | - buc | - 44,00 |
| - 17 | - 10-04-066-04 | - Modul (вентиляторный 2 эл. с термостатом) | - buc | - 1,00 |
| - 18 | - 10-04-066-07 | - Sina (шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки) | - buc | - 1,00 |
| - 19 | - 10-02-030-05 | - Polita (полка для тяжелого оборудования в шкаф/ун.стойку 19", 800мм) | - set | - 1,00 |
| - 20 | - 08-02-152-12 | - Constructii metalice: поддержка для тяжелого оборудования REC-SV 60FB | - 100 buc | - 0,01 |
| - 21 | - 10-01-055-03 | - Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat5e | - 100 m | - 56,00 |
| - 22 | - 10-06-048-06 | - Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO-80 | - 100 m | - 0,50 |
| - 23 | - 08-02-409-1 | - Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | - 100 m | - 5,00 |
| - 24 | - 10-06-032-01 | - Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | - 100 пар | - 5,60 |
|  |  | - Capitolul 1.2. Ceasoficarea |  |  |
| - 25 | - 10-08-015-01 | - Ceasornice autonome | - buc | - 9,00 |
| - 26 | - 10-02-016-06 | - Вloc de alimentare | - buc | - 9,00 |
|  |  | - Capitolul 1.3. Radioficarea |  |  |
| - 27 | - 10-06-034-19 | - Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete | - buc | - 1,00 |
| - 28 | - 10-04-101-07 | - Dinamic UKV-difuzor | - buc | - 20,00 |
| - 29 | - 10-02-016-06 | - Вloc de alimentare | - buc | - 20,00 |
|  |  | - Capitolul 1.4. Piese de montaj |  |  |
| - 30 | - 10-01-038-01 | - Jgheab metalic pe constructii, 50x50, lungime 3 m | - m | - 53,00 |
| - 31 | - 10-01-038-01 | - Jgheab metalic pe constructii, 50x100, lungime 3 m | - m | - 46,00 |
| - 32 | - Pretul firmei | - Consola VR100 (Консоль потолочная) | - buc | - 90,00 |
| - 33 | - Pretul firmei | - Cоединитель безвинтовой CF | - buc | - 60,00 |
| - 34 | - Pretul firmei | - Пластина заземления 1ТК | - buc | - 30,00 |
| - 35 | - Pretul firmei | - Устройство изменения направления для лотка 50x100 | - buc | - 5,00 |
| - 36 | - Pretul firmei | - Устройство изменения направления для лотка 50x50 | - buc | - 2,00 |
| - 37 | - Pretul firmei | - Sicane bord 65mm (разделительная перегородка) | - buc | - 100,00 |
| - 38 | - 08-01-087-3 | - Constructii metalice | - t | - 0,10 |
| - 39 | - 10-06-037-09 | - Cutie de intinderi sau doza, pentru 12 module | - buc | - 13,00 |
| - 40 | - 34-02-008-2 | - Montarea ramei in pardoseli (лючек на 12 модулей для установки в пол) | - buc | - 13,00 |
| - 41 | - 08-02-409-1 | - Teava din ПВД pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | - 100 m | - 1,60 |
| - 42 | - 08-02-409-1 | - Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | - 100 m | - 0,35 |
| - 43 | - 08-02-409-2 | - Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | - 100 m | - 0,10 |
|  |  | - Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| - 44 | - Pretul firmei | - Dulap 19" 42U/800х1000 Legrand | - buc | - 1,00 |
| - 45 | - Pretul firmei | - Comutator Switch 48 port | - buc | - 3,00 |
| - 46 | - Pretul firmei | - 48-port cat.5e патч-панель | - buc | - 4,00 |
| - 47 | - Pretul firmei | - Вloc de alimentare UPS Compag | - buc | - 1,00 |
| - 48 | - ut 3 | - Patch Cord UTP cat.5 0.5 m | - buc | - 140,00 |
| - 49 | - ut 344 | - Patch Cord UTP cat.5 1.0 m | - buc | - 140,00 |
| - 50 | - ut 34 | - Patch Cord UTP cat.5 RJ45 3.0 m | - buc | - 96,00 |
| - 51 | - ut 36 | - Patch Cord UTP cat.5 RJ11 3.0 m | - buc | - 44,00 |
| - 52 | - 54022 | - WI-FI точка доступа | - set | - 3,00 |
| - 53 | - Pretul firmei | - Telefon " Panasonic " | - buc | - 1,00 |
| - 54 | - Pretul firmei | - Ceasornice autonome | - buc | - 9,00 |
| - 55 | - Pretul firmei | - Bloc de alimentare автономный | - buc | - 9,00 |
| - 56 | - Pretul firmei | - Dinamic УКВ | - buc | - 20,00 |
| - 57 | - Pretul firmei | - Bloc de alimentare автономный | - buc | - 20,00 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.