CAIET DE SARCINI

| Obiectul achiziţiilor: “Reparația Catedrei de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală din incinta Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății, str. Gheorghe Cașu, 37” |  |
| --- | --- |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sali de studii si birouri |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demolare, desfaceri, demontare |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din OSB | m2 | 25,20 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 24,78 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 84,10 |
| 4 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 22,77 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane | m2 | 485,03 |
| 6 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 4,77 |
| 7 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC - linoleum | m2 | 174,50 |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 47,29 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 221,78 |
| 10 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 41,07 |
| 11 | TrB01A1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 41,07 |
| 12 | TRI1AA08C2 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2 | t | 41,07 |
| 13 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 41,07 |
|  |  | Capitolul 1.2. Timplarii |  |  |
| 14 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usi din profil de mase plastice CULOARE ALBA cu ancadrament, placate cu sandwich gr=24 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) | m2 | 18,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pereti |  |  |
| 15 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,05 |
| 16 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 45,90 |
| 17 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 15,00 |
| 18 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu "Betonocontact" sau analogic la pereti | m2 | 474,53 |
| 19 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 99,72 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 454,95 |
| 21 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 461,25 |
| 22 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3 mm grosime la art. CF50B) | m2 | 410,65 |
| 23 | CK18C aplicativ | Montarea coltarelor perforate din aluminiu pentru pereti | m | 295,00 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 461,25 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 461,25 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (euroton sau analogic) | m2 | 461,25 |
| 27 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x400mm, mata, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 14,00 |
| 28 | CK18B aplicativ | Montarea coltarelor din mase plastice oval de margini pentru faianta | m | 35,00 |
| 29 | CH05B | Briu de protejare din laminat cu latimea de 200mm | m | 125,00 |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie din plastic gata confectionate 200x200mm | buc | 16,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Tavan |  |  |
| 31 | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale 600x600 mm, gr. de la 12mm, tip "Tigular", inclusiv sistemul-grila, prelude XL/TL24mm | m2 | 174,50 |
| 32 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 63,54 |
| 33 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu "Betonocontact" sau analogic la tavan | m2 | 61,10 |
| 34 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 61,10 |
| 35 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 61,10 |
| 36 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm) | m2 | 61,10 |
| 37 | CK18C aplicativ | Montarea coltarelor perforate din aluminiu pentru tavan | m | 305,00 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 124,64 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 124,64 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, ( euroton sau analogic ) | m2 | 124,64 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pardosea |  |  |
| 41 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 20,00 |
| 42 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 12,00 |
| 43 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 230,88 |
| 44 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 3,29 |
| 45 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - folie de polietelena | m2 | 226,62 |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 226,62 |
| 47 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 226,62 |
| 48 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 5mm grosime: | m2 | -226,62 |
| 49 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, sapa autonivelanta 3mm si plinta h=10cm | m2 | 249,28 |
|  |  | Capitolul 1.6. Retea de apa si canalizare |  |  |
| 50 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 58,00 |
| 51 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 10,00 |
| 52 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 14,00 |
| 53 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 14,00 |
| 54 | RpCU06D | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 | m | 7,50 |
| 55 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 7,50 |
| 56 | SB12A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm | m | 14,00 |
| 57 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT | buc | 8,00 |
| 58 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm TEU | buc | 4,00 |
| 59 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot, avind diametrul de 50/45gr. | buc | 7,00 |
| 60 | SA16A | Teava din material plastic PPR FIBRA d 20mm PN25 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 38,00 |
| 61 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20mm | buc | 14,00 |
| 62 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2", d 50mm | buc | 7,00 |
| 63 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc.in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan 600x400mm | buc | 7,00 |
| 64 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" P/u lavoar din bronz,cartus d.40mm, scurt, nasul integru, ventil metalic cu tija G1 1/4, regulator debit M24/1, greutatea de la 750gr | buc | 7,00 |
| 65 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet diametru 15mm sub lavuar | buc | 14,00 |
| 66 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet bila FF 20mm) | buc | 4,00 |
| 67 | CL20A | Usite de revizie din plastic gata confectionate 200x200mm | buc | 4,00 |
| 68 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 52,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Retea de incalzire |  |  |
| 69 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 105,00 |
| 70 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 17,68 |
| 71 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm | buc | 34,00 |
| 72 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 34,00 |
| 73 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 7,00 |
| 74 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 7,00 |
| 75 | IB01A | Radiatoare din fonta " Termo " h=500-130 ( Cehia ) sau analogic | m2 | 51,00 |
| 76 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire | buc | 68,00 |
| 77 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 51,00 |
| 78 | ID01A | Set robineti cu ventil cu dublu reglaj (tur-retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 17,00 |
| 79 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm, teava PPR fibra d25mm PN25 | m | 119,00 |
| 80 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, cot ppr d25mm | buc | 34,00 |
| 81 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, teu ppr d25mm | buc | 68,00 |
| 82 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1", robinet PPR d25mm | buc | 17,00 |
| 83 | RpIC35A | Executarea filetului cu diametrul 25mm | buc | 34,00 |
| 84 | IC53B | Conector olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 34,00 |
| 85 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv, | buc | 51,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Retea electrica si Internet |  |  |
| 86 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 303,00 |
| 87 | RpEJ09D k=0,5sal | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 303,00 |
| 88 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 32,00 |
| 89 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 32,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retea electrica |  |  |
| 90 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou | buc | 1,00 |
| 91 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta), Intrerupator automat | buc | 18,00 |
| 92 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 3,00 |
| 93 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 280,00 |
| 94 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 16,00 |
| 95 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 47,00 |
| 96 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp, Panou intern p/u automate din metal cu 2 usi, 72 module | buc | 1,00 |
| 97 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare, Automate 1PB10A, 1PB16/20A, AVDT 2PB16/20A 0,30mA. | buc | 33,00 |
| 98 | RpEE09B | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63 A, AC-3 DITA sau similare. Automate 4PC40A, BH 4P 63A. | buc | 2,00 |
| 99 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 1 090,00 |
| 100 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM – J | m | 1 605,00 |
| 101 | RpEB02C | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 16mmp, VVgG 5*16mm2 | m | 3,00 |
| 102 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat . Panel LED , incastrat in tavan, 45-50W, tensiune de alimentare -85-265V, 6000K, 4320LM, IP20, marime 596*596mm, H=10mm,, iluminare din 4 parti, disfuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu caresa indeplineasca functia de radiator, cu termenul de garantie 60 luni | buc | 55,00 |
| 103 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, cu o pozitie | buc | 10,00 |
| 104 | RpEE03A | Montarea prizelor externe euro 220V, 16A cu impamintare, cu o pozitie | buc | 10,00 |
| 105 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, duble | buc | 40,00 |
| 106 | RpEE03A | Montarea prizelor externe euro 220V, 16A cu impamintare, duble | buc | 10,00 |
| 107 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor interne unipolare, 1 clapeta+indicator led | buc | 4,00 |
| 108 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor interne unipolare, 2 clapeta+indicator led | buc | 10,00 |
| 109 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor interne cap - scara, 1 clapeta+indicator led | buc | 4,00 |
| 110 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare externa pu conectarea firelor 120*120mm | buc | 52,00 |
| 111 | Pret furnizor | Sina pu conect.firelor P C45 63A 3P 1M | buc | 2,00 |
| 112 | Pret furnizor | Sina ZERO N PE 125A 2P 2x11 | buc | 4,00 |
| 113 | Pret furnizor | Clema de ramificare Y - 859 50 - 70 x16 - 35 | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Retea informatională ( Internet ) |  |  |
| 114 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 146,00 |
| 115 | RpEE23C | Demontarea aparatelor pentru curent slabi | buc | 3,00 |
| 116 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat | buc | 15,00 |
| 117 | 11-04-005-02 | Montare Switch Mikrotik CRS 326- 24G-2S-+RM | buc | 1,00 |
| 118 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule,) masa, kg, pina la: 5, Bloc WI-FI UniFi Access Point ( U6 - LR ) | buc | 2,00 |
| 119 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. Cablu UTP CAT- 5E 24AWG, cupru | 100 m | 9,15 |
| 120 |  | Cablu UTP CAT-5e 24AWG, cupru | m | 915,00 |
| 121 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, Priza ,Ethernet interna cu modul RJ45, dubla,+Cutie ( Podrozetnic ) si rama | buc | 15,00 |
| 122 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5, Connetors RJ45 | buc | 50,00 |
| 123 |  | Conector RJ45 | buc | 50,00 |
| 124 | 08-02-409-1 | Teava din gofro pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, Tub gofrat cu diam =25mm | 100 m | 1,00 |
| 125 |  | Teava gofrata 750N d25mm | m | 100,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Retea electrica |  |  |
| 126 | Pret furnizor | Panou electric interior din metal pentru automate 72 module, cu 2 usi | buc | 1,00 |
| 127 | Pret furnizor | Intrerupator automat 1PB10A | buc | 10,00 |
| 128 | Pret furnizor | Intrerupator automat 1PB16/20A | buc | 12,00 |
| 129 | Pret furnizor | Intrerupator automat 4PC40A | buc | 1,00 |
| 130 | Pret furnizor | Intrerupator BH 4P 63A | buc | 1,00 |
| 131 | Pret furnizor | Intrerupator automat diferential AVDT 2PB16/20A 0,30mA | buc | 11,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Retea informatională ( Internet ) |  |  |
| 132 | Pret furnizor | Switch Mikrotik CRS 326- 24G- 2S +RM | buc | 1,00 |
| 133 | Pret furnizor | Bloc Wi-fi UniFi Acces Point ( U6- LR ) | buc | 2,00 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac