## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...39620 din 28.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1716985539620 din 29.05.2024 privind Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie pentru anii 2025-2027 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 48-39620 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 ( 004375 ) | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 ( 004375 ) |  |  |  | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 7
33100000-1 | 49-39620 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 ( 004376 ) | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 ( 004376 ) |  |  |  | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9
33100000-1 | 50-39620 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 ( 004377 ) | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 ( 004377 ) |  |  |  | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 9
33100000-1 | 51-39620 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 ( 004378 ) | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 ( 004378 ) |  |  |  | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7
33100000-1 | 52-39620 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3 ( 004379 ) | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3 ( 004379 ) |  |  |  | Mărimea internă (mm) - 3 Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica sau coș. Material al tubului - Stainlesssteel
33100000-1 | 53-39620 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3.3- 3,5 ( 004380 ) | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3.3- 3,5 ( 004380 ) |  |  |  | Mărimea internă (mm) - 3.3- 3,5 Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica sau coș. Material al tubului - Stainlesssteel
33100000-1 | 54-39620 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 ( 004381 ) | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 ( 004381 ) |  |  |  | Mărimea internă (mm) - 4 Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luerloock Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica sau coș. Material al tubului - Stainlesssteel
33100000-1 | 56-39620 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 ( 004383 ) | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 ( 004383 ) |  |  |  | Dreaptă cu unghiul 90* - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5
33100000-1 | 57-39620 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 ( 004384 ) | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 ( 004384 ) |  |  |  | Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer loock Mărimea (mm) - 4
33100000-1 | 58-39620 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 ( 004385 ) | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 ( 004385 ) |  |  |  | Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Marimea interna 4 mm Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel
33100000-1 | 61-39620 | Cardiac (pericardial )aspirator -sump ( 004388 ) | Cardiac (pericardial )aspirator -sump ( 004388 ) |  |  |  | Total lungimea (mm)-38,1 .Diametrul intern al tubului din silicon ce contine la capatul sau si in interior sutura metalica in forma de spirala (oțel)- (mm)-6,7,si se termina la alt capat cu conector (inch) 1/4
33100000-1 | 66-39620 | Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare ( 004393 ) | Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare ( 004393 ) |  |  |  | Compatibile cu aparat HMS plus
33100000-1 | 68-39620 | Sensor de nivel ( 004395 ) | Sensor de nivel ( 004395 ) |  |  |  | Sensor de nivel in forma de lipici ce se aplica pe rezervor si este compatibil cu sistem de nivel al pompei Stockert S5
33100000-1 | 69-39620 | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat ( 004396 ) | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat ( 004396 ) |  |  |  | Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa „Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - 7-8 l/min. Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 280 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 70-39620 | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat ( 004397 ) | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat ( 004397 ) |  |  |  | Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul anexat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - 7-8 l/min. Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 280 ml. Volumul static al priming -ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml. Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 72-39620 | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană ( 004399 ) | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană ( 004399 ) |  |  |  | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 5,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml) - Până la 190 Volumul static al„priming”-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până 170 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (5,0 l / m) - Nu mai mic de 260Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 1,5 Intrare în rezervor venos (inch) - ½ cu conector optional 3/8 Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 73-39620 | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană ( 004400 ) | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană ( 004400 ) |  |  |  | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 2,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al“priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 50 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale (2,0 l / m) - Nu mai mic de 100 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5 Eficiența schimbului căldurii (1,5 l/min) - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ Nivelul minimal oerational in rezevorul venos 3o ml Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 74-39620 | Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană ( 004401 ) | Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană ( 004401 ) |  |  |  | Oxigenator pentru copii cu greutatea <30 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 3,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml) - Până la 150 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (3,0 l / m) - Nu mai mic de 260 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 1,5 Intrare în rezervor venos (inch) - ⅜ cu conector optional ¼ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 75-39620 | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană ( 004402 ) | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană ( 004402 ) |  |  |  | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial incorporat in oxigenator siset de tubulatură pentru circulație extracorporală set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic 1,5 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al“priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 50 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (0,8 l / m) - Nu mai mic de 100 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5 Eficiența schimbului căldurii (0,8 l/min) - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ 6 intrări în cardiotom - 3/16-¼ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 76-39620 | Set de salvare sîngelui autolog ( 004403 ) | Set de salvare sîngelui autolog ( 004403 ) |  |  |  | Set de salvare sîngelui autolog compatibil cu aparatul Cell Saver SORIN GROUP Xtra ATS Auto Transfusion System
33100000-1 | 77-39620 | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive ( 004404 ) | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive ( 004404 ) |  |  |  | Set de tuburi de 1/4 inch cu capcana de umiditate utilizat pentru conectarea la vacum in timpul interventiilor minimal invazive. Tub din polivinilclorid 3/8 de lungimea 150 cm cu triploconector 1/2 pe 3/8 /3/8 la capat.Tub din polivinilclorid de lungime 2 m la un capat si 1,5 m la alt capat de 1/4 inch cu silicon 3/8 pe 3/8 incorporat (vent adaugator)(SET pentru operatiile miniinvazive prin toracotomie)
33100000-1 | 78-39620 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 20 ( 004405 ) | Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 20 ( 004405 ) |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 20 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală
33100000-1 | 79-39620 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 16 ( 004406 ) | Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 16 ( 004406 ) |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală
33100000-1 | 81-39620 | Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10 ( 004408 ) | Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10 ( 004408 ) |  |  |  | Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10
33100000-1 | 83-39620 | Minisucker ( 004410 ) | Minisucker ( 004410 ) |  |  |  | Aspirator rigid 9 mm diametr intern cu bucata de silicon la capat de dimensiuni 11 Fr (3,7 mm)
33100000-1 | 84-39620 | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura ( 004411 ) | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura ( 004411 ) |  |  |  | “Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 70 Suprafața membranei(m2) - 9-1.1 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge (inch) - Luer lock
33100000-1 | 85-39620 | Hemoconcentrator pentru copii cu set de tubulatura ( 004412 ) | Hemoconcentrator pentru copii cu set de tubulatura ( 004412 ) |  |  |  | “Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 34 Suprafața membranei(m2) - De la 0,25 până 0,5 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge - Luerlock
33100000-1 | 86-39620 | Set pentru dilatatoare vasculare ( 004413 ) | Set pentru dilatatoare vasculare ( 004413 ) |  |  |  | dilatatoare cu diametrul 8.12.16.20 Fr. bisturiu ,guidewire 0.035-180 cm, ac 18 GA
33100000-1 | 87-39620 | Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale ( 004414 ) | Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale ( 004414 ) |  |  |  | bisturiu , ac pentu punctie, lungimea guidewire nu mai mica 100 cm. Dilatatoare 10/ 12,12/14, 16/18
33100000-1 | 88-39620 | Set pentru introducerea canulelor venoase femorale ( 004415 ) | Set pentru introducerea canulelor venoase femorale ( 004415 ) |  |  |  | lungimea guidewire nu mai mica de 180 cm. Dilatatoare 10/12.12/14.16/18 Fr
33100000-1 | 89-39620 | Venturi cardiace ( 004416 ) | Venturi cardiace ( 004416 ) |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală
33100000-1 | 91-39620 | Canula aortica pentru adulti, 24 F, Forma canulelor - Dreaptă ( 004418 ) | Canula aortica pentru adulti, 24 F, Forma canulelor - Dreaptă ( 004418 ) |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted”, flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Cu capac de purjare lenta la capat. Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8
33100000-1 | 93-39620 | Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă ( 004420 ) | Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă ( 004420 ) |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 96-39620 | Canula aortica pentru adulti 20F, Dreaptă ( 004423 ) | Canula aortica pentru adulti 20F, Dreaptă ( 004423 ) |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted”. Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 98-39620 | Canula aortica pentru copii, 12F, Dreaptă ( 004425 ) | Canula aortica pentru copii, 12F, Dreaptă ( 004425 ) |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 12 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da, kin-king rezistente Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼
33100000-1 | 100-39620 | Canula aortica pentru copii, 8F ( 004427 ) | Canula aortica pentru copii, 8F ( 004427 ) |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 8 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid . Rezistente la răsucire - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼
33100000-1 | 101-39620 | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii ( 004428 ) | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii ( 004428 ) |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 4 Lungimea canulei nu mai mare (cm) - 6,4
33100000-1 | 103-39620 | Canula venoasa femorala Multi -Stage cu kit percutan ( 004430 ) | Canula venoasa femorala Multi -Stage cu kit percutan ( 004430 ) |  |  |  | Marimea 25 Fr . Lungimea 60cm. Canula corespunsatoare cu sistemul VAC-Asist Introducător - da, marcat cu indicator de localizare a canulei Forma canulelor - Dreaptă alungită,cu multiple orificii pentru drenare(Multi- Stage). Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 1/2,3/8
33100000-1 | 106-39620 | Cateter IAB Sensation plus 7,5 Fr 50 cc w/Sratloock ( 004433 ) | Cateter IAB Sensation plus 7,5 Fr 50 cc w/Sratloock ( 004433 ) |  |  |  | Cateter IAB Sensation plus 7,5Fr 50 cc w/Sratloock . Ce include guidewier si dilatatore compatibile cu pompa Maquet CS-300
33100000-1 | 107-39620 | Cateter IAB Sensation plus 8 Fr 50 cc w/Sratloock ( 004434 ) | Cateter IAB Sensation plus 8 Fr 50 cc w/Sratloock ( 004434 ) |  |  |  | Cateter IAB Sensation plus 8 Fr 50 cc w/Sratloock . Ce include guidewier si dilatatore compatibile cu pompa Maquet CS-300
33100000-1 | 110-39620 | Canula arteriala femorala pentru ECMO (HLS) ( 004437 ) | Canula arteriala femorala pentru ECMO (HLS) ( 004437 ) |  |  |  | Canula arteriala femorala (HLS)-19 Fr.(23 cm) Compatibile cu setul Cardiohelp.
33100000-1 | 114-39620 | Consumabile pentriu Cellsaver compatibile cu aparatul Aotologus Medtronic ( 004441 ) | Consumabile pentriu Cellsaver compatibile cu aparatul Aotologus Medtronic ( 004441 ) |  |  |  | Compatibila cu aparatul Cellsaver Autologus Medtronic :.set de spalare,rezervor pentru colectarea sangelui,aspirator.
33100000-1 | 118-39620 | Eprubete ACT-HR ( 004444 ) | Eprubete ACT-HR ( 004444 ) |  |  |  | 1 Casete pentru determinarea timpului activ de coagulare la nivel inalt de heparina 2.volumul probei -0.5 ml singe- 600buc, 2,0 ml singe-1200 buc. 3.tip proba –singe integru 4.material eprubeta –plastic 5. compatibil cu aparatul Hemocron, Medtronic
33100000-1 | 120-39620 | Canula venoasa femorala pentru ECMO (HLS) Canula venoasa femorala ECMO (HLS) ( 004446 ) | Canula venoasa femorala pentru ECMO (HLS) Canula venoasa femorala ECMO (HLS) ( 004446 ) |  |  |  | canula venoasa femorala (HLS )ECMO-23 Fr,25 Fr compatibile cu setul Cardiohelp.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
| Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
| Denumirea licitaţiei: |  |  | În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...39620 din 28.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1716985539620 din 29.05.2024 privind Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie pentru anii 2025-2027 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
44 | 33100000-1 | 48-39620 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 ( 004375 ) | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 ( 004375 ) | Bucată | 400 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 93253.57
45 | 33100000-1 | 49-39620 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 ( 004376 ) | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 ( 004376 ) | Bucată | 120 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 27976.07
46 | 33100000-1 | 50-39620 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 ( 004377 ) | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 9 ( 004377 ) | Bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 27853.9
47 | 33100000-1 | 51-39620 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 ( 004378 ) | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 ( 004378 ) | Bucată | 350 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 98168.81
48 | 33100000-1 | 52-39620 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3 ( 004379 ) | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3 ( 004379 ) | Bucată | 120 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 80014.8
49 | 33100000-1 | 53-39620 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3.3- 3,5 ( 004380 ) | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3.3- 3,5 ( 004380 ) | Bucată | 170 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 113354.3
50 | 33100000-1 | 54-39620 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 ( 004381 ) | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 ( 004381 ) | Bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 6667.9
51 | 33100000-1 | 56-39620 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 ( 004383 ) | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 ( 004383 ) | Bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 15019.0458
52 | 33100000-1 | 57-39620 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 ( 004384 ) | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 ( 004384 ) | Bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 6007.61
53 | 33100000-1 | 58-39620 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 ( 004385 ) | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 ( 004385 ) | Bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 6007.61
54 | 33100000-1 | 61-39620 | Cardiac (pericardial )aspirator -sump ( 004388 ) | Cardiac (pericardial )aspirator -sump ( 004388 ) | Bucată | 200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 33462
55 | 33100000-1 | 66-39620 | Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare ( 004393 ) | Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare ( 004393 ) | Bucată | 2700 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 752895
56 | 33100000-1 | 68-39620 | Sensor de nivel ( 004395 ) | Sensor de nivel ( 004395 ) | Bucată | 550 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 183370
57 | 33100000-1 | 69-39620 | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat ( 004396 ) | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul arterial incorporat ( 004396 ) | Bucată | 280 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 2376360
58 | 33100000-1 | 70-39620 | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat ( 004397 ) | Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, cu filtrul anexat ( 004397 ) | Bucată | 150 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1153500
59 | 33100000-1 | 72-39620 | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană ( 004399 ) | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană ( 004399 ) | Bucată | 140 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1092000
60 | 33100000-1 | 73-39620 | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană ( 004400 ) | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană ( 004400 ) | Bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 130800
61 | 33100000-1 | 74-39620 | Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană ( 004401 ) | Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană ( 004401 ) | Bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 214080
62 | 33100000-1 | 75-39620 | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană ( 004402 ) | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană ( 004402 ) | Bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 122000
63 | 33100000-1 | 76-39620 | Set de salvare sîngelui autolog ( 004403 ) | Set de salvare sîngelui autolog ( 004403 ) | Bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 161935.2
64 | 33100000-1 | 77-39620 | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive ( 004404 ) | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive ( 004404 ) | Bucată | 65 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 48157.2
65 | 33100000-1 | 78-39620 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 20 ( 004405 ) | Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 20 ( 004405 ) | Bucată | 400 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 165357.35
66 | 33100000-1 | 79-39620 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 16 ( 004406 ) | Vent cardiac cu conductor pentru maturi. Mărimea internă(Fr) - 16 ( 004406 ) | Bucată | 270 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 108315.71
67 | 33100000-1 | 81-39620 | Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10 ( 004408 ) | Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 10 ( 004408 ) | Bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 9836
68 | 33100000-1 | 83-39620 | Minisucker ( 004410 ) | Minisucker ( 004410 ) | Bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 6009.89
69 | 33100000-1 | 84-39620 | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura ( 004411 ) | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura ( 004411 ) | Bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 16635.1
70 | 33100000-1 | 85-39620 | Hemoconcentrator pentru copii cu set de tubulatura ( 004412 ) | Hemoconcentrator pentru copii cu set de tubulatura ( 004412 ) | Bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 25749.09
71 | 33100000-1 | 86-39620 | Set pentru dilatatoare vasculare ( 004413 ) | Set pentru dilatatoare vasculare ( 004413 ) | Bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 101606.4
72 | 33100000-1 | 87-39620 | Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale ( 004414 ) | Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale ( 004414 ) | Bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 21294
73 | 33100000-1 | 88-39620 | Set pentru introducerea canulelor venoase femorale ( 004415 ) | Set pentru introducerea canulelor venoase femorale ( 004415 ) | Bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 21294
74 | 33100000-1 | 89-39620 | Venturi cardiace ( 004416 ) | Venturi cardiace ( 004416 ) | Bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 16158.37
75 | 33100000-1 | 91-39620 | Canula aortica pentru adulti, 24 F, Forma canulelor - Dreaptă ( 004418 ) | Canula aortica pentru adulti, 24 F, Forma canulelor - Dreaptă ( 004418 ) | Bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 4287.1
76 | 33100000-1 | 93-39620 | Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă ( 004420 ) | Canula aortica pentru adulti, 22F, Dreaptă ( 004420 ) | Bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 4287.1
77 | 33100000-1 | 96-39620 | Canula aortica pentru adulti 20F, Dreaptă ( 004423 ) | Canula aortica pentru adulti 20F, Dreaptă ( 004423 ) | Bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 4287.1
78 | 33100000-1 | 98-39620 | Canula aortica pentru copii, 12F, Dreaptă ( 004425 ) | Canula aortica pentru copii, 12F, Dreaptă ( 004425 ) | Bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 32701.5
79 | 33100000-1 | 100-39620 | Canula aortica pentru copii, 8F ( 004427 ) | Canula aortica pentru copii, 8F ( 004427 ) | Bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 5450.25
80 | 33100000-1 | 101-39620 | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii ( 004428 ) | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii ( 004428 ) | Bucată | 80 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 25350.4
81 | 33100000-1 | 103-39620 | Canula venoasa femorala Multi -Stage cu kit percutan ( 004430 ) | Canula venoasa femorala Multi -Stage cu kit percutan ( 004430 ) | Bucată | 70 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 763035
82 | 33100000-1 | 106-39620 | Cateter IAB Sensation plus 7,5 Fr 50 cc w/Sratloock ( 004433 ) | Cateter IAB Sensation plus 7,5 Fr 50 cc w/Sratloock ( 004433 ) | Bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 18000
83 | 33100000-1 | 107-39620 | Cateter IAB Sensation plus 8 Fr 50 cc w/Sratloock ( 004434 ) | Cateter IAB Sensation plus 8 Fr 50 cc w/Sratloock ( 004434 ) | Bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 20400
84 | 33100000-1 | 110-39620 | Canula arteriala femorala pentru ECMO (HLS) ( 004437 ) | Canula arteriala femorala pentru ECMO (HLS) ( 004437 ) | Bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 42500
85 | 33100000-1 | 114-39620 | Consumabile pentriu Cellsaver compatibile cu aparatul Aotologus Medtronic ( 004441 ) | Consumabile pentriu Cellsaver compatibile cu aparatul Aotologus Medtronic ( 004441 ) | Bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 200000
86 | 33100000-1 | 118-39620 | Eprubete ACT-HR ( 004444 ) | Eprubete ACT-HR ( 004444 ) | Bucată | 2000 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 284000
87 | 33100000-1 | 120-39620 | Canula venoasa femorala pentru ECMO (HLS) Canula venoasa femorala ECMO (HLS) ( 004446 ) | Canula venoasa femorala pentru ECMO (HLS) Canula venoasa femorala ECMO (HLS) ( 004446 ) | Bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 58330
[7 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________